## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Ders | X-Işınlı Görüntüleyiciler - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/biyomedikal-cihaz-teknolojileri/1136/x-isinli-goruntuleyiciler-11
Plan No | 1136
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 2 | X-Işınlı Görüntüleme Cihazlarının Kurulumu | Kurulum alanında yalıtımların kontrolü / Radyoaktif emniyet tedbirleri | Kurulum alanında yalıtımların kontrolünü açıklar. Radyoaktif sağlık ve güvenlik tedbirlerini açıklar. | X -Işınlı görüntüleyici çeşitleri açıklanır X-Işınlı görüntüleme cihazlarının kurulum ve kullanım yerlerinin özellikleri açıklanır. Görüntüleme odalarının cihaz özelliklerine uygun planlanması açıklanır. Radyoaktif yalıtım açıklanır Yalıtım malzemeleri açıklanır. X-ışın üretilmesi açıklanır | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerekli uyarı işaretlerini uygun yerlere asmak Radyasyondan korunmak için gerekli kişisel koruyucuları ayırt etmek Radyoaktif güvenlik malzemelerini açıklamak. Radyoaktif güvenlik malzemeleri ile emniyet tedbirlerini açıklamak. X-Işınlı görüntüleme cihazlarının enerji hesaplarını açıklamak. Radyoaktif yalıtım malzemelerini ayırt etmek Oda boyutlarının uygunluğunu açıklamak. Radyasyon güvenliğinin yeterliliğini açıklamak. Ortamın ısı, nem gibi fiziki özelliklerini ölçmek ve uygunluğunu açıklamak. Sistemin enerji beslemesinin uygunluğunu açıklamak. Ambalaj ve etiketleri kontrolünü açıklamak. Parça ve aparatların kontrolünü açıklamak. Cihazın servis kılavuzundaki taşıma ile ilgili bilgileri inceleyerek gerekli taşıma aparatlarını açıklamak. | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 2 | X-Işınlı Görüntüleme Cihazlarının Kurulumu | Radyoaktif emniyet tedbirleri / X-Işınlı görüntüleme Cihazlarının güvenli nakli | Radyoaktif sağlık ve güvenlik tedbirlerini açıklar. X-ışınlı görüntüleme cihazlarının güvenli naklini açıklar. | X-ışın tüplerinin yapıları açıklanır Radyoaktiviteye karşı korunma yolları ve gereçleri açıklanır. Ulusal ve uluslararası radyasyon yönetmelik ve standartları açıklanır. X -ışınlı görüntüleyicilerin taşıma aparatları açıklanır. Uygun ambalajlama ve etiketleme kuralları sıralanır. Cihazları taşımak için kullanılan malzeme ve nakil araçları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerekli uyarı işaretlerini uygun yerlere asmak Radyasyondan korunmak için gerekli kişisel koruyucuları ayırt etmek Radyoaktif güvenlik malzemelerini açıklamak. Radyoaktif güvenlik malzemeleri ile emniyet tedbirlerini açıklamak. X-Işınlı görüntüleme cihazlarının enerji hesaplarını açıklamak. Radyoaktif yalıtım malzemelerini ayırt etmek Oda boyutlarının uygunluğunu açıklamak. Radyasyon güvenliğinin yeterliliğini açıklamak. Ortamın ısı, nem gibi fiziki özelliklerini ölçmek ve uygunluğunu açıklamak. Sistemin enerji beslemesinin uygunluğunu açıklamak. Ambalaj ve etiketleri kontrolünü açıklamak. Parça ve aparatların kontrolünü açıklamak. Cihazın servis kılavuzundaki taşıma ile ilgili bilgileri inceleyerek gerekli taşıma aparatlarını açıklamak.
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 2 | Röntgen Ana Ünitelerinin Montajı | Montaj hazırlığı / Kumanda masası montajı | Montaj hazırlığını açıklar. Kumanda masasının montajını açıklar. | Montajda kullanılacak araç gereçler listelenir ve açıklanır. Röntgen cihazların ana üniteleri ve diğer parçaları açıklanır. Röntgen cihazının ana ünite parçalarının özellikleri açıklanır. Röntgen cihazları kurulum blok diyagramları izah edilir. Röntgen cihazlarının montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. Röntgen cihazı kullanımı açıklanır. Gösterge elemanları listelenir Gösterge elemanlarının görevleri açıklanır Kumanda masalarının montaj kuralları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj için gerekli araç gereçleri hazırlamak Ortam düzenini sağlamak Montaj aşamalarına ön hazırlığı açıklamak. Kumanda masaları için uygun yer seçimini açıklamak. Servis el kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda kumanda masasını açıklamak Kumanda masası ile jeneratör arasındaki bağlantıyı açıklamak. Seyyar masaların hareketli parçalarını açıklamak. Seyyar Exposure düğmesinin kumanda masasına bağlantısını açıklamak. Sabit ve hareketli hasta masaların montajını yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Masa aparatlarını açıklamak. Bucky montajını açıklamak. Grid montajını açıklamak. Kaset tutucunun montajını açıklamak. Masa üzerindeki elektriksel bağlantılarını açıklamak. Statif montajı yaparken kullanılacak araç gereçleri açıklamak. Statif tutucuyu dengelemek Tutucu üzerine ek parçaları açıklamak. Röntgen tüpünün ve tutucuların montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Tüp tutucuyu açıklamak. Tüp tutucu ek parçalarını açıklamak. Tüp tutucu frenleme sistemlerini açıklamak. Montaj yönüne dikkat ederek tüpün göre montajını açıklamak. Yüksek voltaj ünitesi montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ağır malzemeleri kurulum mekânı içinde açıklamak. Voltaj tankını açıklamak. Yüksek montaj ünitesinin montajını açıklamak. Kolimatör (ışın sınırlayıcı) montajı yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Kolimatör montajını açıklamak. Elektriksel kablo bağlantıları yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ünitelerin bağlantı noktalarının fiziksel kontrolünü açıklamak Elektrik kabloları ve data kablolarını ayırt etmek ve bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarını açıklamak Film otomatik banyo makineleri malzemelerini açıklamak Sarf malzemeleri açıklamak | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 2 | Röntgen Ana Ünitelerinin Montajı | Kumanda masası montajı / Sabit ve hareketli hasta masaları Montajı / Statif montajı | Kumanda masasının montajını açıklar. Sabit ve hareketli hasta masalarının montajını açıklar. Statifin montajını açıklar. | Kumanda masa çeşitleri açıklanır. Masa kontrol düğmeleri açıklanır Masaların ek parça ve aparatları listelenir Masa montaj kuralları açıklanır Bucky düzenekleri izah edilir. Röntgen masa çeşitleri listelenir Masaların çalışma sistemleri açıklanır Statif çeşitleri sıralanır. Çalışma sistemleri açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj için gerekli araç gereçleri hazırlamak Ortam düzenini sağlamak Montaj aşamalarına ön hazırlığı açıklamak. Kumanda masaları için uygun yer seçimini açıklamak. Servis el kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda kumanda masasını açıklamak Kumanda masası ile jeneratör arasındaki bağlantıyı açıklamak. Seyyar masaların hareketli parçalarını açıklamak. Seyyar Exposure düğmesinin kumanda masasına bağlantısını açıklamak. Sabit ve hareketli hasta masaların montajını yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Masa aparatlarını açıklamak. Bucky montajını açıklamak. Grid montajını açıklamak. Kaset tutucunun montajını açıklamak. Masa üzerindeki elektriksel bağlantılarını açıklamak. Statif montajı yaparken kullanılacak araç gereçleri açıklamak. Statif tutucuyu dengelemek Tutucu üzerine ek parçaları açıklamak. Röntgen tüpünün ve tutucuların montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Tüp tutucuyu açıklamak. Tüp tutucu ek parçalarını açıklamak. Tüp tutucu frenleme sistemlerini açıklamak. Montaj yönüne dikkat ederek tüpün göre montajını açıklamak. Yüksek voltaj ünitesi montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ağır malzemeleri kurulum mekânı içinde açıklamak. Voltaj tankını açıklamak. Yüksek montaj ünitesinin montajını açıklamak. Kolimatör (ışın sınırlayıcı) montajı yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Kolimatör montajını açıklamak. Elektriksel kablo bağlantıları yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ünitelerin bağlantı noktalarının fiziksel kontrolünü açıklamak Elektrik kabloları ve data kablolarını ayırt etmek ve bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarını açıklamak Film otomatik banyo makineleri malzemelerini açıklamak Sarf malzemeleri açıklamak | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 2 | Röntgen Ana Ünitelerinin Montajı | Statif montajı / Röntgen tüpleri ve tüp tutucuların montajı | Statifin montajını açıklar. Röntgen tüplerinin ve tüp tutucuların montajını açıklar. | Ek parça ve aparatları listelenir Ölçü bantları açıklanır Ölçü bandı birimleri izah edilir Servis el kitabında statif ünitelerin montajı açıklanır Röntgen tüpü çeşitleri açıklanır. Röntgen tüp tutucu çeşitleri listelenir. Çalışma sistemleri açıklanır. Ek parça ve aparatlar listelenir. Montaj kuralları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj için gerekli araç gereçleri hazırlamak Ortam düzenini sağlamak Montaj aşamalarına ön hazırlığı açıklamak. Kumanda masaları için uygun yer seçimini açıklamak. Servis el kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda kumanda masasını açıklamak Kumanda masası ile jeneratör arasındaki bağlantıyı açıklamak. Seyyar masaların hareketli parçalarını açıklamak. Seyyar Exposure düğmesinin kumanda masasına bağlantısını açıklamak. Sabit ve hareketli hasta masaların montajını yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Masa aparatlarını açıklamak. Bucky montajını açıklamak. Grid montajını açıklamak. Kaset tutucunun montajını açıklamak. Masa üzerindeki elektriksel bağlantılarını açıklamak. Statif montajı yaparken kullanılacak araç gereçleri açıklamak. Statif tutucuyu dengelemek Tutucu üzerine ek parçaları açıklamak. Röntgen tüpünün ve tutucuların montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Tüp tutucuyu açıklamak. Tüp tutucu ek parçalarını açıklamak. Tüp tutucu frenleme sistemlerini açıklamak. Montaj yönüne dikkat ederek tüpün göre montajını açıklamak. Yüksek voltaj ünitesi montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ağır malzemeleri kurulum mekânı içinde açıklamak. Voltaj tankını açıklamak. Yüksek montaj ünitesinin montajını açıklamak. Kolimatör (ışın sınırlayıcı) montajı yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Kolimatör montajını açıklamak. Elektriksel kablo bağlantıları yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ünitelerin bağlantı noktalarının fiziksel kontrolünü açıklamak Elektrik kabloları ve data kablolarını ayırt etmek ve bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarını açıklamak Film otomatik banyo makineleri malzemelerini açıklamak Sarf malzemeleri açıklamak | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 2 | Röntgen Ana Ünitelerinin Montajı | Yüksek voltaj ünitesi montajı / Kolimatör (Işın Sınırlayıcı) montajı | Yüksek voltaj ünitesinin montajını açıklar. Kolimatörün (ışın sınırlayıcı) montajını açıklar. | Yüksek voltaj ünitesi yapıları açıklanır. Yüksek voltaj ünitesi çeşitleri listelenir. Yüksek voltaj ünitesi bağlantıları açıklanır. Montajda dikkat edilmesi gereken konular listelenir Yüksek voltaj ünitesi enerji kablolarının özellikleri açıklanır Elektriksel yalıtkanlığı sağlayan malzemeler izah edilir. Yüksek voltaj ünitesinde kullanılan kimyasal çözeltilerin yapıları açıklanır. Kolimatör çeşitleri açıklanır. Kolimatör çeşitlerinin çalışma prensipleri açıklanır | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj için gerekli araç gereçleri hazırlamak Ortam düzenini sağlamak Montaj aşamalarına ön hazırlığı açıklamak. Kumanda masaları için uygun yer seçimini açıklamak. Servis el kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda kumanda masasını açıklamak Kumanda masası ile jeneratör arasındaki bağlantıyı açıklamak. Seyyar masaların hareketli parçalarını açıklamak. Seyyar Exposure düğmesinin kumanda masasına bağlantısını açıklamak. Sabit ve hareketli hasta masaların montajını yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Masa aparatlarını açıklamak. Bucky montajını açıklamak. Grid montajını açıklamak. Kaset tutucunun montajını açıklamak. Masa üzerindeki elektriksel bağlantılarını açıklamak. Statif montajı yaparken kullanılacak araç gereçleri açıklamak. Statif tutucuyu dengelemek Tutucu üzerine ek parçaları açıklamak. Röntgen tüpünün ve tutucuların montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Tüp tutucuyu açıklamak. Tüp tutucu ek parçalarını açıklamak. Tüp tutucu frenleme sistemlerini açıklamak. Montaj yönüne dikkat ederek tüpün göre montajını açıklamak. Yüksek voltaj ünitesi montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ağır malzemeleri kurulum mekânı içinde açıklamak. Voltaj tankını açıklamak. Yüksek montaj ünitesinin montajını açıklamak. Kolimatör (ışın sınırlayıcı) montajı yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Kolimatör montajını açıklamak. Elektriksel kablo bağlantıları yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ünitelerin bağlantı noktalarının fiziksel kontrolünü açıklamak Elektrik kabloları ve data kablolarını ayırt etmek ve bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarını açıklamak Film otomatik banyo makineleri malzemelerini açıklamak Sarf malzemeleri açıklamak
7 | 26-30 Ekim | 2 | Röntgen Ana Ünitelerinin Montajı | Elektriksel kablo bağlantıları / Otomatik banyo makineleri | Elektriksel kablo bağlantılarını açıklar. Otomatik banyo makinelerini açıklar. | Elektriksel bağlantı şemaları izah edilir. Elektriksel bağlantı noktaları açıklanır. Elektriksel bağlantı soketleri izah edilir. Elektriksel bağlantı aparatları listelenir. Elektrik bağlantı kablo yapıları açıklanır. Otomatik banyo makineleri açıklanır. Otomatik banyo makinelerinin çalışma prensipleri açıklanır. Karanlık odalar açıklanır. Sarf malzemeler listelenir | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj için gerekli araç gereçleri hazırlamak Ortam düzenini sağlamak Montaj aşamalarına ön hazırlığı açıklamak. Kumanda masaları için uygun yer seçimini açıklamak. Servis el kitabında belirtilen talimatlar doğrultusunda kumanda masasını açıklamak Kumanda masası ile jeneratör arasındaki bağlantıyı açıklamak. Seyyar masaların hareketli parçalarını açıklamak. Seyyar Exposure düğmesinin kumanda masasına bağlantısını açıklamak. Sabit ve hareketli hasta masaların montajını yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Masa aparatlarını açıklamak. Bucky montajını açıklamak. Grid montajını açıklamak. Kaset tutucunun montajını açıklamak. Masa üzerindeki elektriksel bağlantılarını açıklamak. Statif montajı yaparken kullanılacak araç gereçleri açıklamak. Statif tutucuyu dengelemek Tutucu üzerine ek parçaları açıklamak. Röntgen tüpünün ve tutucuların montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Tüp tutucuyu açıklamak. Tüp tutucu ek parçalarını açıklamak. Tüp tutucu frenleme sistemlerini açıklamak. Montaj yönüne dikkat ederek tüpün göre montajını açıklamak. Yüksek voltaj ünitesi montajı için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ağır malzemeleri kurulum mekânı içinde açıklamak. Voltaj tankını açıklamak. Yüksek montaj ünitesinin montajını açıklamak. Kolimatör (ışın sınırlayıcı) montajı yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Kolimatör montajını açıklamak. Elektriksel kablo bağlantıları yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak. Ünitelerin bağlantı noktalarının fiziksel kontrolünü açıklamak Elektrik kabloları ve data kablolarını ayırt etmek ve bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarını açıklamak Film otomatik banyo makineleri malzemelerini açıklamak Sarf malzemeleri açıklamak | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 2 | Röntgen Cihazlarını Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Sistem bütünlüğünün kontrolü | Sistem bütünlüğünü ve röntgen cihazının kullanımını açıklar. | Röntgen cihazları açıklanır. Röntgen cihazlarının çalışma prensibi açıklanır. Röntgen cihazları montaj blok diyagramları izah edilir | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Röntgen ünitelerinin donanımlarını ayırt etmek. Röntgen çeşitlerine göre üniteleri ve bağlantılarını açıklamak Hareket sistemini ve frenleri açıklamak Sistem bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarının bağlantılarını kontrolünü açıklamak. Röntgen cihazı kullanımını açıklamak Güvenlik testlerini yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak Röntgen cihazında elektriksel güvenlik işlemlerini açıklamak Kwp metre ile ölçümü açıklamak Röntgen cihazlarında fantom kullanımını açıklamak Vücut dokularını görüntüde ayırt etmek. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarlarını açıklamak. | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 2 | Röntgen Cihazlarını Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Sistem bütünlüğünün kontrolü / Güvenlik testleri | Sistem bütünlüğünü ve röntgen cihazının kullanımını açıklar. Güvenlik testlerini açıklar. | Röntgen cihazlarının donanımsal (aparat, parça, ek donanım, esas donanım, ek ünite) farklılıkları açıklanır. Röntgen kullanımı açıklanır. Elektriksel güvenlik analizörünün yapısı ve çalışması açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Röntgen ünitelerinin donanımlarını ayırt etmek. Röntgen çeşitlerine göre üniteleri ve bağlantılarını açıklamak Hareket sistemini ve frenleri açıklamak Sistem bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarının bağlantılarını kontrolünü açıklamak. Röntgen cihazı kullanımını açıklamak Güvenlik testlerini yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak Röntgen cihazında elektriksel güvenlik işlemlerini açıklamak Kwp metre ile ölçümü açıklamak Röntgen cihazlarında fantom kullanımını açıklamak Vücut dokularını görüntüde ayırt etmek. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarlarını açıklamak. | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 2 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 2 | Röntgen Cihazlarını Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Güvenlik testleri | Güvenlik testlerini açıklar. | Elektriksel güvenlik analizörü ile yapılan testler açıklanır. Elektriksel güvenlik analizörü ile röntgen cihazında kontrol edilecek noktalar sıralanır. Kontrol değerleri açıklanır | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Röntgen ünitelerinin donanımlarını ayırt etmek. Röntgen çeşitlerine göre üniteleri ve bağlantılarını açıklamak Hareket sistemini ve frenleri açıklamak Sistem bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarının bağlantılarını kontrolünü açıklamak. Röntgen cihazı kullanımını açıklamak Güvenlik testlerini yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak Röntgen cihazında elektriksel güvenlik işlemlerini açıklamak Kwp metre ile ölçümü açıklamak Röntgen cihazlarında fantom kullanımını açıklamak Vücut dokularını görüntüde ayırt etmek. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarlarını açıklamak. | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 2 | Röntgen Cihazlarını Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Fonksiyon testi ve kalibrasyon kontrolleri | Fonksiyon testi ve kalibrasyon kontrollerini açıklar. | Kwp metre ile ölçüm açıklanır. X-ışını kullanarak görüntü oluşumu açıklanır. Vücut dokularında görüntü oluşumu izah edilir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Röntgen ünitelerinin donanımlarını ayırt etmek. Röntgen çeşitlerine göre üniteleri ve bağlantılarını açıklamak Hareket sistemini ve frenleri açıklamak Sistem bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarının bağlantılarını kontrolünü açıklamak. Röntgen cihazı kullanımını açıklamak Güvenlik testlerini yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak Röntgen cihazında elektriksel güvenlik işlemlerini açıklamak Kwp metre ile ölçümü açıklamak Röntgen cihazlarında fantom kullanımını açıklamak Vücut dokularını görüntüde ayırt etmek. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarlarını açıklamak. | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 2 | Röntgen Cihazlarını Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Fonksiyon testi ve kalibrasyon kontrolleri | Fonksiyon testi ve kalibrasyon kontrollerini açıklar. | Röntgen cihazlarının fantomlarla testi açıklanır. Röntgen cihazlarında kalibrasyon test cihazları açıklanır. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Röntgen ünitelerinin donanımlarını ayırt etmek. Röntgen çeşitlerine göre üniteleri ve bağlantılarını açıklamak Hareket sistemini ve frenleri açıklamak Sistem bağlantılarını açıklamak Yüksek voltaj kablolarının bağlantılarını kontrolünü açıklamak. Röntgen cihazı kullanımını açıklamak Güvenlik testlerini yapmak için gerekli araç gereçleri açıklamak Röntgen cihazında elektriksel güvenlik işlemlerini açıklamak Kwp metre ile ölçümü açıklamak Röntgen cihazlarında fantom kullanımını açıklamak Vücut dokularını görüntüde ayırt etmek. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarlarını açıklamak. | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 2 | Röntgen Cihazlarının Periyodik Bakımı | Servis el kitabına göre bakım planlaması ve hazırlığı | Servis el kitabına göre bakım planlamasını ve hazırlığını açıklar. | Röntgen bakım hazırlıkları açıklanır. Röntgen bakım malzemeleri sıralanır. Röntgen bakım kuralları açıklanır. Röntgen cihazının ömürlü malzemeleri listelenir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım için gerekli olan bakım malzemelerini açıklamak Röntgen cihazının bakım hazırlığını açıklamak Ömürlü malzemelerden zamanı gelmiş olan parçaların değişimini açıklamak Ömürlü malzemeleri tüketim tarih sırasına göre açıklamak Bakım formu düzenlemeyi açıklamak Röntgen cihazının yağ ölçümünü açıklamak Yağ ilavelerini açıklamak Gerekli temizlik işlemlerini açıklamak Röntgen bakımı için gerekli malzemeleri açıklamak Röntgen cihazı fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 2 | Röntgen Cihazlarının Periyodik Bakımı | Servis el kitabına göre bakım planlaması ve hazırlığı / Periyodik bakım aşamasındaki temizleme ve yağlama faaliyetleri | Servis el kitabına göre bakım planlamasını ve hazırlığını açıklar. Periyodik bakım aşamasındaki temizleme ve yağlama faaliyetlerini açıklar. | Bakım formunda bulunması gereken bilgiler sıralanır. Röntgenlerin kullanılan kısmına göre yağ çeşitleri listelenir Uygulama yöntemleri izah edilir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım için gerekli olan bakım malzemelerini açıklamak Röntgen cihazının bakım hazırlığını açıklamak Ömürlü malzemelerden zamanı gelmiş olan parçaların değişimini açıklamak Ömürlü malzemeleri tüketim tarih sırasına göre açıklamak Bakım formu düzenlemeyi açıklamak Röntgen cihazının yağ ölçümünü açıklamak Yağ ilavelerini açıklamak Gerekli temizlik işlemlerini açıklamak Röntgen bakımı için gerekli malzemeleri açıklamak Röntgen cihazı fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 2 | Röntgen Cihazlarının Periyodik Bakımı | Periyodik bakım aşamasındaki temizleme ve yağlama faaliyetleri / Birimlerin bakımı | Periyodik bakım aşamasındaki temizleme ve yağlama faaliyetlerini açıklar. Birimlerin bakımını açıklar. | Periyodik bakımlarda röntgen temizliği açıklanır. Temizlik noktaları izah edilir. Temizlik malzemeleri listelenir Sistem bütünlüğünün kontrolleri açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım için gerekli olan bakım malzemelerini açıklamak Röntgen cihazının bakım hazırlığını açıklamak Ömürlü malzemelerden zamanı gelmiş olan parçaların değişimini açıklamak Ömürlü malzemeleri tüketim tarih sırasına göre açıklamak Bakım formu düzenlemeyi açıklamak Röntgen cihazının yağ ölçümünü açıklamak Yağ ilavelerini açıklamak Gerekli temizlik işlemlerini açıklamak Röntgen bakımı için gerekli malzemeleri açıklamak Röntgen cihazı fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak
17 | 04-08 Ocak | 2 | Röntgen Cihazlarının Periyodik Bakımı | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını açıklar. | Hareketli ve sabit kısımların bakımları açıklanır. Ek parça ve aparatların bakımları açıklanır. Röntgen tüplerinin bakımları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım için gerekli olan bakım malzemelerini açıklamak Röntgen cihazının bakım hazırlığını açıklamak Ömürlü malzemelerden zamanı gelmiş olan parçaların değişimini açıklamak Ömürlü malzemeleri tüketim tarih sırasına göre açıklamak Bakım formu düzenlemeyi açıklamak Röntgen cihazının yağ ölçümünü açıklamak Yağ ilavelerini açıklamak Gerekli temizlik işlemlerini açıklamak Röntgen bakımı için gerekli malzemeleri açıklamak Röntgen cihazı fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 2 | Röntgen Cihazlarının Periyodik Bakımı | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını açıklar. | Periyodik ölçümler açıklanır. Masa bakımları açıklanır. Bakım kayıtları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım için gerekli olan bakım malzemelerini açıklamak Röntgen cihazının bakım hazırlığını açıklamak Ömürlü malzemelerden zamanı gelmiş olan parçaların değişimini açıklamak Ömürlü malzemeleri tüketim tarih sırasına göre açıklamak Bakım formu düzenlemeyi açıklamak Röntgen cihazının yağ ölçümünü açıklamak Yağ ilavelerini açıklamak Gerekli temizlik işlemlerini açıklamak Röntgen bakımı için gerekli malzemeleri açıklamak Röntgen cihazı fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak
19 | 18-22 Ocak | 2 | Tomografi Cihazlarının Montajları | Tomografi cihazının montajı / Gantry ünitesinin montajı | Tomografi cihazının montaj hazırlıklarını açıklar. Gantry ünitesinin montajını açıklar. | Tomografinin ana kısımları açıklanır BT'nin sistem blok diyagramı açıklanır. BT'nin montaj hazırlıkları listelenir. BT'nin montaj resimleri izah edilir. Gantry açıklanır. Gantry'nin teknik özellikleri açıklanır. Gantry'nin montaj kuralları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemaları doğru okumak Gantry'nin montaj malzeme ve aparatlarını hazırlamak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak. BT yüksek voltaj ünite montajı için gerekli donanımı hazırlamak Yüksek voltaj ana bağlantılarını açıklamak Bağlantıları kontrol etmek X-ışın tüpü ve soket bağlantılarını açıklamak BT ile çevre birimleri bağlantısı açıklamak BT bilgisayar sistem montajı için gerekli teçhizatı açıklamak. Güç kaynağı bağlantısı açıklamak Konsol parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak
20 | 25-29 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 2 | Tomografi Cihazlarının Montajları | Gantry ünitesinin montajı / Yüksek voltaj jeneratörünün montajı / X-ışını tüpü montajı | Gantry ünitesinin montajını açıklar. Yüksek voltaj jeneratörünün montajını açıklar. X-ışını tüpü montajını açıklar. | Gantry'nin ek parça ve aparatları açıklanır. BT yüksek voltaj jeneratörlerini oluşturan kısımlar listelenir. BT yüksek voltaj jeneratörlerinin yapısı ve çalışma prensibi açıklanır. X-Işın tüpü çeşitleri listelenir. X-Işın tüpü çalışma prensipleri açıklanır. Tomografi cihazlarında bilgisayar sistemi açıklanır. BT'lerde kesintisiz güç kaynakları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemaları doğru okumak Gantry'nin montaj malzeme ve aparatlarını hazırlamak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak. BT yüksek voltaj ünite montajı için gerekli donanımı hazırlamak Yüksek voltaj ana bağlantılarını açıklamak Bağlantıları kontrol etmek X-ışın tüpü ve soket bağlantılarını açıklamak BT ile çevre birimleri bağlantısı açıklamak BT bilgisayar sistem montajı için gerekli teçhizatı açıklamak. Güç kaynağı bağlantısı açıklamak Konsol parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak
23 | 15-19 Şubat | 2 | Tomografi Cihazlarının Montajları | X-ışını tüpü montajı / Bilgisayar sisteminin montajı / Ana konsol ünitelerinin montajı | X-ışını tüpü montajını açıklar. Bilgisayar sisteminin montajını açıklar. Ana konsol ünitelerinin montajını açıklar. | BT çevre birimleri açıklanır. Tomografi cihazlarında bilgisayar sistemi açıklanır. Bilgisayar donanımı gereksinimi açıklanır. BT'lerde çevre birimleri açıklanır. BT'lerde bağlantı elemanları listelenir. BT'lerde konsol masası açıklanır. BT'lerde ana parçalar açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemaları doğru okumak Gantry'nin montaj malzeme ve aparatlarını hazırlamak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak. BT yüksek voltaj ünite montajı için gerekli donanımı hazırlamak Yüksek voltaj ana bağlantılarını açıklamak Bağlantıları kontrol etmek X-ışın tüpü ve soket bağlantılarını açıklamak BT ile çevre birimleri bağlantısı açıklamak BT bilgisayar sistem montajı için gerekli teçhizatı açıklamak. Güç kaynağı bağlantısı açıklamak Konsol parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak
24 | 22-26 Şubat | 2 | Tomografi Cihazlarının Fonksiyon Testi ve Kullanımı | Tomografi cihazlarının sistem bütünlüğünü kontrolü. | Tomografi cihazlarının sistem bütünlüğünün kontrolünü ve kullanımını açıklar. | BT'lerin sistem bütünlüğü açıklanır. BT sisteminin parçaları ve görevleri listelenir. BT cihazının kullanımını açıklar. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İş akış şeması oluşturmak İş akış şemasını kontrol etmek Tomografi cihazının kullanımını açıklamak. Amacına göre fantom seçmek Fantomla test çekimini açıklamak Kalibrasyon için kalibratörü hazırlamak Tomografi cihazlarında kalibrasyonu açıklamak | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 2 | Tomografi Cihazlarının Fonksiyon Testi ve Kullanımı | Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimi | Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimini açıklar. | BT fantomları açıklanır. BT fantomlarının yapısı açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İş akış şeması oluşturmak İş akış şemasını kontrol etmek Tomografi cihazının kullanımını açıklamak. Amacına göre fantom seçmek Fantomla test çekimini açıklamak Kalibrasyon için kalibratörü hazırlamak Tomografi cihazlarında kalibrasyonu açıklamak | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 2 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 2 | Tomografi Cihazlarının Fonksiyon Testi ve Kullanımı | Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimi / Tomografi cihazlarında kalibrasyon. | Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimini açıklar. Tomografi cihazlarında kalibrasyon kontrolünü açıklar. | BT fantomlarının kullanım amacı açıklanır. BT fantomlarının çeşitleri listelenir. Kalibrasyonun önemi açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İş akış şeması oluşturmak İş akış şemasını kontrol etmek Tomografi cihazının kullanımını açıklamak. Amacına göre fantom seçmek Fantomla test çekimini açıklamak Kalibrasyon için kalibratörü hazırlamak Tomografi cihazlarında kalibrasyonu açıklamak | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 2 | Tomografi Cihazlarının Fonksiyon Testi ve Kullanımı | Tomografi cihazlarında kalibrasyon. | Tomografi cihazlarında kalibrasyon kontrolünü açıklar. | Kalibrasyon yöntemleri açıklanır. Kalibratörler açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İş akış şeması oluşturmak İş akış şemasını kontrol etmek Tomografi cihazının kullanımını açıklamak. Amacına göre fantom seçmek Fantomla test çekimini açıklamak Kalibrasyon için kalibratörü hazırlamak Tomografi cihazlarında kalibrasyonu açıklamak | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 2 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazlarının Periyodik Bakımı | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlığı açıklar. | BT'nin bakım takvimleri açıklanır. BT'nin bakım malzemeleri açıklanır. BT'nin bakım kuralları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tomografi cihazının bakım hazırlığını yapmak Bakım formu hazırlamak Yağ kontrollerini açıklamak. Yağ ilavelerini açıklamak. Temizlik noktalarını açıklamak. Temizlik işlemlerini gerçekleştirmek X-ışın tüplerinin bakımlarını sıralamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak Periyodik ölçümleri sıralamak | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 2 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazlarının Periyodik Bakımı | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık / Cihazın gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlama. | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlığı açıklar. Gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlamayı açıklar. | BT'nin ömürlü malzemeleri açıklanır. Kullanılan kısma göre yağ çeşitleri açıklanır. Uygulama yöntemleri izah edilir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tomografi cihazının bakım hazırlığını yapmak Bakım formu hazırlamak Yağ kontrollerini açıklamak. Yağ ilavelerini açıklamak. Temizlik noktalarını açıklamak. Temizlik işlemlerini gerçekleştirmek X-ışın tüplerinin bakımlarını sıralamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak Periyodik ölçümleri sıralamak | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 2 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazlarının Periyodik Bakımı | Cihazın iç temizliği. / Birimlerin bakımı | Cihazın iç temizliğini açıklar. Birimlerin bakımını açıklar. | Tomografinin temizlik noktaları listelenir. Temizlik malzemeleri listelenip açıklanır. BT'lerin hareketli ve sabit kısımlarının bakımları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tomografi cihazının bakım hazırlığını yapmak Bakım formu hazırlamak Yağ kontrollerini açıklamak. Yağ ilavelerini açıklamak. Temizlik noktalarını açıklamak. Temizlik işlemlerini gerçekleştirmek X-ışın tüplerinin bakımlarını sıralamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak Periyodik ölçümleri sıralamak | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 2 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazlarının Periyodik Bakımı | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını açıklar. | Ek parça ve aparatların bakımları listelenir. X-ışın tüplerinin bakımları açıklanır. Periyodik ölçümler açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tomografi cihazının bakım hazırlığını yapmak Bakım formu hazırlamak Yağ kontrollerini açıklamak. Yağ ilavelerini açıklamak. Temizlik noktalarını açıklamak. Temizlik işlemlerini gerçekleştirmek X-ışın tüplerinin bakımlarını sıralamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak Periyodik ölçümleri sıralamak | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 2 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazlarının Periyodik Bakımı | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını açıklar. | Masa bakımları açıklanır. Bakım kayıtları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tomografi cihazının bakım hazırlığını yapmak Bakım formu hazırlamak Yağ kontrollerini açıklamak. Yağ ilavelerini açıklamak. Temizlik noktalarını açıklamak. Temizlik işlemlerini gerçekleştirmek X-ışın tüplerinin bakımlarını sıralamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydını açıklamak Periyodik ölçümleri sıralamak
34 | 03-07 Mayıs | 2 | Flash CT Cihazının Montajı | Flash CT cihazının montajı | Flash CT cihazının montaj hazırlıklarını açıklar. | Flash Ct'nin sistem blok diagramı açıklanır. Flash Ct'nin montaj hazırlıkları açıklanır. Flash Ct'nin montaj resimleri izah edilir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemalarını doğru okumak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak Flash CT parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Flash CT ile çevre birimleri bağlantısını açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 2 | Flash CT Cihazının Montajı | Flash CT cihazının montajı / Flash CT Cihazının ana konsol ünitelerinin montajı | Flash CT cihazının montaj hazırlıklarını açıklar. Ana konsol ünitelerinin montajını açıklar. | Flash CT çevre birimleri açıklanır. Flash CT Cihazında bilgisayar sistemi açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemalarını doğru okumak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak Flash CT parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Flash CT ile çevre birimleri bağlantısını açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 2 | Flash CT Cihazının Montajı | Flash CT Cihazının ana konsol ünitelerinin montajı | Ana konsol ünitelerinin montajını açıklar. | Flash CT cihazında çevre birimleri açıklanır. Flash CT cihazında bağlantı elemanları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Montaj resimlerini doğru takip etmek Blok şemalarını doğru okumak Montaj resimleri direktiflerine göre montajı açıklamak Ek aparat montajlarını açıklamak Flash CT parçalarının montaj malzemelerini açıklamak Flash CT ile çevre birimleri bağlantısını açıklamak Ana bağlantılarını ve çevre birim bağlantılarını açıklamak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 2 | Flash CT Periyodik Bakımı, Kullanımı ve Kalibrasyonu | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık | Servis el kitabına göre planı ve hazırlığı açıklar. | Flash CT cihazı bakım takvimleri listelenir. Flash CT cihazı bakım malzemeleri listelenip açıklanır. Flash CT cihazı bakım kuralları sayılır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Flash CT Cihazı bakım hazırlığı yapmak Flash CT Cihazı bakım formu hazırlamak Temizlik noktalarını temizlemeye hazır hale getirmek. Temizlik işlemlerini açıklamak. Flash CT Cihazının fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydı tutmak Deneme çekimini açıklamak Flash CT Cihazında kalibrasyonu açıklamak
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 2 | Flash CT Periyodik Bakımı, Kullanımı ve Kalibrasyonu | Flash CT cihazının iç temizliği / Birimlerin bakımı | Cihazın iç temizliğini açıklar. Birimlerin bakımını ve kullanımını açıklar. | Flash CT cihazı temizlik noktaları listelenir. Temizlik malzemeleri listelenip açıklanır. Flash CT cihazı hareketli ve sabit kısımlarının bakımları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Flash CT Cihazı bakım hazırlığı yapmak Flash CT Cihazı bakım formu hazırlamak Temizlik noktalarını temizlemeye hazır hale getirmek. Temizlik işlemlerini açıklamak. Flash CT Cihazının fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydı tutmak Deneme çekimini açıklamak Flash CT Cihazında kalibrasyonu açıklamak
39 | 07-11 Haziran | 2 | Flash CT Periyodik Bakımı, Kullanımı ve Kalibrasyonu | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını ve kullanımını açıklar. | Ek parça ve aparatların bakımları listelenir. Periyodik ölçümleri sıralanıp açıklanır. Bakım kayıtları açıklanır. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Flash CT Cihazı bakım hazırlığı yapmak Flash CT Cihazı bakım formu hazırlamak Temizlik noktalarını temizlemeye hazır hale getirmek. Temizlik işlemlerini açıklamak. Flash CT Cihazının fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydı tutmak Deneme çekimini açıklamak Flash CT Cihazında kalibrasyonu açıklamak
40 | 14-18 Haziran | 2 | Flash CT Periyodik Bakımı, Kullanımı ve Kalibrasyonu | Birimlerin bakımı | Birimlerin bakımını ve kullanımını açıklar. | Cihazın kullanımını açıklanır. Kalibrasyonun önemi açıklanır. Kalibrasyon yöntemleri izah edilir. | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Ortam: Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı,görüntüleme cihazları atölyesi Donanım: Şartnameler, yönetmelikler, yönergeler, servis el kitabı, metre, nem ölçer, sıcaklık ölçer, ışık ölçer, gürültü (parazit) ölçer, mekan planı, kumanda masaları, el takımları, hasta masaları, statifler, Tüp tutucular, yüksek voltaj üniteleri, kolimatörler, diyaframlar, elektrik ölçüm aletleri, envanter bilgileri, söküm aparatları, taşıma aletleri, ambalaj malzemeleri, röntgen cihazı, dozimetre, tomografi cihazı | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Flash CT Cihazı bakım hazırlığı yapmak Flash CT Cihazı bakım formu hazırlamak Temizlik noktalarını temizlemeye hazır hale getirmek. Temizlik işlemlerini açıklamak. Flash CT Cihazının fiziksel kontrollerini açıklamak Mekanik ünitelerin bakımını açıklamak Bakım kaydı tutmak Deneme çekimini açıklamak Flash CT Cihazında kalibrasyonu açıklamak
41 | 21-25 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası