## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Kumanda Teknikleri Atölyesi - 10
Sınıf | 10. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/281/kumanda-teknikleri-atolyesi-10
Plan No | 281
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 9 | Endüstriyel Sensörler | Endüstriyel Sensörler / Dijital Çıkışlı Sensörler | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini açıklar. Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Sensörlerin kullanıldıkları yerler açıklanır. Sensörlerin tipleri (NPN-PNP) bağlantı şekli ile açıklanır. Sensörlerin çeşitleri (2, 3 veya 4 kablolu) bağlantıları ile açıklanır. Dijital çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. Endüktif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Kapasitif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Manyetik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Optik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 9 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler / Analog Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Renk sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Enkoderlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Dijital çıkışlı sensörler ile devre bağlantıları yapılır. Analog çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. Sıcaklık sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Basınç sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Mesafe (ultrasonik ve lazer) sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 9 | Endüstriyel Sensörler | Analog Çıkışlı Sensörler / Sinyal Çeviriciler | Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. Sinyal çeviriciler ile devre uygulamaları yapar. | Seviye sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Analog çıkışlı sensörler ile devre bağlantıları yapılır. Sinyal çeviricilerin yapısı açıklanır. Sinyal çeviricilerin çeşitleri açıklanır. Sinyal çeviricilerin kullanım alanları sıralanır. Sinyal çeviricilerin röleli sistemlere göre avantajları açıklanır. Sinyal çeviriciler ile devre bağlantıları yapılır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda Devre Elemanları | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | Asenkron motorun yapısı ve çeşitleri açıklanır. Kumanda ve güç devrelerinin malzemeleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama yapmak Asenkron motor klemensini üçgen bağlama yapmak Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırmak Asenkron motoru ideal kesik çalıştırmak Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırmak Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırmak Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru paket şalterle devir yönü değiştirmek Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırmak Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırmak Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda Devre Elemanları / Kumanda ve Güç Devre Sembolleri Çizimi | Kumanda devre elemanlarını açıklar. Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. | Kumanda devrelerinde kullanılan kablo çeşitleri açıklanır. Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembol normları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama yapmak Asenkron motor klemensini üçgen bağlama yapmak Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırmak Asenkron motoru ideal kesik çalıştırmak Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırmak Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırmak Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru paket şalterle devir yönü değiştirmek Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırmak Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırmak Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devre Sembolleri Çizimi | Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembollerin çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama yapmak Asenkron motor klemensini üçgen bağlama yapmak Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırmak Asenkron motoru ideal kesik çalıştırmak Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırmak Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırmak Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru paket şalterle devir yönü değiştirmek Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırmak Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırmak Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması
7 | 26-30 Ekim | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinin özellikleri kullanım alanlarıyla açıklanır. Kumanda ve güç devresinin çizim yöntemleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama yapmak Asenkron motor klemensini üçgen bağlama yapmak Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırmak Asenkron motoru ideal kesik çalıştırmak Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırmak Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırmak Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru paket şalterle devir yönü değiştirmek Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırmak Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırmak Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları | Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı çizime göre yaptırılır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama yapmak Asenkron motor klemensini üçgen bağlama yapmak Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırmak Asenkron motoru ideal kesik çalıştırmak Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırmak Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırmak Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirmek Asenkron motoru paket şalterle devir yönü değiştirmek Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırmak Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırmak Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırmak Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırmak Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlarda Kalkınma ve Etkileri / Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Asenkron motorların güçlerine göre ilk kalkış anının etkisi açıklanır. Asenkron motorlarda ilk kalkış akımının şebekeye etkileri çalışma şeklinde açıklanır ve motora etkileri örneklendirilir. Asenkron motorlarda kalkış akımının azaltılması yöntemleri sıralanır. Asenkron motorlara yol vermenin önemi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 9 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri sıralanır. Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi açıklanır. Asenkron motorlara sürücüler ile yol verme devresi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarları | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. | Frekans ile asenkron motor devir sayısı değişimi örneklerle hesaplar. Asenkron motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri sıralanır. İnvertörlerin özellikleri açıklanır. İnvertörlerin bağlantıları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarları / Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | Asenkron motorları invertörlerle devir ayarı değiştirme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorların özellikleri ve kullanım alanları açıklanır. Çift devirli asenkron motorların klemensi ve bağlantı şekilleri görsellerle açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | Çift devirli asenkron motor çalıştırılması devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda yol verme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda devir yönü değiştirme devresi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 9 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Frenleme Sistemleri / Balatalı Frenleme Sistemleri | Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar. | Frenlemenin önemi ve kullanım alanı açıklanır. Frenleme sisteminde kullanılan malzemeler ve montaj teknikleri açıklanır. Balatalı frenleme devreleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motorlarda frenleme hesaplamaları yapmak Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 9 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Dinamik Frenleme Sistemleri | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. | Dinamik frenleme sisteminin özellikleri açıklanır. Frenleme gerilim ve akımının doğru hesapladığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motorlarda frenleme hesaplamaları yapmak Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması
17 | 04-08 Ocak | 9 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Dinamik Frenleme Sistemleri | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. | Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı açıklanır. Dinamik frenleme devreleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motorlarda frenleme hesaplamaları yapmak Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 9 | Asansör Elektrik Kontrol Panosu ve Montajı | Kontrol Panosu Montaj Hazırlığı / Kumanda Panosu Elemanları Montajı / Kumanda Panosu Kablo Bağlantıları | Kontrol panosunun montaj hazırlığını yapar. Kumanda panosu elemanlarının montajını yapar. Kumanda panosunun kablo bağlantılarını yapar. | Elektrik güç devre şemasının çizilmesi açıklanır. Çizim aşamaları örnek devre ile gösterilir. Şemalar IEC normunda planlanır. Kontrol şemasının okunma yöntemleri ve uygulanacak adımlar açıklanır. Şemalar IEC normunda planlanır. Panoyu montaja hazırlamada izlenecek adımlar açıklanır. Panoya yerleştirilecek elemanlar ve yerleşimi örnek üzerinden açıklanır. Panoya yerleştirilecek iç taşıyıcı elemanların montaj aşamaları sıralanır. Panoya eleman montajı örnekle gösterilir. Pano elemanlarının etiketleme işlemleri örnek üzerinden açıklanır. Panoya yerleştirilecek kabloların özellikleri ve seçimi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik kontrol panosu şemasını okumak ve çizmek Kontrol panosu kablo kanalları ve sigorta raylarının kesilmesi ve montajı Pano elemanlarının ilgili yerlere montajının yapılması Kablolara yüzük ve pabuç sıkmak. Kaçak akım rölesi, sigortalar ve pako şalter ve bağlantıları ile numaralandırılması Panoya cihazların kablo bağlantılarını yapma Pano test ölçümlerini yapma
19 | 18-22 Ocak | 9 | Asansör Elektrik Kontrol Panosu ve Montajı | Kumanda Panosu Kablo Bağlantıları / Kumanda Panosu Testleri | Kumanda panosunun kablo bağlantılarını yapar. Kumanda panosu testlerini yapar. | Panoya yerleştirilecek kablolara pabuç ve yüksük takım işlemleri sıralanır. Kabloların cihazlara bağlanması işlemleri açıklanır. Kabı bağı ve spiral ile kabloları gruplama işlemleri sıralanır. Pano aydınlatması ve havalandırılması açıklanır. Cihaz ayarlarının yapılması açıklanır. İzolasyon testleri açıklanır. Pano çalışma testleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik kontrol panosu şemasını okumak ve çizmek Kontrol panosu kablo kanalları ve sigorta raylarının kesilmesi ve montajı Pano elemanlarının ilgili yerlere montajının yapılması Kablolara yüzük ve pabuç sıkmak. Kaçak akım rölesi, sigortalar ve pako şalter ve bağlantıları ile numaralandırılması Panoya cihazların kablo bağlantılarını yapma Pano test ölçümlerini yapma
20 | 25-29 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 9 | Temel PLC İşlemleri | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC'nin tanımı yapılır. PLC yapısı ve çalışması açıklanır. PLC kullanım alanları sıralanır. PLC giriş ve çıkış adreslemeleri açıklanır. PLC programının yürütülmesi açıklanır. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar sıralanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ve donanımlarını katalogdan seçmek PLC besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanları bağlantılarını yapmak PLC çıkış elemanları bağlantılarını yapmak Verilen şekle göre giriş elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre çıkış elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC devresi uygulamak PLC'ye genişleme modülü ekleme uygulaması yapmak
23 | 15-19 Şubat | 9 | Temel PLC İşlemleri | PLC Giriş Elemanları / PLC Çıkış Elemanları | PLC'nin giriş elemanlarını seçer. PLC'nin çıkış elemanlarını seçer. | PLC'nin giriş elemanları sıralanır. Butonların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Anahtarların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Şalterlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Sensörlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. PLC'nin çıkış elemanları sıralanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ve donanımlarını katalogdan seçmek PLC besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanları bağlantılarını yapmak PLC çıkış elemanları bağlantılarını yapmak Verilen şekle göre giriş elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre çıkış elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC devresi uygulamak PLC'ye genişleme modülü ekleme uygulaması yapmak
24 | 22-26 Şubat | 9 | Temel PLC İşlemleri | PLC Çıkış Elemanları | PLC'nin çıkış elemanlarını seçer. | Sinyal lambaların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Selenoid valflerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Rölelerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Kontaktörlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Motorların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ve donanımlarını katalogdan seçmek PLC besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanları bağlantılarını yapmak PLC çıkış elemanları bağlantılarını yapmak Verilen şekle göre giriş elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre çıkış elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC devresi uygulamak PLC'ye genişleme modülü ekleme uygulaması yapmak | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 9 | Temel PLC İşlemleri | PLC Giriş ve Çıkış Bağlantıları / PLC Donanım ve Ekipmanlarının Seçimi | PLC'nin giriş ve çıkış bağlantılarını yapar. PLC donanımlarını ve ekipmanlarını seçer. | PLC devre sembollerinin çizimi açıklanır. PLC besleme bağlantısının çizimi açıklanır. PLC giriş eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. PLC çıkış eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. PLC giriş ve çıkış bağlantıları açıklanır. PLC dijital modülleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ve donanımlarını katalogdan seçmek PLC besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanları bağlantılarını yapmak PLC çıkış elemanları bağlantılarını yapmak Verilen şekle göre giriş elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre çıkış elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC devresi uygulamak PLC'ye genişleme modülü ekleme uygulaması yapmak | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 9 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 9 | Temel PLC İşlemleri | PLC Donanım ve Ekipmanlarının Seçimi | PLC donanımlarını ve ekipmanlarını seçer. | PLC analog modülleri açıklanır. PLC enerji cihaz modülleri açıklanır. PLC haberleşme modülleri açıklanır. PLC kablo ve ekipmanları açıklanır. Katalogdan PLC seçim işlemi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ve donanımlarını katalogdan seçmek PLC besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanları bağlantılarını yapmak PLC çıkış elemanları bağlantılarını yapmak Verilen şekle göre giriş elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre çıkış elemanlarını PLC devresine bağlamak Verilen şekle göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC devresi uygulamak PLC'ye genişleme modülü ekleme uygulaması yapmak | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 9 | PLC Programlama Teknikleri | PLC Programlama Mantığı ve Yazılım Dili | PLC programlama mantığını ve yazılım dillerini açıklar. | PLC program işleme mantığı açıklanır. PLC program yazılım dilleri açıklanır. PLC programlamada hafıza alanları ve adreslemeleri açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC programlama editörünü kurmak PLC projesi oluşturmak PLC donanım ayarlarını yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 9 | PLC Programlama Teknikleri | Temel Editör İşlemleri | PLC programda temel editör işlemlerini yapar. | PLC programlama yazılımının kurulumu açıklanır. PLC programlama yazılımı menüleri ve araç çubukları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC programlama editörünü kurmak PLC projesi oluşturmak PLC donanım ayarlarını yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 9 | PLC Programlama Teknikleri | Temel Editör İşlemleri | PLC programda temel editör işlemlerini yapar. | PLC programlama yazılımı pençelerinin özellikleri kullanımı ile açıklanır. PLC programlama yazılımda PLC tipi seçimi açıklanır. PLC programlama yazılımında kullanılan program komutları sıralanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC programlama editörünü kurmak PLC projesi oluşturmak PLC donanım ayarlarını yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 9 | PLC Programlama Teknikleri | Temel Editör İşlemleri | PLC programda temel editör işlemlerini yapar. | PLC programlama yazılımında donanım ayarları açıklanır. PLC ile PC haberleşmesi açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC programlama editörünü kurmak PLC projesi oluşturmak PLC donanım ayarlarını yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 9 | PLC Programlama Teknikleri | Temel Editör İşlemleri | PLC programda temel editör işlemlerini yapar. | PC'den PLC'ye program yüklenmesi açıklanır. PLC'den PC'ye program aktarılması (yedeklenmesi) açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC programlama editörünü kurmak PLC projesi oluşturmak PLC donanım ayarlarını yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 9 | Frekans İnvertörleri | Frekans İnvertörleri | Frekans invertörlerinin özelliklerini açıklar. | Frekans invertörlerin özellikleri açıklanır. Frekans invertörlerin kullanım amaçları açıklanır. Frekans invertörlerin kullanıldığı yerler açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini katalogdan yararlanarak incelemek Frekans invertörü ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor rampalama uygulaması yapmak Frekans invertörü ayarları yapmak
34 | 03-07 Mayıs | 9 | Frekans İnvertörleri | Frekans İnvertörleri / Frekans İnvertörlerin Bağlantıları ve Ayarları | Frekans invertörlerinin özelliklerini açıklar. Frekans invertörlerinin bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Frekans invertörlerin çeşitleri açıklanır. Frekans invertörlerin bağlantıları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini katalogdan yararlanarak incelemek Frekans invertörü ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor rampalama uygulaması yapmak Frekans invertörü ayarları yapmak | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 9 | Frekans İnvertörleri | Frekans İnvertörlerin Bağlantıları ve Ayarları / PLC ile Frekans İnvertörlerin Kontrolü | Frekans invertörlerinin bağlantılarını ve ayarlarını yapar. PLC ile frekans invertörlerinin kontrolünü yapar. | Frekans invertörlerin temel parametre ayarları açıklanır. PLC programı yazılır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini katalogdan yararlanarak incelemek Frekans invertörü ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor rampalama uygulaması yapmak Frekans invertörü ayarları yapmak | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 9 | Frekans İnvertörleri | PLC ile Frekans İnvertörlerin Kontrolü | PLC ile frekans invertörlerinin kontrolünü yapar. | PLC bağlantısını yapar. PLC ile frekans invertörü kontrolü için gerekli parametre ayarları yapılır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini katalogdan yararlanarak incelemek Frekans invertörü ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ile motor rampalama uygulaması yapmak Frekans invertörü ayarları yapmak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 9 | Senkron Motorlara Yol Verme | Senkron Motorların Özellikleri | Senkron motorların özelliklerini açıklar. | Senkron motorun yapısı açıklanır. Senkron motorun kullanıldığı yerler açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Senkron motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak Senkron motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Senkron motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak Senkron motora direk yol verme Senkron motorlara frekans değiştirerek yol verme
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 9 | Senkron Motorlara Yol Verme | Senkron Motorların Özellikleri / Senkron Motorların Bağlantıları | Senkron motorların özelliklerini açıklar. Senkron motorların bağlantılarını yapar. | Senkron motor sürücülerin teknik özellikleri açıklanır. Senkron motor kablo bağlantıları açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Senkron motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak Senkron motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Senkron motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak Senkron motora direk yol verme Senkron motorlara frekans değiştirerek yol verme
39 | 07-11 Haziran | 9 | Senkron Motorlara Yol Verme | Senkron Motorların Bağlantıları / Senkron motorlara yol verme | Senkron motorların bağlantılarını yapar. Senkron motorlara yol verme uygulamalarını yapar. | Senkron motor temel parametre ayarları açıklanır. Senkron motorlara yol verme uygulaması açıklanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Senkron motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak Senkron motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Senkron motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak Senkron motora direk yol verme Senkron motorlara frekans değiştirerek yol verme
40 | 14-18 Haziran | 9 | Senkron Motorlara Yol Verme | Senkron motorlara yol verme | Senkron motorlara yol verme uygulamalarını yapar. | Senkron motora direk yol verme uygulanır. Senkron motorlara frekans değiştirerek yol verme uygulanır. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, senkron motor, sensörler, invertörler, kumanda koruma röleleri, dağıtım panoları, PLC sistemi, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Senkron motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak Senkron motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Senkron motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak Senkron motora direk yol verme Senkron motorlara frekans değiştirerek yol verme
41 | 21-25 Haziran | 9 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası