## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Kontrol Panoları - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/290/kontrol-panolari-11
Plan No | 290
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 4 | Endüstriyel Sensörler | Endüstriyel Sensörler ve Özellikleri | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini, tiplerini ve çeşitlerini açıklar. | Sensörlerin özellikleri açıklanır. Sensörlerin kullanıldıkları yerler açıklanır. Sensörlerin tipleri (NPN-PNP) bağlantı şekli ile açıklanır. Sensörlerin çeşitleri (2, 3 veya 4 kablolu) bağlantıları ile açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 4 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Dijital çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. Dijital çıkışlı sensörlerin çeşitleri sıralanır. İndüktif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 4 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Kapasitif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Manyetik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Optik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 4 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler / Analog Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Renk sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Enkoderlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Analog çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 4 | Endüstriyel Sensörler | Analog Çıkışlı Sensörler | Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Analog çıkışlı sensörlerin çeşitleri sıralanır. Sıcaklık sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Basınç sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 4 | Endüstriyel Sensörler | Analog Çıkışlı Sensörler / Sinyal Çeviriciler | Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar. Sinyal çeviricili devreleri yapar. | Mesafe (ultrasonik ve lazer) sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Seviye sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Sinyal çeviricilerin yapısı açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak
7 | 26-30 Ekim | 4 | Endüstriyel Sensörler | Sinyal Çeviriciler | Sinyal çeviricili devreleri yapar. | Sinyal çeviricilerin çeşitleri açıklanır. Sinyal çeviricilerin kullanım alanları sıralanır. Sinyal çeviricilerin röleli sistemlere göre avantajları açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Çeşitli NPN-PNP sensör deneyleri yapmak İndüktif sensör uygulaması yapmak Kapasitif sensör uygulaması yapmak Manyetik sensör uygulaması yapmak Optik sensör uygulaması yapmak Renk sensör uygulaması yapmak Enkoder uygulaması yapmak Sıcaklık sensörü uygulaması yapmak Basınç sensörü uygulaması yapmak Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması yapmak Mesafe (lazer) sensörü uygulaması yapmak Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesini yapmak | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Özel Tip Kumanda ve Kontrol Röleleri | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Zaman rölelerinin programlanması açıklanmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Özel Tip Kumanda ve Kontrol Röleleri | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 4 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıvı Seviye Rölesi ile Pompa Kontrolü | Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Sıcak kontrol cihazının program ve ayarları açıklanmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı
17 | 04-08 Ocak | 4 | Proses Kontrollü Panolar | Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Isıtma Sistemi Kontrolü | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotosel röle kontrollü dış aydınlatma panosu montajı Programlanabilir zaman saati ayarlarını yapma Programlanabilir zaman saati ile dış aydınlatma kontrol panosu montajı Çift çıkışlı programlanabilir zaman saati ile hafta içi ve hafta sonu farklı lamba gruplarının çalıştırıldığı dış aydınlatma kontrol panosu montajı Programlanabilir zaman saati ile havalandırma motoru kontrol panosu montajı Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile bir asenkron motorun devir yönü değişimi Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile iki asenkron motorun periyodik çalıştırılması Çok fonksiyonlu zaman rölesi ile asenkron motorun yıldız üçgen çalıştırılması Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrol panosu montajı Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrol panosu montajı | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC'nin tanımı yapılır. PLC yapısı ve çalışması açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları
19 | 18-22 Ocak | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC kullanım alanları sıralanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları
20 | 25-29 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC giriş ve çıkış adreslemeleri açıklanır. PLC programının yürütülmesi açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları
23 | 15-19 Şubat | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar sıralanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları
24 | 22-26 Şubat | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Şemaları Çizimi | PLC şemalarını çizer. | PLC devre sembollerinin çizimi açıklanır. PLC besleme bağlantısının çizimi açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Şemaları Çizimi | PLC şemalarını çizer. | PLC giriş eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 4 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Şemaları Çizimi | PLC şemalarını çizer. | PLC çıkış eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Şemaları Çizimi / PLC Besleme Bağlantıları | PLC şemalarını çizer. PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. | PLC giriş ve çıkış bağlantıları açıklanır. PLC besleme gerilimine göre DC kaynak kullanımı açıklanmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Besleme Bağlantıları | PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Giriş ve Çıkış Elemanları Bağlantıları | PLC giriş ve çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. | Giriş elemanlarının bağlantı şekli açıklanmalıdır. PNP ve NPN tipi sensörün PLC girişine bağlantısı açıklanmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Giriş ve Çıkış Elemanları Bağlantıları | PLC giriş ve çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 4 | PLC Kontrollü Panolar | Dijital ve Analog Modüller ve Modül Bağlantıları | PLC ile dijital ve analog modülü ve giriş çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. | Dijital veya analog modüllerin PLC ye bağlantısı ve modüllere Çevre elemanlarının bağlantısı açıklanmalıdır. Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Programlama, Program Yükleme ve Programı Yedekleme | PLC'ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | PLC programlama editörü kullanımı becerisi kazandırılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları
34 | 03-07 Mayıs | 4 | PLC Kontrollü Panolar | PLC Programlama, Program Yükleme ve Programı Yedekleme | PLC'ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | PC ve PLC haberleşme ayarları açıklanmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şebeke gerilimi ile direk beslenen PLC bağlantıları DC güç kaynağı ile beslenen PLC bağlantıları PLC giriş elemanlarının bağlantısı PLC nin çıkışına çok kontaklı röle montaj ve bağlantıları PNP ve NPN sensörlerin PLC ye bağlantıları Dijital ve analog modüllerin PLC ye bağlantısı Dijital modüle giriş ve çıkış elemanlarının bağlantısı PLC çıkışlarına çok kontaklı röle, röle çıkışına kontaktör ve bir asenkron motorun bağlantısının yapılması ve programlanması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak bir asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak birden fazla asenkron iki farklı merkezden çalıştırılması PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak asenkron motorun devir yönünün değiştirilmesi PLC çıkışlarının röle-kontaktör beslemesi şeklinde bağlanarak değişik sistem uygulamalarının yapılması Analog modüle sensörlerin bağlantısı Analog giriş sinyaline göre birden fazla çıkışın kontrol edildiği programın yapılması ve bağlantıları | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüleri ve PLC ile Bağlantısı | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | AC motor sürücüsünü topraklama bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüleri ve PLC ile Bağlantısı | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | AC motor sürücüsü giriş gerilimine uygun olarak (bir faz, üç faz) faz bağlantısının yapıldığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüleri ve PLC ile Bağlantısı | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüsünün PLC Analog Çıkışı ile Sürülmesi | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. | PLC analog çıkış ile AC motor Analog giriş bağlantısı üretici kataloğuna uygun olarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı
39 | 07-11 Haziran | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüsünün PLC Analog Çıkışı ile Sürülmesi | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı
40 | 14-18 Haziran | 4 | AC Motor Sürücüleri ve PLC Bağlantıları | AC Motor Sürücüsünün PLC Analog Çıkışı ile Sürülmesi | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. | Yapılacak devreler pano içerisinde kablo numaratörü, kablo yüzüğü ve sıra klemensleri kullanılarak yapılmalıdır. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano ve Otomasyon Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, AC motor sürücüsü, pano malzemeleri, ölçü aletleri, meger, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile AC motor besleme ve giriş çıkış bağlantıları Analog değer ile asenkron motorun hız ayarı
41 | 21-25 Haziran | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası