## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Aydınlatma ve Kontrolü - 12
Sınıf | 12. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/300/aydinlatma-ve-kontrolu-12
Plan No | 300
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 7 | Aydınlatmanın Tanımı, Amacı ve Türleri | Aydınlatmanın Temel Kavramları / Amacı Bakımından Aydınlatma Türleri | Aydınlatmanın temel kavramlarını açıklar. Amacı bakımından aydınlatma türlerini açıklar. | Aydınlatmanın temel büyüklüklerinin (Lümen, lüks, ışık rengi, kandela, renksel geri veri indeksi) tanımları açıklanır. Temel büyüklüklerin günlük hayattaki örnekleri gösterilir. Fizyolojik, dekoratif, dekoratif fizyolojik, dikkati çeken aydınlatma türlerinin günlük hayattaki uygulama alanları açıklanır. Aydınlatma türlerinin farkları açıklanır | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları Aydınlatma türlerine ait model oluşturma Dikkat çeken aydınlatma uygulaması Fizyolojik aydınlatma uygulaması Dekoratif aydınlatma uygulaması Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması Doğal aydınlatma uygulaması Suni aydınlatma uygulaması İç aydınlatma uygulaması Dış Aydınlatma uygulaması | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 7 | Aydınlatmanın Tanımı, Amacı ve Türleri | Amacı Bakımından Aydınlatma Türleri / Işık Kökeni Bakımından Aydınlatma Türleri | Amacı bakımından aydınlatma türlerini açıklar. Işık kökeni bakımından aydınlatma türlerini açıklar. | Aydınlatma türlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları açıklanır. Aydınlatma türünün uygulanacak ortama göre seçimi açıklanır. Aydınlatma türü ile uygulama alanının doğru şekilde tablo yardımıyla eşleştirilmesi sağlanır. Işık kökeni bakımından aydınlatma türlerini açıklar. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları Aydınlatma türlerine ait model oluşturma Dikkat çeken aydınlatma uygulaması Fizyolojik aydınlatma uygulaması Dekoratif aydınlatma uygulaması Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması Doğal aydınlatma uygulaması Suni aydınlatma uygulaması İç aydınlatma uygulaması Dış Aydınlatma uygulaması
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 7 | Aydınlatmanın Tanımı, Amacı ve Türleri | Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma Türleri / Işık Kirliliği | Aydınlatılan yere göre aydınlatma türlerini açıklar. Işık kirliliğinin çevreye olan etkilerini ve çözüm yöntemlerini açıklar. | İç / dış mekân tanım ve istisnaları (tünel, boyahane) örneklerle açıklanır. İç ve dış aydınlatma türleri günlük hayattaki örnekleri ile açıklanır. İç ve dış aydınlatmada kullanılan ekipmanların farklılıkları açıklanır. Işık kirliğine sebep olan tasarım ve armatür hataları açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları Aydınlatma türlerine ait model oluşturma Dikkat çeken aydınlatma uygulaması Fizyolojik aydınlatma uygulaması Dekoratif aydınlatma uygulaması Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması Doğal aydınlatma uygulaması Suni aydınlatma uygulaması İç aydınlatma uygulaması Dış Aydınlatma uygulaması | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 7 | Aydınlatmanın Tanımı, Amacı ve Türleri | Işık Kirliliği / Aydınlatmanın İnsan (Psikolojik/Fizyolojik) Üzerindeki Etkisi | Işık kirliliğinin çevreye olan etkilerini ve çözüm yöntemlerini açıklar. Aydınlatmanın insan (psikolojik / fizyolojik) üzerindeki etkilerini açıklar. | Işık kirliliğinin enerji verimliliği ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri açıklanır. Aydınlatmanın insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri örneklerle açıklanır. Işık renginin ve tonunun insan üzerindeki etkileri açıklanır. Işık şiddetinin az veya çok olmasının insan üzerindeki etkileri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları Aydınlatma türlerine ait model oluşturma Dikkat çeken aydınlatma uygulaması Fizyolojik aydınlatma uygulaması Dekoratif aydınlatma uygulaması Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması Doğal aydınlatma uygulaması Suni aydınlatma uygulaması İç aydınlatma uygulaması Dış Aydınlatma uygulaması | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 7 | Aydınlatmanın Tanımı, Amacı ve Türleri | Aydınlatmanın İnsan (Psikolojik/Fizyolojik) Üzerindeki Etkisi | Aydınlatmanın insan (psikolojik / fizyolojik) üzerindeki etkilerini açıklar. | Işık titreşiminin (Flicker) insan üzerindeki etkisi açıklanır. Stroboskobik olayın insan üzerindeki etkisi açıklanır. Yapay aydınlatmanın olumsuz etkisinin azaltılması için yapay aydınlatmadaki renk sıcaklığının ve ışık akısının gün ışığına adaptasyonu nasıl yapılacağı açıklanır. (Sirkadyen ritim) | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma türlerine ait eşleştirme tabloları Aydınlatma türlerine ait model oluşturma Dikkat çeken aydınlatma uygulaması Fizyolojik aydınlatma uygulaması Dekoratif aydınlatma uygulaması Dekoratif fizyolojik aydınlatma uygulaması Doğal aydınlatma uygulaması Suni aydınlatma uygulaması İç aydınlatma uygulaması Dış Aydınlatma uygulaması | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 7 | Işık ve Görme Olayı | Fotometrik Büyüklükler | Fotometrik büyüklüklerin ölçümünü yapar. | Işık akısı, Işık şiddeti, CRI ve Renk sıcaklığı ölçümlerinin tekniğine uygun olarak yapılması açıklanır. Ölçülen büyülerin birimleri açıklanır. Ölçüm sonuçlarının referans değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Lüksmetre ile ışık şiddeti ölçümü Lüksmetre ile parıltı ölçümü Spektrofotometre ile renksel geri verim indeks ölçümü Spektrofotometre ile renk sıcaklığının ölçümü Depo/koridor ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Çalışma ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Farklı ışık renklerine göre renklerin algılanması deneyi Adaptasyon deneyi Kamaşma deneyi Eşit güçteki termik ışık, deşarja dayanan ışık, elektrolüminesan ışık veren lambaların aydınlatma düzeyini karşılaştırılması deneyi
7 | 26-30 Ekim | 7 | Işık ve Görme Olayı | Fotometrik Büyüklükler / Fizyolojik-Optik Esaslar | Fotometrik büyüklüklerin ölçümünü yapar. Fizyolojik ve optik esasları açıklar. | Farklı Işık renklerine göre renkleri algılanması deneyi yapılarak sonuçları açıklanır. Aydınlıktan karanlığa geçiş deneyi ile gözün verdiği tepki ve sonuçları adaptasyon deneyi ile açıklanır. Arka plan rengi ve objenin renk farklılıklarına göre fark edilebilirlik (Kontrast duyarlılığı) deney sonuçları açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Lüksmetre ile ışık şiddeti ölçümü Lüksmetre ile parıltı ölçümü Spektrofotometre ile renksel geri verim indeks ölçümü Spektrofotometre ile renk sıcaklığının ölçümü Depo/koridor ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Çalışma ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Farklı ışık renklerine göre renklerin algılanması deneyi Adaptasyon deneyi Kamaşma deneyi Eşit güçteki termik ışık, deşarja dayanan ışık, elektrolüminesan ışık veren lambaların aydınlatma düzeyini karşılaştırılması deneyi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 7 | Işık ve Görme Olayı | Fizyolojik-Optik Esaslar / Işık Üretiminin Temelleri | Fizyolojik ve optik esasları açıklar. Işık üretim çeşitlerini açıklar. | Farklı aydınlık seviyelerine göre yapılan kamaşma deneylerinde gözün verdiği tepki ve yüksek ışık şiddetinin göze etkisi deney sonuçları ile açıklanır. Farklı objelerin değişik renk sıcaklığına sahip aydınlatma uygulamalarında renk değişimlerinin incelenmesi deneylerinde gözün verdiği tepki ve deney sonuçları açıklanır. Farklı ışık kaynaklarının tepki hızı, ürettiği ısı, verimlilik, renk ve devreye alma/çıkarma durumlarına verdiği tepkilerin izlenerek deney sonuçları açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Lüksmetre ile ışık şiddeti ölçümü Lüksmetre ile parıltı ölçümü Spektrofotometre ile renksel geri verim indeks ölçümü Spektrofotometre ile renk sıcaklığının ölçümü Depo/koridor ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Çalışma ortamındaki ortalama ışık şiddetinin bulunması ve referans değerlerine göre karşılaştırma Farklı ışık renklerine göre renklerin algılanması deneyi Adaptasyon deneyi Kamaşma deneyi Eşit güçteki termik ışık, deşarja dayanan ışık, elektrolüminesan ışık veren lambaların aydınlatma düzeyini karşılaştırılması deneyi | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 7 | Lambalar | Lamba Çeşitleri | Uygun lamba seçimini yapar. | Lambaların birbirine göre avantaj ve dezavantajları açıklanır. Lambaların ömür, enerji tüketimi, tepkime hızı, performans ve DIMMER (ayarlanabilir) edilebilme özellikleri açıklanır. Dış mekânda çalışabilme özellikleri renksel geri verim oranı (CRI) özellikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3000 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü 6500 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü E tipi duy bağlantıları B tipi duy bağlantıları S tipi duy bağlantıları R7s tipi duy bağlantıları G tipi duy bağlantıları Farklı tip duylarla seri bağlama Farklı tip duylarla paralel bağlama Uygun lambanın enerji tüketimine, tepkime hızına, dimmer özelliğine, renksel veri kriterlerine göre seçmek Lambanın performansının testi | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 7 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 7 | Lambalar | Lambaların Ekonomik Ömrü / Lambaların Işık Rengi Özellikleri | Lambaların ekonomik ömrünü ve buna etki eden faktörleri açılar. İstenen ışık rengine göre lamba seçimi yapar. | Lambaların verdiği ışık şiddeti ölçümü yapılarak ekonomik ömrünün kontrol edilmesi lambaların performans deneyi ile uygulamalı olarak açıklanır. Renk sıcaklığı (sarı-beyaz) skalasında değişik lamba çeşitlerinin verdiği ışık renkleri açıklanır. İstenen ışık renk sıcaklığına (kelvin) göre uygun lamba seçiminin nasıl yapılacağı açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3000 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü 6500 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü E tipi duy bağlantıları B tipi duy bağlantıları S tipi duy bağlantıları R7s tipi duy bağlantıları G tipi duy bağlantıları Farklı tip duylarla seri bağlama Farklı tip duylarla paralel bağlama Uygun lambanın enerji tüketimine, tepkime hızına, dimmer özelliğine, renksel veri kriterlerine göre seçmek Lambanın performansının testi | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 7 | Lambalar | Lambaların Duyları | Lambaların duy bağlantılarını yapar. | Her bir duy çeşidi için uygulama yapılmalıdır. Her bir duy çeşidine göre lambaların seri, paralel bağlantı uygulamaları yapılmalıdır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3000 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü 6500 K için lamba seçimini yaparak ışık rengi ölçümü E tipi duy bağlantıları B tipi duy bağlantıları S tipi duy bağlantıları R7s tipi duy bağlantıları G tipi duy bağlantıları Farklı tip duylarla seri bağlama Farklı tip duylarla paralel bağlama Uygun lambanın enerji tüketimine, tepkime hızına, dimmer özelliğine, renksel veri kriterlerine göre seçmek Lambanın performansının testi | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 7 | Aydınlatma Armatürleri | Armatür Bileşenleri | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantılarını yapar. | Değişik armatür türleri için armatürlerin demonte edilerek bileşen listesi oluşturulur. Demonte edilen armatürlerin montajının nasıl yapılacağı açıklanır. Montajı yapılan armatürün kablo ve klemens bağlantılarının nasıl yapılacağı açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları Armatürlerin topraklama bağlantısı Sıva altı armatür montajı Sıva üstü armatür montajı Armatür sızdırmazlık deneyi Direkt aydınlatma uygulaması Endirekt aydınlatma uygulaması Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 7 | Aydınlatma Armatürleri | Armatür Bileşenleri / Armatürlerin Elektriksel Sınıflandırılması / Montaj Tipine Göre Armatürler | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantılarını yapar. Armatürlerin elektriksel sınıflandırmasını yapar. Montaj tipine göre armatür seçimini ve montajını yapar. | Montajı yapılan armatürlerin bağlantı kontrollerinin nasıl yapılacağı açıklanarak çalıştırılması sağlanır. Class1, class2 ve class3 sınıfı armatürlerin kullanım yerleri ve elektriksel bağlantıları açıklanır. Sıva altı (gömme) ve sıva üstü (askı teli, tij, ray) montaj şekillerinin açıklanması. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları Armatürlerin topraklama bağlantısı Sıva altı armatür montajı Sıva üstü armatür montajı Armatür sızdırmazlık deneyi Direkt aydınlatma uygulaması Endirekt aydınlatma uygulaması Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 7 | Aydınlatma Armatürleri | Montaj Tipine Göre Armatürler / Armatürlerin Sızdırmazlık (IP) ve Darbe Dayanımına (IK) Göre Sınıflandırılması | Montaj tipine göre armatür seçimini ve montajını yapar. Armatürlerin sızdırmazlık (IP) ve darbe dayanımına (IK) göre sınıflamasını yapar. | Sıva altı ve sıva üstü armatür montajının montaj kılavuzuna göre yapılması gerektiği açıklanır. Sıva altı ve sıva üstü armatür montajında dikkat edilecek hususular açıklanır. IP sınıflarının ve farklı IP sınıflarına ait ürünlerin özellikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları Armatürlerin topraklama bağlantısı Sıva altı armatür montajı Sıva üstü armatür montajı Armatür sızdırmazlık deneyi Direkt aydınlatma uygulaması Endirekt aydınlatma uygulaması Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 7 | Aydınlatma Armatürleri | Armatürlerin Sızdırmazlık (IP) ve Darbe Dayanımına (IK) Göre Sınıflandırılması / Direkt ve Endirekt Aydınlatma Armatürleri / Armatürlerin Üretim Onay Testleri | Armatürlerin sızdırmazlık (IP) ve darbe dayanımına (IK) göre sınıflamasını yapar. Direkt ve endirekt aydınlatma armatürlerinin seçimini ve montajını yapar. Armatür üretim onay testlerini açıklar. | IK sınıflarının ve farklı IP sınıflarına ait ürünlerin özellikleri açıklanır. Direkt ve endirekt aydınlatma armatürlerinin türleri ve kullanım yerleri açıklanır. TS EN 60598-1, TS EN 60598-2:1 standartlarının içeriği açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları Armatürlerin topraklama bağlantısı Sıva altı armatür montajı Sıva üstü armatür montajı Armatür sızdırmazlık deneyi Direkt aydınlatma uygulaması Endirekt aydınlatma uygulaması Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü
17 | 04-08 Ocak | 7 | Aydınlatma Armatürleri | Armatürlerin Üretim Onay Testleri | Armatür üretim onay testlerini açıklar. | Armatür onay testlerinin süreci ve nasıl yapıldığı açıklanır. Topraklaması yapılmış aydınlatma armatürün gövdesinden meger ile topraklama direncinin ölçümü açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Armatür bileşenlerinin montaj ve bağlantıları Armatürlerin topraklama bağlantısı Sıva altı armatür montajı Sıva üstü armatür montajı Armatür sızdırmazlık deneyi Direkt aydınlatma uygulaması Endirekt aydınlatma uygulaması Armatür-toprak direncinin meğer ile ölçümü | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerin Tanımı ve Özellikleri / LED'lerin Yapısı ve Çeşitleri | LED'lerin özelliklerini açıklar. LED'lerin yapısı ve özelliklerini açıklar. | LED'lerin ışık kaynağı olarak kullanımının diğer ışık kaynaklarına göre avantajlarını-dezavantaları (verimlilik, uzun ömür, renk çeşitliliği, çevreye duyarlılık, tasarım esnekliği, kontrol edilmesi) açıklar. Montaj tipine göre SMD, bacaklı ve COB LED'ler özellikleri ve montaj şekilleri açıklanır. LED'lerin kılıflarına göre (2835, 5050, 3030, 3535, 4040) fiziksel ölçüleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi
19 | 18-22 Ocak | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerin Yapısı ve Çeşitleri | LED'lerin yapısı ve özelliklerini açıklar. | LED'lerin düşük, orta ve yüksek güçte (LP, MP, HP) çalışma aralıkları açıklanır. Akım voltaj ilişkisine göre LED'lerin güç tespiti (3 V-60 mA, 3 V 150 mA, 3 V 350 mA, 9 V-120 mA) açıklanır. Değişik LED'ler için katalog değerlerindeki ışık akısı / güç (lm/W) verimliliğe göre LED seçimi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi
20 | 25-29 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerin Yapısı ve Çeşitleri | LED'lerin yapısı ve özelliklerini açıklar. | Renkli LED'lerde renk ve dalga boyu (nanometre) kavramı ile renklere göre LED'lerin çalışma gerilimi açıklanır. Beyaz renk LED'lerde ışık sıcaklığı (kelvin) ile çalışma gerilimi açıklanır. RGB ve RGBW LED'lerin özellikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi
23 | 15-19 Şubat | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerde Akım ve Gerilim İlişkisi / LED'lerde Akım ve Isı İlişkisi | LED'lerde akım ve gerilim ilişkisine göre LED modülünü oluşturur. Aydınlatma modülünün tekniğine uygun olarak soğutucuya montajını yapar. | Sabit akım esasına göre LED sayısının tespit edilerek modül oluşturulması açılanır. Sabit gerilim esasına göre LED sayısının ve direnç değerinin tespit edilerek modül oluşturulması açıklanır. LED'lerde ışık, akım ve ısı ilişkisi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi
24 | 22-26 Şubat | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerde Akım ve Isı İlişkisi | Aydınlatma modülünün tekniğine uygun olarak soğutucuya montajını yapar. | LED'lerde çekilen akıma göre dayanabileceği ısı değerinin katalog yardımı ile bulunması açıklanır. Oluşan ısı yoğunlarına göre uygun pcb ve soğutucu seçimi açıklanır. LED'lerde çalışma esnasında meydana gelen ısının uygun ölçü aletiyle ölçülmesi ve bu değere göre çalışma ömrünün katalog yardımı ile bulunması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'lerde Isı Yönetimi / LED PCB Modülleri | LED'lerin soğutucu seçimini ve montajını yapar. LED'li sistemlerde PCB çeşitlerini açıklar. | LED'lerde çalışma esnasında meydana gelen ısının uygun ölçü aletiyle ölçülmesi ve bu değere göre soğutucu ebat ve tipinin seçilmesi açıklanır. Soğutucu montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. (Termal macun, Temas basıncının arttırılması) PCB nin tasarım, kullanım yeri, ekonomi ve soğutma esasına uygun olarak seçimi. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 7 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | Bağlantı Şekilleri / LED'li Armatür Bileşenlerinde Dikkat Edilecek Hususlar | LED modüllerinin bağlantılarını yapar. LED armatür bileşenlerini açıklar. | LED modüllerinin ışık akısı (lümen) değeri, verimlilik, güvenlik (güvenli çalışma gerilimi), uygun soğutma şekli ve sürücü değerleri (Kullanılacak akım ve gerilim değerleri) dikkate alınarak oluşturulması açıklanır. LED modüllerin seri paralel ve karışık bağlantıları açıklanır. LED sistemlerde sürücü ve modül arasındaki mesafe ile iletken kesitinin gerilim düşümüne etkileri ve çözüm yöntemleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 7 | LED Teknolojisinin Aydınlatmada Kullanımı | LED'li Armatür Bileşenlerinde Dikkat Edilecek Hususlar / LED Modül ve Bileşenlerinin Nitelik Kontrolleri | LED armatür bileşenlerini açıklar. LED ve bileşenlerinin nitelik kontrollerini yapmak. | Şerit-lineer LED modüllerinde besleme hattı ve şerit uzunluklarının oluşturduğu sakıncalar ve çözüm yöntemleri açıklanır. LED modüllerinde renk BIN'i, lümen BIN'i ve voltaj BIN'ini açıklar. LED modüllerinde renk bini lümen bini voltaj bini farklarının oluşturduğu sakıncalar (Renk sıcaklığı farkı, parlaklık farkı, güç tüketimi farkı) açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED chiplerinin fiziksel ölçülerinin kumpasla kontrolü Yapısına göre değişik LED'ler seçilerek modül oluşturma Watt değerine göre seçilen LED'lerde akım ölçümü RGB LED'lerle farklı renklerin oluşturulması COB LED uygulaması 12 V sabit gerilimli sürücü ile 2 LED ve direnç ile modül oluşturma 12 V sabit gerilimli sürücü ile 3 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 6 LED ve direnç ile modül oluşturma 24 V sabit gerilimli sürücü ile 7 LED ve direnç ile modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 18 V için modül oluşturma 350 mA sabit akımlı 18-36 V gerilimli sürücü ile 24 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 36 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 48 V için modül oluşturma 700 mA sabit akımlı 36-54 V gerilimli sürücü ile 54 V için modül oluşturma Aydınlatma modülünün soğutucuya montajı CEM1 PCB'li modül oluşturma FR4 PCB'li modül oluşturma Alüminyum PCB'li modül oluşturma Esnek PCB'li modül oluşturma LED modüllerinin seri bağlantısı LED modüllerinin paralel bağlantısı LED modüllerinin seri-paralel bağlantısı Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı bağlantılarını yaparak ışık şiddeti ölçme Değişik kesit ve uzunluğuna sahip kablolarla LED modül ve güç kaynağı yaparak gerilim ölçme 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre ışık şiddeti ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) 5 m şerit LED için farklı besleme noktalarına göre gerilim ölçme (beslemelerin 2-3-4 noktadan olacak şekilde) LED modülde farklı renk sıcaklıklarının oluşturulması LED modülde farklı renklerin oluşturulması Farklı LED modüllerinin yan yana çalıştırılarak BIN farkının tespit edilmesi | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 7 | LED Sürücüler | LED Sistemine Göre Sürücü Seçimi | LED sistemlerinde sürücü seçimini yapar. | LED sistemine göre sürücü seçimine etki eden faktörler (maliyet, verim, akım-gerilim-güç değerleri, kullanım yeri, boyut) açıklanır. Sürücülerin ısı kaynağından uzak noktaya yerleşiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED sistemlerinde sürücü değişimi Farklı LED sistemlere göre sabit gerilimli sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları Farklı LED sistemlere göre sabit akımlı sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 7 | LED Sürücüler | Sabit Gerilim Sürücüleri | Sabit gerilim sürücüleri tekniğine uygun kullanır. | Sabit gerilimli sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED sistemlerinde sürücü değişimi Farklı LED sistemlere göre sabit gerilimli sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları Farklı LED sistemlere göre sabit akımlı sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 7 | LED Sürücüler | Sabit Akım Sürücüleri | Sabit akım sürücüleri tekniğine uygun kullanır. | Sabit akımlı sürücülerin kullanım yerleri ve özellikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED sistemlerinde sürücü değişimi Farklı LED sistemlere göre sabit gerilimli sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları Farklı LED sistemlere göre sabit akımlı sürücü (verimine göre) seçimi ve bağlantıları | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 7 | LED'lerde Verimlik | LED Çipinde Verimlilik / LED Modülünde Verimlilik | LED çiplerinin verimliliğine göre seçimini yapar. LED modülünün verimliliğini hesaplar. | Işık akısı/Harcanan güç (Lümen/Watt) verim hesabına göre yüksek verimli çip seçimi açıklanır. LED modülün verimliliğini etkileyen faktörler açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED çipine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Verimlilik, fiyat performans kriterlerine göre uygun LED seçimi LED modülüne ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları LED sürücüsüne ait alınan güç/verilen güç hesapları | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 7 | LED'lerde Verimlik | LED Modülünde Verimlilik / LED Sürücülerinde Verimlilik | LED modülünün verimliliğini hesaplar. LED sürücülerin verimliliğini hesaplar. | LED modülün verdiği ışık akısı/Harcanan güç (Lümen/Watt) hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır. LED sürücülerin verimliliğini etkileyen faktörleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED çipine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Verimlilik, fiyat performans kriterlerine göre uygun LED seçimi LED modülüne ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları LED sürücüsüne ait alınan güç/verilen güç hesapları
34 | 03-07 Mayıs | 7 | LED'lerde Verimlik | LED Sürücülerinde Verimlilik / LED Lamba ve Armatürlerde Verimlilik | LED sürücülerin verimliliğini hesaplar. LED lamba ve armatürlerin verimliliğini hesaplar. | LED sürücülerin, verdiği güç/şebekeden çektiği güç hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır. (Giriş gücü Watt, cosα değerlerinde VA görünür güç hesabı) LED lamba ve armatürlerin verimliliğini etkileyen faktörleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED çipine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Verimlilik, fiyat performans kriterlerine göre uygun LED seçimi LED modülüne ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları LED sürücüsüne ait alınan güç/verilen güç hesapları | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 7 | LED'lerde Verimlik | LED Lamba ve Armatürlerde Verimlilik | LED lamba ve armatürlerin verimliliğini hesaplar. | LED lambanın ışık akısı/sürücünün şebekeden çektiği güç (Lümen/Watt) hesabına göre verimliliğinin bulunması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | LED çipine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Verimlilik, fiyat performans kriterlerine göre uygun LED seçimi LED modülüne ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları LED sürücüsüne ait alınan güç/verilen güç hesapları | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 7 | Aydınlatmada Kontrol | Aydınlatmada Kullanılan Sensörler / Dimmerler (Işık Kısıcılar) | Aydınlatmada kullanılan sensörlerin bağlantısını ve montajını yapar. Dimmerlerin bağlantısını ve montajını yapar. | Aydınlatmada kullanılan sensörlerin seçimi açıklanır Aydınlatmada kullanılan sensörlerin montaj ve bağlantısı açıklanır. Aydınlatmada kullanılan dimmerlerin seçimi açıklanır Aydınlatmada kullanılan dimmerlerin montaj ve bağlantısı açıklanır | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 7 | Aydınlatmada Kontrol | Aydınlatma Kontrol Cihazları | Aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantısını ve montajını yapar. | Aydınlatmada kullanılan kontrol cihazları seçimi açıklanır Aydınlatmada kullanılan kontrol cihazlarının bağlantıları açıklanır. Aydınlatmada kullanılan repeaterların seçimi açıklanır. Aydınlatmada kullanılan repeaterların bağlantıları açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 7 | Aydınlatmada Kontrol | Mikrokontrolörler | Mikrokontrolörler ile aydınlatma sisteminin kontrolünü yapar. | LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki besleme ve haberleşme bağlantılarını yapar. LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki on/off çalışma sistemi açıklanır. LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki ton çalışma sistemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması
39 | 07-11 Haziran | 7 | Aydınlatmada Kontrol | Mikrokontrolörler / Akıllı Aydınlatma Kontrol Cihazları | Mikrokontrolörler ile aydınlatma sisteminin kontrolünü yapar. Akıllı aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantı ve montajını yapar. | LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki dim çalışma sistemi açıklanır. RGB LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki bağlantı ve renk değişimi uygulamaları açıklanır. Piksel RGB LED'ler ile mikrokontrolör arasındaki bağlantı ve renk değişimi uygulamaları açıklanır. Piksel kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması
40 | 14-18 Haziran | 7 | Aydınlatmada Kontrol | Akıllı Aydınlatma Kontrol Cihazları | Akıllı aydınlatma kontrol cihazlarının bağlantı ve montajını yapar. | DALİ kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. DMX kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. KNX kontrol cihazlarının bağlantısını yapar ve kullanımını açıklar. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotoselle çalışan aydınlatma uygulaması Hareket sensörü ile çalışan aydınlatma uygulaması Zaman rölesi ile çalışan aydınlatma uygulaması Renk sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Ses sensörleri ile çalışan aydınlatma uygulaması Dokunmatik sensör ile çalışan aydınlatma uygulaması Manuel dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi dimmer kullanarak aydınlatma uygulaması Manuel dimmer ve repater kullanarak aydınlatma uygulaması RF kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması IR kumandalı dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Bluetooth ve wifi Dimmer ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması RGB kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması RGBW kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Tunner (Ton kontrol) kontrol cihazları ve repeater kullanarak aydınlatma uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi açma kapama uygulaması Mikrokontrolörler ile aydınlatma dimmer kontrolü Mikrokontrolörler ile aydınlatma sistemi RGB kontrolü Mikrokontrolörler ile adreslenebilir LED kontrolü Piksel Kontrol cihazları kullanarak aydınlatma uygulaması DALİ kontrol sitemleri kullanarak aydınlatma uygulaması DMX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması KNX kontrol sistemleri kullanarak aydınlatma uygulaması
41 | 21-25 Haziran | 7 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası