## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Aydınlatmada Güvenlik ve Verim - 12
Sınıf | 12. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/301/aydinlatmada-guvenlik-ve-verim-12
Plan No | 301
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Elektromanyetik Direktifi (EMC) / Alçak Gerilim Direktifi (LVD) | Elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamını açıklar. Alçak gerilim direktifi (LVD) kapsamını açıklar. | EMC nin tanımı ve önemi açıklanır. LVD nin tanımı ve önemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Direktifi | Eko tasarım ve enerji etiketlemesi direktifi kapsamını açıklar. | Eko tasarım ve enerji etiketlemesinin kapsam ve önemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Direktifi | Eko tasarım ve enerji etiketlemesi direktifi kapsamını açıklar. | Aydınlatma sistemlerinde ışık kaynağı sürücü ve armatörlerin enerji sınıfı hesaplamaları açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Aydınlatma Ekipmanlarında CE İşaretlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında CE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | CE kapsamı ve önemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Aydınlatma Ekipmanlarında CE İşaretlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında CE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | CE belgelendirmesinin aydınlatma ürünlerine getirdiği standartlar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Aydınlatma Ekipmanlarında CE İşaretlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında CE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | Aydınlatma ürünlerin teknik dosya üzerinden CE onayının sorgulanması (Alçak gerilim direktifi, Elektromanyetik direktifi, Eko tasarım direktifi, Enerji etiketlemesi direktifi, Rosh-Reach direktifi, AEEE atık yönetimi direktifi) açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü
7 | 26-30 Ekim | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | TSE İşaretlemesi | TSE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | TSE işaretlemesi kapsam ve önemini açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | TSE İşaretlemesi | TSE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | TSE belgelendirmesinin aydınlatma ürünlerine getirdiği standartlar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | TSE İşaretlemesi | TSE işaretlemesi için gereklilikleri açıklar. | Aydınlatma ürünlerin teknik dosya üzerinden TSE onayının sorgulanması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 2 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Akredite Laboratuvar | Akredite laboratuvarlarda yapılan kalibrasyon işlemlerini ve gerekliliğini açıklar. | Aydınlatma sistemlerinin ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibrasyonu ve kalibrasyonu yapılan cihazlardaki etiket ve raporun önemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarında Standart ve Yönetmelikler | Akredite Laboratuvar | Akredite laboratuvarlarda yapılan kalibrasyon işlemlerini ve gerekliliğini açıklar. | Kalibrasyonu yapılmamış ölçü aletleri ile yapılan ölçümlerdeki hata ve olası sorunlar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma ürünlerinin elektromanyetik direktifi (EMC) kapsamındaki mevzuat hükümlerine uygunluğunu sorgulama Katalog bilgilerine göre enerji etiketlemesi sınıfının kontrolü Herhangi bir firmaya ait ürünün CE sorgulamasını firmaya ait internet sitesinden yapma TSE internet sitesinden aydınlatma sistemlerine ait standart sorgulaması Kullanılan ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon sürelerinin kontrolü | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar. | Aydınlatma sistemlerinde uygun donanım tasarım ve kontrol yönteminin belirlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar. | Mevcut çalışan aydınlatma sistemlerinde verimliliği arttırmak için yapılması gereken donanım tasarım ve kontrol değişiklikleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği | Aydınlatma uygulamalarında verimlilik hesaplarını yapar. | Aydınlatma sistemine verimlilik hesapları açıklanır. (Paket program üzerinde tasarım aşamasında verimlilik, kurulu sistemin gerçek değerleri üzerinden verimlilik hesabı) | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Aydınlatma Ekipmanlarında Enerji Etiketlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında enerji etiket değerlerini okur. | Aydınlatma sistemlerindeki ekipmanlarda enerji sınıfı (Etiketlenmesi) açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma
17 | 04-08 Ocak | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Aydınlatma Ekipmanlarında Enerji Etiketlemesi | Aydınlatma ekipmanlarında enerji etiket değerlerini okur. | Aydınlatma sistemlerinde kullanılan ekipmanların enerji sınıfının sistem verimliliğine etkisi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 2 | Aydınlatma Uygulamalarında Verimlilik | Günışığının Kullanımı | Aydınlatma verimliliği için gün ışığı kullanımının önemini açıklar. | Günışığı kullanımının enerji verimliliğindeki önemi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemlerine ait ışık akısı/güç (lümen/Watt) hesapları Bir ortamın farklı aydınlatma teknolojileri kullanarak aydınlatılması sonucunda oluşan enerji verimlilik sıralaması, enerji etiketlemesi verileri yapma
19 | 18-22 Ocak | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Bakım Çeşitleri | Aydınlatma sistemlerinde bakım yöntemlerini uygular. | Aydınlatma sistemlerinde kullanılan bakım yöntemleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek
20 | 25-29 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Aydınlatma Ürünlerine Ait Montaj ve Kullanım Kılavuzları | Aydınlatma ürünlerine ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanır. | Kullanım kılavuzu ve etiket bilgilerinden ürüne ait elektriksel parametreleri okuyarak doğruluğunun ölçüm ile kontrolü açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek
23 | 15-19 Şubat | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Armatür Bağlantı Kontrolü | Armatür bağlantılarını kontrol eder. | Armatür bağlantı kontrol yöntemleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek
24 | 22-26 Şubat | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kablolarda Güvenlik | Akım değerine göre kablo seçimi yapar. | Armatür içerisinde kullanılan uygun kablo türü ve kesitinin seçimi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Armatürlerin Topraklama Bağlantıları | Armatürlerin topraklama bağlantılarını yapar. | Armatürlerde topraklama bağlantısının yapılması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 2 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Gerilim ve Akım Kontrolü | Aydınlatma sistemlerinde gerilim ve akım kontrolünü yapar. | Değişik armatürlere ait çalışma gerilimi ve akımı ölçümlerinin yapılarak katalog değerleri ile doğrulanması açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Aydınlatma Sistemlerinde Bakım ve Onarım | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | Işık kaynağı, armatür, aydınlatma sistemi (algılama ve kontrol cihazları ile birden fazla armatür) yapısı ve kademelendirmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Aydınlatma Sistemlerinde Bakım ve Onarım | Aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım yapar. | Aydınlatma sistemlerinde arıza tespit aşamaları açıklanır. (Besleme, Işık kaynağı, Sürücü, Armatür bağlantıları, Kontrol ekipmanları, Sistem bağlantıları) | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek
34 | 03-07 Mayıs | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 2 | Aydınlatma Ürünlerinde Güvenlik ve Bakım | Kayıt Saklama Planı | Bakım onarım kayıt işlemlerini yapar. | Arıza bildirim onarım ve bakım formlarının doldurulması ve arşivlenmesi açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma cihazlarına ait montaj ve kullanım kılavuzlarını kullanma Aydınlatma sisteminde kullanılan armatür bağlantılarının elle ve gözle kontrolü Armatüre ait etiket ve kullanım kılavuzundaki elektriksel parametrelerin ölçüm ile kontrolü Armatür bağlantılarında Faz Nötr, Faz Toprak arası gerilim ölçümü Armatür sürücü ve ateşleyici değişimi Armatürlerde lamba değişimi Armatür bileşenlerinin elektriksel bağlantılarında temassızlık ve gevşek irtibat kontrolü LED sistemlerde sürücü giriş gerilimi kontrolü LED sistemlerde sürücü çıkış gerilim-akım kontrolü LED sistemlerde soğuk lehim ve bağlantı noktası kontrolleri LED sistemlerde iletkenlerin yalıtkan kontrolü LED sistemlerde gözle yüksek gerilim tahribatının kontrolü Armatürlerde gözle sızdırmazlık (IP) kontrolleri Armatürlerin termal kamera ile armatürlerin ısınma kontrolü Üç fazlı aydınlatma sistemlerinde nötr bağlantısının kontrolü Arıza ve bakım onarım formlarını doldurmak ve arşivlemek | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarının Atık Yönetimi | Aydınlatmada Atık Yönetiminin Önemi | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar. | Atık türlerini açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemi ekipmanının parçalarına ayrılarak geri dönüşüm sürecine göre ayrıştırma (Ürünü parçalama, bileşenlerine ayrıştırma, bileşenlerin tartılması, geri dönüşüme yönlendirme)
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarının Atık Yönetimi | Aydınlatmada Atık Yönetiminin Önemi | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar. | Atıkların çevreye verdiği zarar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemi ekipmanının parçalarına ayrılarak geri dönüşüm sürecine göre ayrıştırma (Ürünü parçalama, bileşenlerine ayrıştırma, bileşenlerin tartılması, geri dönüşüme yönlendirme)
39 | 07-11 Haziran | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarının Atık Yönetimi | Aydınlatmada Atık Yönetiminin Önemi | Aydınlatmada atık yönetiminin önemini açıklar. | Atıkların usulünü uygun toplandığında çevre ve ekonomiye sağladığı yararlar açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemi ekipmanının parçalarına ayrılarak geri dönüşüm sürecine göre ayrıştırma (Ürünü parçalama, bileşenlerine ayrıştırma, bileşenlerin tartılması, geri dönüşüme yönlendirme)
40 | 14-18 Haziran | 2 | Aydınlatma Ekipmanlarının Atık Yönetimi | Aydınlatmada Atık Yönetim Süreci | Aydınlatmada atık yönetiminin sürecini açıklar. | Atıkların toplanması ve geri kazanım süreçleri açıklanır. | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Ortam: Aydınlatma Sistemleri Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta / projeksiyon, bilgisayar, lüksmetre, spektrofotometre, LED chipleri, LED modülleri, LED armatürler, LED sürücüler, farklı özelliklerde armatürler, farklı özelliklerde lambalar, farklı özelliklerde ve tiplerde duylar, el aletleri, ölçü aletleri, termal kamera, iletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, mengene, eğe, matkap ve ekipmanları | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Aydınlatma sistemi ekipmanının parçalarına ayrılarak geri dönüşüm sürecine göre ayrıştırma (Ürünü parçalama, bileşenlerine ayrıştırma, bileşenlerin tartılması, geri dönüşüme yönlendirme)
41 | 21-25 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası