## Yıllık Plan
Ders Grubu | MESEM Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (MESEM)
Ders | AC Motor Kumanda ve Sarım Teknikleri - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi-mesem/318/ac-motor-kumanda-ve-sarim-teknikleri-11
Plan No | 318
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Etkinlik | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Süreç Bileşenleri
1 | 14-18 Eylül | 7 | Modül: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motor 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı Demokrasinin önemi | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motor 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı Demokrasinin önemi | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 7 | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre teknik özelliklerinin uygunluğuna dikkat ederek güç ve kumanda devrelerinin malzemelerini seçerek montaja hazırlar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 7 | Modül: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. KUMANDA VE GÜÇ ŞEMASI ÇİZİMİ 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri | A. Sistemin güç ve kumanda şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun çizer. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. KUMANDA VE GÜÇ ŞEMASI ÇİZİMİ 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 7 | 2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılmas 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılması 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılması 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak sistemin kumanda ve güç devresini kurar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılmas 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılması 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılması 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 7 | 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğünün kontrolü 3.4. Sistemin uygun çalışma kontrolü | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin hatasız çalıştığını kontrol eder. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğünün kontrolü 3.4. Sistemin uygun çalışma kontrolü | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 7 | Modül: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şemasına, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak çift devirli asenkron motorların bağlantısını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları
7 | 26-30 Ekim | 7 | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, invertör kullanım kılavuzuna göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 7 | 3. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulaması 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması 1.Dönem 1.Sınav | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motorlara yol verme yöntemlerini uygular. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulaması 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması 1.Dönem 1.Sınav | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 7 | 4. ASENKRON MOTORLADA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması 4.5. Balatalı frenleme uygulaması 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, frenleme süresi ve DC gerilim değerine dikkat edip asenkron motora frenleme sistemini kurar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 4. ASENKRON MOTORLADA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması 4.5. Balatalı frenleme uygulaması 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 7 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
11 | 23-27 Kasım | 7 | 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projelerin montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak şemaya ve kullanım amacına uygun şekilde proje elemanlarını belirlenen yere tekniğine uygun monte eder. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projelerin montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 7 | Modül: KOLLEKTÖRSÜZ MOTORUN ELEKTRİK VE MEKANİK BAKIMI 1. KOLLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRİKİ ARIZA TESPİTİ 1.1. Bir fazlı asenkron motorların çeşitleri 1.2. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çalışması 1.3. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çeşitleri 1.4. Bir fazlı asenkron motorlarda çıkabilecek arızalar 1.5. Bir fazlı asenkron motor arızalarının çözüm teknikleri 2. ARIZALI KONDANSATÖRÜN DEĞİŞİMİ 2.1. Bir fazlı motorlarda kullanılan kondansatörlerin yapısı 2.2. Bir fazlı kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motorun çalışması 2.3. Bir fazlı kondansatörlü asenkron motor çeşitleri | A. Kolektörsüz motorun yapısına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kolektörsüz motorun elektriki arıza tespitini yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: KOLLEKTÖRSÜZ MOTORUN ELEKTRİK VE MEKANİK BAKIMI 1. KOLLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRİKİ ARIZA TESPİTİ 1.1. Bir fazlı asenkron motorların çeşitleri 1.2. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çalışması 1.3. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çeşitleri 1.4. Bir fazlı asenkron motorlarda çıkabilecek arızalar 1.5. Bir fazlı asenkron motor arızalarının çözüm teknikleri 2. ARIZALI KONDANSATÖRÜN DEĞİŞİMİ 2.1. Bir fazlı motorlarda kullanılan kondansatörlerin yapısı 2.2. Bir fazlı kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motorun çalışması 2.3. Bir fazlı kondansatörlü asenkron motor çeşitleri | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 7 | 2.4. Kondansatörle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler hususlar 2.5. Kondansatör arızalarını tespit etme yöntemleri 2.6. Kondansatör arızalarını giderme yöntemleri 2.7. Kondansatör değiştirme işlemleri 2.8. Bir fazlı asenkron motor kondansatörlerinin kontrolü 3. ARIZALI MERKEZ KAÇ ANAHTARI DEĞİŞİMİ 3.1. Merkez kaç anahtarının görevi 3.2. Merkez kaç anahtarının çeşitleri 3.3. Merkez kaç anahtarı değiştirme işlemi | B. Kondansatör sağlamlık kontrolüne ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun arızalı kondansatörü değiştirir. C. Fabrikasyon değerlere ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun arızalı merkezkaç anahtar grubunu değiştirir. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2.4. Kondansatörle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler hususlar 2.5. Kondansatör arızalarını tespit etme yöntemleri 2.6. Kondansatör arızalarını giderme yöntemleri 2.7. Kondansatör değiştirme işlemleri 2.8. Bir fazlı asenkron motor kondansatörlerinin kontrolü 3. ARIZALI MERKEZ KAÇ ANAHTARI DEĞİŞİMİ 3.1. Merkez kaç anahtarının görevi 3.2. Merkez kaç anahtarının çeşitleri 3.3. Merkez kaç anahtarı değiştirme işlemi | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 7 | 4. ROTOR KONTROLÜ 4.1. Asenkron motorlardaki rotor yapısı 4.2. Asenkron motorlardaki rotor çeşitleri 4.3. Rotor balans ayarı 4.4. Rotorda olabilecek arızalar 4.5. Rotorda olabilecek arızaların giderilme yolları 5. MOTOR TİPİ TESPİTİ 5.1. Faz sayısına göre motor çeşitleri 5.2. Rotor yapısına göre motor çeşitleri 5.3. Motor yapı tipine göre motor çeşitleri 5.4. Çalışma şekline göre motor çeşitleri 5.5. Sarım şekline göre motor çeşitleri | D. Rotor tipine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun rotor kontrolünü yapar. E. Teknik şartnameye ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun motor tipini tespit eder. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 4. ROTOR KONTROLÜ 4.1. Asenkron motorlardaki rotor yapısı 4.2. Asenkron motorlardaki rotor çeşitleri 4.3. Rotor balans ayarı 4.4. Rotorda olabilecek arızalar 4.5. Rotorda olabilecek arızaların giderilme yolları 5. MOTOR TİPİ TESPİTİ 5.1. Faz sayısına göre motor çeşitleri 5.2. Rotor yapısına göre motor çeşitleri 5.3. Motor yapı tipine göre motor çeşitleri 5.4. Çalışma şekline göre motor çeşitleri 5.5. Sarım şekline göre motor çeşitleri | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 7 | Modül: KOLLEKTÖRSÜZ MOTOR MONTAJI 1. BOBİNLERİN GRUP VE KLEMENS BAĞLANTILARI 1.1. Sarım şemasına göre bobin grup bağlantı uçlarının tespiti 1.2. Uçların bağlantı ve yalıtım tekniği 1.3. Sarım şemasından bobin giriş çıkış uçlarının tespiti 1.4. Motor klemens kutusu montajı 1.5. Bobin giriş çıkış uçlarının makaronlanarak klemense bağlantıları 2. MOTOR İZOLASYONU 2.1. Tret 2.2. Tretleme işlemi 2.3. İzolasyonun önemi 2.4. İzolasyon verniğini 2.5. İzolasyon verniği özellikleri 2.6. Vernikleme işlemi 2.7. Verniklenen motorun kurutma şekilleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobin bağlantı tekniğine göre bobinlerin grup ve klemens bağlantılarını yapar. B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobinaj vernikleme tekniğine göre motor izolasyonunu yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: KOLLEKTÖRSÜZ MOTOR MONTAJI 1. BOBİNLERİN GRUP VE KLEMENS BAĞLANTILARI 1.1. Sarım şemasına göre bobin grup bağlantı uçlarının tespiti 1.2. Uçların bağlantı ve yalıtım tekniği 1.3. Sarım şemasından bobin giriş çıkış uçlarının tespiti 1.4. Motor klemens kutusu montajı 1.5. Bobin giriş çıkış uçlarının makaronlanarak klemense bağlantıları 2. MOTOR İZOLASYONU 2.1. Tret 2.2. Tretleme işlemi 2.3. İzolasyonun önemi 2.4. İzolasyon verniğini 2.5. İzolasyon verniği özellikleri 2.6. Vernikleme işlemi 2.7. Verniklenen motorun kurutma şekilleri
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 7 | 3. MOTOR TESTİ 3.1. Motor test yöntemleri 3.2. Megerin yapısı 3.3. Meger kullanma tekniği 3.4. Meger ile yalıtkanlık testi 3.5. Ölçü aleti ile bobin sargılarının iletkenlik ölçümleri 4. MOTOR MONTAJI 4.1. Motor montaj yöntemleri 4.2. Motor montajında kullanılan araç gereçler 4.3. Motor rotor ve stator kapaklarının montajında dikkat edilecek hususlar 4.4. Motor montajında kullanılan araç gereçler 4.5. Sarılmış motorun rotor ve stator kapakları montajı | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ölçüm tekniğine, sargı iletkenlik kontrolüne göre motorun testini yapar. D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak motor montaj tekniğine, stator sargı uçlarının klemens bağlantılarına göre motor montajını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3. MOTOR TESTİ 3.1. Motor test yöntemleri 3.2. Megerin yapısı 3.3. Meger kullanma tekniği 3.4. Meger ile yalıtkanlık testi 3.5. Ölçü aleti ile bobin sargılarının iletkenlik ölçümleri 4. MOTOR MONTAJI 4.1. Motor montaj yöntemleri 4.2. Motor montajında kullanılan araç gereçler 4.3. Motor rotor ve stator kapaklarının montajında dikkat edilecek hususlar 4.4. Motor montajında kullanılan araç gereçler 4.5. Sarılmış motorun rotor ve stator kapakları montajı
17 | 04-08 Ocak | 7 | 5. MOTORUN SON KONTROLLERİ 1. Motor son kontrol yöntemleri 2. Motorun mekanik kontrollerin elle ve gözle yapılması 3. Üç fazlı dengeli yükün özellikleri 4. Motorun sargı akımlarının ölçümü 6. MOTOR KARTEKSİ HAZIRLAMA 1. Karteks hazırlama 2. Motor etiketindeki ifadeler 3. Mikrometre ile çap ölçme tekniği 1.Dönem 2.Sınav | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ölçüm tekniğine göre motorun son kontrollerini yapar. F. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobinaj sarım tekniğine, karteks bilgilerine göre motorun karteksini hazırlar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 5. MOTORUN SON KONTROLLERİ 1. Motor son kontrol yöntemleri 2. Motorun mekanik kontrollerin elle ve gözle yapılması 3. Üç fazlı dengeli yükün özellikleri 4. Motorun sargı akımlarının ölçümü 6. MOTOR KARTEKSİ HAZIRLAMA 1. Karteks hazırlama 2. Motor etiketindeki ifadeler 3. Mikrometre ile çap ölçme tekniği 1.Dönem 2.Sınav | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 7 | Modül: EL TİPİ SARIM 1. EL TİPİ STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Stator sargılarının gerekli kontrolleri 1.2. Stator sargıları söküm yöntemleri 1.3. Sargısı sökülecek statorun sargılarındaki verniği yumuşatma yöntemleri 1.4. Sipir sayısı belirlenirken dikkat edilecek hususlar 1.5. Stator temizleme yöntemleri 1.6. Sargı ölçüsü almanın önemi | A. El tipi sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun el tipi stator sargılarını söker. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: EL TİPİ SARIM 1. EL TİPİ STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Stator sargılarının gerekli kontrolleri 1.2. Stator sargıları söküm yöntemleri 1.3. Sargısı sökülecek statorun sargılarındaki verniği yumuşatma yöntemleri 1.4. Sipir sayısı belirlenirken dikkat edilecek hususlar 1.5. Stator temizleme yöntemleri 1.6. Sargı ölçüsü almanın önemi
19 | 18-22 Ocak | 7 | 2. EL TİPİ STATOR SARIMI 2.1. El tipi sarım hesabı formülleri 2.2. El tipi sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu el tipi sarımın özellikleri 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu el tipi sarımın özellikleri 2.5. Stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. El tipi sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. El tipi sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. El tipi sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | B. El tipi sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun el tipi sargıları statora yerleştirir. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. EL TİPİ STATOR SARIMI 2.1. El tipi sarım hesabı formülleri 2.2. El tipi sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu el tipi sarımın özellikleri 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu el tipi sarımın özellikleri 2.5. Stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. El tipi sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. El tipi sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. El tipi sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması
20 | 25-29 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 7 | Modül: YARIM KALIP SARIM 1. YARIM KALIP STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Toplu ve dağıtılmış yarım kalıp sarımların özellikleri 1.2. Yarım kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edeceği hususlar 1.3. İletken çapını tespit ederken dikkat edilecek hususlar 1.4. Motorun sökülmesi sırasında takip edeceği işlemler | A. Yarım kalıp sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun yarım kalıp stator sargılarını söker. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: YARIM KALIP SARIM 1. YARIM KALIP STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Toplu ve dağıtılmış yarım kalıp sarımların özellikleri 1.2. Yarım kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edeceği hususlar 1.3. İletken çapını tespit ederken dikkat edilecek hususlar 1.4. Motorun sökülmesi sırasında takip edeceği işlemler
23 | 15-19 Şubat | 7 | 2. YARIM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu yarım kalıp sarımın özellikleri 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu yarım kalıp sarımın özellikleri 2.5. Yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. Yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. Yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. Yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | B. Yarım kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonunun zedelenmemesine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun yarım kalıp sargıları statora yerleştirir. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. YARIM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu yarım kalıp sarımın özellikleri 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu yarım kalıp sarımın özellikleri 2.5. Yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. Yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. Yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. Yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması
24 | 22-26 Şubat | 7 | Modül: TAM KALIP SARIM 1. TAM KALIP STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Tam kalıp sarımın statora yerleşme özellikleri 1.2. Tam kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edilecek hususlar 1.3. Tam kalıp sarımı sökerken dikkat edilmesi gereken hususlar | A. Tam kalıp sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun tam kalıp stator sargılarını söker. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: TAM KALIP SARIM 1. TAM KALIP STATOR SARGISININ SÖKÜLMESİ 1.1. Tam kalıp sarımın statora yerleşme özellikleri 1.2. Tam kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edilecek hususlar 1.3. Tam kalıp sarımı sökerken dikkat edilmesi gereken hususlar | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 7 | 2. TAM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Tam kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Tam kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu tam kalıp sarımın özelliklerin 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu tam kalıp sarımın özellikleri 2.5. Tam kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. Tam kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. Tam kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. Tam kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | B. Tam kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonunun zedelenmemesine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun tam kalıp sargıları statora yerleştirir. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. TAM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Tam kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Tam kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. İki kutuplu tam kalıp sarımın özelliklerin 2.4. Dört ve daha fazla kutuplu tam kalıp sarımın özellikleri 2.5. Tam kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.6. Tam kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.7. Tam kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.8. Tam kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 7 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
27 | 15-19 Mart | 7 | Modül: ÖZEL SARIMLAR 1. KISA ADIMLI STATOR SARIMI 1.1. Kısa adımlı sarım hesabı formülleri 1.2. Kısa adımlı sarım şeması çizim tekniği 1.3. Kısa adımlı sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 1.4. Kısa adımlı sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 1.5. Kısa adımlı sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 1.6. Kısa adımlı sarılan motorun enerji verilerek çalıştırılması | A. Kısa adımlı sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kısa adımlı sarım yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: ÖZEL SARIMLAR 1. KISA ADIMLI STATOR SARIMI 1.1. Kısa adımlı sarım hesabı formülleri 1.2. Kısa adımlı sarım şeması çizim tekniği 1.3. Kısa adımlı sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 1.4. Kısa adımlı sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 1.5. Kısa adımlı sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 1.6. Kısa adımlı sarılan motorun enerji verilerek çalıştırılması | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 7 | 2. KADEMELİ YARIM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Kademeli yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Kademeli yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. Kademeli yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.4. Kademeli yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.5. Kademeli yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.6. Kademeli yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | B. Kademeli yarım kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kademeli yarım kalıp sarım yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. KADEMELİ YARIM KALIP STATOR SARIMI 2.1. Kademeli yarım kalıp sarım hesabı formülleri 2.2. Kademeli yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği 2.3. Kademeli yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması 2.4. Kademeli yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 2.5. Kademeli yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 2.6. Kademeli yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 7 | 3. DAHLENDER SARIM 3.1. Dahlender sarım hesabı formülleri 3.2. Dahlender sarım şeması çizim tekniği 3.3. Dahlender sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | C. Dahlender sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun dahlender sarım yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3. DAHLENDER SARIM 3.1. Dahlender sarım hesabı formülleri 3.2. Dahlender sarım şeması çizim tekniği 3.3. Dahlender sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 7 | 3.4. Dahlender sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 3.5. Dahlender sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 3.6. Dahlender sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması 2.Dönem 1.Sınav | C. Dahlender sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun dahlender sarım yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3.4. Dahlender sarım için kalıp ile bobin sarma işlemi 3.5. Dahlender sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 3.6. Dahlender sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması 2.Dönem 1.Sınav | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 7 | Modül: BİR FAZLI MOTOR SARIMI 1. BİR FAZLI YARDIMCI SARGILI MOTOR SARIMI 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım hesabı formülleri 1.2. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım şeması çizim tekniği 1.3. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması | A. Bir fazlı yardımcı sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: BİR FAZLI MOTOR SARIMI 1. BİR FAZLI YARDIMCI SARGILI MOTOR SARIMI 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım hesabı formülleri 1.2. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım şeması çizim tekniği 1.3. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanması | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 7 | 1.4. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için kalıp ile bobin sarma işlemi 1.5. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 1.6. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | A. Bir fazlı yardımcı sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 1.4. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için kalıp ile bobin sarma işlemi 1.5. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesi 1.6. Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılması | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 7 | 2. GÖLGE KUTUPLU MOTOR SARIMI 2.1. Gölge kutuplu motorların çalışması 2.2. Gölge kutuplu motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususlar 2.3. Gölge kutuplu motorun sarım karteksinin hazırlanması 2.4. Gölge kutuplu motorun bobin sarma işlemi 2.5. Gölge kutuplu motor bobin bağlantılarının ölçümü 2.6. Gölge kutuplu motor bobinlerinin vernikleme işlemi 2.7. Gölge kutuplu motorun çalışma testi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | B. Gölge kutuplu motor sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun gölge kutuplu motor sarımını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. GÖLGE KUTUPLU MOTOR SARIMI 2.1. Gölge kutuplu motorların çalışması 2.2. Gölge kutuplu motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususlar 2.3. Gölge kutuplu motorun sarım karteksinin hazırlanması 2.4. Gölge kutuplu motorun bobin sarma işlemi 2.5. Gölge kutuplu motor bobin bağlantılarının ölçümü 2.6. Gölge kutuplu motor bobinlerinin vernikleme işlemi 2.7. Gölge kutuplu motorun çalışma testi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik
34 | 03-07 Mayıs | 7 | 3. RELÜKTANS MOTOR SARIMI 3.1. Relüktans motorların çalışması 3.2. Relüktans motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususlar 3.3. Relüktans motorun sarım karteksinin oluşturulması 3.4. Relüktans motorun bobin sarma işlemi 3.5. Relüktans motor bobin bağlantılarının ölçümü 3.6. Relüktans motor bobinlerinin vernikleme işlemi 3.7. Relüktans motorun çalışma testi | C. Relüktans motor sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun relüktans motor sarımını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 3. RELÜKTANS MOTOR SARIMI 3.1. Relüktans motorların çalışması 3.2. Relüktans motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususlar 3.3. Relüktans motorun sarım karteksinin oluşturulması 3.4. Relüktans motorun bobin sarma işlemi 3.5. Relüktans motor bobin bağlantılarının ölçümü 3.6. Relüktans motor bobinlerinin vernikleme işlemi 3.7. Relüktans motorun çalışma testi | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 7 | Modül: ALTERNATÖR SARIMI 1. ALTERNATÖR STATORUNU SARIMA HAZIRLAMA 1.1. Alternatörün çalışması 1.2. Alternatör parçaları 1.3. Alternatör arızalarını tespit ve giderme teknikleri | A. Bobinaj sarım tekniğine, estetik, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun alternatör statorunu sarıma hazırlar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: ALTERNATÖR SARIMI 1. ALTERNATÖR STATORUNU SARIMA HAZIRLAMA 1.1. Alternatörün çalışması 1.2. Alternatör parçaları 1.3. Alternatör arızalarını tespit ve giderme teknikleri | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 7 | 2. ALTERNATÖR STATOR SARIMI 2.1. Alternatörün bağlantı ve çalıştırılması 2.2. Alternatör sarım hesabı formülleri 2.3. Alternatör sarım şeması çizim teknikleri 2.4. Alternatör sargılarının hazırlanması 2.5. Alternatör sargılarını statora yerleştirme işlemi 2.6. Alternatör sargılarının bobin bağlantıları 2.7. Alternatör sargıları iletim testi ölçümleri 2.8. Alternatör sargılarının tretleme işlemi 2.9. Alternatör parçalarının montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | B. Alternatör sarım tekniğine, estetik, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun alternatör stator sarımı yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. ALTERNATÖR STATOR SARIMI 2.1. Alternatörün bağlantı ve çalıştırılması 2.2. Alternatör sarım hesabı formülleri 2.3. Alternatör sarım şeması çizim teknikleri 2.4. Alternatör sargılarının hazırlanması 2.5. Alternatör sargılarını statora yerleştirme işlemi 2.6. Alternatör sargılarının bobin bağlantıları 2.7. Alternatör sargıları iletim testi ölçümleri 2.8. Alternatör sargılarının tretleme işlemi 2.9. Alternatör parçalarının montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 7 | Modül: STEP-SERVO MOTORLAR 1. STEP MOTORLARIN SÜRÜCÜLERİ 1.1. Step motor sürüm teknikleri 1.2. Step motor bağlantı uçları 1.3. Step motor yarım adım sürücü bağlantı yöntemleri 1.4. Step motor tam adım sürücü bağlantı yöntemleri | A. Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre step motorların sürücülerini bağlar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: STEP-SERVO MOTORLAR 1. STEP MOTORLARIN SÜRÜCÜLERİ 1.1. Step motor sürüm teknikleri 1.2. Step motor bağlantı uçları 1.3. Step motor yarım adım sürücü bağlantı yöntemleri 1.4. Step motor tam adım sürücü bağlantı yöntemleri
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 7 | 2. SERVO MOTORLARIN SÜRÜCÜLERİ 2.1. Servo motor sürüm teknikleri 2.2. Servo motor bağlantı uçları 2.3. Servo motorların sürücüleri 2.Dönem 2.Sınav | B. Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motorların sürücülerini bağlar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. SERVO MOTORLARIN SÜRÜCÜLERİ 2.1. Servo motor sürüm teknikleri 2.2. Servo motor bağlantı uçları 2.3. Servo motorların sürücüleri 2.Dönem 2.Sınav
39 | 07-11 Haziran | 7 | Modül: SERVO MOTORUN MEKANİK BAKIMI 1. SERVO MOTORU SÖKÜMÜ 1.1. Servo motorun parçaları 1.2. Servo motor parçalarının söküm sırası | A. Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motoru söker. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | Modül: SERVO MOTORUN MEKANİK BAKIMI 1. SERVO MOTORU SÖKÜMÜ 1.1. Servo motorun parçaları 1.2. Servo motor parçalarının söküm sırası
40 | 14-18 Haziran | 6 | 2. SERVO MOTORUN ONARIMI 2.1. Servo motor arızaları 2.2. Servo motor parçalarının onarım yöntemleri 2.3. Servo motor onarımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar | B. Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motoru onarımını yapar. | Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma, bireysel çalışma, beyin fırtınası, soru-cevap, uygulama | 2. SERVO MOTORUN ONARIMI 2.1. Servo motor arızaları 2.2. Servo motor parçalarının onarım yöntemleri 2.3. Servo motor onarımı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar
41 | 21-25 Haziran | 7 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  | → Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası