## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Ders | Temel Elektrik - 10
Sınıf | 10. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/tesisat-teknolojisi-ve-iklimlendirme/448/temel-elektrik-10
Plan No | 448
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 2 | Elektrik ve İletkenler | Elektrik enerjisi ve önemi / Elektrikte güvenli çalışma kuralları | Elektrik enerjisi ve önemini açıklar Elektrikte güvenli çalışma kurallarını açıklar. | Elektrik enerjisi ve önemi açıklanır Elektriğin kullanıldığı yerler açıklanır Elektrikte güvenli çalışma kuralları açıklanır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü yapar | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 2 | Elektrik ve İletkenler | Elektrik enerjisi ve taşınması(İletimi) | Elektrik enerjisi ve taşınmasını (İletimi) açıklar. | Elektrik enerjisi ve taşınması (İletimi) açıklanır. Maddenin elektriksel yapısı açıklanır. Madde, element ve atom kavramını açıklanır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü yapar
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 2 | Elektrik ve İletkenler | Elektrik enerjisi ve taşınması(İletimi) / Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü | Elektrik enerjisi ve taşınmasını (İletimi) açıklar. Akım şiddeti ve iletken direnç ölçümü yapar. | İletken ve yalıtkan kavramı açıklanır. Elektrik enerjisinin iletimi açıklanır. Direnç değerinin iletkenin boyu ile değişimini ölçtürülür Direnç değerinin iletkenin kesiti ile değişimini ölçtürülür | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü yapar | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 2 | Elektrik ve İletkenler | Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü | Akım şiddeti ve iletken direnç ölçümü yapar. | Direnç değerinin iletkenin cinsi ile değişimini ölçtürülür İletken direncinin sıcaklıkla değişimini ölçtürülür Akım şiddetine uygun iletken seçimi yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Akım Şiddeti ve İletken Direnç ölçümü yapar | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenleri ve kablo çeşitleri | İletkenleri ve kablo çeşitleri açıklar | İletkenleri sınıflandırılır Çıplak iletkenleri sıralatılır Yalıtılmış iletkenler açıklatılır Kablolar ve çeşitlerini sıralatılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletler / İletkenleri birleştirme | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçer İletkenleri birleştirme için hazırlık yapar. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletler sıralattırılır İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletlerin uygulaması yaptırılır Gerekli olan iletkeni seçiniz ve uzunluğunu tespit ettirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma
7 | 26-30 Ekim | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenleri birleştirme | İletkenleri birleştirme için hazırlık yapar. | İletkeni keseceğiniz aletlerden (yan keski, pense, çakı vb.) birisini seçtirilir Kesici aletin ağız kısmını, iletkende işaretlenen yere 90º dik olacak şekilde koyarak kuvvetle sıkarak iletken kestirilir. İletkeni kablo soyma pensi yardımıyla yalıtkan kısmı yeteri kadar sıyırttırılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme / İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme | İletkenlere kablo pabucu takar ve klemense birleştirir. İletkenleri T ve düz ek ile birleştirme yapar. | Eklemek üzere seçtiğiniz uygun klemens ve iletkenleri inceleyerek, iletkenlerin ucunu klemensin boyunu geçmeyecek şekilde soyma işlemi yaptırılır İletkeni klemense takmak için, klemensin vidalarını gevşeterek iletkenin geçeceği kadar boşluk açtırılır Kablo pabucunda fazla iletken varsa dikkatlice keserek kaldırtma, sıkıştırılmış iletkeni lehimle işlemi yaptırılır Eklenmek üzere seçtiğiniz iletkenin uç kısımlarından 30 mm'lik kısmı soyma işlemi yaptırılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme | İletkenleri T ve düz ek ile birleştirme yapar. | İletkenleri açık kısımlarını üst üste getirerek çapraz şekilde bükmesi sağlanır İletkenleri kesişme noktalarından birini diğerinin üzerine 90º'lik bir açı ile bükmesi sağlanır. T ek alınacak iletkenin üzerine dik olarak ve izoleli kısmını iyice yaklaştırarak tutarak İletkeni bükerek sardırtılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 2 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 2 | İletkenleri Birleştirme | İletkenleri lehimleme | İletkenleri lehimleme işlemi yapar. | Havya lehimlenecek iletkene 45 derecelik açıyla tutması sağlanır. Lehimleme işlemi yaptırılır. Lehim sadece lehimlenecek yüzeyi kaplayarak diğer bölgelere kısa devre yapmasını önlemesi sağlanır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İletkenlerin kesilmesi ve bükülmesi işinde kullanılan aletleri seçme İletkenleri birleştirme için hazırlık yapma İletkenlere kablo pabucu takma ve klemense birleştirme İletkenleri düz ve T ek ile birleştirme İletkenleri lehimleme işlemi yapma | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 2 | Elektrik Malzemeleri | Elektrik malzemeleri / Elektrik malzemelerin bağlantısı | Elektrik malzemelerini açıklar Elektrik malzemelerin bağlantısını yapar | Fişler, prizler ve duyların kullanım açıklatılır Aydınlatma armatürler ve çeşitlerini sıralama yaptırılır Anahtarlar çeşitleri açıklatılır. Fiş bağlantısı için kablo uçları sıyırma işlemi yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik malzemelerin bağlantısı yapma Topraklama ve sıfırlama işlemi yapma | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 2 | Elektrik Malzemeleri | Elektrik malzemelerin bağlantısı | Elektrik malzemelerin bağlantısını yapar | Kablo uçları renklerine göre pabuçların içerisine sokularak vidaları sıktırılır. Kablo uçları renklerine göre pabuçların içerisine sokularak vidaları sıktırılır Priz kapağı kapattırılır Prizi buat içerisine yerleştirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik malzemelerin bağlantısı yapma Topraklama ve sıfırlama işlemi yapma | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 2 | Elektrik Malzemeleri | Topraklama ve sıfırlama | Topraklama ve sıfırlama işlemi yapar. | Topraklama için uygun toprak iletkenini seçtirilir Toprak iletkenini topraklama yapılacak cihazın toprak hattına bağlatılır. Toprak iletkenini topraklama sistemine bağlatılır Uygun sıfırlama iletkenini seçtirilir ve montajı yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik malzemelerin bağlantısı yapma Topraklama ve sıfırlama işlemi yapma | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 2 | Elektrik ve Devre Kavramı | Elektrik devresi | Elektrik devresini açıklar | Elektriğin gereği ve önemini açıklar Elektrik enerjisi açıklatılır. Elektrik enerjisi kaynaklarını sıralaması yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Seri ve paralel devreleri kurma
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 2 | Elektrik ve Devre Kavramı | Elektrik devresi çeşitleri / Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devreler | Elektrik devre çeşitlerini açıklar Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devreleri açıklar | Elektrik devresi açıklatılır Elektrik devresi çeşitleri sıralaması yaptırılır Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devre bağlantısı yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Seri ve paralel devreleri kurma
17 | 04-08 Ocak | 2 | Elektrik ve Devre Kavramı | Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devreler / Seri ve paralel devreler | Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devreleri açıklar Seri ve paralel elektrik devreler kurar. | Almaçla üretecin bağlantı şekline göre devre bağlantısı yaptırılır Basit seri ve paralel elektrik devre tasarımı yaptırılır Tasarımı yapılan devreye ait devre elemanlarını (üreteç, iletken, anahtar, almaç vb.) uygun şekilde seçtirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Seri ve paralel devreleri kurma | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 2 | Elektrik ve Devre Kavramı | Seri ve paralel devreler | Seri ve paralel elektrik devreler kurar. | Devre elemanlarını plançete üzerine yerleştirerek montajı yaptırılır Devreye enerji vererek çalıştırılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Seri ve paralel devreleri kurma
19 | 18-22 Ocak | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Gerilim, akım ve direnç | Gerilim, akım ve direnci ölçer. | Elektrik devresinde voltmetre veya avometre kullanarak E.M.K, gerilim ölçebilecek ve gerilim düşümünü hesaplar. Elektrik devresinde ampermetre veya pens ampermetre kullanarak akım şiddetini ölçer. Elektrik devresinde ohmmetre veya avometre kullanarak direnç ölçer. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma
20 | 25-29 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Doğru Akım | Doğru akım bağlantısı yapar | Doğru akım kaynakları seçtirilir. Doğru akım kaynaklarını seri bağlatılır. Doğru akım kaynaklarını paralel bağlatılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma
23 | 15-19 Şubat | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Alternatif Akım / Ohm kanunu | Alternatif akım bağlantısı yapar Ohm kanunu ile hesaplama yapar. | Alternatif akım kaynaklarını seçtirilir Transformatör kullanarak gerilimi düşürülür Ohm kanununu kullanarak gerilim, akım şiddeti ve direnç değerleri arasında hesap yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma
24 | 22-26 Şubat | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Elektriksel ölçmede kullanılan aletler / Elektriksel ölçme yapma | Elektriksel ölçme aletlerini kullanır Elektriksel ölçme yapar. | Elektriksel ölçmede kullanılan aletleri sıralama işlemi yaptırılır. Elektriksel ölçmede kullanılan aletler kullandırılır. Voltmetre kullanarak gerilim ölçtürülür. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Elektriksel ölçme yapma | Elektriksel ölçme yapar. | Ohmmetre kullanarak direnç ölçtürülür. Ampermetre kullanarak akım ölçtürülür. Wattmetre kullanarak güç ölçtürülür. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 2 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 2 | Gerilim, Akım, Direnç ve Ölçme | Elektriksel ölçme yapma | Elektriksel ölçme yapar. | Avometre kullandırılır Pens ampermetre kullandırılır İletken sağlamlık kontrolü yaptırılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Gerilim, akım ve direnç ölçme Doğru Akım bağlantısı yapma Alternatif Akım bağlantısı yapma Ohm kanunu ile hesaplama yapma Elektriksel ölçme aletlerini kullanma Elektriksel ölçme yapma | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 2 | Elektrik Tesisatı Güç ve Isı Etkisi | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçler / Basit elektrik tesisat devreleri | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçleri seçimini yapar Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapar. | Elektrik tesisatı devre elemanlarını seçtirilir Projesi verilen tesisat için gerekli araç-gereç seçimi yaptırılır. Aydınlatma tesisatı devre elemanlarını seçtirlir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçlerin seçimini yapma Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapma Elektrik enerjisi ısı etkisi hesabı yapma Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapma | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 2 | Elektrik Tesisatı Güç ve Isı Etkisi | Basit elektrik tesisat devreleri / Elektrik enerjisinin ısı etkisi | Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapar. Elektrik enerjisinin ısı etkisi hesabı yapar. | Aydınlatma tesisatı kolon ve linye hattı kurdurulur Sigorta ve koruma anahtarı tesisatı çektirilir Elektrik enerjisinde güç hesabı yapar. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçlerin seçimini yapma Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapma Elektrik enerjisi ısı etkisi hesabı yapma Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapma | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 2 | Elektrik Tesisatı Güç ve Isı Etkisi | Elektrik enerjisinin ısı etkisi / Elektriksel güç bağlantıları | Elektrik enerjisinin ısı etkisi hesabı yapar. Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapar | Elektrik akımının ısı etkisini hesaplar. Doğru akım devrelerinde güç hesabı yaptırılır. Tek fazlı alternatif akım devrelerin gücü hesaplatılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçlerin seçimini yapma Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapma Elektrik enerjisi ısı etkisi hesabı yapma Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapma | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 2 | Elektrik Tesisatı Güç ve Isı Etkisi | Elektriksel güç bağlantıları | Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapar | Üç fazlı alternatif akım devrelerinde gücü hesaplatılır Elektrik enerjisinin ısı etkisini hesaplatılır (Ütü, elektrikli havya, tost makinesi vb. Cihazların çektiği elektrik enerjisini hesaplatılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektrik tesisatında kullanılan araç ve gereçlerin seçimini yapma Basit Elektrik tesisat devresi kurulumu yapma Elektrik enerjisi ısı etkisi hesabı yapma Elektriksel güç bağlantıları hesabı yapma | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 2 | Elektrik Motorları | Tek fazlı motorların seçimi | Tek fazlı motorların seçimini yapar | Elektrik enerjisi ile ilgili güvenlik kuralları açıklanır Tek fazlı motorlar açıklanır. Tek fazlı asenkron motorlar ve çeşitleri örneklerle açıklatılır Tek fazlı motorlarda hız kontrolü hakkında bilgi sahibi olması sağlanır Tek fazlı motorların kullanım alanları açıklatılır Tek fazlı motorlara yol vericiler (Buton ve şalterler) seçtirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tek Fazlı Motorların seçini yapma Fazların Sırasını tespit etme Üç Fazlı Motor Bağlantıları yapma BLDC (inverter) Motorları devre alma | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 2 | Elektrik Motorları | Tek fazlı motorların seçimi / Fazların sırasını belirleme / Üç fazlı motor bağlantıları | Tek fazlı motorların seçimini yapar Fazların sırasını tespit eder Üç fazlı motor bağlantıları yapar | Tek fazlı motorlara yol verme işlemi yaptırılır Elektrik enerjisi açıklatılır Faz kavramı açıklatılır Fazların sırasının önemini açıklanır Fazların sırasını belirletilir Üç fazlı motorların terminal bağlantılarını açıklatılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tek Fazlı Motorların seçini yapma Fazların Sırasını tespit etme Üç Fazlı Motor Bağlantıları yapma BLDC (inverter) Motorları devre alma
34 | 03-07 Mayıs | 2 | Elektrik Motorları | Üç fazlı motor bağlantıları / BLDC (inverter) motorlar | Üç fazlı motor bağlantıları yapar BLDC (inverter) motorları devreye alır. | Üç fazlı asenkron motorlar açıklatılır Üç fazlı motorlara yol vericiler (Kontaktör vb.) bağlatılır Üç fazlı asenkron motorlarda yön değiştirme işlemi yaptırılır. BLDC motorlara elektirik bağlantıları yaptırılır. BLDC motorlara sensörle yol verdirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Tek Fazlı Motorların seçini yapma Fazların Sırasını tespit etme Üç Fazlı Motor Bağlantıları yapma BLDC (inverter) Motorları devre alma | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre | Basit otomatik /mekanik kontrollü devreyi açıklar. Basit otomatik /mekanik kontrollü devre kurulumu yapar. | Mekanik butonlu devreler açıklatılır Otomatik kontrolü devre açıklatılır Mekanik şarteller/butonların görevleri açıklatılır. Elektromekanik kumanda devre elemanları açıklatılır. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre | Basit otomatik /mekanik kontrollü devreyi açıklar. Basit otomatik /mekanik kontrollü devre kurulumu yapar. | Devre elemanlarını seçerek devre elemanlarının montajı yaptırılır. İletken bağlantıları yaptırılır. Enerji beslemesi çektirilir | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre / Termostatlı kontrollü ve basınç prosestatlı basit devre | Basit otomatik /mekanik kontrollü devreyi açıklar. Basit otomatik /mekanik kontrollü devre kurulumu yapar. Termostatlı kontrollü ve basınç prosestatlı basit devre kurulumunu açıklar. | Devre çalıştırılır. Termostat kontrollü devreleri açıklanır Termostatik kontrol elemanı açıklatılır Termostatın görevi açıklatılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Termostatlı kontrollü ve basınç prosestatlı basit devre / Termostat kontrollü devre | Termostatlı kontrollü ve basınç prosestatlı basit devre kurulumunu açıklar. Termostat kontrollü devre kurulumu yapar | Termostatik kumanda devreleri açıklatılır. Devre elemanlarını seçtirilir Devre elemanlarının montajı yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma
39 | 07-11 Haziran | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Termostat kontrollü devre / Basınç prosestatlı devre kurma | Termostat kontrollü devre kurulumu yapar Basınç prosestatlı devre kurar | İletken bağlantıları yaptırılır Enerji beslemesi çektirilir Isıya duyarlı devreyi termostat ayarı yaparak devreyi çalıştırılır. Basınç prosestatlı devrelerin bağlantısı yaptırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma
40 | 14-18 Haziran | 2 | Basit Otomatik Kontrol Devreleri | Basınç prosestatlı devre kurma | Basınç prosestatlı devre kurar | Hidrolik / Pnömatik kontrol devreleri yaptırılır İletken bağlantıları yaptırılır Kompresör veya ısı kaynağı ile devrede basınç oluşturarak devre çalıştırılır | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Ortam: Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi Temel Elektrik işlemler laboratuarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Malzeme Dolabı, Ölçü Aletleri Dolabı, Öğrenci İş Tezgâhı, Elektrik Tesisat Eğitim Seti, Pense, Kargaburun, Yan keski, Kumpas, Multimetre, Ampermetre, Faz Kontrol Kalemi, Pens ampermetre, wattmetre, Voltmetre, Elektrik motorları, Basit otomatik kontrol devre elemanları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Basit otomatik /mekanik kontrollü devre yapma Termostat kontrollü devre yapma Basınç prosestatlı devre kurma
41 | 21-25 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası