## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Ders | Temel Soğutma ve İklimlendirme Atölyesi - 10
Sınıf | 10. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/tesisat-teknolojisi-ve-iklimlendirme/459/temel-sogutma-ve-iklimlendirme-atolyesi-10
Plan No | 459
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 7 | Temel Soğutma ve İklimlendirme Atölyesinin Donanımları | İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımları / Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesini tanıma | İş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini alır ve Kişisel koruyucu donanımlarını kullanır. Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesinde kullanılan ekipmanları açıklar | Çalışma esnasında İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri aldırılır. Çalışma esnasında Kişisel koruyucu donanımlar kullandırılır. Üretim sürecinde kişisel koruyucu donanımların önemi kavratılır. Temel soğutma ve iklimlendirmede kullanılan el takımları tanıtılır, kullanım özelikleri açıklanır. Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesindeki makineler tanıtılır, çalışma talimatnameleri açıklanır. Makinelerde çalışma güvenlik önlemleri açıklanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanma. | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 7 | Soğutma Devresi Elemanları | Temel Soğutma ve İklimlendirme kavramları / Soğutma devresi çeşitleri / Kompresörün yapısı ve çeşitleri | Temel soğutma ve iklimlendirme kavramlarını açıklar Soğutma devresi çeşitlerini ayrıt eder Kompresörün çeşitlerini açıklar ve montajını yapar | Temel soğutma ve iklimlendirme kavramlarının üzerinde durulur. Temel soğutma ve iklimlendirme kavramlarının kullanım alanları örnek verilerek açıklanır. Isı transferi çeşitleri üzerinde durulur. Sıcaklık basınç ve hacim ölçümünün nasıl yapıldığı gösterilir Bu terimlerim birbirleriyle ilişkileri örnek verilerek açıklanır. Soğutma devresi çeşitlerini birbirinden ayırt etmesi sağlanır Soğutma devresi çeşitlerini kullanım alanlarına göre sıralandırılır Soğutma devre çeşitlerini özelliklerine göre sıralandırılır. Kompresörlerin soğutucu sistem içerisindeki önemi üzerinde durulur. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi çeşitleri ayırt etme. Kompresörün çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kondenser çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Evaporatör çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kılcal boru ve genleşme valfleri çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Soğutma yardımcı elemanların montajını yapma.
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 7 | Soğutma Devresi Elemanları | Kompresörün yapısı ve çeşitleri / Kondenser yapısı ve çeşitleri / Evaporatör yapısı ve çeşitleri | Kompresörün çeşitlerini açıklar ve montajını yapar Kondenser çeşitlerini açıklar ve montajını yapar Evaporatör çeşitlerini açıklar ve montajını yapar | Kompresörlerin çeşitleri örnek verilerek açıklanır. Kompresörün iç yapısı inceletilir ve sökme takma işlemi yaptırılır. Kompresörü ünite üzerine yerleştirilmesi sağlanır. Kondenserlerin soğutucu sistem içerisindeki önemi üzerinde durulur. Kondenserlerin çeşitlerini açıklanır Kondenserlerin yapısındaki fin ve kurve sayıların sayılması sağlanır. Kondenser çeşitleri örnek verilerek açıklanır. Kondenserin ünite üzerine yerleştirilmesi sağlanır. Evaporatörlerin soğutucu sistem içerisindeki önemi üzerinde durulur. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi çeşitleri ayırt etme. Kompresörün çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kondenser çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Evaporatör çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kılcal boru ve genleşme valfleri çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Soğutma yardımcı elemanların montajını yapma. | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 7 | Soğutma Devresi Elemanları | Evaporatör yapısı ve çeşitleri / Kılcal boru ve genleşme valfleri / Soğutma yardımcı elemanları | Evaporatör çeşitlerini açıklar ve montajını yapar Kılcal boru ve genleşme valfleri çeşitlerini açıklar ve montajını yapar | Evaporatörlerin çeşitlerini ayırması sağlanır Evaporatörlerin yapısındaki fin ve kurve sayıların sayılması sağlanır. Evaporatör çeşitleri örnek verilerek açıklanır. Evaporatörün ünite üzerine yerleştirilmesi sağlanır. Kılcal boru uzunluk ve çaplarına göre ayırt edilmesi sağlanır. Genleşme valfi çeşitlerini kullanım alanına göre açıklanır. Genleşme valfinin ünite üzerine yerleştirilmesi sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi çeşitleri ayırt etme. Kompresörün çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kondenser çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Evaporatör çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Kılcal boru ve genleşme valfleri çeşitlerini açıklar ve montajını yapma. Soğutma yardımcı elemanların montajını yapma. | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 7 | Soğutma Devre Elemanlarının Elektrik Bağlantıları | Kompresör ve fanın elektrik bağlantıları | Kompresörün ve fanın elektrik bağlantılarını yapar | İhtiyaç olan elektrik kablolarının uzunluğunu ve kesitinin belirlenmesi sağlanır. Ölçülen uzunluğa göre kesme işlemini gerçekleştirmesi sağlanır. Kompresörün elektrik bağlantısını yapması sağlanır. Sistem üzerinde belirtilen yerlere fan bağlantılarını yapması sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompresör ve fanın elektrik bağlantıları yapma. Kapı butonu montajını ve aydınlatma lambası montajı yapma. Termostat montajı ve termostat sıcaklık ayarı yapma. | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 7 | Soğutma Devre Elemanlarının Elektrik Bağlantıları | Kompresör ve fanın elektrik bağlantıları / Kapı butonu montajını ve aydınlatma lambası montajı | Kompresörün ve fanın elektrik bağlantılarını yapar Kapı butonu montajını ve aydınlatma lambası montajını yapar | Hazırlanan kablo belli aralıklarla kroşe veya kablo kanalı ile tesisatın geçeceği yüzeye sabitlenmesi sağlanır. Soğutma devresinde kullanılacak yerlere kapı butonunun yerleştirilmesi sağlanır. Kapı açılıp kapandığında fanın durmasını sağlanır. Sistem için gerekli olan aydınlatma bağlantısı yapması sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompresör ve fanın elektrik bağlantıları yapma. Kapı butonu montajını ve aydınlatma lambası montajı yapma. Termostat montajı ve termostat sıcaklık ayarı yapma.
7 | 26-30 Ekim | 7 | Soğutma Devre Elemanlarının Elektrik Bağlantıları | Termostat montajı ve termostat sıcaklık ayarı | Termostat montajı ve termostat sıcaklık ayarı yapar | Soğutma devresi için gerekli olan termostat seçimini yapması sağlanır. Soğutma devresine termostat bağlantısı yapması sağlanır. Termostatın sıcaklık ayarını yapması sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompresör ve fanın elektrik bağlantıları yapma. Kapı butonu montajını ve aydınlatma lambası montajı yapma. Termostat montajı ve termostat sıcaklık ayarı yapma. | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 7 | Basit Soğutma Devre Uygulaması | Soğutma Kabini hazırlama / İzolasyon malzemelerinin seçimi ve çeşitleri | Soğutma montaj kabini hazırlar. İzolasyon malzemelerinin seçimini ve çeşitlerini açıklar. | Soğutma kabini için kullanılacak olan malzemelerin kontrol edilmesi sağlanır. Kabin ekipmanları birleştirme işlemi yaptırılır. Kabin etrafında sızdırmazlık işlemi yaptırılır. İzolasyon malzemelerinin tanımı yapılır. örnek verilerek açıklanır. İzolasyon malzemelerin kullanım alanları verilerek açıklanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma kabini hazırlama. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapma. Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapma. Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapma. | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 7 | Basit Soğutma Devre Uygulaması | İzolasyon malzemelerinin seçimi ve çeşitleri / Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajı | İzolasyon malzemelerinin seçimini ve çeşitlerini açıklar. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapar | İzolasyon malzemelerinin çeşitleriyle ilgili önemli yerler üzerine durulur. İzolasyon malzemesi seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler verilerek açıklanır. Soğutma sisteminde kullanılacak olan malzemelerin kontrol edilmesi sağlanır Soğutma devresinin elemanlarının bağlantıları yaptırılır. Soğutma devresinde kullanılacak elektriksel malzemelerin kontrol edilmesi sağlanır | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma kabini hazırlama. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapma. Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapma. Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapma. | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 7 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 7 | Basit Soğutma Devre Uygulaması | Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajı / Devreyi azot gazıyla temizlenmesi ve basınç testi | Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapar Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapar | Soğutma devresindeki elektriksel malzemelerin bağlantısı yaptırılır. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra kontrol etme işlemi yaptırılır. Soğutucu devre içerisini azot ile basınçlandırma işlemi yaptırılır. Vakumlama işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma kabini hazırlama. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapma. Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapma. Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapma. | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 7 | Basit Soğutma Devre Uygulaması | Devreyi azot gazıyla temizlenmesi ve basınç testi / Vakumlama işlemi | Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapar Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapar | Vakumlama işleminden sonra manifold vanalarını ve vakum motorunu kapatarak manifold üzerinden gözlemleme işlemi yaptırılır. Manifold göstergeleri üzerinde değişim gözlenmezse kontrolü sonlandırılır. Soğutma devresinde akışkanın buhar/sıvı halde olduğu yer belirlenmesi sağlanır. Cihazın içinde kendi gazı var ise vakumu yapılmış tesisata vanaları açarak soğutucu akışkanı bırakma işlemi yaptırılır. Soğutucu akışkanın soğutucu devre sisteminin gerekliklerine göre gaz şarjı yaptırlır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma kabini hazırlama. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapma. Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapma. Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapma. | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 7 | Basit Soğutma Devre Uygulaması | Vakumlama işlemi | Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapar | Cihazın içinde soğutucu akışkan yok ise cihaz üzerindeki etiketteki soğutucu akışkan cinsi ve miktarına göre vakumlama işlemi yaptırılır. Vakumlama işleminden sonra gaz terazisi veya gaz silindiri ile soğutucu akışkanı şarj işlemi yaptırılır. Sistemi ve tesisat bağlantı noktalarını kaçak dedektörü veya köpük ile kontrol işlemi yaptırılır. Sistemde gaz kaçağı sebebiyle oluşabilecek yağlanmaları kontrol etme işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma kabini hazırlama. Soğutma ve elektrik devre elemanlarının montajını yapma. Soğutma devresini azot gazıyla temizler ve soğutma devresine basınç testi yapma. Soğutma sisteminde vakumlama işlemini yapma. | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 7 | Soğutucu Akışkan Gaz Şarjı ve Sistemi Devreye Alma | Soğutucu akışkanların yapısı ve çeşitleri / Soğutucu akışkanın buhar halde şarj yapımı / Soğutucu akışkanın sıvı halde şarj yapımı | Soğutucu akışkanların yapısı ve çeşitlerini açıklar Soğutucu akışkanı buhar halde şarj yapar Soğutucu akışkanı sıvı halde şarj yapar | Soğutucu akışkanları kullanım alanına göre seçimi sağlanır. Kompresörün etiketinde yazan soğutucu akışkanı kullanılması sağlanır Soğutma devresinde akışkanın buhar halde olduğu yerin belirlenmesi sağlanır. Cihazın içinde akışkan var ise vakumu yapılmış tesisata vanaları açarak soğutucu akışkanın şarj edilmesi sağlanır. Soğutucu akışkanın soğutucu devre sisteminin gerekliklerine göre gaz şarjı işleminin yapılması sağlanır. Cihazın içinde soğutucu akışkan yok ise cihaza vakumlama yapımı sağlanır. Etiketteki soğutucu akışkan cinsi ve miktarına göre gaz terazisi veya gaz silindiri ile soğutucu akışkan şarj işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanın buhar halde şarj yapma. Soğutucu akışkanın sıvı halde şarj yapma. Basınçlandırma ve kaçak testi yapma. Sisteme vakumlama işlemi yapma. Soğutucu devre elemanlarının çalıştırılma. Sıcaklık ve basınç kontrolü yapma. | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 7 | Soğutucu Akışkan Gaz Şarjı ve Sistemi Devreye Alma | Soğutucu akışkanın sıvı halde şarj yapımı / Basınçlandırma ve kaçak testi | Soğutucu akışkanı sıvı halde şarj yapar Basınçlandırma ve kaçak testi yapar | Cihazın içinde akışkan var ise vakumu yapılmış tesisata vanaları açarak soğutucu akışkanın şarj edilmesi sağlanır. Soğutucu akışkanın soğutucu devre sisteminin gerekliklerine göre gaz şarjı işleminin yapılması sağlanır. Cihazın içinde soğutucu akışkan yok ise cihaza vakumlama yapımı sağlanır. Etiketteki soğutucu akışkan cinsi ve miktarına göre gaz terazisi veya gaz silindiri ile soğutucu akışkan şarj işlemi yaptırılır. Manifold vanalarını ve vakum motorunu kapatarak vakum manometresi gözlemlemesi sağlanır. Soğutucu devre içerisini azot ile basınçlandırma yapması sağlanır. Sistemi ve tesisat bağlantı noktalarını kaçak detektörü veya köpük ile kontrol etmesi sağlanır. Sistemde gaz kaçağı sebebiyle oluşabilecek yağlanmaları kontrol etmesi sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanın buhar halde şarj yapma. Soğutucu akışkanın sıvı halde şarj yapma. Basınçlandırma ve kaçak testi yapma. Sisteme vakumlama işlemi yapma. Soğutucu devre elemanlarının çalıştırılma. Sıcaklık ve basınç kontrolü yapma.
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 7 | Soğutucu Akışkan Gaz Şarjı ve Sistemi Devreye Alma | Sisteme vakumlama işlemi / Soğutucu devre elemanlarının çalıştırılması / Sıcaklık ve basınç kontrolü | Sisteme vakumlama işlemini yapar Soğutucu devre elemanlarını çalıştırır Sıcaklık ve basınç kontrolünü yapar | Vakum pompasını cihazın servis vanasına / vanalarına bağlanması sağlanır. Soğutma devresinde hiç hava kalmayacak şekilde vakumlama yapılması sağlanır. Sistemin vakumlanmasını manometreden kontrol edilmesi sağlanır. Soğutucu devresi çalıştırılır. Çalışan elemanları kontrol etme işlemi yaptırılır. Sistem üzerinde istenilen noktalardan sıcaklık ölçümü yaptırılır Basınç manometrelerinden basınç kontrolü işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanın buhar halde şarj yapma. Soğutucu akışkanın sıvı halde şarj yapma. Basınçlandırma ve kaçak testi yapma. Sisteme vakumlama işlemi yapma. Soğutucu devre elemanlarının çalıştırılma. Sıcaklık ve basınç kontrolü yapma.
17 | 04-08 Ocak | 7 | Soğutucu Devre Elemanlarının Bakımı | Sıcaklık, basınç ve akım değerlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. / Soğutma devresindeki soğutucu akışkanın toplanması | Sıcaklık, basınç ve akım değerlerinin ölçülmesinin ve değerlendirilmesini açıklar Soğutma devresindeki soğutucu akışkanı toplar | Sistem ve cihazların alarm ve arıza kodlarını cihaz üzerinden ve teknik dokümanlarına göre okuyarak inceletilir. Soğutma sistem/cihaz üzerinde gerekli test ve kontrolü yaptırılır Cihaza manometre bağlanır ve cihazın çalıştırılması sağlanır. Cihaz çalışırken likit hattı (yüksek basınç hattı) vanasının kapatılma işlemi yaptırılır. Vakum saati sıfıra düştükten sonra dönüş hattı (alçak basınç hattı) vanası kapattırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresindeki soğutucu akışkanın toplama. Arıza tespiti, müdahale ve parça değişimi yapma. Soğutucu devre elemanlarının bakımı yapma. | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 7 | Soğutucu Devre Elemanlarının Bakımı | Arıza tespiti, müdahale ve parça değişimi / Soğutucu devre elemanlarının bakımı | Arızayı tespit eder ve parça değişimini yapar Soğutucu devre elemanlarının bakımını yapar | Soğutma sisteminde/cihazlarında yapılan inceleme sonuçlarına göre arızaya neden olan kullanıcı hatası, mekanik, elektriksel, çevresel, dış ortam şartları, kirlenme gibi olası nedenleri sıralama işlemi yaptırılır. Soğutma sistem/cihazlardaki arızalı bölgenin/parçanın arızası yaptırılır. Soğutma sistem/cihazın içindeki gazı, sistemin içinde belirli bölüme sızdırmazlığını sağlayarak depolama işlemi yaptırılır. Soğutma sistem/cihazındaki arızalı parçayı sökme ve monte etme usullerine uygun olarak değiştirme işlemi yaptırılır. Soğutma sistem/cihazın enerjisinin kesilmesini sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresindeki soğutucu akışkanın toplama. Arıza tespiti, müdahale ve parça değişimi yapma. Soğutucu devre elemanlarının bakımı yapma.
19 | 18-22 Ocak | 7 | Soğutucu Devre Elemanlarının Bakımı | Soğutucu devre elemanlarının bakımı | Soğutucu devre elemanlarının bakımını yapar | Soğutma sistem/cihazın ıslak, kuru, kimyasal gibi temizlik yöntemini belirlenmesi sağlanır. Soğutma sistem/cihazı prosedürüne göre, temizlenecek bölümlere yerinden ayırma işlemi yaptırılır. Soğutma sistem/cihazların belirlenen yönteme göre temizliğini; ıslak, kuru, kimyasal gibi yöntemlerle yaptırılır Soğutma sistem/cihazın prosedürüne göre, temizlenen bölümleri yerine takma işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresindeki soğutucu akışkanın toplama. Arıza tespiti, müdahale ve parça değişimi yapma. Soğutucu devre elemanlarının bakımı yapma.
20 | 25-29 Ocak | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 7 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 7 | Split Klima Montajı | Klima seçimini yaparak montaj yerini hazırlanması / Split klima montajı | Klima seçimini yaparak montaj yerini hazırlar. Split klima montajı yapar | Split klima montaj kurallarını sıralar. Montaj yerini ölçüsünde hazırlamayı açıklar. Montaj yerini işaretlemeyi açıklar. Split klimanın montaj yerini belirler. Split klimanın enerji besleme hattının yerini belirler. Split klimanın drenaj hattının yerini belirler. İç ünite montaj tekniğini açıklar. İç ünite montaj plakasını açıklar. Sinyal ve enerji kablo bağlantılarını açıklar. Drenaj bağlantısını açıklar. İç ünite montajını yapar. İç ünite enerji beslemesini yapar. İç ünite Drenaj bağlantısını yapar Dış ünite montaj tekniğini açıklar. Dış ünite montajını yapar. Dış ünite enerji beslemesini yapar. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçimini yaparak montaj yerini hazırlama. Split klima montajı yapma. Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alma.
23 | 15-19 Şubat | 7 | Split Klima Montajı | Split klima montajı / Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alma | Split klima montajı yapar Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alır. | Dış ünite drenaj bağlantısını yapar. Boru montaj tekniğini açıklar. Boruların uygun ölçüde kesilmesini açıklar. Havşa bağlantısını açıklar. Boruların yalıtımı ve yalıtım malzemelerini açıklar. Boruları ölçüsünde hazırlar. Uygun ölçüdeki borulara rekor takarak havşa açar. Boru bağlantılarını yapar. Boruların yalıtımını yapar. İç ünite besleme ve sinyal kablo bağlantısını açıklar. Dış ünite besleme ve sinyal kablo bağlantısını açıklar. Kabloların yalıtımını açıklar. Split klima enerji ve sinyal kablo bağlantılarını yapar. Split klima enerji ve sinyal kablo yalıtımlarını yapar. Split klima vakumlama tekniklerini sıralar. Dış ünite valf manifold bağlantısını açıklar. Vakum pompası bağlantısını açıklar. İç ünite ve boru tesisatını vakumlamayı açıklar. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçimini yaparak montaj yerini hazırlama. Split klima montajı yapma. Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alma.
24 | 22-26 Şubat | 7 | Split Klima Montajı | Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alma | Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alır. | Manifolt bağlantısını yapar. Manifolt üzerindeki manometreden vakum işlemini gözetler. Vakumlama yapar. Soğutucu akışkan şarj tekniklerini sıralar Yeni montajı yapılmış klima şarj tekniğini açıklar. Soğutucu akışkanı dış ünitede toplamayı (Pump down) açıklar. Yetersiz akışkan şarjını açıklar. Fazla akışkan şarjını açıklar. Yeterli miktarda akışkan şarjını açıklar. Soğutucu akışkanı buhar halde şarj yapar. Soğutucu akışkanı buhar halde sevki esnasında soğutma sistemindeki değişimleri gözlemler. Soğutucu akışkanı sıvı halde şarj yapar. Soğutucu akışkanı sıvı halde sevki esnasında soğutma sistemindeki değişimleri gözlemler. Cihaz çalışma esnasındaki ölçüm değerlerini açıklar. Cihazın çalışma konumundaki iç ünitenin hava emiş ve üfleme sıcaklığını açıklar. Enerji beslemesini yapar. Cihaz kapasitesine uygun sigorta seçer. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçimini yaparak montaj yerini hazırlama. Split klima montajı yapma. Soğutucu akışkan şarjını yaparak split klimayı devreye alma. | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 7 | Split Klimaların Demontajı | Split Klimaların demontaj malzemeleri / Dış ünite demontajı | Split klimaların demontaj malzemelerini hazırlar. İç ve dış ünite demontajını yapar. | Klimanın çalışmasını durdurma ve enerjisini kesme işlemi yaptırılır. Boru ve elektrik bağlantılarını sökme, açık olan vana ve boru ağızlarını bant veya rakor ile kapatma işlemi yaptırılır. Dış ünitenin sökülmesi için soğutucu akışkan sistem içerisine toplatılır. Dış ünitenin elektrik bağlantıları sökme işlemi yaptırılır. Klimanın dış ünitesinin emniyetli bir şekilde yerinden sökme işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Split Klimaların demontaj malzemeleri hazırlama. İç ve dış ünite demontajını yapma. Geri dönüşüm malzemelerin değerlendirilmesi. | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 7 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 7 | Split Klimaların Demontajı | Dış ünite demontajı / İç ünite demontajı / Geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırma. | İç ve dış ünite demontajını yapar. Geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırır. | İç ünitenin elektrik bağlantıları ve bakır boru bağlantıları sökme işlemi yaptırılır. Klimanın iç ünitesinin emniyetli bir şekilde yerinden sökme işlemi yaptırılır. Geri dönüşüm malzemelerini kullanım alanlarına göre ayrıştırır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Split Klimaların demontaj malzemeleri hazırlama. İç ve dış ünite demontajını yapma. Geri dönüşüm malzemelerin değerlendirilmesi. | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 7 | Klimaların Bakımı | Klimanın temel fonksiyonlarının test edilmesi / Elektriksel bağlantı kontrolünün yapımı | Klimanın temel fonksiyonlarını test eder Elektriksel bağlantıları kontrol eder. | Bakım öncesi cihaza gelen enerjiyi kesilir ve bilgisi dışında tekrar enerji verilmemesi için önlem aldırılır. Temizlik yapacağı temel fonksiyonların belirlenmesi sağlanır Temizlik için gerekli önlemler aldırılır. Elektriksel bağlantı kontrolünün yapımı, yalıtım malzemelerinin kontrol edilmesi ve yalıtımın yenilenmesi sağlanır Temassızlık yapması muhtemel elektrik kablo bağlantılarını kontrol ettirilir. Hasar görmüş, oksitlenmiş ve gevşemiş kablo bağlantıları ve soketlerinin onarımı veya değişimi yaptırılır. Akışkan gaz boru izolasyonun hasar kontrolü yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klimanın temel fonksiyonlarının test etme. Elektriksel bağlantı kontrolünün yapma. Drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolünü yapma. Evaporatör ve kondenser temizliği yapma. Fan temizliği yapma. | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 7 | Klimaların Bakımı | Elektriksel bağlantı kontrolünün yapımı / Drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolü / Evaporatör ve kondenser temizliği | Elektriksel bağlantıları kontrol eder. Drenaj hattı temizliğini ve sızdırmazlık kontrolünü yapar Evaporatör ve kondenser temizliği yapar | Hasarlı izolasyonu hasara sebep olan faktörleri dikkate alarak onarma veya değiştirme işlemi yaptırılır. Drenaj tavasına ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle sökme işlemi yaptırılır. Drenaj tavası ve gider hortumunu uygun temizleyiciler kullanarak temizlenme işlemi yaptırılır. Drenaj hattında kaçak ve meyil kontrolü yaptırılır. Hasarlı drenaj hattının tamiri veya değişimi yaptırılır. Sökülen parçaları temizle yerine takma. Ve sızdırmazlık kontrolünü yaptırılır Evaporatör ve kondensere ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle sökme işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klimanın temel fonksiyonlarının test etme. Elektriksel bağlantı kontrolünün yapma. Drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolünü yapma. Evaporatör ve kondenser temizliği yapma. Fan temizliği yapma. | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 7 | Klimaların Bakımı | Evaporatör ve kondenser temizliği / Fan temizliği | Evaporatör ve kondenser temizliği yapar Fan temizliğinin yapar | Evaporatör ve kondenseri uygun temizleyiciler kullanarak temizleme işlemi yaptırılır Yıkama esnasında serpantin yüzeylerinin zedelenmemesine dikkat ettirilir. Zedelenmiş olan serpantini fin tarağı ile düzeltilme, sökülen parçaları temizlenme ve yerine takma işlemi yaptırılır. Fana ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle sökme işlemi yaptırılır. Fanı uygun temizleyiciler kullanarak temizle işlemi yaptırılır. Sökülen parçaları temizleme ve yerine takma işlemi yaptırılır. Drenaj tavası ve gider hortumunu uygun temizleyiciler kullanarak temizleme işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klimanın temel fonksiyonlarının test etme. Elektriksel bağlantı kontrolünün yapma. Drenaj hattı temizliği ve sızdırmazlık kontrolünü yapma. Evaporatör ve kondenser temizliği yapma. Fan temizliği yapma. | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 7 | Soğutma Devresi Elektrik Arızaları | Soğutma devresi elektriksel arızaları / Kompresörün elektriksel arızaları | Soğutma devresi elektriksel arızalarını giderir. Kompresörün elektriksel arızalarını giderir. | Cihazda çalışma esnasında oluşan arızalar tespit ettirilir. Arızanın giderilmesi için enerji hattı kesme işlemi yaptırılır Soğutma devresinde oluşan arıza yaptırılır Kompresörün çalışma halinde ise akımını pens ampermetre ile ölçme işlemi yaptırılır. Kompresöre bağlı elektriksel ve mekanik parçaların kontrol işlemi yaptırılır | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi elektriksel arızalarını giderme. Kompresörün elektriksel arızaları giderme. Termostat arızalarını giderme. Rezistans arızaları giderme. | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 7 | Soğutma Devresi Elektrik Arızaları | Kompresörün elektriksel arızaları / Termostat arızaları ve tespiti | Kompresörün elektriksel arızalarını giderir. Termostat arızaları giderir. | Kompresör hiç çalışmıyorsa kompresör değişimi için gerekli ekipmanlar hazırlanır. Cihazın enerji hattının kesme işlemi yapılır. Kompresörün elektrik bağlantılarının sökme işlemi yaptırılır. Soğutma devre elemanlarının diğer parçalarına müdahale yapılmaz. Cihazın çalışma esnasında arızanın termostatta olduğunu tespit etmesi sağlanır | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi elektriksel arızalarını giderme. Kompresörün elektriksel arızaları giderme. Termostat arızalarını giderme. Rezistans arızaları giderme. | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 7 | Soğutma Devresi Elektrik Arızaları | Termostat arızaları ve tespiti / Rezistans arızaları | Termostat arızaları giderir. Rezistans arızalılarını giderir. | Cihaz çalışır durumda ise cihazın sistemi soğutmasına rağmen termostatın devreyi kesmediğinin tespit etmesi sağlanır Cihaz çalışmıyorsa cihazı ölçüm aletleriyle termostat arızasının tespit etmesi sağlanır. Gerekli tespitleri yaptıktan sonra termostat değişimi yaptırılır Rezistans arızasını ölçüm aletleriyle test edilip arıza tespit etmesi sağlanır Cihazın gerekliliklerine göre rezistans değişimi yaptırılır | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma devresi elektriksel arızalarını giderme. Kompresörün elektriksel arızaları giderme. Termostat arızalarını giderme. Rezistans arızaları giderme.
34 | 03-07 Mayıs | 7 | Klimanın Mekaniksel Arızaları | Soğutucu akışkanı sistemde toplama / Fan motor arızalarının tespiti ve değişimi / Hava yönlendirme sistemi arızaları | Soğutucu akışkanı sistemde toplama yapar. Fan motor arızalarını tespit eder ve değişimini yapar. Hava yönlendirme arızalarını tespit eder. | Cihazın içinde akışkan var ise vakumu yapılmış tesisata vanaları açarak soğutucu akışkanın şarj edilmesi sağlanır. Soğutucu akışkanın soğutucu devre sisteminin gerekliklerine göre gaz şarjı işleminin yapılması sağlanır. Cihazın içinde soğutucu akışkan yok ise cihaza vakumlama yapımı sağlanır. Etiketteki soğutucu akışkan cinsi ve miktarına göre gaz terazisi veya gaz silindiri ile soğutucu akışkan şarj işlemi yaptırılır. Soğutma sisteminde ki basınç değişimlerinden fan arızası olduğu tespit ettirilir Fana ulaşmak için ilgili parçaları uygun aletle sökme işlemi yaptırılır. Sökülen parçanın değişimi yaptırılır ve yerine taktırılır. Hava yönlendirme arızası olduğu tespit ettirilir. Hava yönlendirme arızası gidermek için gerekli aletleri kullanılır ve arıza gidertilir. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanı sistemde toplama. Fan motor arızalarının tespiti ve değişimi. Hava yönlendirme arızasını tespit etme. Klimaların evaporatör değişimi yapma. Klimaların kondenser değişimini yapma. Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama işlemi yapma. Kompresör arızasını tespit ve değişimini yapma. Kontrol valf arızalarını tespit etme ve giderme. | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 7 | Klimanın Mekaniksel Arızaları | Klimaların evaporatör değişimi / Klimaların kondenser değişimi / Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama | Klimaların evaporatör değişimini yapar. Klimaların kondenser değişimini yapar. Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama işlemi yapar. | Klima evaporatörünün plastik aksamını sökme işlemi yaptırılır. Evaporatörün fan motorunu sökme işlemi yaptırılır. Evaporatörün bakır boru girişlerini sökme işlemi yaptırılır. Klima kondenserinin metal aksamını sökme işlemi yaptırılır. Kondenserinin fan motorunu sökme işlemi yaptırılır. Kondenserin bakır boru girişlerini sökme işlemi yaptırılır. Cihaz çalışırken likit hattı (sıvı hattı) vanasını kapatma işlemi yaptırılır. Vakum saati sıfıra düştükten sonra dönüş hattı (alçak basınç hattı) vanasını kapatma işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanı sistemde toplama. Fan motor arızalarının tespiti ve değişimi. Hava yönlendirme arızasını tespit etme. Klimaların evaporatör değişimi yapma. Klimaların kondenser değişimini yapma. Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama işlemi yapma. Kompresör arızasını tespit ve değişimini yapma. Kontrol valf arızalarını tespit etme ve giderme. | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 7 | Klimanın Mekaniksel Arızaları | Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama / Kompresör arızasını tespit ve değişimi / Kontrol valf arızalarını tespit etme ve giderme | Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama işlemi yapar. Kompresör arızasını tespit eder, değişimini yapar. Kontrol valf arızalarını giderir. | Cihazın çalışmasını durdurur ve enerjisini kesme işlemi yaptırılır Kompresörün arızası tespit ettirilir Kompresörün elektrik bağlantıları sökülür Kompresörün bakır boru bağlantıları kaynaklı ise kaynağından ayırma işlemi yaptırılır, rakorlu bağlantıysa rakorları sökülerek kompresörü bağlantılarından ayırma işlemi yaptırılır. Kompresörün sökme işlemi yaptırılır. Soğutma devre elemanlarının diğer parçalarına müdahale edilmez. Cihazda gözle tespit edilen ve çalışmasını etkileyen kontrol valfi arızaları tespit ettirilir. Akış kontrol valfi arızası yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutucu akışkanı sistemde toplama. Fan motor arızalarının tespiti ve değişimi. Hava yönlendirme arızasını tespit etme. Klimaların evaporatör değişimi yapma. Klimaların kondenser değişimini yapma. Soğutucudaki akışkanı geri dönüşüm cihazı ile toplama işlemi yapma. Kompresör arızasını tespit ve değişimini yapma. Kontrol valf arızalarını tespit etme ve giderme. | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 7 | Klimanın Elektriksel Arızaları | Klima kontrol ve kumanda arızalarını giderme. / Güç devresi arızalarını giderme. | Klima kontrol ve kumanda arızalarını giderir Güç devresi arızalarını giderir | Cihaz üzerindeki göstergelerden arıza tespiti yaptırılır Cihazı ilgili ekipmanlarla kontrol ettirilir (pens multimetre, manifold takımı vb.). Cihazın özellikleri ile ekipmanlar-malzemeler kullanarak cihaz onarımı işlemi yaptırılır. Cihazı ilgili ekipmanlarla kontrol ettitilir (pens multimetre, manifold takımı vb.). | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima kontrol ve kumanda arızalarını giderme. Güç devresi arızalarını giderme. Koruma devresi arızalarını giderme. Besleme ve sinyal kablo arızaları giderme. Hizmet sonrası servis bakım işlemlerini yürütme.
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 7 | Klimanın Elektriksel Arızaları | Koruma devresi arızalarını giderme. / Besleme ve sinyal kablo arızaları giderme. | Koruma devresi arızalarını giderir Besleme ve sinyal kablo arızaları giderir | Cihaz üzerindeki göstergelerden arıza tespiti yaptırılır Cihazı ilgili ekipmanlarla kontrol ettirilir (pens multimetre, manifold takımı vb.). Cihazın özellikleri ile ekipmanlar-malzemeler kullanarak cihaz onarımı işlemi yaptırılır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima kontrol ve kumanda arızalarını giderme. Güç devresi arızalarını giderme. Koruma devresi arızalarını giderme. Besleme ve sinyal kablo arızaları giderme. Hizmet sonrası servis bakım işlemlerini yürütme.
39 | 07-11 Haziran | 7 | Klimanın Elektriksel Arızaları | Hizmet sonrası servis bakım işlemlerini yürütme. | Hizmet sonrası servis işlemlerini yürütür. | Form üzerine ürün ve müşteri bilgileri, garanti başlangıç ve bitiş tarihleri, ücret alınması gerektiği durumlarda alınacak ücret tutarı, yedek parça kullanıldığında kullanılan yedek parçaların dökümünü işletilir. Formun açıklama kısmına, cihazın ne şekilde teslim edildiği bilgisi, karşılaşılan istisnai durumları, cihazın çalışmasına engel olabilecek olumsuzlukları ve yaptığı işlemleri detaylı bir şekilde yazma işlemi yaptırılır. Müşteriye, soğutma sistem/cihazı çalışır durumda teslim edilmesi sağlanır. Müşteriye, soğutma sistem/cihazların; çalışma şekli, teknik özellikleri, garanti koşulları ve verilen ek hizmetleri hakkında bilgi verilmesi sağlanır. Garanti belgesi üzerine cihazın model, seri no bilgilerini, garanti başlangıç tarihini, yazılmamışsa garanti süresini yazar. Kendisinden başka firma yetkilisi bulunmuyorsa belgeyi kaşeler ve imzalayarak müşteriye teslim edilmesi sağlanır. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Ortam: Temel soğutma ve iklimlendirme atölyesi, oksi-gaz atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, Bakır boru işçiliği el takımları, Bakır boru kaynak seti, bakır boru kaynakçılık kişisel koruyucu elemanlar ile el takımları, Soğutma ana ve yardımcı elemanları, Splitklimalar, Temel Soğutma ve İklimlendirme deney setleri, Elektriksel ölçme araçları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima kontrol ve kumanda arızalarını giderme. Güç devresi arızalarını giderme. Koruma devresi arızalarını giderme. Besleme ve sinyal kablo arızaları giderme. Hizmet sonrası servis bakım işlemlerini yürütme.
40 | 14-18 Haziran | 7 | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Genel Tekrar
41 | 21-25 Haziran | 7 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası