## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Endüstriyel Otomasyon
Ders | İleri Plc Uygulamaları - 12
Sınıf | 12. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/endustriyel-otomasyon/504/ileri-plc-uygulamalari-12
Plan No | 504
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Veri tipleri, analog işlemler ve karşılaşılaştırma işlemleri | Veri tipleri, analog işlemler ve karşılaşılaştırma işlemlerini yapar | Bool, Byte, Word ve Dwords, tam sayı (Integer), sabit olmayan, noktalı gerçek (Real) sayı veri tipleri açıklanmalıdır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Veri tipleri, analog işlemler ve karşılaşılaştırma işlemleri | Veri tipleri, analog işlemler ve karşılaşılaştırma işlemlerini yapar | Analog çıkış adreslemeleri, sinyal türleri (akım-gerilim), sinyal işleme, dijital karşılıkları ve komutları açıklanır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak.
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri yapar. | AND (VE), OR (VEYA) Komutu,XOR(ÖZEL VEYA), INVERT (TERS ÇEVİRME) komutları açıklanmalıdır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri yapar. | ADD (Toplama), SUB (çıkarma), MUL (Çarpma), DIV (Bölme), INC (INCREMENT) (Değeri artırma), DEC (DECREMENT) (Değeri azaltma), ABS (Mutlak Değer Alma),MIN,MAX, SQR (Kare Alma), SQRT (Karekök Alma), SIN (Açının Sinüsünü Alma), COS (Açının Kosinüsünü alma ), TAN (Açının Tanjantını alma) komutları açıklanmalıdır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri | Mantıksal operatörler, matematiksel ve çevirme işlemleri yapar. | CONV (CONVERT) (Çevirme / Dönüştürme ), ROUND (Tam sayılara yuvarlama ), CEIL (Üst tam sayıya yuvarlama), FLOOR (Alt tam sayıya yuvarlama), SCALE_X (Ölçek_X), NORM_X(Normalize_X) komutları açıklanmalıdır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | SHIFT(Kaydırma), ROTATE (Döndürme), MOVE(taşıma), komutları açıklanmalıdır. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak.
7 | 26-30 Ekim | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 3 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 3 | İşlemsel fonksiyonlar | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol fonksiyonları | Kaydırma, döndürme, taşıma, program kontrol işlemlerini yapar. | JMP (JUMP) (Atlama-Sıçrama), LABEL (Etiket), SWITCH (Anahtar komutu), RET(Geri dönüş) | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak. Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma deneyi yapmak. Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak. İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak. Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak. Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak. Oransal valf ile piston konumunu ayarlama uygulaması yapmak. | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Organizasyon blokları ve fonksiyon blokları | Organizasyon blokları ve fonksiyon bloklarını açıklar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Organizasyon blokları ve fonksiyon blokları | Organizasyon blokları ve fonksiyon bloklarını açıklar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
17 | 04-08 Ocak | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Organizasyon blokları ve fonksiyon blokları | Organizasyon blokları ve fonksiyon bloklarını açıklar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Fonksiyon ve data blok | Fonksiyon ve data blokları açıkalar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
19 | 18-22 Ocak | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Fonksiyon ve data blok | Fonksiyon ve data blokları açıkalar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
20 | 25-29 Ocak | 3 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 3 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | Fonksiyon ve data blok | Fonksiyon ve data blokları açıkalar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
23 | 15-19 Şubat | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | TCP/IP haberleşme | Plc ile TCP/IP protekolü kullanarak haberleşme işlemini yapar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak
24 | 22-26 Şubat | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | TCP/IP haberleşme | Plc ile TCP/IP protekolü kullanarak haberleşme işlemini yapar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | TCP/IP haberleşme | Plc ile TCP/IP protekolü kullanarak haberleşme işlemini yapar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 3 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | TCP/IP haberleşme | Plc ile TCP/IP protekolü kullanarak haberleşme işlemini yapar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 3 | Fonksiyonlar, Fonksiyon Blokları, haberleşme | TCP/IP haberleşme | Plc ile TCP/IP protekolü kullanarak haberleşme işlemini yapar. |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | PLC ile organizasyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon blokları ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile fonksiyon ile ilgili uygulama yapmak. PLC ile data blok ile ilgili uygulama yapmak. TCP/IP protokolü ile PLC haberleşmesini sağlamak | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü | Doğru akım motoru ve step motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Servo motor kontrolü | AC Servo motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek.
34 | 03-07 Mayıs | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Servo motor kontrolü | AC Servo motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Servo motor kontrolü | AC Servo motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Servo motor kontrolü | AC Servo motor kontrolü yapar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek. | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Operatör paneli programlama | Operatör paneli ve operatör paneli programlar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek.
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Operatör paneli programlama | Operatör paneli ve operatör paneli programlar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek.
39 | 07-11 Haziran | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Operatör paneli programlama | Operatör paneli ve operatör paneli programlar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek.
40 | 14-18 Haziran | 3 | Motor kontrol uygulamaları | Operatör paneli programlama | Operatör paneli ve operatör paneli programlar |  | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Ortam: Ardışık Kontrol atölyesi Donanım: Otomatik kumanda deney seti, PLC devre elemanları, operatör panelleri, PLC haberleşme kablosu, haberleşme arayüzü, sensörler, sensör katalogları, elektropnömatik devre elemanları, oransal valfi, dc motor, AC servo motor, step motor sürücüsü, step motor. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken; gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Dc motor yön kontrolü yapmak Dc motor hız kontrolü yapmak. Step motorun özelliklerini incelemek ve çalıştırmak. Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak. Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak. Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak. PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak. Operatör panelinin özelliklerini incelemek. Operatör panelinde bir proje oluşturmak. Operatör paneli ile PLC bağlantı ayarlarını yapmak. Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak. Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak. Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek. Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde takip etmek. Fonksiyon tuşlarına görev atamak. Operatör panele yazılım yüklemek.
41 | 21-25 Haziran | 3 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası