## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ders | Santral İşletilmesi - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/yenilenebilir-enerji-teknolojileri/510/santral-isletilmesi-11
Plan No | 510
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 6 | Üretim Tahmini | Üretim Tahmin Verileri | Rüzgar ve güneş meteorolojik verileri kendi ölçtüğü verilerle karşılaştırır. | Günlük rüzgar ve güneş meteorolojik verilerin incelemesi sağlanmalıdır. Hava sıcaklığının ölçülmesi sağlanmalıdır. Hava basıncı ölçümünün yapılması sağlanmalıdır. Hava neminin ölçülmesi sağlanmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Günlük rüzgar ve güneş meteorolojik verilerini incelemek. Hava sıcaklık ölçümü yapmak . Barometre ile hava basıncını ölçmek . Anemometre ile rüzgar hızını ölçmek. Piranometre ile radyasyon ışınımını ölçmek . Güneş geliş açısını ölçmek. Toplanan verileri üretim tahmini yapan paket programına aktarmak . Kullanılan verilerle güneş ve rüzgar santralleri için günlük, aylık ve yıllık ne kadar enerji üretileceği konusunda hesap yapmak. | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 6 | Üretim Tahmini | Üretim Tahmin Verileri / Üretim Tahmin Hesabı | Rüzgar ve güneş meteorolojik verileri kendi ölçtüğü verilerle karşılaştırır. Elde edilen verilere dayanarak üretim tahmini yapar | Anemometre yardımı ile rüzgar hızını ölçülmelidir. Güneş ışınımını ölçülmesi sağlanmalıdır. Meteorolojik Veriler üretim tahmini yapan paket programa aktarılmalıdır. Üretim tahmini için gerekli veriler kullanılarak güneş ve rüzgar santralleri için günlük, aylık ve yıllık enerji hesaplamalarında kullanılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Günlük rüzgar ve güneş meteorolojik verilerini incelemek. Hava sıcaklık ölçümü yapmak . Barometre ile hava basıncını ölçmek . Anemometre ile rüzgar hızını ölçmek. Piranometre ile radyasyon ışınımını ölçmek . Güneş geliş açısını ölçmek. Toplanan verileri üretim tahmini yapan paket programına aktarmak . Kullanılan verilerle güneş ve rüzgar santralleri için günlük, aylık ve yıllık ne kadar enerji üretileceği konusunda hesap yapmak.
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 6 | Scada Takibi | Vardiya Defteri / Santral Arızalarını Takibi | Vardiya defterinde üretim raporu takibi yapar. Santral de oluşmuş olan bir arızanın scada üzerinden takibini yapar. | Üretim raporunun incelenmesi sağlanmalıdır. Scada üzerinden santral arızaları kontrolü yaptırılmalıdır. Arıza koduna göre arızalı olan parçalar tespit edilmelidir. Arızayı giderecek ilgili personele ulaşıp arıza hakkında bilgi verilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hazırlanmış olan üretim raporunu incelemek . Santralde oluşan bir arızayı scada üzerinden gözlemlemek Scada sisteminden santralde oluşmuş olan arızaların yerlerini tespit etmek . Yetkili birimle arıza giderilmesi konusunda bilgilendirmek . Rüzgar türbininde oluşacak olan türbin yatak sıcaklarını scada üzerinden takip etmek . Rüzgar türbini dişli kutusundaki yağ sıcaklığının scada dan takibini yapmak . Rüzgar türbini sisteminde dişli kutusu yağ değişimini gerçekleştirmek. Scada üzerinden santralin ürettiği elektrik enerji miktarını takip etmek . Santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarımını scada üzerinden takip etmek . Santrallerin ürettikleri enerji miktarını saat bazında incelemek. Scada sistemi üzerindeki eski kayıtları incelemek. Arşivlenmiş olan eski verileri incelemek. | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 6 | Scada Takibi | Enerji Üretimini Takibi | Enerji üretim takibini yapar. | Scada üzerinden enerji üretimini takibi yapılmalıdır. Sistemin şebekeye enerji iletim manevralarını yapabilmelidir. Sistemin maksimum ve minimum enerji ürettiği saatleri belirleyebilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hazırlanmış olan üretim raporunu incelemek . Santralde oluşan bir arızayı scada üzerinden gözlemlemek Scada sisteminden santralde oluşmuş olan arızaların yerlerini tespit etmek . Yetkili birimle arıza giderilmesi konusunda bilgilendirmek . Rüzgar türbininde oluşacak olan türbin yatak sıcaklarını scada üzerinden takip etmek . Rüzgar türbini dişli kutusundaki yağ sıcaklığının scada dan takibini yapmak . Rüzgar türbini sisteminde dişli kutusu yağ değişimini gerçekleştirmek. Scada üzerinden santralin ürettiği elektrik enerji miktarını takip etmek . Santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarımını scada üzerinden takip etmek . Santrallerin ürettikleri enerji miktarını saat bazında incelemek. Scada sistemi üzerindeki eski kayıtları incelemek. Arşivlenmiş olan eski verileri incelemek. | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 6 | Scada Takibi | Türbin Yatak Sıcaklıklarını Takibi / Yağ Sıcaklıklarını Takibi | Türbin yatak sıcaklıklarını takip eder. Yağ sıcaklıklarını takip eder. | Scada üzerinden türbin yatak sıcaklıklarını takip ederek normal sıcaklıkları dışında çalışan türbinleri belirler. Türbin yataklarının yağlanmasını yapar. Scada üzerinden dişli kutusu yağ sıcaklıklarını takip ederek normal çalışma sıcaklıkları dışında çalışan dişli kutusunu belirler. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hazırlanmış olan üretim raporunu incelemek . Santralde oluşan bir arızayı scada üzerinden gözlemlemek Scada sisteminden santralde oluşmuş olan arızaların yerlerini tespit etmek . Yetkili birimle arıza giderilmesi konusunda bilgilendirmek . Rüzgar türbininde oluşacak olan türbin yatak sıcaklarını scada üzerinden takip etmek . Rüzgar türbini dişli kutusundaki yağ sıcaklığının scada dan takibini yapmak . Rüzgar türbini sisteminde dişli kutusu yağ değişimini gerçekleştirmek. Scada üzerinden santralin ürettiği elektrik enerji miktarını takip etmek . Santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarımını scada üzerinden takip etmek . Santrallerin ürettikleri enerji miktarını saat bazında incelemek. Scada sistemi üzerindeki eski kayıtları incelemek. Arşivlenmiş olan eski verileri incelemek. | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 6 | Scada Takibi | Yağ Sıcaklıklarını Takibi / Verileri Kaydı | Yağ sıcaklıklarını takip eder. Kumanda odası verilerini kayıt eder. | Dişli kutusu yağını değiştirerek arıza kaydını düşüp ilgili personele bilgi verir. Kumanda odası verilerini günlük haftalık, aylık ve yıllık olarak yapılıp yapılmadığı incelenebilmelidir. Kayıt edilen verilerin dijital ortamda arşivleme yapabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hazırlanmış olan üretim raporunu incelemek . Santralde oluşan bir arızayı scada üzerinden gözlemlemek Scada sisteminden santralde oluşmuş olan arızaların yerlerini tespit etmek . Yetkili birimle arıza giderilmesi konusunda bilgilendirmek . Rüzgar türbininde oluşacak olan türbin yatak sıcaklarını scada üzerinden takip etmek . Rüzgar türbini dişli kutusundaki yağ sıcaklığının scada dan takibini yapmak . Rüzgar türbini sisteminde dişli kutusu yağ değişimini gerçekleştirmek. Scada üzerinden santralin ürettiği elektrik enerji miktarını takip etmek . Santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarımını scada üzerinden takip etmek . Santrallerin ürettikleri enerji miktarını saat bazında incelemek. Scada sistemi üzerindeki eski kayıtları incelemek. Arşivlenmiş olan eski verileri incelemek.
7 | 26-30 Ekim | 6 | Stok Takibi | Serviste Kullanılacak Malzeme Miktarının Belli Aralıklara Takibi / Kritik Stok Seviyesi / Eksilen Malzemeyi Tamamlama | Serviste kullanılacak malzeme miktarını belli aralıklarla takibini yaparak depolardaki stokları kontrol eder Depolardaki malzeme miktarını kritik stok seviyesinde ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yaparak gerekli malzemeler için sipariş açar. Eksilen malzemelerin yerine yeni gelenler ürünler ile tamamlar | Serviste kullanılacak malzemelerin miktarını belirlenmelidir. Belli aralıklarda depolarda sayım yaparak stok kontrolü yapılmalıdır. Kullanılan malzemelerin kaydını tutulmalıdır. Depolardaki malzeme miktarını kontrolünü yapılmalıdır. Kritik seviyeye gelmiş malzemeler belirlenmelidir. Sipariş açma işlemi yapmalıdır. Gelen malzemeyi depodaki var olana eklenmelidir. Sisteme kayıt işlemi yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirli aralıklarla stok takibi yapmak . Stoktan eksilen malzemelerin listesini yapmak. Malzeme sayımı yapılarak rapor hazılamak . Sayıma bağlı olarak kritik seviyede bulunan malzemeleri belirlemek ve listesini oluşturmak . Eksilen malzemelerin siparişini geçmek . Eksilen malzemelerin yerine gelen malzemeleri kayıt altına almak . | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 6 | Santral Yük Tevzi Merkezi İle İletişim | Bölge Yük Tevzi Merkezine Üretim Raporu Verme / Enerji Kesme | Üretim sisteminde enerji üretimi raporu hazırlar. Enerji kesme işlemi için gerekli sıralamaya uygun hareket eder. | Tamamlanmış üretim raporu hazırlanmalıdır. Tamamlanmamış üretim raporu yük tevzi merkezine bildirilmelidir. Üretim arıza raporu hazırlanmalıdır. Enerji kesme işlemi için öncelikli yük tevzi merkezi ile iletişime geçilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji üretim raporu hazırlanmak. Üretim arıza raporu hazırlamak . Enerji kesme işlemini sırasına uygun gerçekleştirmek. Enerji verme işlemini sırasına uygun gerçekleştirmek. | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 6 | Santral Yük Tevzi Merkezi İle İletişim / Santral Şalt Manevraları | Enerji Kesme / Enerji Verme / Kesiciyi Manevraları / Ayırıcıyı Manevraları | Enerji kesme işlemi için gerekli sıralamaya uygun hareket eder. Enerji verme işlemi için gerekli prosedürü uygular. Kesici manevrası yapar. Ayırıcı manevrası yapar. | Enerji kesme işlemlerini sırasıyla uygulanmalıdır. Yük tevzi merkezi ile enerji verme işlemi için iletişime geçilmelidir. Enerji verme işlemlerini enerji verme talimatlarına uygun yapılmalıdır. Sistem üzerinden manevrası yapılacak kesici belirlenmelidir. Scada üzerinden belirlenen kesici açılmalıdır. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden kesiciyi kapama işlemi yapılmalıdır. Sistem üzerinde manevrası yapılacak ayırıcı belirlenmelidir. Scada üzerinden belirlenen ayırıcı açılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji üretim raporu hazırlanmak. Üretim arıza raporu hazırlamak . Enerji kesme işlemini sırasına uygun gerçekleştirmek. Enerji verme işlemini sırasına uygun gerçekleştirmek. Sistem üzerinden manevrası yapılacak kesiciniyi belirlemek . Scada üzerinden belirlediğimiz bir kesiciyi açmak. Scada üzerinden açık durumda olan kesiciyi kapamak. Scada programı üzerinden belirlenen ayırıcıyı açıp kapama işlemi yapmak. Topraklama ayırıcısı açma kapama işlemini gerçekleştirmek. | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 6 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 6 | Santral Şalt Manevraları | Ayırıcıyı Manevraları / Toprak Ayırıcısını Manevraları | Ayırıcı manevrası yapar. Topraklama ayırıcı manevrası yapar. | Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden ayırıcı kapatılmalıdır. Topraklama ayırıcısını belirleyebilmelidir. Scada üzerinden topraklama ayırıcısını kapama işlemini gerçekleştirebilmelidir. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden topraklama ayırıcısını açma işlemini gerçekleştirmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Sistem üzerinden manevrası yapılacak kesiciniyi belirlemek . Scada üzerinden belirlediğimiz bir kesiciyi açmak. Scada üzerinden açık durumda olan kesiciyi kapamak. Scada programı üzerinden belirlenen ayırıcıyı açıp kapama işlemi yapmak. Topraklama ayırıcısı açma kapama işlemini gerçekleştirmek. | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 6 | Santral Şalt Sahası Ve Enerji İletim Hatlarının Bakımı | Trafolar Ve Trafo Merkezlerinin Bakımı / YG Kumanda Elemanları Ve Koruma Sistemlerinin Bakımı | Trafo merkezleri donanımlarının bakımını yapar. Kumanda elemanları ve koruma sistemleri bakımını yapar. | Bakım öncesi emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Trafo ve trafo merkezi periyodik bakım süreleri incelenmelidir. Trafo metal gövdesinin yağının, buşinglerinin, soğutma sistemi bağlantılarının, sargı yalıtkanlıkları, conta ve cıvataların kontrolleri yapılmalıdır. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımları yapılmalıdır. Bina beton metal ve havalandırma kısımlarının kontrolleri yapılmalıdır. Kumanda sistemlerini devreden çıkarma işlemi sırasına uygun yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım öncesi gerekli güvenlik önlemleri nelerdir belirleyip bunları eksiksiz uygulamak. Trafo periyodik bakım süreleri dolan trafo merkezinin bakımını yapmak. Trafo metal gövdesinin kontrolunu yapmak . Trafo yağlarının kontrolünü yapmak. Trafo buşinglerini kontrol etmek . Trafo soğutma sisteminin kontrolünü yapmak . Trafo conta ve cıvatalarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Akü ve sarj sisteminin kontrollerini gerçekleştirmek. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımlarını yapmak. Trafo merkezinin havalandırma ve metal kısımlarını gözle kontrol etmek . Kumanda elemanlarını devreden çıkarmak . Bakım yapılacak bölgenin enerjisini kesme işlemini gerçekleştirmek . Ayırıcı kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Kesici kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Koruma rölelerinin kontrollerini gerçekleştirmek . Parafodrların kontrollerini gerçekleştirmek. Sigortaların sağlamlık kontrollerini yapmak . Direk bakımları yapılmadan enerji kesme işlemlerini güvenlik önlemlerine uygun yapmak. Panoların metal kısımlarını kontrol etmek, kaçak olup olmadığını belirlemek . Ölçüm panosu malzemelerinin kontrollerini yaparak bakımlarını gerçekleştirmek. Ölçü trafolarının sağlamlık kontrollerini yapmak. Elektrik sayaçlarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Panolarda kullanılan ölçü aletlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Pano topraklama değerlerinin standartlara uygunluğunu araştırmak. | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 6 | Santral Şalt Sahası Ve Enerji İletim Hatlarının Bakımı | YG Kumanda Elemanları Ve Koruma Sistemlerinin Bakımı | Kumanda elemanları ve koruma sistemleri bakımını yapar. | Bakım yapılacak kesimin enerjisinin kesilme işlemi yapılmalıdır. Ayırıcıların kontaklarının bağlantı yerlerinin bakımı yapılmalıdır. Kesicilerin kontaklarının bakım ve bağlantı yerlerinin kontrolleri yapılmalıdır. Koruma rölelerinin, topraklama sisteminin, parafudrların ve sigortaların kontrolleri yapılmalıdır. Bakımdan sonra sistem devreye alınmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım öncesi gerekli güvenlik önlemleri nelerdir belirleyip bunları eksiksiz uygulamak. Trafo periyodik bakım süreleri dolan trafo merkezinin bakımını yapmak. Trafo metal gövdesinin kontrolunu yapmak . Trafo yağlarının kontrolünü yapmak. Trafo buşinglerini kontrol etmek . Trafo soğutma sisteminin kontrolünü yapmak . Trafo conta ve cıvatalarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Akü ve sarj sisteminin kontrollerini gerçekleştirmek. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımlarını yapmak. Trafo merkezinin havalandırma ve metal kısımlarını gözle kontrol etmek . Kumanda elemanlarını devreden çıkarmak . Bakım yapılacak bölgenin enerjisini kesme işlemini gerçekleştirmek . Ayırıcı kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Kesici kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Koruma rölelerinin kontrollerini gerçekleştirmek . Parafodrların kontrollerini gerçekleştirmek. Sigortaların sağlamlık kontrollerini yapmak . Direk bakımları yapılmadan enerji kesme işlemlerini güvenlik önlemlerine uygun yapmak. Panoların metal kısımlarını kontrol etmek, kaçak olup olmadığını belirlemek . Ölçüm panosu malzemelerinin kontrollerini yaparak bakımlarını gerçekleştirmek. Ölçü trafolarının sağlamlık kontrollerini yapmak. Elektrik sayaçlarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Panolarda kullanılan ölçü aletlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Pano topraklama değerlerinin standartlara uygunluğunu araştırmak. | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 6 | Santral Şalt Sahası Ve Enerji İletim Hatlarının Bakımı | Direkler, Donanımları Ve Hatların Bakımı / Panoların Ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımı | Direkler, donanımları ve hatların bakımını yapar. Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımını yapar. | Enerjinin kesilme işlemi yapılmalıdır. Direk Ve donanımlarının temelleri, travers ve konsolların, izolatörlerin ve hat iletkenlerinin bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bakımdan sonra sistem devreye alınmalıdır. Panoların metal kısımlarının incelenmelidir. AG ölçüm panosu malzemeleri kontrol edilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım öncesi gerekli güvenlik önlemleri nelerdir belirleyip bunları eksiksiz uygulamak. Trafo periyodik bakım süreleri dolan trafo merkezinin bakımını yapmak. Trafo metal gövdesinin kontrolunu yapmak . Trafo yağlarının kontrolünü yapmak. Trafo buşinglerini kontrol etmek . Trafo soğutma sisteminin kontrolünü yapmak . Trafo conta ve cıvatalarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Akü ve sarj sisteminin kontrollerini gerçekleştirmek. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımlarını yapmak. Trafo merkezinin havalandırma ve metal kısımlarını gözle kontrol etmek . Kumanda elemanlarını devreden çıkarmak . Bakım yapılacak bölgenin enerjisini kesme işlemini gerçekleştirmek . Ayırıcı kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Kesici kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Koruma rölelerinin kontrollerini gerçekleştirmek . Parafodrların kontrollerini gerçekleştirmek. Sigortaların sağlamlık kontrollerini yapmak . Direk bakımları yapılmadan enerji kesme işlemlerini güvenlik önlemlerine uygun yapmak. Panoların metal kısımlarını kontrol etmek, kaçak olup olmadığını belirlemek . Ölçüm panosu malzemelerinin kontrollerini yaparak bakımlarını gerçekleştirmek. Ölçü trafolarının sağlamlık kontrollerini yapmak. Elektrik sayaçlarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Panolarda kullanılan ölçü aletlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Pano topraklama değerlerinin standartlara uygunluğunu araştırmak. | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 6 | Santral Şalt Sahası Ve Enerji İletim Hatlarının Bakımı | Panoların Ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımı | Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımını yapar. | Ölçü trafolarının bakımı yapılmalıdır. Elektrik sayaç kontrolü yapılmalıdır. Ölçü aletlerinin ve bağlantılarının kontrol ve bakımı yapılmalıdır. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği incelenmelidir. Konu anlatımında Topraklamalar Yönetmeliği, TEİAŞ ve İş Güvenliği Yönetmeliği konusundan yararlanılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Bakım öncesi gerekli güvenlik önlemleri nelerdir belirleyip bunları eksiksiz uygulamak. Trafo periyodik bakım süreleri dolan trafo merkezinin bakımını yapmak. Trafo metal gövdesinin kontrolunu yapmak . Trafo yağlarının kontrolünü yapmak. Trafo buşinglerini kontrol etmek . Trafo soğutma sisteminin kontrolünü yapmak . Trafo conta ve cıvatalarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Akü ve sarj sisteminin kontrollerini gerçekleştirmek. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımlarını yapmak. Trafo merkezinin havalandırma ve metal kısımlarını gözle kontrol etmek . Kumanda elemanlarını devreden çıkarmak . Bakım yapılacak bölgenin enerjisini kesme işlemini gerçekleştirmek . Ayırıcı kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Kesici kontaklarının ve bağlantı yerlerinin kontrollerini gerçekleştirmek. Koruma rölelerinin kontrollerini gerçekleştirmek . Parafodrların kontrollerini gerçekleştirmek. Sigortaların sağlamlık kontrollerini yapmak . Direk bakımları yapılmadan enerji kesme işlemlerini güvenlik önlemlerine uygun yapmak. Panoların metal kısımlarını kontrol etmek, kaçak olup olmadığını belirlemek . Ölçüm panosu malzemelerinin kontrollerini yaparak bakımlarını gerçekleştirmek. Ölçü trafolarının sağlamlık kontrollerini yapmak. Elektrik sayaçlarının sağlamlık kontrolünü yapmak. Panolarda kullanılan ölçü aletlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Pano topraklama değerlerinin standartlara uygunluğunu araştırmak.
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 6 | Fotovoltaik Panellerin Bakımı | Fotovoltaik Panelin Montaj Civatalarını Kontrolu / Fotovoltaik Panelin Yüzey Temizliği | Fotovoltaik panel montaj civatalarının kontrolünü yapar. Fotovoltaik panelin yüzeyindeki kirliliğin (toz, kuş pisliğini vb.) temizliğini yapar. | Cıvata sıkma yöntemleri nelerdir öğrenilmelidir. Standart torklama değerleri bilinmelidir. Standart cıvata çapları örneklerle gösterilmelidir. Temizlik malzemeleri tanımlanmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Cıvata sıkma yöntemleri konusunda araştırma yapmak . Farklı cıvataları tork değerlerine uygun değerde torklamak . Cıvata çaplarının ayrımını kumpas ile belirlemek. Cıvatalar için uygun ölçülerde konstrüksyon üzerine delik açmak . Fotovoltaik panellerin temizliğini solüsyonla ve diğer malzemelerle yapmak. Fotovoltaik panel yüzey temizliğinde kullanılan robot ve makinaları incelemek . Fotovoltaik panel temizliği sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri belirlemek ve bu önlemleri almak. Fotovoltaik panel solar kablolarının kesitlerini mikrometre veya kumpas kullanarak ölçmek. Fotovoltaik panel bağlantı soketlerini ( dişi, erkek ve çoklu paralel soketler) kullanarak solar kablolarla panelleri birleştirmek . Kopuk solar kabloları yenisi ile değiştirmek. Solar kablolarla bağlantı yöntemlerinin (seri, paralel, karışık) tamamını gerçekleştirmek .
17 | 04-08 Ocak | 6 | Fotovoltaik Panellerin Bakımı | Fotovoltaik Panelin Yüzey Temizliği / Fotovoltaik Paneller Arasındaki Kablo Bağlantılarını Kontrolu | Fotovoltaik panelin yüzeyindeki kirliliğin (toz, kuş pisliğini vb.) temizliğini yapar. Fotovoltaik paneller arasındaki kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. | Fotovoltaik panel temizleme solisyon ve temizlik malzemeleri kullanılmalıdır. Fotovoltaik panel temizleme robot ve makinaları incelenmelidir. İş güvenliği kurallarının üzerinde durularak temizlik işlemi yapılmalıdır. Fotovoltaik panel bağlantı kabloları tanımlanmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Cıvata sıkma yöntemleri konusunda araştırma yapmak . Farklı cıvataları tork değerlerine uygun değerde torklamak . Cıvata çaplarının ayrımını kumpas ile belirlemek. Cıvatalar için uygun ölçülerde konstrüksyon üzerine delik açmak . Fotovoltaik panellerin temizliğini solüsyonla ve diğer malzemelerle yapmak. Fotovoltaik panel yüzey temizliğinde kullanılan robot ve makinaları incelemek . Fotovoltaik panel temizliği sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri belirlemek ve bu önlemleri almak. Fotovoltaik panel solar kablolarının kesitlerini mikrometre veya kumpas kullanarak ölçmek. Fotovoltaik panel bağlantı soketlerini ( dişi, erkek ve çoklu paralel soketler) kullanarak solar kablolarla panelleri birleştirmek . Kopuk solar kabloları yenisi ile değiştirmek. Solar kablolarla bağlantı yöntemlerinin (seri, paralel, karışık) tamamını gerçekleştirmek . | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 6 | Fotovoltaik Panellerin Bakımı | Fotovoltaik Paneller Arasındaki Kablo Bağlantılarını Kontrolu | Fotovoltaik paneller arasındaki kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. | Kablo bağlantı soketleri gösterilmelidir. Kablo kopukluk kontrolü yapılıp kopuk olan yerler değiştirilmelidir. Kablo bağlantı yöntemlerinin uygulamaları yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Cıvata sıkma yöntemleri konusunda araştırma yapmak . Farklı cıvataları tork değerlerine uygun değerde torklamak . Cıvata çaplarının ayrımını kumpas ile belirlemek. Cıvatalar için uygun ölçülerde konstrüksyon üzerine delik açmak . Fotovoltaik panellerin temizliğini solüsyonla ve diğer malzemelerle yapmak. Fotovoltaik panel yüzey temizliğinde kullanılan robot ve makinaları incelemek . Fotovoltaik panel temizliği sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri belirlemek ve bu önlemleri almak. Fotovoltaik panel solar kablolarının kesitlerini mikrometre veya kumpas kullanarak ölçmek. Fotovoltaik panel bağlantı soketlerini ( dişi, erkek ve çoklu paralel soketler) kullanarak solar kablolarla panelleri birleştirmek . Kopuk solar kabloları yenisi ile değiştirmek. Solar kablolarla bağlantı yöntemlerinin (seri, paralel, karışık) tamamını gerçekleştirmek .
19 | 18-22 Ocak | 6 | Şarj Ünitesinin Bakımı | Şarj Kontrol Cihazının Çıkış Akımını Ölçümü / Grup İçerisindeki Akülerin Testi | Şarj kontrol cihazının çıkış akımının ölçümünü yapar. Grup içerisindeki akülerin test eder. | Şarj sisteminin şarj akımı ve gerilimi ölçümü yapılmalıdır. Ampermetre ve voltmetre kullanarak akü kutup başlarından akım ve gerilim ölçümleri yapılır. Akü bağlantı yöntemleri gösterilmelidir. Yükleme cihazı kullanımı anlatılmalı | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şarj sisteminin akım ölçümünü yapmak. Ampermetre kullanımının pratikte uygulamak . Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri seri bağlayarak sitem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri karışık bağlayarak farklı voltajlarda sistem oluşturmak ve üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini gözlemlemek. Aküleri yük altında kullanıp akım ve gerilimlerindeki değişimleri ölçmek. Gruplanan akülerin kablo bağlantısını yapmak. Değişik voltajlarda akü grupları oluşturmak. Ölçülen değerler ile şarj cihazı girişindeki ölçüm değerlerinin karşılaştırmasını yapmak. Akü gerilimini ile Şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimi ölçmek. Gerilimi ölçülecek cihazın sisteme bağlanmadan önce ve sonra gerilim değerlerinin ölçümünü yapmak. Aküden gruplarından gelen kabloları eviriciye (invertör) bağlantısını yapmak. Gerekli akım değerlerine uygun kablo seçimi yapmak.
20 | 25-29 Ocak | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 6 | Şarj Ünitesinin Bakımı | Grup İçerisindeki Akülerin Testi / Ölçülen Değer İle Cihazın Girişindeki Değeri Kıyaslama | Grup içerisindeki akülerin test eder. Ölçülen değer ile cihazın girişindeki değerin karşılaştırılması yapar. | Test edilecek akü grupları belirlenmelidir. Akü gruplarının kablo bağlantıları yapılabilmelidir. Akü ve şarj kontrol cihazı bağlantısı yapılabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şarj sisteminin akım ölçümünü yapmak. Ampermetre kullanımının pratikte uygulamak . Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri seri bağlayarak sitem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri karışık bağlayarak farklı voltajlarda sistem oluşturmak ve üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini gözlemlemek. Aküleri yük altında kullanıp akım ve gerilimlerindeki değişimleri ölçmek. Gruplanan akülerin kablo bağlantısını yapmak. Değişik voltajlarda akü grupları oluşturmak. Ölçülen değerler ile şarj cihazı girişindeki ölçüm değerlerinin karşılaştırmasını yapmak. Akü gerilimini ile Şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimi ölçmek. Gerilimi ölçülecek cihazın sisteme bağlanmadan önce ve sonra gerilim değerlerinin ölçümünü yapmak. Aküden gruplarından gelen kabloları eviriciye (invertör) bağlantısını yapmak. Gerekli akım değerlerine uygun kablo seçimi yapmak.
23 | 15-19 Şubat | 6 | Şarj Ünitesinin Bakımı | Akü Gerilimini İle Şarj Kontrol Cihazı Üzerindeki Gerilimi Ölçme | Akü gerilimi ile şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimin ölçümünü yapar. | Voltmetre ile akü ve şarj kontrol cihazının gerilim ölçümü yapılmalıdır. Şarj devresi kontrol edilmelidir. Gerilimi ölçülecek cihazın şarjdan önce ve şarjdan sonra gerilim ölçümü yapılmalıdır. Akü sağlamlık kontrolü yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şarj sisteminin akım ölçümünü yapmak. Ampermetre kullanımının pratikte uygulamak . Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri seri bağlayarak sitem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri karışık bağlayarak farklı voltajlarda sistem oluşturmak ve üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini gözlemlemek. Aküleri yük altında kullanıp akım ve gerilimlerindeki değişimleri ölçmek. Gruplanan akülerin kablo bağlantısını yapmak. Değişik voltajlarda akü grupları oluşturmak. Ölçülen değerler ile şarj cihazı girişindeki ölçüm değerlerinin karşılaştırmasını yapmak. Akü gerilimini ile Şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimi ölçmek. Gerilimi ölçülecek cihazın sisteme bağlanmadan önce ve sonra gerilim değerlerinin ölçümünü yapmak. Aküden gruplarından gelen kabloları eviriciye (invertör) bağlantısını yapmak. Gerekli akım değerlerine uygun kablo seçimi yapmak.
24 | 22-26 Şubat | 6 | Şarj Ünitesinin Bakımı / Fotovoltaik (Güneş) Enerji Üretim Ünitesinin Bakımı | Akülerin Akım Gerilim Değerlerini Test Etmek / Akü Grubunu Eviriciye(İnvertör) Bağlama / Fotovoltaik Panel Geçiş Bağlantılarını (Soketlerini) Ve Topraklama Test Ölçümü | Akülerin akım gerilim değerlerini test eder. Akü grubunun eviriciye (İnvertör) bağlanması yapar. Panel geçiş bağlantılarını (soketlerini) kontrolünü yapar | Akü grubu gerilim ölçümü yapılmalıdır. Evirici (invertör) montaj hakkında araştırma yaptırılmalıdır. Akım değerine uygun kablo seçimi yapılabilmelidir. Fotovoltaik panel geçiş soketleri kontrol edilir. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitleri gösterilir. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin solar kablo ucuna takılma uygulaması yaptırılır. Fotovoltaik panel topraklama kablo bağlantılarını ve topraklama çubuğu bağlantısını kontrol edebilmelidir. Topraklama test ölçümü yaptırılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Şarj sisteminin akım ölçümünü yapmak. Ampermetre kullanımının pratikte uygulamak . Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri seri bağlayarak sitem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri paralel bağlayarak sistem üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini ölçmek. Aküleri karışık bağlayarak farklı voltajlarda sistem oluşturmak ve üzerindeki gerilim ve akım değişimlerini gözlemlemek. Aküleri yük altında kullanıp akım ve gerilimlerindeki değişimleri ölçmek. Gruplanan akülerin kablo bağlantısını yapmak. Değişik voltajlarda akü grupları oluşturmak. Ölçülen değerler ile şarj cihazı girişindeki ölçüm değerlerinin karşılaştırmasını yapmak. Akü gerilimini ile Şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimi ölçmek. Gerilimi ölçülecek cihazın sisteme bağlanmadan önce ve sonra gerilim değerlerinin ölçümünü yapmak. Aküden gruplarından gelen kabloları eviriciye (invertör) bağlantısını yapmak. Gerekli akım değerlerine uygun kablo seçimi yapmak. Fotovoltaik panel geçiş soketlerini solar kablo uçlarına takma işlemini yapmak . Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitlerini değişik güçlerdeki panellerde kullanmak. Parafudr söküp incelemesini yapmak. Parafudr sağlamlık testi konusunda araştırma yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarının kontrollerini yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarında deforme olup olmadığını gözlemlemek. Metal konstrüksiyon eğiminin uygunluğunu kontrol etmek. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları kullanarak Fotovoltaik panelleri konstrüksiyon üzerine montajlamak . Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımlarını uygulamada kullanmak. Metal konstrüksiyon vibrasyon testini yapmak. Tork anahtarı kullanarak cıvataları torklamak. Konstrüksiyon üzerinde paslı yerleri zımparalamak ve boya yapmak . Evirici (invertör) kablo standartları tanımlanmak. Evirici(invertör) kablo bağlantı aparatları kullanarak bağlantılar yapmak . Veri depolama birimi hakkında bilgi toplama işlemi yapmak . Veri depolama birimi geçiş soketlerini takmak . Evirici (invertör) veri parametrelerini kontrol etmek. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ile sınır değerleri incelenmek . | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerji Üretim Ünitesinin Bakımı | Güneş Enerjisi(Fotovoltaik) Santralinin Ünitesine Ait Parafudurun Testik / Güneş Enerjisi(Fotovoltaik) Santralinin Montaj Bağlantılarını Ve Metal Konstrüksiyon Bağlantılarını Kontrolü | Güneş (fotovoltaik) enerjisi santralinin ünitesine ait parafuduru test eder. Metal konstrüksiyon bağlantılarının gevşeklik kontrol eder. | Parafudr sökümü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun gerçekleştirilmelidir. Parafudr sağlamlık testi yaptırılmalıdır. Metal konstrüksiyon kontrol edilmelidir. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları tanıtılmalıdır. Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımları tanıtılmalı uygulamalı olarak gösterilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel geçiş soketlerini solar kablo uçlarına takma işlemini yapmak . Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitlerini değişik güçlerdeki panellerde kullanmak. Parafudr söküp incelemesini yapmak. Parafudr sağlamlık testi konusunda araştırma yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarının kontrollerini yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarında deforme olup olmadığını gözlemlemek. Metal konstrüksiyon eğiminin uygunluğunu kontrol etmek. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları kullanarak Fotovoltaik panelleri konstrüksiyon üzerine montajlamak . Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımlarını uygulamada kullanmak. Metal konstrüksiyon vibrasyon testini yapmak. Tork anahtarı kullanarak cıvataları torklamak. Konstrüksiyon üzerinde paslı yerleri zımparalamak ve boya yapmak . Evirici (invertör) kablo standartları tanımlanmak. Evirici(invertör) kablo bağlantı aparatları kullanarak bağlantılar yapmak . Veri depolama birimi hakkında bilgi toplama işlemi yapmak . Veri depolama birimi geçiş soketlerini takmak . Evirici (invertör) veri parametrelerini kontrol etmek. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ile sınır değerleri incelenmek . | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 6 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerji Üretim Ünitesinin Bakımı | Güneş Enerjisi(Fotovoltaik) Santralinin Montaj Bağlantılarını Ve Metal Konstrüksiyon Bağlantılarını Kontrolü / Evirici (İnvertör) Kablo Bağlantılarını Yapma | Metal konstrüksiyon bağlantılarının gevşeklik kontrol eder. Evirici (invertör) kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. | Metal konstrüksiyon vibrasyon testi yapılmalıdır. Somun standartları konusu üzerinde durulmalıdır. Tork anahtarı kullanımı yaptırılmalıdır. Evirici(invertör) kablo giriş terminalleri tanıtılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel geçiş soketlerini solar kablo uçlarına takma işlemini yapmak . Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitlerini değişik güçlerdeki panellerde kullanmak. Parafudr söküp incelemesini yapmak. Parafudr sağlamlık testi konusunda araştırma yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarının kontrollerini yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarında deforme olup olmadığını gözlemlemek. Metal konstrüksiyon eğiminin uygunluğunu kontrol etmek. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları kullanarak Fotovoltaik panelleri konstrüksiyon üzerine montajlamak . Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımlarını uygulamada kullanmak. Metal konstrüksiyon vibrasyon testini yapmak. Tork anahtarı kullanarak cıvataları torklamak. Konstrüksiyon üzerinde paslı yerleri zımparalamak ve boya yapmak . Evirici (invertör) kablo standartları tanımlanmak. Evirici(invertör) kablo bağlantı aparatları kullanarak bağlantılar yapmak . Veri depolama birimi hakkında bilgi toplama işlemi yapmak . Veri depolama birimi geçiş soketlerini takmak . Evirici (invertör) veri parametrelerini kontrol etmek. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ile sınır değerleri incelenmek . | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerji Üretim Ünitesinin Bakımı | Evirici (İnvertör) Kablo Bağlantılarını Yapma / Evirici (İnvertör) İçerisinden (Verileri) Bilgi Alma | Evirici (invertör) kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. Çevirici içerisindeki bilgileri (verileri) alır. | Evirici(invertör) kablo bağlantısı kontrol edilmelidir. Evirici(invertör) topraklama kablo bağlantısı kontrol edilmelidir. Evirici (invertör) çıkış gerilimi osiloskop ile ölçülmelidir. Veri depolama birimi hakkında bilgi verilmelidir. Veri depolama birimi geçiş soketleri kontrol edilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel geçiş soketlerini solar kablo uçlarına takma işlemini yapmak . Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitlerini değişik güçlerdeki panellerde kullanmak. Parafudr söküp incelemesini yapmak. Parafudr sağlamlık testi konusunda araştırma yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarının kontrollerini yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarında deforme olup olmadığını gözlemlemek. Metal konstrüksiyon eğiminin uygunluğunu kontrol etmek. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları kullanarak Fotovoltaik panelleri konstrüksiyon üzerine montajlamak . Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımlarını uygulamada kullanmak. Metal konstrüksiyon vibrasyon testini yapmak. Tork anahtarı kullanarak cıvataları torklamak. Konstrüksiyon üzerinde paslı yerleri zımparalamak ve boya yapmak . Evirici (invertör) kablo standartları tanımlanmak. Evirici(invertör) kablo bağlantı aparatları kullanarak bağlantılar yapmak . Veri depolama birimi hakkında bilgi toplama işlemi yapmak . Veri depolama birimi geçiş soketlerini takmak . Evirici (invertör) veri parametrelerini kontrol etmek. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ile sınır değerleri incelenmek . | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerji Üretim Ünitesinin Bakımı | Evirici (İnvertör) İçerisinden (Verileri) Bilgi Alma / Alınan Verileri Evirici (İnvertör) Üzerindeki Ekran Bilgileriyle Karşılaştırma | Çevirici içerisindeki bilgileri (verileri) alır. Alınan bilgileri evirici (invertör) üzerindeki ekran bilgileriyle karşılaştırır. | Veri depolama yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Evirici (invertör) veri parametreleri gösterilmelidir. Evirici (invertör) anlık veri parametrelerini okumalıdır. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ve sınır değerleri incelenmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel geçiş soketlerini solar kablo uçlarına takma işlemini yapmak . Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitlerini değişik güçlerdeki panellerde kullanmak. Parafudr söküp incelemesini yapmak. Parafudr sağlamlık testi konusunda araştırma yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarının kontrollerini yapmak . Fotovoltaik panel yalıtkan kısımlarında deforme olup olmadığını gözlemlemek. Metal konstrüksiyon eğiminin uygunluğunu kontrol etmek. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları kullanarak Fotovoltaik panelleri konstrüksiyon üzerine montajlamak . Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımlarını uygulamada kullanmak. Metal konstrüksiyon vibrasyon testini yapmak. Tork anahtarı kullanarak cıvataları torklamak. Konstrüksiyon üzerinde paslı yerleri zımparalamak ve boya yapmak . Evirici (invertör) kablo standartları tanımlanmak. Evirici(invertör) kablo bağlantı aparatları kullanarak bağlantılar yapmak . Veri depolama birimi hakkında bilgi toplama işlemi yapmak . Veri depolama birimi geçiş soketlerini takmak . Evirici (invertör) veri parametrelerini kontrol etmek. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ile sınır değerleri incelenmek . | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 6 | Rüzgâr Türbin Bakımı | Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için indirilmelidir. Dişli kutusu bakımını yapılmalıdır. Fren sisteminin bakımını yapabilmelidir Türbin göbeği cıvatalarıaı torklama yapabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için iş güvenliği önlemlerini alarak indirmek Jeneratör bakımını yapmak. Elektrik hattını kontrol ederek yıpranmış eskimiş kabloları yenilemek. Rüzgar türbininde kullanılan sensörlerinin sağlamlık kontrollerini yapmak çalışmayan sensöleri değiştirmek. Türbin yağ ve aparatlarını gözden geçirmek gerekiyor ise yenisiyle değiştirmek. Dişli kutusu bakımını yapmak. Fren sisteminin gerekli bakımlarını yapmak. Türbin göbeği cıvatalarını torklamasını yapmak . Türbin göbeği yağ ve aparatları bakımını yapmak. Kanat cıvatalarını torklamalarını yapmak. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların sağlamlıklarını kontrol etmek. Yıldırım koruma sisteminin kontrolünü yapmak. Topraklama sisteminin kontrolünü ölçüm yaparak standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Kanadın boya ve çatlak hasarlarını gidermek. Kule cıvatalarına torklama yapmak. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapmak. Güç ünitesinin cıvatalarının torklamasını yapmak. Türbin besleme ve kontrol panosunun bakımlarını yapmak. Küçük güçlü rüzgar türbin direğini Tirforla iş güvenliği önlemlerini alarak kaldırmak ve sabitleme işlemini yapmak. | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 6 | Rüzgâr Türbin Bakımı | Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. | Türbin göbeği yağ ve aparatlarının bakımı yapılmalıdır. Kanat cıvatalarına torklama yapabilmelidir. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların kontrolü yapılmalıdır. Yıldırım koruma sisteminin kontrolü yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için iş güvenliği önlemlerini alarak indirmek Jeneratör bakımını yapmak. Elektrik hattını kontrol ederek yıpranmış eskimiş kabloları yenilemek. Rüzgar türbininde kullanılan sensörlerinin sağlamlık kontrollerini yapmak çalışmayan sensöleri değiştirmek. Türbin yağ ve aparatlarını gözden geçirmek gerekiyor ise yenisiyle değiştirmek. Dişli kutusu bakımını yapmak. Fren sisteminin gerekli bakımlarını yapmak. Türbin göbeği cıvatalarını torklamasını yapmak . Türbin göbeği yağ ve aparatları bakımını yapmak. Kanat cıvatalarını torklamalarını yapmak. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların sağlamlıklarını kontrol etmek. Yıldırım koruma sisteminin kontrolünü yapmak. Topraklama sisteminin kontrolünü ölçüm yaparak standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Kanadın boya ve çatlak hasarlarını gidermek. Kule cıvatalarına torklama yapmak. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapmak. Güç ünitesinin cıvatalarının torklamasını yapmak. Türbin besleme ve kontrol panosunun bakımlarını yapmak. Küçük güçlü rüzgar türbin direğini Tirforla iş güvenliği önlemlerini alarak kaldırmak ve sabitleme işlemini yapmak. | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 6 | Rüzgâr Türbin Bakımı | Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. | Topraklama sisteminin kontrolü yapılmalıdır. Kanadın boya ve çatlak hasarları giderilmelidir. Elektrik sistemleri kontrol edilmelidir. Sensörlerin kontrolleri yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için iş güvenliği önlemlerini alarak indirmek Jeneratör bakımını yapmak. Elektrik hattını kontrol ederek yıpranmış eskimiş kabloları yenilemek. Rüzgar türbininde kullanılan sensörlerinin sağlamlık kontrollerini yapmak çalışmayan sensöleri değiştirmek. Türbin yağ ve aparatlarını gözden geçirmek gerekiyor ise yenisiyle değiştirmek. Dişli kutusu bakımını yapmak. Fren sisteminin gerekli bakımlarını yapmak. Türbin göbeği cıvatalarını torklamasını yapmak . Türbin göbeği yağ ve aparatları bakımını yapmak. Kanat cıvatalarını torklamalarını yapmak. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların sağlamlıklarını kontrol etmek. Yıldırım koruma sisteminin kontrolünü yapmak. Topraklama sisteminin kontrolünü ölçüm yaparak standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Kanadın boya ve çatlak hasarlarını gidermek. Kule cıvatalarına torklama yapmak. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapmak. Güç ünitesinin cıvatalarının torklamasını yapmak. Türbin besleme ve kontrol panosunun bakımlarını yapmak. Küçük güçlü rüzgar türbin direğini Tirforla iş güvenliği önlemlerini alarak kaldırmak ve sabitleme işlemini yapmak. | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 6 | Rüzgâr Türbin Bakımı | Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı / Kule Bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. Kule bakımını yapar. | Yağ ve diğer aparatların bakımı yapılmalıdır. Rüzgar türbin Jeneratör bakımını yapılmalıdır. Kule cıvatalarını torklama yapabilmelidir. Kule asansörünün bakım testlerini yapabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için iş güvenliği önlemlerini alarak indirmek Jeneratör bakımını yapmak. Elektrik hattını kontrol ederek yıpranmış eskimiş kabloları yenilemek. Rüzgar türbininde kullanılan sensörlerinin sağlamlık kontrollerini yapmak çalışmayan sensöleri değiştirmek. Türbin yağ ve aparatlarını gözden geçirmek gerekiyor ise yenisiyle değiştirmek. Dişli kutusu bakımını yapmak. Fren sisteminin gerekli bakımlarını yapmak. Türbin göbeği cıvatalarını torklamasını yapmak . Türbin göbeği yağ ve aparatları bakımını yapmak. Kanat cıvatalarını torklamalarını yapmak. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların sağlamlıklarını kontrol etmek. Yıldırım koruma sisteminin kontrolünü yapmak. Topraklama sisteminin kontrolünü ölçüm yaparak standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Kanadın boya ve çatlak hasarlarını gidermek. Kule cıvatalarına torklama yapmak. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapmak. Güç ünitesinin cıvatalarının torklamasını yapmak. Türbin besleme ve kontrol panosunun bakımlarını yapmak. Küçük güçlü rüzgar türbin direğini Tirforla iş güvenliği önlemlerini alarak kaldırmak ve sabitleme işlemini yapmak.
34 | 03-07 Mayıs | 6 | Rüzgâr Türbin Bakımı | Kule Bakımı / Güç Ünitelerinin Bakımı | Kule bakımını yapar. Güç ünitelerinin bakımını yapar. | Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapabilmelidir. Güç ünitesinin cıvatalarını torklamak yapılmalıdır. Türbin besleme ve kontrol panosunun kontrol ve bakımlarını yapabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakım için iş güvenliği önlemlerini alarak indirmek Jeneratör bakımını yapmak. Elektrik hattını kontrol ederek yıpranmış eskimiş kabloları yenilemek. Rüzgar türbininde kullanılan sensörlerinin sağlamlık kontrollerini yapmak çalışmayan sensöleri değiştirmek. Türbin yağ ve aparatlarını gözden geçirmek gerekiyor ise yenisiyle değiştirmek. Dişli kutusu bakımını yapmak. Fren sisteminin gerekli bakımlarını yapmak. Türbin göbeği cıvatalarını torklamasını yapmak . Türbin göbeği yağ ve aparatları bakımını yapmak. Kanat cıvatalarını torklamalarını yapmak. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların sağlamlıklarını kontrol etmek. Yıldırım koruma sisteminin kontrolünü yapmak. Topraklama sisteminin kontrolünü ölçüm yaparak standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Kanadın boya ve çatlak hasarlarını gidermek. Kule cıvatalarına torklama yapmak. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımını yapmak. Güç ünitesinin cıvatalarının torklamasını yapmak. Türbin besleme ve kontrol panosunun bakımlarını yapmak. Küçük güçlü rüzgar türbin direğini Tirforla iş güvenliği önlemlerini alarak kaldırmak ve sabitleme işlemini yapmak. | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 6 | Panoların Bakımı | Tevzi (Aktarım) Panolarının Bakımı / AG/OG Panolarının Bakımı | Tevzi (aktarım) panolarının bakımını yapar AG/OG panolarının bakımı yapar. | Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol edilmelidir. Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol edilmelidir. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol edilmelidir. Pano ana bağlantı kesicisini açabilmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol etmek . Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı yapmak. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etmek. Topraklama test ölçümünü yapmak. AG/OG Panosunun ana bağlantı kesicisini açmak. Enerjisi kesilen baraların topraklamasını yapmak . Bara üzerindeki tüm bağlantılarının kontrollerini yapmak İzolatör bağlantılarını kontrol etmek. Hava soğutma kanallarının temizliğini yapmak. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizlemek. | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 6 | Panoların Bakımı | AG/OG Panolarının Bakımı | AG/OG panolarının bakımı yapar. | Pano elemanlarının kontrolünü yapmalıdır. Topraklama bağlantılarını kontrol eder. İzalatör bağlantılarını ve temizliğini kontrol edilmelidir. Hava soğutma kanallarının temizliğini yapılmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol etmek . Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı yapmak. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etmek. Topraklama test ölçümünü yapmak. AG/OG Panosunun ana bağlantı kesicisini açmak. Enerjisi kesilen baraların topraklamasını yapmak . Bara üzerindeki tüm bağlantılarının kontrollerini yapmak İzolatör bağlantılarını kontrol etmek. Hava soğutma kanallarının temizliğini yapmak. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizlemek. | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 6 | Panoların Bakımı | Topraklama Tesisatının Bakımı | Topraklama tesisatının bakımını yapar. | Topraklama test ölçümünü yapabilmelidir. Bara üzerindeki tüm bağlantıları kontrolleri yapılmalıdır. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizlenmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol etmek . Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı yapmak. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etmek. Topraklama test ölçümünü yapmak. AG/OG Panosunun ana bağlantı kesicisini açmak. Enerjisi kesilen baraların topraklamasını yapmak . Bara üzerindeki tüm bağlantılarının kontrollerini yapmak İzolatör bağlantılarını kontrol etmek. Hava soğutma kanallarının temizliğini yapmak. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizlemek.
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerjisi Üretim Sahası Arızaları | Yanmış, Kavrulmuş Güneş Panellerinin Kablo Değişimi / Hasar Görmüş Güneş Panelleri Değişimi | Yanmış, kavrulmuş güneş paneli kablolarını değiştirir. Hasar görmüş güneş panellerinin değiştirir. | Fotovoltaik panel solar kablo bağlantılarının kontrolünü yapabilmelidir. Kablo bağlantı yöntemleri gösterilmelidir. Kablo sağlamlık kontrolü yapılmalı hasarlı kablolar değiştirilmelidir. Solar Kablo standartları anlatılmalıdır. Fotovoltaik panellerin mekanik bağlantı kontrolleri yapılmalıdır. Fotovoltaik panellerin yüzey kontrolleri yapılmalı hasarlı paneller değiştirlmelidir. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel solar kablo bağlantı yöntemleri uygulamak. Kablo sağlamlık kontrollerini yapmak. Kablo standartları ayrımını yapabilmek. Hasarlı olan panellerin söküm işlemini yapmak. Tüm panellerin gerilimini ölçerek sağlamlık kontrollerini gerçekleştirmek. Fotovoltaik panel montaj yöntemlerini uygulamak . Parafudr montaj teknikleri uygulamak. Parafudr çeşitleri hakkında araştırma yapmak . Kesici montajını yapmak. Topraklama ayırıcısı kullanımı gerçekleştirmek. Tesis tek hat şemasını incelemek. Evirici (invertör) montajını yapmak. Evirici (invertör) bağlantılarını kontrol edip akım ve gerilimlerini ölçmek. Eviriciyi (invertör) devreye alma prosedürünü uygulamak. Santral sahasında kullanılan sensörleri belirlemek. Sensör kaynaklı hataları belirlemek. Sorunlu sensörleri yenileriyle değiştirmek.
39 | 07-11 Haziran | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerjisi Üretim Sahası Arızaları | Hasar Görmüş Güneş Panelleri Değişimi / Arızalı Parafudur Komponentlerini (Parça) Kesicileri Ve Çeviriciyi (Alıcı, Duyarga) Değiştirme | Hasar görmüş güneş panellerinin değiştirir. Koruma ve kontrol elemanlarının bakımını yapar. | Fotovoltaik panel montaj yöntemlerinde dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmalıdır. Parafudr montaj teknikleri gösterilmelidir. Parafudr çeşitleri resimlerle gösterilmelidir Tesis tek hat şeması gösterilmelidir. Evirici (invertör) montaj yöntemleri uygulanmalıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel solar kablo bağlantı yöntemleri uygulamak. Kablo sağlamlık kontrollerini yapmak. Kablo standartları ayrımını yapabilmek. Hasarlı olan panellerin söküm işlemini yapmak. Tüm panellerin gerilimini ölçerek sağlamlık kontrollerini gerçekleştirmek. Fotovoltaik panel montaj yöntemlerini uygulamak . Parafudr montaj teknikleri uygulamak. Parafudr çeşitleri hakkında araştırma yapmak . Kesici montajını yapmak. Topraklama ayırıcısı kullanımı gerçekleştirmek. Tesis tek hat şemasını incelemek. Evirici (invertör) montajını yapmak. Evirici (invertör) bağlantılarını kontrol edip akım ve gerilimlerini ölçmek. Eviriciyi (invertör) devreye alma prosedürünü uygulamak. Santral sahasında kullanılan sensörleri belirlemek. Sensör kaynaklı hataları belirlemek. Sorunlu sensörleri yenileriyle değiştirmek.
40 | 14-18 Haziran | 6 | Fotovoltaik (Güneş) Enerjisi Üretim Sahası Arızaları | Arızalı Parafudur Komponentlerini (Parça) Kesicileri Ve Çeviriciyi (Alıcı, Duyarga) Değiştirme | Koruma ve kontrol elemanlarının bakımını yapar. | Evirici (invertör) bağlantıları yapılmalıdır. Evirici (invertör) devreye alma prosedürü uygulanmalıdır. Santral sahasında kullanılan sensörler belirlenmelidir. Sensör kaynaklı hata kodları belirlenmelidir. Sensör montaj yöntemleri uygulanmalırıdır. | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Ortam: Temel Uygulamaları Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, Ampermetre, Voltmetre, Wattmetre, Avometre, Multimetre | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Fotovoltaik panel solar kablo bağlantı yöntemleri uygulamak. Kablo sağlamlık kontrollerini yapmak. Kablo standartları ayrımını yapabilmek. Hasarlı olan panellerin söküm işlemini yapmak. Tüm panellerin gerilimini ölçerek sağlamlık kontrollerini gerçekleştirmek. Fotovoltaik panel montaj yöntemlerini uygulamak . Parafudr montaj teknikleri uygulamak. Parafudr çeşitleri hakkında araştırma yapmak . Kesici montajını yapmak. Topraklama ayırıcısı kullanımı gerçekleştirmek. Tesis tek hat şemasını incelemek. Evirici (invertör) montajını yapmak. Evirici (invertör) bağlantılarını kontrol edip akım ve gerilimlerini ölçmek. Eviriciyi (invertör) devreye alma prosedürünü uygulamak. Santral sahasında kullanılan sensörleri belirlemek. Sensör kaynaklı hataları belirlemek. Sorunlu sensörleri yenileriyle değiştirmek.
41 | 21-25 Haziran | 6 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası