## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 1. EEG cihazının güç ünitesi ve Junction Box Arızalarını tespit etmek ve giderme 2. EEG cihazının elektrot ve olası diğer Arızaları | EEG cihazının güç ünitesi ve junction-box arızalarını giderir.EEG cihazının elektrot ve olası diğer arızalarını giderir. EEG cihazının blok diyagram üzerinde birimleri sıralanır. EEG Üniteleri kontrol edilir. EEG Güç Ünitesinin çalışması gerçekleştirilir. Güç ünitesindeki olası arızalar sıralanır. Junction-Box ve arızalar tespit eder ve giderir. EEG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizi yapılır. Elektrot ve olası diğer arızalar tespit edilir ve giderilir. EEG elektrot yapıları açıklanır ve incelenir. EEG elektrotlarının bağlantı şekilleri açıklanır ve bağlantılar yapılır. Photic-Lamb yapısı ve arızaları tespit edilir ve giderir. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 3. EEG cihazının bakım ve kalibrasyon | EEG cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapar. EEG servis el kitabına göre bakımı yapılır. EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesinin doldurulmasını gerçekleştirir. Yazıcının mürekkep haznesi çıkarılır ve temizlenir. Yazıcı kaleminin teknik özellikleri açıklanır ve incelenir. EEG cihazı periyodik bakımı yapılır. EEG kalibrasyonu yapılır. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 1. Efor EKG sistemi mekanik aksamlarıçalışması kontrolü ve arıza tespiti | Efor EKG cihazı sisteminin mekanik aksamlarını çalışmasını kontrolünü ve arıza tespitini yapar. Efor EKG cihazının yapısı incelenir ve çalışma prensibi kontrol edilir. Efor EKG cihazının mekanizmalarının bakımı yapılır. Efor EKG cihazının arıza tespiti yapılır ve giderilir. Efor EKG cihazının kullanımı gerçekleştirir.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 12 |  | 1. Holter cihazının bakımı ve arızaları | Holter cihazı sistem özelliklerini ve ölçme sistemlerini ayırt eder. Holter cihazının mekanizmaların bakımı yapılır. Holter cihazının arıza tespiti yapılır ve giderilir. Holter cihazı bakımı yapılır. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 12 |  | 2. Bilgisayar kaydı ve YAZILIM desteği aparatları | Holter cihazı bilgisayar kaydını açıklar. Holter bilgisayar kaydı gerçekleştirilir. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Kas-Sinir EMG-ENG sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini 2. EMG-ENGnin yerleşim ve montajı 3. EMG-ENG bağlantı ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ve kullanımı 1. EMG Cihazı besleme ünitesi arızaları 2. EMG-ENG cihazlarının elektrot ve olası diğer arızaları | Kas-sinir sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini ayırt eder.EMG ENGnin yerleşim ve montajın yaparak kullanıma hazır hale getirir.EMG-ENG bağlantı ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü ve fonksiyon testlerini yapar ve kullanır.EMG cihazı besleme ünitesi arızaların giderir.EMG-ENG cihazlarının elektrot ve olas diğer arızalarını giderir. EMG işaretlerini ölçer. ENG işaretlerinin ölçer. EMG cihazının nakli yapılarak ve yerleştirilir. EMG-ENGnin teknik özellikleri açıklanır ve incelenir. EMG-ENGnin aparatları sıralanır. EMG-ENG kurulumu ve montajı yapılır. Fiziki ortamın EMG-ENG cihazlarına etkisi açıklanır ve kontrol edilir. EMG-ENG cihazlarının kurulum alanı özellikleri ve güvenli nakil işlemleri gerçekleştirilir. EMG-ENG montajı yapılır. EMG-ENG cihazlarının elektriksel güvenlik ve topraklama kontrolü yapılır. EMG-ENG cihazı kaçak akım kontrolü yapılır. Enerji kablosu ve sistemin güç bağlantısı yapılır. Harici cihaz bağlantısı yapılır. Elektrot bağlantısı yapılır. Fiziksel-Elektriksel uyarıcı bağlantısı yapılır. Yazılımına ait özellikler kontrol edilir.. EMG-ENG fonksiyon testi yapılır. EMG-ENG simülatörü kullanır. EMG-ENG üniteleri sıralanır. EMG-ENG güç-besleme ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir. İzoleli güç kaynağı yapısı ve çalışması izah edilir. Junction- Box ve arızaları tespit edilir ve giderilir. EMG-ENG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizi yapılır. EMG karakteristiği açıklanır. Elektrot ve olası diğer arızaları tespit edilir ve giderilir. EMG arızaları ve giderme yöntemleri açıklanır ve arızaları giderilir..
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 12 |  | 3. EMG-ENG cihazlarının bakım ve kalibrasyonu 1. EKT Elektrokonvülsif cihazı ölçümleri 2. EKT Elektrokonvülsif cihazı besleme katı arızaları 3. EKT Elektrokonvülsif cihazı aparatlarındaki rastgele arızalar | EMG-ENG cihazlarının bakım ve kalibrasyonunu yapar.EKT Elektrokonvülsif cihaz ölçümlerini yapar.EKT Elektrokonvülsif cihazı besleme katı arızalarını giderir.EKT Elektrokonvülsif cihaz aparatlarındaki rastgele arızalar giderir. EMG-ENG servis el kitabı bakım talimatları açıklanır ve bakımı yapılır. EMG-ENG cihazları periyodik bakımı yapılır. EMG-ENG kalibrasyonu yapılır. EKT Elektrokonvülsif cihazı mekanik aksamları açıklanır. EKT Elektrokonvülsif cihazı kurulumunu yapar. EKT Elektrokonvülsif cihazı şekli ve yapısı anlatılır. EKT Elektrokonvülsif cihazı mekanizmalarının bakımı yapılır. EKT Cihazı besleme katı arızalar tespit edilir ve giderilir. EKT cihazı rastgele arızalarının tespiti açıklanır ve arıza giderilir. EKT Besleme-güç ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir. Ana PCB LCD ünitesi ve diğer ünite arızaları sıralanır. EKT Fonksiyon testleri ve ayarları yapılır.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Uyku bozuklukları CihazlarınınPSG- Polisomnografi Cihazı kurulumu ve ölçüm yöntemleri 2. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının PSG- Polisomnografi Cihazı arızaları | Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirerek ölçüm yöntemlerin ayırt eder.Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının arızalarını giderir. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirilir. Uyku bozuklukları teşhis cihazları çalışması ve özellikleri incelenir. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarınınPSG-Polisomnografi Cihazı kullanım alanları ve çeşitleri açıklanır. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının olası arızaları tespit edilir ve giderilir. Yazılımdan kaynaklanan hataları sıralanır ve hatalar giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler listelenir. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 12 |  | 3. Uyku Bozuklukları teşhis cihazlarınınPSG- Polisomnografi Cihazı bakımı ve kalibrasyonunu | 1. Dönem 1. Sınav Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar ve cihazı kullanır Servis el kitabına göre bakım yapılır. Uyku bozuklukları tedavi cihazı kalibrasyonları yapılır. Kalibrasyon sertifikası düzenlenir. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulumu ve ölçüm yöntemleri 2. Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızaları | Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulum ölçüm yöntemlerini ayırt eder.Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızalarını giderir. Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulumunu yapar. Cihaza ait ölçme parametreleri kontrol edilir. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi edici manyetik simülatör cihazı ve arızaları tespit edilir ve giderilir. Manyetik simülatör cihazı kullanım alanları açıklanır. Manyetik simülatör cihazı çeşitleri açıklanır. Manyetik simülatör cihazı teknik özellikleri izah edilir. Manyetik simülatör cihazı aparatları açıklanır. Manyetik simülatör cihazı besleme-güç ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir Manyetik simülatör cihazı fonksiyon testleri ve ayarları yapılır. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 12 |  | 3. Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların bakımı ve kalibrasyonu ve kullanımı | Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların bakımını ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi cihazlarının bakım ve kalibrasyonu yapılır. Ömürlü elemanlar kontrol edilir. Simulator İle Kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgiler listelenir ve cihaz kullanılır. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. EKG cihazının nakli ve kurulumu 2. EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yapmak. 3. EKG yazıcısı | EKG cihazının naklini ve kurulumunu yapar.EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yaparak gerekli tedbirler alır.EKG yazıcısını çalıştırır. EKG cihazının aparatları kontrol edilir. EKG cihazlarının kurulumunu yapar. Teslim tutanağı hazırlanır.. EKG Cihazı çalıştırır. EKG Cihazlarında kaçak akım kontrolü yapılır. Eş potansiyel topraklama kontrolü yapılır. EKG yazıcısında kağıt değişimi yapılır ve test çıktısı alınır. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. EKGnin dış birimlerinin kontrolün 2. EKG bağlantı ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü 3. EKGnin fonksiyonel testi ve kalibrasyonu ve kullanımı | EKGnin dış birimlerinin kontrolünü yapar.EKG bağlantı ayar ve sistem bütünlüğü kontrolünü yapar.EKGnin fonksiyonel testini ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. EKG cihazının dış birimler kontrol edilir. EKG cihazında kullanılan aparatlar kontrol edilir. Hasta kablolarının kullanır. Kablo sembolleri ve renklerini açıklar. EKG harici ekipmanları kontrol edilir. EKG harici elemanlarının bağlantı şekilleri ve iletişim yöntemlerini gerçekleştirir. EKG fonksiyon testi yapılır Manuel ve otomatik fonksiyon kontrolü yapılır. EKG simülatörü ile fonksiyon kontrolü açıklanır ve gerçekleştirilir. EKG cihazlarında kalibrasyonu yapılan parametreler açıklanır ve kalibrasyon yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızaları | EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızalarını giderir. LCD ekran sürücü devresinin arızaları tespit edilir ve giderilir.. EKG lead ve soket arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 12 |  | 2. EKG cihazı elektrot ve rastgele arızaları | EKG cihazı elektrot ve rastgele arızalarını giderir. EKG cihazında kullanılan elektrotların arızaları tespit edilir ve giderilir. EKG genel arıza çeşitleri tespit edilir ve giderilir. EKG ölçüm hataları tespit edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 12 |  | 1. EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızaları 2. Elektrokardiyografi ölçüm düzenekleri 3. EKG sinyal yükselteç katı arızaları ve diğer ünite arızaları | EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızalarını giderir.Kalp-dolaşım sisteminin özellikleri ve elektrokardiyografi ölçüm düzeneklerini ayırt eder.EKG sinyal yükselteç katı ve diğer ünite arızalarını giderir. Güç ünitesinin birimlerinin kontrolü yapılır ve arızaları giderilir Simetrik gerilim kontrolü yapılır ve arızalar giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG işaretlerinin parametrelerini ayırt eder. Kalp sinyallerini algılama metotları açıklanır. EKG iç yapısında ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. EKG cihazı yükselteç katındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Sağ bacak sürücü devresi ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Mikroişlemcili EKG düzeni kurulur. Arıza bilgi formu hazırlanır..
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 12 |  | 1. EKG yazıcı arızaları | 1. Dönem 2. Sınav EKG yazıcı arızalarını giderir. EKG yazıcı mekaniği ve çalışma arızasını giderir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 1. Kardiyotakometre çalışma sistemi | Kardiyotakometre çalışma sistemini ayırt eder. Kardiyotakometrenin yapısı incelenir.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 2. Fetal EKG arızaları | Fetal EKG arızalarını giderir. Fetal Monitör Kurulumu gerçekleştirilir. Fetal Monitör Elektriksel Güvenlik kontrolü yapılır. Fetal monitör blok yapısı kontrol edilir. Kablolu fetal monitör transduser arızaları tespit edilir ve giderilir. Kablosuz fetal transduser arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 1. HBM ile takip edilen parametreler ve özellikleri 2. HBM ün yerleşim ve montajı | HBM ile takip edilen parametreleri ve özelliklerini ayırt eder.HBMnin yerleşim ve montajını yapar. HBM ile parametreler takip edilir HBM ile takip edilen parametrelerin ölçüm yöntemleri incelenir. HBMnin elektriksel özellikleri kontro edilir. HBMnin montajı gerçekleştirilir. HBMnin aparatlarının montajı yapılır. Teslim tutanağı hazırlanır.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 3. HBM elektriksel güvenlik testleri 4. HBM bağlantı ayar ve sistem bütünlüğü kontrol ile fonksiyon testleri ve kullanımı | HBM elektriksel güvenlik testlerin yaparak gerekli tedbirleri alır.HBM bağlantı ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü ile fonksiyon testlerini yapar ve kullanır. HBMye enerji uygulanır. HBM akım kaçağı kontrolü yapılır. Eş potansiyelli topraklama kontrolü yapılır. Hasta ve diğer kablo bağlantıları yapılır. HBM fonksiyon testi yapılır. HBM ayarları gerçekleştirilir ve cihaz kullanılır. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 12 |  | 1. HBM besleme-güç ünitesi arızaları 2. HBM ekran-görüntü arızaları | HBM besleme-güç ünitesi arızaların giderir.HBM ekran-görüntü arızalarını giderir HBMnin besleme ünitesinin arızalar tespit edilir ve giderilir. Besleme devresi birimlerinin çıkış sinyalleri takip edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Ekran ve görüntü ayarları yapılır. Olası görüntü arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 12 |  | 3. HBM yazıcı arızaların | HBM yazıcı arızalarını giderir. Cihazlara özel dâhili yazıcı üniteler arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 12 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 12 |  | 4. HBM kayıt üniteleri arızaları | HBM kayıt üniteleri arızalarını giderir. HBM kayıt ünitesinin arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 12 |  | 1. HBM sistem arızaları 2. HBM anahtar soket ve sensör arızaları | HBM sistem arızalarını giderir.HBM anahtar soket ve sensör arızalarını giderir. HBMün ünite ve birim arızaları tespi edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. HBMde kullanılan sensör arızalar tespit edilir ve giderilir. HBMde kullanılan soket arızaları tespi edilir ve giderilir. HBMnin hata kodları ve nedenler tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 12 |  | 3. HBM bakım ve kalibrasyonu | 2. Dönem 1. Sınav HBM bakım ve kalibrasyonunu yapar. Bakım yapılır. Cihaz temizliği yapılır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyon yapılır. CO2 kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 12 |  | 1. Solunum sistemi özellikleri ve ölçme sistemleri 2. Spirometre kurulumu | Solunum sistemi özellikleri ve ölçme sistemlerini ayırt eder.Spirometre kurulumunu yapar.. Solunum ölçme yöntemleri ayırt edilir Spirometrenin montajın gerçekleştirilir. Teslim tutanağı hazırlanır. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 12 |  | 3. Spirometre arızaları 4. Spirometre bakım ve kalibrasyonu ve kullanımı | Spirometre arızalarını giderir.Spirometre bakım ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. Spirometrenin parçaları listelenir. Spirometrenin tipik arızaları tespi edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyon yapılır. Fonksiyon testi yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Cihaz kullanılır. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 12 |  | 1. Timpanometri cihazı ölçümleri 2. Timpanometri cihazının besleme katı arızaları | Timpanometri cihazı ölçümlerini yapar.Timpanometri cihazının besleme kat arızalarını giderir. Timpanometri cihazı ölçümlerini yapar. Timpanometri cihazının mekanizmalarının bakımı yapılır. Timpanometri cihazının arıza tespiti yapılır. Timpanometri cihazının besleme kat arızaları tespit edilir ve giderilir. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 3. Timpanometri cihazının rastgele arızalar | Timpanometri cihazının rastgele arızalarını giderir. Timpanometri cihazının rastgele arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 1. İşitme sistemi özellikleri ve ölçme sistemleri. 2. Odyometri kurulumu 3. Odyometri arızaları 4. Odyometri cihazının bakım ve kalibrasyonu ve kullanımı | İşitme sistemi özelliklerini ve ölçme sistemlerini ayırt eder.Odyometri kurulumunu yapar.Odyometri arızalarını giderir.Odyometri cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. Odyolojik inceleme yapılır. Odyometri kurulumu yapar. Odyometrik testlerin uygulanma yöntemleri gerçekleştirilir. Teslim tutanağı hazırlanır. Odyometri cihazının parçaları listelenir. Odyometrinin tipik arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Cihaz bakımı yapılır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyonun gerekliliği ve çeşitler açıklanır. Fonksiyon testi yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Genel Tekrar | 2. Dönem 2. Sınav Genel Tekrar Genel Tekrar | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü