## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 1. Montaj için yer tespiti tesisat uygunluğu Ve yalıtımların kontrolü 2. USG ana ünitelerinin montajı 3. Ek parça ve aparatların montajı 4. Sistem bütünlüğünün Kontrolü ve ultrasonik görüntüleyicilerin kullanımı | Tesisatın uygunluğunu ve yalıtımların kontrolünü sağlar. USG ana ünitelerinin montajını yapar. Ek parça ve aparatların montajını yapar. Sistem bütünlüğünü kontrol ederek ultrasonik görüntüleyicileri kullanır. Ultrasonik görüntüleyici cihazlarının çalışacağı enerji limitleri incelenir. Farklı cihaz ve malzemelerin ultrasonik görüntüleme cihazının çalışmasına etkileri kontrol edilir. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Işıklandırma tesisatı incelenir. Yalıtım malzemeleri incelenir. Yalıtım kontrolü yapılır. Ana kasa yapısı ana kasa taşıma aparatları ve montaj için kullanılan el takımlarıkullanılır.. Ultrasonik görüntüleyicilerde monitör çeşitleri monitör veri ve enerji kabloları ana kasa üzerinde monitör yeri ve kablo bağlantı noktaları kontrol edilir. Ultrasonik prob çeşitleri prob yapısı teknik özellikleri ve prop kabloları kontrol edilir. Yazıcı yapıları bağlantı noktaları port özellikleri bağlantı kabloları kontrol edilir. UPS çeşitleri yapıları ve bağlantıları kontrol edilir. USG ek parça ve aparatları kontrol edilir. USG ek parça ve aparatlarının montajındaki el aletleri ile montaj yapılır. Ultrasonik görüntüleyicilerin donanımları kontrol edilir.. Ultrason çeşitlerine göre üniteleri kontrol edilir. Monitörü ve bağlantıları kontrol edilir.. Propları ve bağlantıları yapılır. Hareket sistemi tekerlekleri ve frenleri kontrol edilir. Cihaz kullanılır. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 5. Ultrasonik Ölçme Metodları 6. Kalibrasyon Kontrolü 7. Cihaz Envanter Kayıtları | Ultrasonik ölçme metotlarını ayırt eder. Kalibrasyon kontrolü yapar. Cihaz envanter kayıtları girer. USG ile ölçüm yapılır. USG ölçme yöntemleri ve çeşitleri uygulanır. Ölçme yöntemleri arasındaki farklar incelenir. Ultrasonda kullanılan kalibrasyon test cihazları kullanılır. Ultrasonik görüntüleyici cihazları ayarları kontrol edilir. Ultrasonik görüntüleyici cihazları kalite güvence ölçüm prosedürleri incelenir. Kalibrasyon ölçüm formları hazırlanır. Örnek kistik görüntüleri incelenir. Ultrasonik görüntüleme cihazları envanterinde hazırlanır. Cihaz seri numarası kontrol edilir. Fabrika numarası kontrol edilir. Kurum ve klinik numarası kontrol edilir. Kurum içi cihaz giriş yönetmelikleri kontrol edilir. Teslim tutanağı hazırlanır. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 1-Mekanik Parça Arızaları 2-Fan Arızaları | Mekanik parçalarının arızasını giderir. Fanların arızalarını tespit eder ve giderir. USG mekanik parçaları sıralanır. Frenler kontrol edilir. Tekerlekler ve diğer hareket kontrol mekanizmaları incelenir ve arızaları giderilir. Yağlama yapmanın temel bilgisi yağ çeşitleri kullanım yerleri ve aparatları kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Fanların yapıları açıklanır. Fanların çalışması kontrol edilir. Fanların bağlantıları kontrol edilir. Fanların arızaları sıralanır. Arıza bilgi formu hazırlanır.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 12 |  | 1. Arıza Kodu Ve Cihaz Yazılımı İle İlgili Arızalar 2. Arıza Kodu Elektronik Kart Ve Ünitelerle İlgili Arızalar 3. Donanım Birimi Arızaları 4. Elektriksel Arızalar | Arıza kodu ve cihaz yazılımı ile ilgili arızaları giderir. Arıza kodu elektronik kart ya da ünitelerle ilgili arızaları giderir. Donanım birimlerinin arızasını giderir. Elektriksel arızaları giderir. Servis el kitabındaki cihaz arıza kodlarının anlamları açıklanır. Kod uyarısında yapılacaklar sıralanır. USG de YAZILIM özellikleri yükleme ve YAZILIM testleri kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Elektronik kartların görevleri açıklanır ve kontrol edilir ve arızaları giderilir. Bağlantı şemaları konumları ve arıza çeşitleri kontrol edilir. Kartlara ait hata kodları sıralanır ve kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Ultrasonik görüntüleyicilerde donanım arızaları kontrol edilir ve arızalar giderilir. Çıktı ünitelerinde sarf malzemelerin kullanımı kontrol edilir. Monitör ve yazıcının kasada bağlantı yerleri kontrol edilir. Kablo arızaları kontrol edilir ve arızalar giderilir.. Arıza bilgi formu hazırlanır. Ultrasonik görüntüleyici cihazının çalışması için gerekli enerji değerleri açıklanır. Ultrasonik görüntüleyicilerin elektrik devreleri kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Prop Arızaları 2. Sinyal İşleyici Ünite Arızaları 3. Kayıt Ünitelerinin Arızaları 4. Rastgele Arızalar 5. Arıza Sonrası Fonksiyon Kontrolü 6. Arıza Sonrası Kalibrasyon Kontrolü | Propların arızasını giderir. Sinyal işleyici ünitenin arızasını giderir. Kayıt ünitelerinin arızasını giderir. Rastgele arızaları giderir. Arıza sonrası fonksiyon kontrolü yapar. Arıza sonrası kalibrasyon kontrolü yapar. Propların kullanım amacı yapıları ve çeşitleri incelenir. Probun çözünürlüğü kontrol edilir. Prob soketleri ve yuvaları prob kabloları kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Ön işlemleri incelenir. Son işlemleri açıklanır. ADCDAC işlemleri izah edilir. Görüntü matrisleri açıklanır. Görüntü renklendirme açıklanır. Sinyal işleyici ünite çeşitleri sıralanır. Sinyal işleyici ünitelerin kullanım amaçları açıklanır. Sinyal işleyici ünitelerin çalışması izah edilir. Devre şemaları açıklanır ve kontrol edilir. Zaman kazanç dengelemesiTGC ve dinamik aralık ayarları açıklanır ve kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Polaroid kamera ile kayıt açıklanır ve incelenir. Multiformat kamera ile kayıt açıklanır ve incelenir. Video teyprecorder ile kayıt açıklanır ve kontrol edilir. StripchartrecorderTermal Recorder ile kayıt açıklanır ve kontrol edilir. Kayıt ünitelerinin cihaz üzerindeki yerleri kontrol edilir. Kayıt ünite arızaları sıralanır ve kontrol edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Rastgele sporadik arızalar sıralanır ve arızalar giderilir. Yaklaşım yöntemleri açıklanır ve uygulanır. Arıza sorgulama açıklanır ve kontrol edilir. Servis desteği açıklanır. Arıza bilgi formu hazırlanır. M-Modu açıklanır. Vücut dokuları ultrasonda açıklanır ve kontrol edilir. Vücut dokularının görüntüde yansıması ve farklılıkları açıklanır. Kardiyovasküler Kalp ölçüm açıklanır. Viseral İç organlar ölçüm açıklanır. Jinekolojik ölçüm açıklanır. Kalibrasyona ne zaman gerek duyulacağı açıklanır. Kalibrasyon cihazlarının kullanımı açıklanır ve kalibrasyon yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Servis El Kitabına Göre Planlama Ve Hazırlık 2. Cihazın İç Temizliği 3. Birimlerin Bakımı | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık yapar Cihazın iç temizliğini yapar. Birimlerin bakımını yapar. Bakım takvimleri hazırlanır. Bakım malzemeleri kontrol edilir. Bakım kuralları listelenir ve bakım yapılır. Ömürlü malzemeler kontrol edilir. Temizlik noktaları kontrol edilir. Temizlik malzemelerini sıralanır ve kontrol edilir. Cihazın temizliğinde kullanılan genel araç-gereç malzemeleri kontrol edilir. Cihazın temizliği yapılır. Sistem bütünlüğünün kontrolleri yapılır. Hareketli ve sabit kısımların bakımları yapılır. Ek parça ve aparatların bakımları yapılır. Periyodik ölçümler yapılır. Bakım formu hazırlanır.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Kurulum Alanında Yalıtımların Kontrolü 2. Radyoaktif Emniyet Tedbirleri 3. X-Işınlı Görüntüleme Cihazlarının Güvenli Nakli | Radyoaktif sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır. Kurulum alanında yalıtımların kontrolünü yapar. X-ışınlı görüntüleme cihazlarının güvenli naklini yapar. X-ışın tüplerinin yapıları incelenir. Radyoaktiviteye karşı korunma yollarıgereçleri sıralanır ve kontrol edilir. Ulusal ve uluslararası radyasyon yönetmelik ve standartları incelenir. X-Işınlı görüntüleme cihazlarının kurulum ve kullanım yerlerinin özellikleri sıralanır ve kontrol edilir. Görüntüleme odalarının cihaz özelliklerine uygun planlanması açıklanır ve kontrol edilir. Radyoaktif yalıtım kontrol edilir. Yalıtım malzemeleri listelenir ve kontrol edilir. X -ışınlı görüntüleyicilerin taşıma aparatları kullanılır. Uygun ambalajlama ve etiketleme kuralları uygulanır.. Cihazları taşımak için kullanılan malzeme ve nakil araçları sıralanır.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Montaj Hazırlığı 2. Kumanda Masası Montajı 3. Sabit Ve Hareketli Hasta Masaları Montajı 4. Statif Montajı 5. Röntgen Tüpleri Ve Tüp Tutucuların Montajı 6. Yüksek Voltaj Ünitesi Montajı 7. Kolimatör Işın Sınırlayıcı Montajı 8. Elektriksel Kablo Bağlantıları 9. Otomatik Banyo Makinelerinin Montajı | Montaj hazırlığını yapar. Kumanda masasının montajını yapar. Sabit ve hareketli hasta masalarının montajını yapar. Statifin montajını yapar. Röntgen tüplerinin ve tüp tutucularının montajını yapar. Yüksek voltaj ünitesinin montajını yapar. Kolimatörün ışın sınırlayıcı montajını yapar. Elektriksel kablo bağlantılarını yapar. Otomatik banyo makinelerinin montajını yapar. Röntgen cihazları ana üniteleri ve diğer parçaları kontrol edilir. Röntgen cihazının ana ünite parçalarının özellikleri açıklanır ve kontrol edilir. Röntgen cihazları kurulum blok diyagramları kontrol edilir. Röntgen cihazlarının montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır ve kontrol edilir. Montaj yapılır. Gösterge elemanları kontrol edilir. Gösterge elemanlarının görevleri açıklanır ve kontrol edilir. Kumanda masalarının montaj kuralları listelenir ve montaj yapılır. Kumanda masa çeşitleri listelenir. Masa kontrol düğmeleri incelenir. Masaların ek parça ve aparatları kontrol edilir. Masa montaj kuralları açıklanır ve montaj yapılır. Bucky düzenekleri izah edilir ve incelenir. Röntgen masa çeşitleri listelenir. Masaların çalışma sistemleri kontrol edilir.. Statif çeşitleri kontrol edilir. Çalışma sistemleri incelenir. Ek parça ve aparatlar kontrol edilir. Ölçü bantları kontrol edilir.. Ölçü bandı birimleri izah edilir . Servis el kitabında statif ünitelerin montajı açıklanır. Röntgen tüpü çeşitleri listelenir. Röntgen tüp tutucu çeşitleri listelenir. Çalışma sistemleri kontrol edilir. Ek parça ve aparatlar kontrol edilir. Montaj kuralları listelenir. Montaj yapılır. Yüksek voltaj ünitesi yapıları kontrol edilir.. Yüksek voltaj ünitesi çeşitleri incelenir. Yüksek voltaj ünitesi bağlantıları kontrol edilir. Yüksek voltaj ünitesi enerji kablolarının kontrol edilir. Elektriksel yalıtkanlığı sağlayan malzemeler kullanılır. Yüksek voltaj ünitesinde kullanılan kimyasal çözeltilerin yapıları açıklanır. Kolimatör çeşitleri incelenir. Kolimatör çeşitlerinin çalışma prensipleri incelenir. Elektriksel bağlantı şemaları kontrol edilir. Elektriksel bağlantı noktaları kontrol edilir. Elektriksel bağlantı soketleri kontrol edilir. Elektriksel bağlantı aparatları incelenir. Elektrik bağlantı kablo yapıları kontrol edilir. Otomatik banyo makinelerinin çalışma prensipleri incelenir. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Sistem Bütünlüğünün Kontrolü 2. Güvenlik Testleri 3. Fonksiyon Testi kullanım Ve Kalibrasyon Kontrolleri | 1. Dönem 1. Sınav Sistem bütünlüğünü kontrol eder. Güvenlik testlerini yapar. Fonksiyon testi kullanım ve kalibrasyon kontrollerini yapar. Röntgen cihazları kontrol edilir. Röntgen cihazlarının çalışma prensibi kontrol edilir. Röntgen cihazları montaj blok diyagramları kontrol edilir. Röntgen cihazlarının donanımsal aparat parça ek donanım esas donanım ek ünite farklılıkları açıklanır ve incelenir. Cihaz kullanımı gerçekleştirilir. Elektriksel güvenlik analizörü ile güvenlik testi yapar. Elektriksel güvenlik analizörü ile yapılan testler incelenir. Elektriksel güvenlik analizörü ile röntgen cihazında kontrol noktalarından ölçümler alınır. Kontroller yapılır ve kontrol değerleri açıklanır Kwp metre ile ölçüm yapılır. Vücut dokularında görüntü oluşumu incelenir. Röntgen cihazlarının fantomlarla testi yapılır. Röntgen cihazlarında kalibrasyon test cihazları kontrol edilir. Röntgen cihazlarında kalibrasyon ayarları yapılır. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Ön Kontroller 2. Röntgen Ünitelerinin Sökümü 3. Kumanda Masası Arızaları 4. Cihazın Mekanik Aksam Arızaları 5. Manyetik Frenlerin Arızaları 6. Akciğer Ve Sabit Masa Buckylerinin Arızaları 7. Röntgen Masa Fonksiyonlarının Arızaları | Ön kontrolleri yaparak sorunları giderir. Röntgen ünitelerinin sökümünü yapar. Kumanda masalarının arızalarını tespit edip giderir. Cihazın mekanik aksamının arızasını giderir. Manyetik frenlerin arızasını giderir. Akciğer ve sabit masa buckylerinin arızasını giderir. Röntgen masa fonksiyonlarının arızasını giderir. Röntgen cihazlarında arıza kontrolünde ilk dikkat edilecekler hususlar belirlenip arızalar giderilir. Röntgen ünitesinin blok şemaları kontrol edilir. Röntgen cihazı envanter bilgileri incelenir. Söküm için gerekli malzemeler listelenir. Söküm de dikkat edilecek noktalar belirlenir ve söküm yapılır. Söküm esnasında oluşabilecek kazalar açıklanır. Kazalarda ilk müdahale yöntemleri açıklanır ve kontroller yapılır. Kumanda masalarının yapısı incelenir ve arızaları giderilir. Kumanda masalarının çeşitleri incelenir. Kumanda masalarının bağlantıları yapılır. Kumanda masalarının blok şemaları kontrol edilir. Sık rastlanan arızalar listelenir ve arızalar giderilir. Cihaza özel yazılımlar incelenir. Röntgen mekanik aksamlarının çalışmaları kontrol edilir ve arızaları giderilir. Röntgen mekanik aksam arızaları incelenir ve arızalar giderilir. Mekanik kısımların temizliği yapılır. Manyetik frenlerin yapısı incelenir. Manyetik frenlerin çeşitleri listelenir. Manyetik frenlerin çalışması kontrol edilir ve arızaları giderilir. Manyetik frenlerin bağlantıları izah edilir. Buckylerin yapısı ve çalışması açıklanır. Buckylerin çeşitleri listelenir. Bucky ana parçaları incelenir. Buckylerin kullanımı kontrol edilir. Buckylerin arızaları listelenip kontrol edilir ve arızaları giderilir. Röntgen masalarının yapısı ve çalışması kontrol edilir. Röntgen masalarının ek parça ve aparatları incelenir. Röntgen masalarının bağlantıları kontrol edilir. Röntgen masalarının arızaları giderilir. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Elektrik Devrelerinin Arızaları 2. Yüksek Voltaj Trafosu Arızaları 3. Görüntü Tv Sisteminin Fonksiyon Arızaları 4. Bilgisayar Donanım Birimleri Arızaları | Elektrik devrelerinin arızasını giderir. Yüksek voltaj trafosunun arızalarını giderir. Görüntü TV sisteminin fonksiyonlarının arızasını giderir. Donanım birimlerinin arızasını giderir. Line voltaj devresi kontrol edilir. Elektriksel kontrol devresi açıklanıp kontrol edilir. Yüksek voltaj devresi açıklanır ve arızaları giderilir. Flaman ısıtma devreleri açıklanır ve arızaları giderilir. Röntgen cihazı yüksek voltaj trafoları açıklanır. Röntgen cihazı yüksek voltaj trafolarının teknik özellikleri açıklanır ve arızaları giderilir. MEGER cihazı açıklanır. Sinyal çeşitleri açıklanır. Sinyal işleme üniteleri açıklanır Kamera ve monitörler kontrol edilir ve arızaları giderilir. Elektronik kartlar kontrol edilir Şemalar kontrol edilir. Kart bağlantıları kontrol edilir ve arızaları giderilir. Bilgisayar donanım birimlerinin yapıları kontrol edilir Bilgisayar donanım birimlerinin çeşitleri kontrol edilir. Bilgisayar donanım birimlerinin elektriksel bağlantıları kontrol edilir ve arızaları giderilir.. Bilgisayar donanım birimlerinin bağlantı şemaları kontrol edilir. Bilgisayar donanım birimlerinde sık rastlanan arızalar kontrol edilir ve arızaları giderilir. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. X-Işın Tüplerinin Arızalarını Tespiti ve X-Işın Tüplerinin Değişimi 2. Işın Sınırlayıcıların Arızaları | X-ışın tüplerinin arızalarını tespit edip tüp değişimini yapar. Işın sınırlayıcılarının arızalarını giderir. Röntgen tüplerinin yapıları ve çeşitleri açıklanır. Rontgen test cihazları incelenir. Röntgen tüpü arızaları incelenir ve arızaları giderilir. Arızalı tüp değişimi yapılır. Kilovoltmetre massmetre sekontmetre ölçüm cihazları ile tüp üzerinde yapılan ölçümleri açıklanıp ölçümler yapılır. Röntgen cihazı özel kontrolleri açıklanır. Işın sınırlayıcı görevleri ve çeşitleri listelenir. Işın sınırlayıcı yapıları kontrol edilir. Işın sınırlayıcı çalışması açıklanır. Kolimatör lambası parlaklık testi açıklanıp incelenir. Işın sınırlayıcı arıza çeşitleri listelenir ve arızaları giderilir. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. Servis El Kitabına Göre Bakım Planlaması Ve Hazırlığı 2. Periyodik Bakım Aşamasındaki Temizleme Ve Yağlama Faaliyetleri 3. Birimlerin Bakımı | Servis el kitabına göre bakım planlamasını ve hazırlığını yapar. Periyodik bakım aşamasındaki temizleme ve yağlama faaliyetlerini yapar. Birimlerin bakımını yapar. Röntgen bakım malzemeleri kontrol edilir. Röntgen cihazının ömürlü malzemeleri belirlenip incelenir. Bakım yapılır. Bakım formu hazırlanır. Uygulama yöntemleri ile temizleme ve yağlama yapılır. Periyodik bakımlarda röntgen temizliği yapılır. Temizlik noktaları kontrol edilir. Sistem bütünlüğünün kontrolleri yapılır. Hareketli ve sabit kısımların bakımları yapılır. Ek parça ve aparatların bakımları yapılır. Röntgen tüplerinin bakımları açıklanıp yapılır. Periyodik ölçümler yapılır. Masa bakımları yapılır. Bakım kayıtları incelenir. Bakım formu hazırlanır. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. Endoskopik cihazlar 2. Kamera sistemi arızaları 3. Soğuk ışık kaynakları arızası 4. Sistemdeki teleskopların arızaları | Endoskopik cihazları kullanır. Kamera sistemi arızalarını giderir. Soğuk ışık kaynaklarının arızasını giderir. Teleskopların arızalarını giderir. Endoskopik sistemlerde kullanılan temel cihazlar açıklanır ve incelenir. Teleskoplar açıklanır ve incelenir. Endoskopik sistemler vücutta kullanılan bölümlerine göre isimlendirilir. Yeni gelişmeler ve kapsül endoskop açıklanır ve incelenir. Cihaz kullanılır. CCD Chipleri açıklanır. Kamera kontrol ünitesi incelenir. Monitörler incelenir. Dijital görüntü kayıt sistemi incelenir. Kamera sisteminin bağlantıları incelenir. Kamera sisteminde arıza çeşitleri giderilir. Işık kablosunu açıklanır ve incelenir. Soğuk ışık kaynağı lambaları açıklanır ve incelenir. Soğuk ışık kaynağı enerji bağlantısı kontrol edilir. Soğuk ışık kaynağında karşılaşılan sorunlar listelenir ve kontrol edilir. Soğuk ışık kaynağının kontrol ve bakımları açıklanır ve kontrol ve bakımlar yapılır. Teleskoplar sıralanır. Rijit teleskoplar açıklanır kontrol edilir ve arızaları giderilir.. Fleksibl teleskoplar açıklanır. Fleksibl endoskop kontrolleri yapılır ve arızaları giderilir. Arıza formu hazırlanır. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. Vücut içi görüntüleme sistemlerini ayırt etme ve bakım onarımı 2. Vücut içi görüntüleme sistemlerinin kullanımı | Vücut içi görüntüleme sistemlerini ayırt ederek bakımını onarımını yapar. Vücut içi görüntüleme sistemlerini kullanıma hazır hale getirerek kullanır. Konvansiyonel vücut içi görüntüleme sistem üniteleri kontrol edilir. İrigasyon-aspirasyon cihazları kontrol edilir. İnsüflatör kontrol edilir. Traşlama cihazları incelenir. Elektrokoter cihazları açıklanır ve incelenir. Endoskopik cihazlarda arıza ve bakım talimatları listelenir ve incelenir. Vücut içi görüntüleme sistemlerinin aparatları kontrol edilir. Vücut içi görüntüleme sistemlerinin aparatları ve özellikleri kontrol edilir. Vücut içi görüntüleme sistemlerinin fonksiyon testi yapılır. Sistemleri kullanır. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 12 |  | 1. MR ünitelerinin yer ve tesisatının kontrolü. 2. Cihaz ve parçaların güvenli nakli. 3. Kurulum alanında yalıtımların kontrolü ve düzenlenmesi | MR ünitelerinin yer ve tesisatının kontrolünü yapar. Cihaz ve parçaların güvenli naklini sağlar. Kurulum alanında yalıtımların kontrolünü ve düzenlenmesini sağlar. MR üniteleri için gerekli tesisat ve alt yapı malzemeleri kontrol edilir. MR üniteleri için gerekli tesisat ve alt yapı malzemeleri incelenir. Fiziki ortamın MR cihazlarına etkileri kontrol edilir.. MR Cihazlarının genel çalışma prensibiana blokları ve blokların genel yapısı kontrol edilir. MR cihazları montaj blok diyagramlarının okuma karşılaştırması yapılır. MR ünitelerinin taşıma aparatları kontrol edilir. Uygun ambalajlama ve etiketleme kuralları kontrol edilir.. Cihazları taşımak için kullanılan malzeme ve nakil araçları kontrol edilir. Faraday kafesi ve özellikleri kontrol edilir. Kafessiz ortamda MR kurulumu incelenir. Gaz sızımına karşı korunma ve uyarı cihazları kontrol edilir.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 12 |  | 1. Hasta masası montajı. 2. Magnet ünitesi montajı 3. Soğutma ünitesinin montajı | 1. Dönem 2. Sınav Hasta masasının montajını yapar. Magnet ünitesinin montajını yapar. Soğutma ünitesinin montajını yapar. MR hasta masaları incelenir. Masa yerleşimi yapılır. Masa bağlantıları yapılır. Montaj şemaları incelenir. Magnetin yapısı incelenir. Masa üzerine yerleşimi yapılır. Magnetin elektriksel bağlantıları kontrol edilir.. MR çekim odalarının taşıması gereken özellikler kontrol edilir. Soğutma ünitesi kontrol edilir. Montaj kurallarına göre montaj yapılır.. Montaj malzemeleri kontrol edilir. Soğutma sisteminin bağlantıları yapılır.. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 1. Manyetik Rezonansa özel ölçümler yapma 2. Fantomlarla fonksiyon testi yapma | Manyetik rezonansa özel ölçümler yapar. Fantomlarla fonksiyon testi yapar. Gaz kaçak ölçümlerini kontrol edilir. Elektriksel güvenlik analizörü ile MR cihazında kontrol yapılacak noktalar sıralanır ve ölçümler yapılır. Elektromanyetik yoğunluk ölçümü açıklanır ve ölçüm yapılır. Manyetik rezonans cihazlarının çalışması kontrol edilir. Vücut dokularının görüntü oluşumunda kullanımı incelenir. MR fantomları açıklanır ve incelenir. Diyodun tanımını ve çeşitleri incelenir. Diyodun AVO metreyle sağlamlık kontrolü yapılır. Diyodun AVO metreyle uçlarının tespiti yapılır.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 3. Kalibrasyon kontrolü yapma ve cihazı kullanma | Kalibrasyon kontrolünü yaparak cihazı kullanır. Kalibrasyon ayarları kontrol edilir. Kalibrasyon kayıtları yapılır. Köprü tipi tam dalga doğrultma devlerinin çalışması açıklanır. Filtre devrelerinin çalışması açıklanır. Cihaz kullanımı açıklanır ve gerçekleştirilir.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 1. Ön kontrolleri yapma 2. MR ünitelerinin sökümü | Ön kontrolleri yapar. MR ünitelerinin sökümünü yapar. MR cihazlarında arıza kontrolünde kullanıcı hataları açıklanır. Ortam şartları açıklanır ve kontrol edilir. Acil önlemleri açıklanır. MR ünitesinin blok şemaları açıklanır ve incelenir. MR cihazı envanter bilgileri açıklanır ve incelenir. MR cihazının sökümü için gerekli malzemeler sıralanır. Sökümde dikkat edilecek noktalar açıklanır ve kontrol edilir. Söküm esnasında oluşabilecek kazalar açıklanır. Kazalarda ilk müdahale yöntemleri açıklanır.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 3. Magnet ünitesinin arızaları 4. MR masası sürülme problemleri | Magnet ünitesinin arızasını giderir. MR masası sürülme problemlerini giderir. Ana magnet yapısı açıklanır. Shim sargıları açıklanır. RF koilleri açıklanır. Gradiyent sargıları açıklanır. Arıza sebepleri açıklanır ve arızaları giderilir. Müdahale noktaları açıklanır ve kontrol edilir. Bilgisayar ile MR masasına bilgi yollama alma yöntemleri açıklanır ve incelenir. Motor sürme devresi açıklanır. Fren yapılarının çalışması açıklanır ve incelenir. Arıza çeşitleri açıklanır ve kontroller yapılır. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 12 |  | 1. Elektrik arızaları 2. Ana konsol arızaları 3. RF ünitesi arızaları 4. Gradient eğim ünitesi kontrolü 5. Hasta kontrol panolarının arızası 6. İnterface ara yüzey ünitesinin kontrolünü | Elektrik arızalarını giderir. Ana konsol arızalarını giderir. RF ünitesi arızalarını giderir. Gradient eğim ünitesi kontrolü yapar. Hasta kontrol panolarının arızasını giderir. İnterface ara yüzey ünitesinin kontrolünü yapar Manyetik Rezonans cihazının beslemelerinin dış bağlantıları açıklanır kontrol edilir ve arızaları giderilir.. Manyetik Rezonans cihazının beslemelerinin elektriksel dış bağlantıları açıklanır kontrol edilir ve arızaları giderilir. Manyetik Rezonans cihazının beslemelerinin elektriksel iç bağlantıları açıklanır kontrol edilir ve arızaları giderilir. Manyetik Rezonans cihazının elektrik Rezonans üniteleri açıklanır ve kontrol edilir. Manyetik Rezonans cihazının elektriksel arızaları açıklanır ve arızaları giderilir. Ana kontrol konsol yapısı açıklanır incelenir ve arızaları giderilir. Birimler arası bağlantılar açıklanır ve kontrol edilir. Ana kontrol konsol arızalarını açıklanır incelenir ve arızaları giderilir. RF sinyallerinin oluşumu açıklanır. MRde görüntü karakteristikleri açıklanır. Alıcı ünitesi açıklanır. Verici ünitesi açıklanır. Anten yapıları açıklanır. RF ünitesinin blok yapısı açıklanır ve incelenir. Arıza çeşitleri açıklanır ve arızaları giderilir. Gradient Eğim ünitesini açıklar. X Y Z modülleri açıklanır. Gradient Eğim ünitesinin çalışması izah edilir. MRde kesit alımı açıklanır. Vücut dokularının görüntüde algılanması açıklanır ve incelenir. Elektron etkileri açıklanır. Arıza yapıları açıklanırkontrol edilir ve arızaları giderilir. Hasta kontrol panolarının yapısı açıklanır. Bağlantıları izah edilir ve incelenir. Arıza çeşitleri açıklanır incelenir ve arızaları giderilir İnterface ünitesinin Ara Yüzeyyapısı açıklanır. İnterface ünitesinin bağlantıları sıralanır. İnterface ünitesinin arıza çeşitleri açıklanır ve arızaları giderilir. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 12 |  | 1. Sıvı gaz dolum işlemleri 2. Güvenlik ünitelerinin kontrolü 3. MR ünitelerinin bakımı 4. MR cihazı kullanımını | Sıvı gaz dolum işlemlerini yapar. Güvenlik ünitelerinin kontrolünü yapar. MR cihazı ünitelerinin bakımını yapar. MR cihazını kullanır. Sıvı gaz dolumu periyodik işlem talimatları uygulanır Sıvı gaz seviye ölçümü yapılır. Sıvı gaz ilave işlemleri kontrol edilir. Dolum yetki belgeleri incelenir. Güvenlik önlemleri uygulanır. Oksijen azlığı alarm düzenekleri açıklanır ve incelenir. Gaz alarm düzenekleri incelenir. Elektromanyetik alan yoğunluk ölçümleri incelenir. Hasta kontrol düzenekleri incelenir. MR bakımı yapılır. Bakım formları düzenlenir. Bakım gereçleri incelenir. Magnet bakımı yapılır. Ünitlerin bakımı yapılır. Hasta masası bakımları yapılır. Cihaz temizliği uygulanır. Mekanik aksam kontrolleri yapılır. Rf tüp kontrolleri yapılır. Bakım formu hazırlanır. MR cihazı kullanıcı el kitabı incelenir. MR cihazı bağlantıları yapılır. MR cihazı teknik özellikleri kontrol edilir.. MR cihazı donanımları incelenir. MR cihazı fonksiyon tuşları açıklanır ve fonksiyon kontrolü yapılır. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 12 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 12 |  | 1. Tomografi cihazının montajı 2. Gantry ünitesinin montajı 3. Yüksek voltaj jeneratörünün montajı | Tomografi cihazının montaj hazırlıklarını yapar. Gantry ünitesinin montajını yapar. Yüksek voltaj jeneratörünün montajını yapar. Tomografinin ana kısımları incelenir. BT nin sistem blok diyagramı kontrol edilir. BT nin montaj hazırlıkları yapılır. BT nin montaj resimleri incelenir. Gantrynin teknik özellikleri incelenir. Gantrynin montaj kuralları uygulanır. Gantrynin ek parça ve aparatları listelenir. BT yüksek voltaj jenaratörlerini oluşturan kısımların montajı yapılır. BT yüksek voltaj jenaratörlerinin yapısı ve çalışma prensibi incelenir. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 12 |  | 4. X-ışını tüpü montajı 5. Bilgisayar sisteminin montajı 6. Ana konsol ünitelerinin montajı | X-ışını tüpü montajını yapar. Bilgisayar sisteminin montajını yapar. Ana konsol ünitelerinin montajını yapar Tomografi cihazlarında bilgisayar sistemi incelenir. BT lerde kesintisiz güç kaynakları incelenir. BT çevre birimleri kontrol edilir. Tomografi Cihazlarında bilgisayar sistemi incelenir. Bilgisayar donanım gereksinimi kontrol edilir. BT lerde çevre birimleri kontrol edilir. BT lerde bağlantı elemanları kontrol edilir. BT lerde konsol masası kontrol edilir ve montajı yapılır. BT lerde ana parçalar kontrol edilir. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 12 |  | 1. Tomografi cihazlarının sistem bütünlüğünü kontrolü. 2. Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimi 3. Tomografi cihazlarında kalibrasyon. | 2. Dönem 1. Sınav Tomografi cihazlarının sistem bütünlüğünü kontrol ederek kullanır. Tomografi cihazlarında fantom ile test çekimi yapar. Tomografi cihazlarında kalibrasyon kontrolünü yapar. BT fantomları incelenir. BT fantomlarının yapısı incelenir. BT fantomlarının kullanım amacı açıklanıp kontrol edilir. BT fantomlarının çeşitleri incelenir. Fantom ile test çekimi yapılır. Kalibrasyon yöntemleri incelenir. Kalibratörler incelenir. Kalibrasyon işlemi yapılır. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 12 |  | 1. Tomografi cihazlarında kullanıcı hataları 2. Hasta masası arızaları 3. Tomografi cihazlarında temel mekanik arızalar | Tomografi cihazlarında kullanıcı hatalarını tespit eder. Hasta masasının arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında temel mekanik arızaları kontrol edip giderir. Ayar hataları kaynaklı arızalar açıklanıp kontrol edilir. Bakım hataları kaynaklı arızaları açıklanıp kontrol edilir. Kullanıcı hataları açıklanır. Hasta fiziksel durumuna göre hasta masası özellikleri açıklanıp kontrol edilir. Hasta masası arızaları açıklanıp kontrol edilir ve arızaları giderilir. BT cihazı tekerlek arızaları açıklanır ve arızaları giderilir. BT cihazı yağlama arızaları kontrol edilir. BT cihazlarında sıkışma açıklanır ve arızaları giderilir. BT lerde ağır ünitelerde karşılaşılan arıza tipleri açıklanır ve arızalar giderilir. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 12 |  | 1. Tomografi cihazlarında hata kodları ve arıza analizi 2. Tomografi cihazlarında dedektör arızaları 3. Tomografi cihazlarında elektriksel arızalar. 4. Tomografi cihazlarında kolimatör arızaları. | Tomografi cihazlarında hata kodlarından arıza analizi yapar. Tomografi cihazlarında dedektör arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında elektriksel arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında kolimatör arızalarını giderir. Hata kodlarında arıza analizi açıklanır ve arıza analizini yapar. Hata kodlarından faydalanarak ömürlü malzeme değişimi yapılır. BT lerdeki dedektörlerin tanımı ve çeşitleri açıklanıp kontrol edilir. BT dedektörlerinin yapısı açıklanıp incelenir ve arızaları giderilir. BT dedektörlerinin çalışma prensibi açıklanıp incelenir. Karşılaşılan arızalar listelenip kontrol edilir. Şebeke besleme arızaları sıralanıp kontrol edilir. BT kablo arızaları giderilir. BT fiş soket arızaları incelenir ve arızaları giderilir. BT elektrik motor arızaları izah edilir ve arızaları giderilir. BT elektronik kart arızaları açıklanır ve arızalar giderilir. BT lerde kolimatör arızaları izah edilir ve giderilir. Dozimetre arızaları listelenir. BT lerde bilgisayar kontrol edilip incelenir. BT donamı ile ilgili arızalar kontrol edilir ve arızalar giderilir. BT bağlantıları ile ilgili arızalar kontrol edilir ve Bilgisayar çevre birimi arızaları incelenir ve arızaları giderilir. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 12 |  | 5. Tomografi cihazlarında güvenlik üniteleri arızaları. 6. Tomografi cihazlarında yüksek voltaj üniteleri arızaları. 7. Tomografi cihazlarında x-ışın tüpü arızaları | Tomografi cihazlarında güvenlik üniteleri arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında yüksek voltaj ünitelerinin arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında X-ışını tüpü arızalarını giderir. Kişisel güvenlik önlemleri sıralanıp uygulanır. Cihaz güvenlik önlemleri listelenip incelenir. Çevre güvenlik önlemleri listelenip uygulanır. Güvenlik önlemleri ile ilgili elemanlar listelenir Güvenlik devreleri ve üniteleri ile ilgili arızalar kontrol edilip arızalar giderilir. BT lerde yüksek voltaj açıklanır. Yüksek voltaj jeneratörleri tarif edilir. Yüksek voltaj trafoları tarif edilir. Yüksek voltaj kabloları tarif edilir. Soket ve fişlerin kontrolü yapılır. Arıza kontrolleri yapılır ve arızalar giderilir. X Işın tüpü bağlantıları tarif edilir. Bağlantı elemanları kontrol edilir. İzolasyon kontrol edilip açıklanır. Arıza kontrolleri yapılır ve arızalar giderilir. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 8. Tomografi cihazlarında konsol arızaları. 9. Tomografi cihazlarında kamera arızaları. 10. Tomografi cihazlarında bilgisayar arızaları | Tomografi cihazlarında konsol arızalarını giderir. Tomografi cihazlarında kamera arızalarını giderir Tomografi cihazlarında bilgisayar arızalarını giderir. BT ler de konsol kontrol edilir. Konsol yapıları tarif edilip incelenir. Konsol güvenlik ve kontrol elemanları açıklanıp incelenir. Konsol bağlantıları yapılıp açıklanır. Arıza kontrolleri yapılır ve arızalar giderilir. Tomografilerde kamera parametreleri kontrol edilip açıklanır. Kamera bağlantıları tarif edilip açıklanır. Kamera bağlantı elemanları listelenip incelenir. Arıza kontrolleri yapılır ve arızalar giderilir. Tomografi bilgisayarlarının yapıları açıklanıp incelenir. Tomografilerde bilgisayar donanım özellikleri izah edilir. Tomografilerde bilgisayar donanım arızaları listelenip kontrol edilir. Arıza kontrolleri yapılır ve arızalar giderilir. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 1. Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık 2. Cihazın gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlama. | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık yapar. Gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlama yapar. BT nin bakım takvimleri listelenir. BT nin bakım malzemeleri listelenip incelenir. BT nin bakım kuralları sayılıp bakımı yapılır. BT nin ömürlü malzemeleri listelenip incelenir. Kullanılan kısma göre yağ çeşitleri listelenip incelenir. Uygulama yöntemleri ile yağlama yapılır. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 3. Cihazın iç temizliği. 4. Birimlerin bakımı. | Cihazın iç temizliğini yapar. Birimlerin bakımını yapar. Tomografinin temizlik noktaları listelenip temizliği yapılır. Temizlik malzemeleri belirlenir. BT lerin hareketli ve sabit kısımlarının bakımları açıklanıp bakım yapılır. Ek parça ve aparatların bakımları yapılır. X-ışın tüplerinin bakımları yapılır.. Periyodik ölçümler yapılır. Masa bakımları yapılır. Bakım kayıtları listelenir. Bakım formu hazırlanır. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 1. Flash Ct Cihazının montajı 2. Flash Ct Cihazı Ana Konsol ünitelerinin Montajı ve kullanımı | Flash CT cihazının montaj hazırlıklarını yapar. Ana konsol ünitelerinin montajını yapar kullanır. Flash Ctnin sistem blok diagramı izah edilir. Flash Ctnin montaj hazırlıkları listelenir. Flash Ctnin montaj resimleri izah edilir. Flash CT çevre birimleri açıklanır. Flash CT Cihazında bilgisayar sistemi açıklanır. Flash CT cihazında çevre birimleri tarif edilir. Flash CT cihazında bağlantı elemanları listelenip kontrol edilir. Cihaz kullanımı gerçekleştirilir. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | 1. Flash Ct Cihazı kullanıcı hataları 2. Flash Ct Cihazı temel mekanik arızalar 3. Flash Ct Cihazı hata kodları ve arıza analizi 4. Flash Ct Cihazı elektriksel arızalar. | 2. Dönem 2. Sınav Flash CT cihazında kullanıcı hatalarını tespit ederek kullanır. Flash CT temel mekanik arızalarını kontrol edip giderir. Flash CT cihazı hata kodlarından arıza analizi yapar. Flash CT cihazı elektriksel arızalarını giderir. Ayar hataları kaynaklı arızalar açıklanıp kontrol edilir. Bakım hataları kaynaklı arızaları açıklanır. Kullanıcı hataları açıklanır. Cihazı kullanır. Flash CT cihazı yağlama arızaları tarif edilir. Flash Ct lerde ağır ünitelerde karşılaşılan arıza tipleri izah edilir. Hata kodlarında arıza analizi açıklanır. Hata kodlarından faydalanarak ömürlü malzeme değişimi izah edilip değişim yapılır. Şebeke besleme arızaları sıralanır. Flash CT cihazı kablo arızaları kontrol edilir. Flash CT cihazı fiş soket arızaları tarif edilip incelenir. Flash CT cihazı elektrik motor arızaları izah edilir. Flash CT cihazı elektronik kart arızaları açıklanıp incelenir. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | 5. Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık 6. Cihazın gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlama. 7. Cihazın iç temizliği. 8. Birimlerin bakımı. | Servis el kitabına göre planlama ve hazırlık yapar. Cihazın gerekli olan bölümlerini uygun yağ ile yağlama yapar. Cihazın iç temizliğini yapar. Birimlerin bakımını yapar. Flash CT cihazı bakım takvimleri incelenir.. Flash CT cihazı bakım malzemeleri listelenir Flash CT cihazı ömürlü malzemeleri listelenip incelenir. Kullanılan kısma göre yağ çeşitleri listelenir. Uygulama yöntemleri izah edilir ve yağlama yapılır. Flash CT cihazı temizlik noktaları listelenir. Temizlik malzemeleri listelenir. Cihaz temizliği yapılır. Flash CT cihazı hareketli ve sabit kısımlarının bakımları yapılır. Ek parça ve aparatların bakımları listelenir. Periyodik ölçümler yapılır. Bakım kayıtları listelenip kontrol edilir. Kalibrasyonun önemi açıklanır. Kalibrasyon yöntemleri açıklanır. Kalibrasyon yapılır. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü
|  |  |  | * * Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. ATATÜRKÇÜLÜK konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır. | '-