## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 1. Ameliyathane Çeşit ve Ortamları 2. Yoğun Bakım Çeşit ve Ortamları 3. Temiz Oda ve İklimlendirme | Ameliyathane ortamının yerleşim organizasyonunu yapar. Yoğun bakım ortamının yerleşim organizasyonunu yapar. Temiz oda ve iklimlendirme elemanlarını kullanır. Ameliyathane çeşitleri ve nitelikleri ayırt edilir. Ameliyathane yerleşim planları yapılır ve kuralları belirlenir. Yoğun bakım ortamında kullanılan cihazlar incelenir. Yoğun bakım ünitesinin tasarım kurallarına uygun tasarım yapılır. Hastanelerdeki temiz odalarda kullanılan iklimlendirme elemanları kontrol edilir. Temiz odadaki hava akış modelleri incelenir. Temiz odalardaki filtrelerin montaj ve bakımı yapılır. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 4. Ameliyathane lambalarının kurulumu 5. Ameliyathane lambalarının arızaları 6. Ameliyathane lambalarının kullanımı bakımı ve kalibrasyonu | Ameliyathane lambalarının kurulumunu yapar. Ameliyathane lambalarının arızalarını giderir. Ameliyathane lambalarını kullanır bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Ameliyathane lambalarının genel parçaları incelenir. Ameliyathane lambalarının montajı için gerekli olan ortam koşulları belirlenir. Ameliyathane lambaları teslim tutanağı hazırlanır. Ameliyathane lambalarının mekanik aksam yapıları ve elçekler kontrol edilir. Ameliyathane lambalarının elektriksel bağlantıları ve güç birimlerini kontrol edilir. Ameliyathane lambalarında ampul çeşitleri incelenir. Ameliyathane lambalarında kamera sistemleri incelenir. Ameliyathane lambalarının genel arızaları giderilir. Ameliyathane lambalarının kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Ameliyathane lambalarının çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Ameliyathane lambaları kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Ameliyathane lambaları bakım formu hazırlanır. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 12 |  | 7. Ameliyat masalarının kurulumu 8. Ameliyat masalarının kullanımı | Ameliyathane masalarının kurulumunu yapar. Ameliyathane masalarının arızalarını giderir ve bakımını yapar. Ameliyathane masalarının çeşitleri incelenir. Ameliyathane masalarının genel parçaları incelenir. Ameliyathane masalarının hareket kontrol mekanizmaları kontrol edilir. Ameliyathane masalarının montajı için gerekli olan ortam koşulları belirlenip montaj yapılır. Ameliyathane masalarının çalışma prensipleri incelenir. Ameliyathane masalarının kontrol ünitelerindeki olası arızaları giderilir. Ameliyathane masalarının kullanıcı ve servis bakımlarını yapar. Ameliyathane masalarının çalışma ve fonksiyon testlerini yapar.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 12 |  | 1. Acil servis iş organizasyonları ve biyomedikal donanımlar 2. Hasta nakil araçlarındaki biyomedikal donanımların temel kontrolleri | Acil servis iş organizasyonlarını yapar ve biyomedikal donanımlarını kullanır. Hasta nakil araçlarındaki biyomedika donanımlarının temel kontrollerini yapar. Acil servis donatımları ve cihazları incelenir. Ambulans hizmetlerinin yapısı ve işleyişi incelenir. Ambulans ve hasta nakil araçları sınıflandırılır. Araçlardaki biyomedikal donanımların temel kontrolleri yapılır. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 12 |  | 1. Defibrillatör cihazlarının kurulumu ve kullanımı 2. Defibrilatör yüksek gerilim ünitesi arızaları | Defibrilatör cihazlarının kurulumunu yapar ve kullanır. Defibrilatör cihazlarının yüksek gerilim ünitesi arızalarını giderir. Defibrilatör cihazının görevi uygulamalı açıklanır. Defibrilatör çeşitleri incelenir. Pacemakerlerın Vuru düzenleyiciler görevi incelenir. Defibrilatör cihazlarının genel parçaları incelenir. Defibrilatör cihazı kullanılır. Yüksek gerilim devrelerinde kullanılan elemanlar incelenir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler yazılır. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 12 |  | 3. Defibrilatör cihazları elektronik kart arızaları | Defibrilatör cihazlarının elektronik kart arızalarını giderir. Defibrilatör cihazlarında kullanılan elektronik kartlar sıralanır. Temel arıza bulma teknikleri açıklanır ve uygulanır.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 12 |  | 4. Defibrilatör kaşık arızaları | Defibrilatör cihazlarının kaşık arızalarını giderir. Kaşıkların özellikleri açıklanır. Cihazların kaşık bağlantıları açıklanır ve bağlantılar açıklanır. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler listelenir.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 12 |  | 5. Defibrilatör cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu | Defibrilatör cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Cihazın kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Medikal Gaz Çeşitleri ve Korunma Yöntemleri 2. Gaz Hattı Arızaları | 1. Dönem 1. Sınav Medikal gaz çeşitlerini ve korunma yöntemlerini bilir. Medikal gaz hatlarının arızalarını tespit ederek giderir. Medikal gazlardan korunma yöntemleri açıklanır ve incelenir. Medikal gazların kullanım yerleri incelenir. Medikal gaz depolama ve dağıtım elemanları açıklanır ve incelenir. Medikal gaz priz çeşitleri açıklanır. Gaz basınç ölçümleri yapılır. Medikal gaz hatları ve bağlantılarının olası arızaları açıklanır ve giderilir. Medikal gaz bakım aşamaları açıklanır. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. İşitme cihazlarının kurulumu ve kullanımı 2. İşitme Cihazının Arızaları 3. İşitme cihazlarının bakım ve kalibrasyonu | İşitme cihazlarının kurulumunu yapar ve kullanır. İşitme cihazlarının arızalarını giderir İşitme cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. İşitme cihazları incelenir. İşitme cihazı çeşitleri incelenir. İşitme cihazlarının genel parçaları incelenir. İşitme cihazlarının montaj aşamaları sıralanır ve montaj yapılır. İşitme cihazlarının kullanımı açıklanır ve kullanılır. İşitme cihazlarının olası arıza kaynakları ve giderilme yolları incelenir. İşitme cihazlarında karşılaşılabilecek arızaların nedenleri ve çözümleri açıklanır ve giderilir. Teknik servis tutanağı hazırlanır. Simülasyon testi açıklanıp yapılır. İşitme cihazlarının kullanıcı bakımları yapılır. İşitme cihazlarının servis bakımları yapılır. Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde ölçme işleminin yapılacağı ortam şartları belirlenir. Cihaz fonksiyon testleri yapılır. Bakım ve kalibrasyon formu hazırlanır. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 12 |  | 1. Ventilatör Cihazının Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi ve kullanılması 2. Ventilatör Cihazının Kontrol ve görüntüleme birimleri arızaları | Ventilatör cihazını kurarak ilk kullanım için hazırlar. Ventilatör cihazının kontrol ve görüntüleme birimlerinin arızalarını giderir. Ventilatör cihazının ilişkili olduğu solunum parametreleri kontrol edilir. Ventilatör cihazının çeşitleri incelenir. Ventilasyon cihazının modları açıklanıp kullanılır. Ventilatör cihazı parça ve aparatları incelenir. Ventilatör bağlantıları yapılır. Ventilatör kullanılır. Ventilasyon istasyonlarının gösterge paneli kullanılır ve yapısı incelenir. Ventilatör cihazı gösterge panel bağlantıları yapılır. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 12 |  | 3. Ventilatör Cihazının Arıza Kodları 4. Ventilasyon İstasyonuna Ait Pnömatik Birim Arızaları | Ventilatör cihazının arıza kodlarını okur. Ventilasyon istasyonuna ait pnömatik birim arızalarını giderir. Ventilatör cihazı alarm ve çeşitleri açıklanıp kullanılır. Ventilatör cihazı servis müdahalesi gerektiren arıza kodları kullanılır. Ventilatör cihazı pnömatik sistem üniteleri incelenir. Ventilatör cihazında kullanılan pnömatik sistemlerin bağlantıları yapılır. Pnömatik birim arızalarını giderir. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 12 |  | 5. Ventilasyon İstasyonlarında Bulunan Elektronik Ünitelerinin Arızaları 6. Ventilatör Cihazının Güvenlik Testleri | Ventilasyon istasyonlarında bulunan elektronik ünitelerinin arızalarını giderir. Ventilatör cihazının güvenlik testlerini standar değerlere uygun olarak gerçekleştirir. Ventilasyon istasyonlarının güç ünitesinin ve birimlerinin çalışması kontrol edilir ve arızaları giderilir. Ventilasyon istasyonlarının motor sürücü devresi incelenir ve arızaları giderilir. Ventilasyon istasyonlarının basınç takip devreleri konrol edilir ve arızaları giderilir. Ventilatör cihazı kontrol ve görüntüleme birimleri incelenir ve arızaları giderilir. Ventilatör cihazı güvenlik testleri yapılır. Ventilatör cihazı güvenlik test çeşitleri sıralanır ve testler yapılır. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 12 |  | 7. Ventilatör Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu | Ventilatör cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Ventilatör cihazının kalibrasyonu yapılır. Ventilatör cihazının kalibrasyon sertifikası oluşturulur. Ventilatör cihazı bakım formunda bulunması gereken bilgiler listelenir ve bakım yapılır. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 12 |  | 1. Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma ESWL Cihazının Kurulumu ve Kullanımı 2. Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma ESWL Cihazının Şok Dalgası Üretici Arızaları | Vücut dışı böbrek taşı kırma ESWL cihazının kurulumunu yapar ve kullanır. Vücut dışı böbrek taşı kırma ESWL cihazının şok dalga üretici arızalarını giderir. Vücut dışı böbrek taşı kırma cihazının özellikleri ve çeşitleri incelenir. ESWL cihazının kurulum şartları bilir. Vücut dışı böbrek taşı kırma cihazının genel parçaları incelenir. ESWL cihazının ünitelerinin bağlantıları yapılır. ESWL cihazını kullanılır. ESWL cihazlarının şok dalgası üretici biriminin kısımları sıralanır. ESWL cihazlarının şok dalgası üretici biriminin çalışma prensibi incelenir. ESWL cihazlarının şok dalgası üretici ünitesinde meydana gelebilecek olası arızalar incelenir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 12 |  | 3. Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma ESWL Cihazının hasta masası arızaları 4. Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma ESWL Cihazının Elektronik Kart Monitör Ve Görüntü Birimi Arızaları | Vücut dışı böbrek taşı kırma ESWL cihazının hasta masası arızalarını giderir. Vücut dışı böbrek taşı kırma ESWL cihazının elektronik kart monitör ve görüntü birimlerinin arızalarını giderir. ESWL cihazının hasta masası incelenir ve arızaları giderilir. ESWL cihazının hasta masası bağlantıları yapılır. ESWL cihazında kullanılan elektronik devre yapıları incelenir ve arızaları giderilir. ESWL cihazının görüntü birimleri incelenir. ESWL cihazında kullanılan monitörlerin özellikleri incelenir ve arızaları giderilir.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 12 |  | 5. Vücut Dışı Böbrek Taşı Kırma ESWL Cihazının Güç Ünite Arızaları | 1. Dönem 2. Sınav Vücut dışı böbrek taşı kırma ESWL cihazının güç ünite arızalarını giderir. ESWL cihazının güç üniteleri kontrol edilir. ESWL cihazının güç ünite bağlantıları yapılır. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 12 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 1. Anestezi Cihazının Kurulumu ve Kullanımı | Anestezi cihazının kurulumunu yapar ve kullanır. Anestezi cihazı çeşitlerini ve aparatları incelenir. Anestezi cihazının yerleştirileceği alandaki ortam şartları belirlenir. Anestezik gazlar ve vaporizatörler incelenir. Anestezi cihazı kullanımı açıklanır ve kullanılır.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 2. Anestezi Cihazı Arızaları | Anestezi cihazı arızalarını giderir. Anestezi cihazı elektriksel yapıları incelenir ve arızaları giderilir. Anestezi cihazı vaporizatör arızaları açıklanır ve giderilir. Anestezi cihazında kullanılan motorların arızaları açıklanır ve giderilir. Anestezi cihazı ventilatör bölümünün yapısı ve arızaları açıklanır ve arızalar giderilir. Anestezi cihazı olası arıza çeşitleri sıralanır ve giderilir. Anestezi cihazı arıza giderme aşamaları açıklanır.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 3. Anestezi Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu | Anestezi cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 12 |  | 3. Anestezi Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu | Anestezi cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 12 |  | 1. Kalp-Akciğer Makinesinin Kurulumu ve Kullanımı 2. Peristaltik Pompa Isıtma Sistemialgılama arızaları | Kalp-akciğer makinesinin kurulumunu yapar ve kullanır. Peristaltik pompanın ısıtma sisteminin ve algılayıcıların arızasını giderir. Kalp akciğer makinesi tanımlanır bölümleri incelenir.. KAM bağlantıları yapılır. KAM kullanılır. Kalp-akciğer makinesinin peristaltik pompa çeşitleri ve görevi açıklanır. KAM olası pompa arızaları giderilir. Kalp-akciğer makinesinin ısı sensörleri ve ısıtıcı modülü açıklanır ve arızaları giderilir. Sensör ve modül bağlantıları yapılır. Kalp-akciğer makinesinin ısıtıcılarında oluşabilecek arızaları açıklanır ve giderilir. Kalp-akciğer makinesinin algılama birimleri sıralanır ve arızaları giderilir. Kalp-akciğer makinesinin olası arıza nedenleri ve bunların çözüm teknikleri açıklanır ve arızalar giderilir. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 12 |  | 3. Görüntü birimi güç Ünite ve elektronik kart arızaları | Görüntü birimi güç ünite ve elektronik kar arızasını giderir. Kalp-akciğer makinesinin görüntüleme biriminde yapılan ayarları listelenir. Kalp-akciğer makinesinin görüntü birimi arızaları ve arızalarını gidermek için yapılacaklar sıralanır. Kalp-akciğer makinesinin güç ünitesi birimleri sıralanır. Kalp-akciğer makinesinin ana besleme ünitesinin birimleri listelenir ve arızaları giderilir. Kalp-akciğer makinesinin bataryalarının görevleri açıklanır ve arızaları giderilir. Kalp-akciğer makinesinin güç ünitelerinde ana kontroller yapılırken dikkat edilecek hususları sıralanır. Kalp-akciğer makinesinin ana kart ünitesinin ve birimlerinin çalışması açıklanır ve arızaları giderilir.. Kalp-akciğer makinesinin içerisinde bulunan elektronik kartları sıralanır ve arızaları giderilir. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 12 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 12 |  | 4. Kalp-Akciğer Makinesinin Bakımı Ve Kalibrasyonu | Kalp-akciğer makinesinin bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Kalibrasyon yapılır. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgile listelenir ve sertifika hazırlanır. Bakım yapılır ve bakım formu hazırlanır. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 12 |  | 1. Elektrokoter Cihazlarının Kurulumu ve Kullanımı 2. Elektrokoter Cihazı Devre Kesicilerinin Arızaları 3. Elektrokoter Cihazının Yüksek Frekanslı Dalga Üretici Devre Arızaları 4. Elektrokoter Cihazının Elektrot Arızaları | Elektrokoter cihazların kurulumunu yapar ve kullanır. Elektrokoter cihazının devre kesicilerinin arızalarını giderir. Elektrokoter cihazının yüksek frekanslı dalga üretici devresinin arızalarını giderir. Elektrokoter cihazının elektrot arızalarını giderir. Elektrokoter cihazının genel parçaları kontrol edilir.. Elektrokoter cihazı kullanılır. Hasta kaçak akım koruma devresinin çalışma prensibi açıklanır. Devre bağlantıları yapılır. Elektrokoter cihazı devre kesicileri ayırt edilir ve arızaları giderilir. Elektrokoter cihazında yüksek frekanslı işaretlerin kullanımı açıklanır. Elektrokoter cihazı yüksek frekans üreteç arızaları açıklanır ve arızaları giderilir. Elektrokoter elektrot çeşitleri incelenir. Elektrot bağlantıları yapılır. Elektrot arızaları giderilir. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 12 |  | 5. Elektrokoter Cihazı Monitör Ve Görüntü Birimi Arızaları 6. Elektrokoter Cihazı Güç Ünite Arızaları 7. Elektrokoter Cihazı Bakımı Ve Kalibrasyonu | 2. Dönem 1. Sınav Elektrokoter cihazının monitör ve görüntü biriminin arızalarını giderir. Elektrokoter cihazının güç ünitesinin arızaların giderir. Elektrokoter cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Elektrokoter cihazı monitör ve görüntü birimi devre şemaları bilinir. Elektrokoter cihazı monitör ve görüntü birimi bağlantıları açıklanır ve bağlantıları yapılır. Elektrokoter cihazı monitör ve görüntü birimi arızaları giderilir. Elektrokoter cihazının güç ünitesi devre şeması açıklanır. Elektrokoter cihazının sigortaları doğrultucuları ve bataryaları incelenir ve arızaları giderilir. Elektrokoter cihazının kullanıcı ve servis bakımı yapılır. Elektrokoter cihazının kalibrasyon aşamaları açıklanır ve kalibrasyonu yapılır. Bakım ve kalibrasyon formu hazırlanır. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 12 |  | 1- Aspiratör cihazlarının kurulumu ve kullanımı 2-Aspiratör cihazının arızalarının tespiti ve giderilmesi 3- Aspiratör cihazlarının bakım ve kalibrasyonu | Aspiratör cihazlarının kurulumunu yapar ve kullanır. Aspiratör cihazlarının arızalarını tespit eder ve giderir. Aspiratör cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Aspiratör cihazlarının genel parçaları kontrol edilir. Aspiratör cihazı kullanımı yapılır. Teslim tutanağı hazırlanır. Aspiratörde kullanılan kompresörün özellikleri açıklanır ve arızaları giderilir. Aspiratörde kullanılan kompresör bağlantıları açıklanır ve yapılır. Aspiratörde kullanılan aparat arızaları açıklanır ve giderilir. Aspiratör cihazının güç ünitesi arızaları açıklanır ve giderilir. Aspiratör cihazlarının kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 12 |  | 1-Kuvöz Cihazının Kurulumu ve kullanımı 2-Kuvöz Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu | Kuvöz cihazlarının kurulumunu yapar ve kullanır. Kuvöz cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Kuvöz cihazı incelenir. Kuvözün çalışacağı ortam koşulları incelenir. Kuvözün çalışması açıklanır ve çalıştırılır. Kuvöz kullanılır. Kuvöz cihaz teslim tutanağı hazırlanır. Kuvöz cihazının kullanıcı ve servis bakımları açıklanır ve yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Çalışma ve fonksiyon testleri açıklanır ve testler yapılır. Bakım formu hazırlanır. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 12 |  | 3-Kuvöz Cihazının Olası Arızaları | Kuvöz cihazlarının olası arızalarını tespit eder ve giderir. Kompresör arızaları açıklanır ve giderilir. Cihazda kullanılan motorlar incelenir. Sıkıştırma mekaniğinin çalışması incelenir ve arızaları giderilir. Kuvöz cihazlarının algılama arızaları sıralanır ve arızalar giderilir.. Simülasyon testi yapılır. Sigortaların görevleri açıklanır ve arızaları giderilir.. Elektronik kartların test noktaları tarif edilir ve kontrol edilir.. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 1. Diyaliz Cihazının Kurulumu ve Kullanımı 2. Diyaliz Cihazının Bakımı Ve Kalibrasyonu 3. Algılayıcı Arızaları | Diyaliz cihazının kurulumunu yapar ve kullanır. Diyaliz cihazının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Algılayıcının arızasını giderir. Diyaliz cihazı çeşitleri ve aparatları incelenir. Diyaliz cihazı genel parçaları incelenir. Diyaliz cihazının çalışması açıklanır ve çalıştırılır. Diyaliz cihazı kullanılır. Teslim tutanağı hazırlanır. Diyaliz cihazı kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Diyaliz cihazı yalıtım yöntemleri kontrol edilir. Çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Cihaz kalibratörleri sıralanır. Cihazda kullanılan solüsyonlar incelenir. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır. Cihazda bulunan algılayıcıların özellikleri incelenir. Algılayıcılarda oluşabilecek arızaları açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listelenir. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 4. Diyalizat Tankı Arızaları 5. Diyalizat Isıtıcı Arızaları 6. Diyalizat Pompası Arızaları | Diyalizat tanknını arızasını giderir. Diyalizat ısıtıcının arızasını giderir. Diyalizat pompasının arızasını giderir. Diyalizat tankı ve görevi incelenir. Diyalizat tankında meydana gelebilecek olası arızaları açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listelenir. Diyalizat cihazında kullanılan ısıtıcıların özellikleri incelenir. Diyalizat ısıtıcıları sürme elemanları açıklanır. Olası ısıtıcı arızaları açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Basınç pompasının görevi açıklanır ve arızaları giderilir. Olası pompa arızaları açıklanır ve arızalar giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler listelenir. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 7. Filtre Arızaları 8. Görüntü Birimi Arızaları | Filtrelerin arızasını giderir. Görüntü biriminin arızasını giderir. Diyalizat cihazında kullanılan filtrelerin özellikleri açıklanır. Olası filtre arızaları açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Diyaliz cihazlarının görüntü birimleri sıralanır ve arızaları giderilir. Diyaliz cihazında kullanılan monitörlerin özellikleri incelenir ve arızaları giderilir.. Olası görüntü sistemi arızaları açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler listelenir. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 12 |  | 9. Güç Ünitesi Arızaları 10. Elektronik Kart Arızaları | Güç ünitesinin arızasını giderir. Elektronik kartın arızasını giderir. Diyaliz cihazlarının güç üniteleri açıklanır. Güç ünitesinde oluşabilecek muhtemel arızalar açıklanır ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Diyaliz cihazlarında kullanılan elektronik kartlar incelenir ve arızaları giderilir.. Temel arıza bulma teknikleri uygulanır. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | 1-İntravenöz Cihazlarının Kurulumu ve Kullanımı 2-İntravenöz Cihazlarının Bakımı Ve Kalibrasyonu 3-İntravenöz Cihazlarının Olası Arızaları | 2. Dönem 2. Sınav İntravenöz cihazlarının kurulumunu yapar ve kullanır. İntravenöz cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. İntravenöz cihazlarının olası arızalarını tespit eder ve giderir. İntravenözterapi cihazlarının genel parçaları kurulum için hazırlanır. İntravenözterapi cihazlarının çalışması kontrol edilir ve cihaz kullanılır. Teslim tutanağı hazırlanır. İntravenöz terapi cihazlarının kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Cihaz kalibratörleri kullanılır. Bakım formu hazırlanır. Olası infüzyon pompası arızaları sıralanır ve giderilir Simülasyon testi yapılır. Sigortaların görevleri açıklanır ve arızaları giderilir. Elektronik kartların test noktaları kontrol edilir. Cihazda kullanılan motorlar açıklanır ve arızaları giderilir.. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | 1. Nemlendirme cihazlarının kurulumu ve Kullanımı 2. Nemlendirme cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu 3. Güç ünite arızasının giderimi 4. Algılayıcı arızasının giderimi 5. Hazne arızalarının giderimi | Nemlendirme cihazlarının kurulumunu yapar. Nemlendirme cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar. Güç ünitesinin arızasını giderir. Algılayıcıların arızalarını giderir. Haznenin arızalarını giderir. Nemlendirme cihazının genel parçaları incelenir. Nemlendirme cihazları çalıştırılır.. Cihaz çalıştırılıp kullanılır. Teslim tutanağı hazırlanır. Nemlendirme cihazlarının kullanıcı ve servis bakımları yapılır. Çalışma ve fonksiyon testleri yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Bakım formu hazırlanır. Nemlendirme cihazlarının güç üniteleri açıklanır ve arızaları giderilir.. Arıza bilgi formu hazırlanır. Cihazda bulunan algılayıcılar ve özellikleri açıklanır. Algılayıcı arızaları giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Nemlendirme cihazlarının hazneleri incelenir ve arızaları giderilir.. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 12 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü