## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 6 |  | 1. Sularda Renk ve Bulanıklık Tayini 2. Sularda Buharlaştırma Kalıntısı | Spektrofotometrik tekniğe uygun sularda renk tayini yapar. Suyun tanımı yaptırılır. Spektrofotometrik tekniğe uygun sularda bulanıklık tayini yapar. Sularda bulanıklık tayinin önemi açıklatılır. Suların özellikleri açıklattırılır ve sınıflandırılması yaptırılır. Su analizlerinin önemi anlatılır. Tekniğine uygun su numunesi aldırılır. Su numunesi alma yerleri belirletilir. Etiket hazırlatılır. Su numunesinde renk tat ve koku testi yaptırılır. Sularda renk tayininin yapılış amacı açıklatılır. Su numunesi analize hazırlanırken bulanıklılık varsa santrifüjlenip süzdürülür. Süzülmüş saf su ile spektrofotometrede 0 ayarı santrifüj ve süzme işlemine tabi tutulmamış ham su ile 100 ayarı yaptırılır. Numune cihaza okutulup değerler belirletilir. İstenilen hacimlerde standart süspansiyon çözeltileri hazırlatılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Numune küvete alınıp spektrofotometrede okuma yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi kullanılarak bulanıklılık şiddeti bulunması sağlatılır. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 6 |  | 3. Sularda Elektriksel İletkenlik Tayini 4. Sularda pH Tayini | Sularda buharlaştırma kalıntısı tayini yapar. Talimatlarına uygun kondüktivimetre yardımıyla sularda elektriksel iletkenlik tayini yapar. Talimatlarına uygun pH metre yardımıyla sularda pH tayini yapar. Sularda buharlaştırma kalıntısı tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Numuneye su banyosunda buharlaştırma sağlatılır. Numune etüvde kuruttulur. Numunenin buharlaştırma kalıntı miktarı hesaplatılır. Sularda elektriksel iletkenlik tayininin yapılış amacı açıklatılır. Elektriksel iletkenlik tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Kondüktivimetre ile ölçüm yaptırılır. pH metrenin kalibrasyonu tampon çözeltilerle yaptırılır. pH metre ile ölçüm yaptırılır. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 6 |  | 1. Sularda Sodyum ve Potasyum Tayini | Cihaz kullanma talimatlarına uygun alev fotometresi yardımıyla sularda sodyum ve potasyum tayini yapar. Sularda anyon ve katyon analizlerinin yapılış amacı ve önemi açıklatılır. Sularda sodyum ve potasyum tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Sodyum ve potasyum çözeltisi serileri hazırlatılır. Alev fotometresinde talimatlara uygun ölçüm yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Su numunesinin sodyum ve potasyum miktarları hesaplatılır.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 6 |  | 2. Sularda Sertlik Kalsiyum ve Magnezyum Tayini | EDTA titrasyon yöntemine uygun sularda kalsiyum ve magnezyum tayini yapar. Sularda kalsiyum ve magnezyum tayinin amacı ve önemi açıklatılır. Volümetrik yöntemle kalsiyum ve magnezyum tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Yeterli miktarda su numunesi alarak titrasyon yaptırılır. Sularda kalsiyum tayini yaptırılır. Sularda kalsiyum magnezyum tayini yaptırılır. Numunenin kalsiyum ve magnezyum miktarları hesaplatılır. Sularda Sodyum Adsorbsiyon Oranı SAR açıklatılır ve hesaplatılır. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 6 |  | 3. Sularda Karbonat ve Bikarbonat Tayini | Titrasyon yöntemine uygun sularda karbonat ve bikarbonat tayini yapar. Sularda karbonat ve bikarbonat tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Yeterli miktarda su numunesi alarak titrasyon yaptırılır. Numunenin karbonat ve bikarbonat miktarları hesaplatılır. Artık Sodyum Karbonat açıklatılır. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 6 |  | 4. Sularda Klorür Tayini | Titrasyon yöntemine uygun sularda klorür tayini yapar. Sularda klorür tayinin amacı ve önemi açıklatılır. Sularda klorür tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Yeterli miktarda su numunesi alarak titrasyon yaptırılır. Numunenin klorür miktarı hesaplatılır.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 6 |  | 5. Sularda Sülfat Tayini | Kolorimetrik yönteme uygun sularda sülfat tayini yapar. Sularda sülfat tayinin amacı ve önemi açıklatılır. Sularda sülfat tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Su numunesi analize hazırlatılır. Sülfat çözeltisi serisi hazırlatılır. Spektrofotometrede talimatlara uygun ölçüm yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Numunenin sülfat miktarı hesaplatılır.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 6 |  | 1. Sularda Organik Madde Tayini 2. Sularda Amonyak Tayini | Analiz metoduna uygun sularda organik madde tayini yapar. Analiz metoduna uygun sularda amonyak tayini yapar. Su kirliliği ve nedenleri açıklatılır. Sularda organik madde tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Su numunesinden analiz çözeltisi hazırlatılır. Analiz çözeltisi titrasyon yaptırılır. Su numunesinin organik madde miktarı hesaplatılır. Doğada azot döngüsü sularda azot kirliliğinin önemi açıklatılır. Sularda amonyak tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Su numunesinden numune çözeltisi ve analiz çözeltisi hazırlatılır. Çözelti serisi hazırlatılır. Spektrofotometrede ölçüm yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Numunenin amonyak miktarı hesaplatılır. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 6 |  | 3. Sularda Nitrit Tayini | 1. Dönem 1. Sınav Analiz metoduna uygun sularda nitrit tayini yapar. Sularda nitrit tayinin amacı ve önemi açıklatılır. Sularda nitrit tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Su numunesinden analiz numunesi hazırlatılır. Çözelti serisi hazırlatılır. Spektrofotometrede talimatlara uygun ölçüm yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Numunenin nitrit miktarı hesaplatılır. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 6 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 6 |  | 4. Sularda Nitrat Tayini | Analiz metoduna uygun sularda nitrat tayini yapar. Sularda nitrat tayinin amacı ve önemi açıklatılır. Sularda nitrat tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Su numunesinden analiz numunesi hazırlatılır. Çözelti serisi hazırlatılır. Spektrofotometrede talimatlara uygun ölçüm yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Numunenin nitrat miktarı hesaplattırılır. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 6 |  | 1. Toprak Numunesi Alma 2.Toprak Numunesini Analize Hazırlama | Tekniğine uygun toprak numunesi alır. Tekniğine uygun toprak numunesini analize hazırlar. Toprağın tanımı ve oluşumu açıklatılır. Toprağın yapısı ve bileşenleri açıklatılır. Toprak horizonları açıklatılır. Toprak analizlerinin amacı ve önemi açıklatılır. Toprak numunesi alımında kullanılacak araç gereçler hazırlatılır Numune alma yerleri belirletilir. Tekniğine uygun olarak bozulmuş ve bozulmamış toprak numunesi aldırılır. Kurşun kalem ile etiket hazırlatılır. Laboratuvara gelen toprak numunesinin gerekli kontrolleri ve kayıt işlemleri yaptırılır. Toprak numunesi kurutturulur öğüttürülür uygun irilikte elettirilir. Etiketleme yaptırılır. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 6 |  | 3. Toprakta Saturasyon Macunu Hazırlama | Tekniğine uygun toprakta saturasyon hazırlar. Saturasyon doygunluk macunu hazırlama işleminde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Saturasyon doygunluk macunu hazırlama işlemi tekniğine uygun olarak yaptırılır. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 6 |  | 1. Toprakta Bünye Tayini | Bouyoucos hidrometre yöntemine uygun toprakta bünye tayini yapar. Toprak taneleri sınıflandırılır. Toprak bünye sınıfları açıklatılır. Bouyoucos hidrometre metodu ile bünye tayininde kullanılan araç gereç ve çözeltiler hazırlatılır. Numuneye saf su ve sodyum hekzametafosfat ekleyip karıştırarak süspansiyon elde ettirilir. Süspansiyon sedimantasyon silindirine aktarılıp hidrometre ile ölçüm yaptırılır. Toprak numunesinin etüv kurusu ağırlığı tarttırılır. Toprak numunesinin kil kum ve silt miktarları hesaplatılır. Toprak sınıflandırma tekstür üçgeninde bünye sınıfı buldurulur. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 6 |  | 2. Toprakta Özgül Ağırlık Tayini | Piknometre tekniğine uygun toprakta özgül ağırlık tayini yapar. Toprakta özgül ağırlık tayininin amacı ve önemi açıklatılır. Piknometre metodu ile özgül ağırlık tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Piknometre ve su banyosu kurallarına uygun şekilde kullandırılır. Özgür ağırlık tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin özgül ağırlığı hesaplatılır. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 6 |  | 3. Toprakta Hacim Ağırlığı Tayini | Silindir metoduna uygun toprakta hacim ağırlığı tayini yapar. Toprakta gözenek hacminin önemi açıklatılır. Silindir metodu ile hacim ağırlık tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Etüv desikatör ve hassas terazi kurallarına uygun şekilde kullandırılır. Hacim ağırlık tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin hacim ağırlığı hesaplatılır. Toprak numunesinin gözenek hacmi porozite hesaplatılır. Toprak numunesinin gözenek hacmi porozite hesaplatılır. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 6 |  | 4. Toprakta Nem Tayini | Fırında kurutma yöntemine uygun toprakta nem tayini yapar. Toprakta suyun önemi açıklatılır. Toprak suyu sınıflandırılır. Fırında kurutma yöntemi ile nem tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Etüv desikatör ve hassas terazi kurallarına uygun şekilde kullandırılır. Nem tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin nem miktarı hesaplatılır.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 6 |  | 5. Toprakta Tarla Kapasitesi Tayini | 1. Dönem 2. Sınav 13 atm.nem yüzdesi yöntemine uygun toprakta tarla kapasitesi tayini yapar. Tarla kapasitesi açıklatılır. Solma noktası açıklatılır. 13 atm nem yüzdesi yöntemi ile tarla kapasitesi tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Seramik levha tekniğine uygun şekilde kullandırılır. Tarla kapasitesi tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin tarla kapasitesi nem miktarı hesaplatılır. 15 atm nem yüzdesi yöntemi ile solma noktası tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Solma noktası tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin solma noktası nem miktarı hesaplatılır. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 6 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 6 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 6 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 6 |  | 2. Toprakta Elektriksel İletkenlik ve Tuzluluk Tayini | Cihaz kullanma talimatlarına uygun kondüktivimetre yardımıyla toprakta elektriksel iletkenlik ve tuzluluk tayini yapar. Toprakta tuzluluk ve elektriksel iletkenlik açıklatılır. Toprağın EC ye göre tuzluluk sınıflandırması yaptırılır. Toprakta kondüktivimetre ile elektriksel iletkenlik ve tuzluluk tayininde kullanılan araç gereçler hazırlatılır. Kondüktivimetre tekniğine uygun şekilde kullandırılır. Saturasyon macunu hazırlatılır. Kondüktivimetre ile ölçüm yaptırılır.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 6 |  | 3. Toprakta Kireç Tayini | Scheibler kalsimetresi tekniğine uygun toprakta kireç tayini yapar. Toprakta kirecin önemi açıklatılır. Toprakta kalsimetre ile kireç tayininde kullanılan araç gereç ve çözeltiler hazırlatılır. Kalsimetre tekniğine uygun şekilde kullandırılır. Kireç tayini tekniğine uygun olarak yaptırılır. Toprak numunesinin kireç miktarı hesaplatılır.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 6 |  | 4. Toprakta Organik Madde Tayini | Walkey-black yöntemine uygun toprakta organik madde tayini yapar. Toprakta organik maddenin önemi açıklatılır. Walkey-Black yöntemiyle organik madde tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Numune çözeltisi hazırlatılır. Numune çözeltisi titrasyon yaptırılır. Toprak numunesinin organik madde miktarı hesaplatılır.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 6 |  | 4. Toprakta Organik Madde Tayini | Walkey-black yöntemine uygun toprakta organik madde tayini yapar. Toprakta organik maddenin önemi açıklatılır. Walkey-Black yöntemiyle organik madde tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Numune çözeltisi hazırlatılır. Numune çözeltisi titrasyon yaptırılır. Toprak numunesinin organik madde miktarı hesaplatılır. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 6 |  | 1. Toprakta Azot Tayini | Kjeldahl tekniğine uygun toprakta azot tayini yapar. Bitki besin elementleri anlattırılır. Bitki besin elementlerinin önemi açıklatılır. Azotun bitkiler için önemi açıklatılır. Toprakta azot tayininde kullanılacak araç gereçler ve kimyasallar hazırlatılır. Toprak numunesini kjeldahl tüpüne aktarıp gerekli kimyasallar ekledikten sonra yakma ünitesine koydurulur. Yaş yakma işlemi tekniğine uygun olarak yaptırılır. Yaş yakma işlemi tamamlanmış tüpler damıtma ünitesine koydurulur. Damıtma işlemi tekniğine uygun olarak yaptırılır. Destilat titrasyon yaptırılır. Toprak numunesinin azot miktarı hesaplatılır. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 6 |  | 2. Toprakta Fosfor Tayini | Spektrofotometrik tekniğe uygun toprakta fosfor tayini yapar. Fosforun bitkiler için önemi açıklatılır. Toprakta fosfor tayininde kullanılacak araç gereç ve çözeltiler hazırlatılır. Numune çözeltisi ve analiz çözeltisi hazırlatılır. Fosfor çözeltisi serisi hazırlatılır. Spektrofotometrede ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Toprak numunesinin fosfor miktarı hesaplatılır. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 6 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 6 |  | 3. Toprakta Potasyum Tayini | Cihaz kullanma talimatlarına uygun alev fotometresi yardımıyla toprakta potasyum tayini yapar. Potasyumun bitkiler için önemi açıklatılır. Toprakta potasyum tayininde kullanılacak araç gereç ve çözeltiler hazırlatılır. Yeterli miktarda toprak numunesi tartarak numune çözeltisi hazırlatılır. Potasyum çözeltisi serisi hazırlatılır. Alev fotometresinde ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Toprak numunesinin potasyum miktarı hesaplatılır. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 6 |  | 4. Toprakta Kalsiyum ve Magnezyum Tayini | EDTA titrasyon yöntemine uygun toprakta kalsiyum ve magnezyum tayini yapar. Toprakta kalsiyumun önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemiyle kalsiyum tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum tayini yaptırılır. Toprakta kalsiyum ve magnezyum tayininin amacı ve önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininin prensibi açıklattırılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayini yaptırılır. Toprak numunesinin magnezyum miktarı hesaplatılır. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 6 |  | 4. Toprakta Kalsiyum ve Magnezyum Tayini | 2. Dönem 1. Sınav EDTA titrasyon yöntemine uygun toprakta kalsiyum ve magnezyum tayini yapar. Toprakta kalsiyumun önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemiyle kalsiyum tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum tayini yaptırılır. Toprakta kalsiyum ve magnezyum tayininin amacı ve önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininin prensibi açıklattırılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayini yaptırılır. Toprak numunesinin magnezyum miktarı hesaplatılır. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 6 |  | 4. Toprakta Kalsiyum ve Magnezyum Tayini | EDTA titrasyon yöntemine uygun toprakta kalsiyum ve magnezyum tayini yapar. Toprakta kalsiyumun önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemiyle kalsiyum tayininde kullanılan araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum tayini yaptırılır. Toprakta kalsiyum ve magnezyum tayininin amacı ve önemi açıklatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininin prensibi açıklattırılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayininde kullanılan araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Titrasyon yöntemi ile kalsiyum ve magnezyum tayini yaptırılır. Toprak numunesinin magnezyum miktarı hesaplatılır. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 6 |  | 1. Yaprak Numunesi Alma ve Analize Hazırlama 2. Yapraklarda Kuru Yakma 3. Yapraklarda Yaş Yakma | Tekniğine uygun yaprak numunesi alır ve yaprak numunesini analize hazırlar. Cihaz kullanma talimatlarına uygun kül fırını yardımıyla yapraklarda kuru yakma yapar. Cihaz kullanma talimatlarına uygun ısıtıcı tabla veya mikrodalga fırın yardımıyla yapraklarda yaş yakma yapar. Yaprak analizlerinin amacı ve önemi açıklatılır. Yaprak numunesinin alınması ve alma zamanı açıklatılır. Yaprak numunesi alımında kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Tekniğine uygun olarak yaprak numunesi aldırılır. Laboratuvara gelen yaprak numunelerin kontrolleri ve kayıt işlemleri yaptırılır. Yaprak numunesini yıkatılır kurutulur ve uygun irilikte öğüttürülür. Öğütülmüş yaprak numunesi analiz yapılıncaya kadar muhafaza ettirilir. Yaprak numunesini kuru yakma işleminde kullanılacak araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Yaprak numunesi kül fırınında yakılarak kül elde ettirilir. Elde edilen külden numune çözeltisi hazırlattırılır. Yaprak numunesini yaş yakma işleminde kullanılacak araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Yaprak numunesi ısıtıcı tabla veya mikrodalga fırınında yakarak kül elde ettirilir. Elde edilen külden numune çözeltisi hazırlatılır. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 6 |  | 1. Yapraklarda Azot Tayini | Tekniğine uygun hazırlanan yaprak numunelerinde azot tayini yapar. Azotun bitkiler için önemi açıklatılır. Yaprak numunesinin yaş yakmaya hazırlanıp ön yakma ve esas yakma işlemleri yaptırılır. Yaş yakma işlemi tamamlanmış numunenin damıtma işlemleri yaptırılır. Damıtma sonucu elde edilen destilatı titrasyon yaptırılır. Yaprak numunesinin azot miktarı hesaplatılır. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 6 |  | 2. Yapraklarda Fosfor Tayini | Tekniğine uygun hazırlanan yaprak numunelerinde fosfor tayini yapar. Fosforun bitkiler için önemi açıklatılır. Yapraklarda fosfor tayininde kullanılacak araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Yaprak numunesini yakarak numune çözeltisi hazırlatılır. Numune çözeltisinden yeterli miktarda alarak analiz çözeltisi hazırlatılır. Fosfor çözeltisi serisi hazırlatılır. Spektrofotometre analize hazırlatılır. Spektrofotometrede ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Yaprak numunesinin fosfor miktarı hesaplatılır. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 6 |  | 3. Yapraklarda Potasyum Tayini | Tekniğine uygun hazırlanan yaprak numunelerinde potasyum tayini yapar. Potasyumun bitkiler için önemi açıklatılır. Yapraklarda potasyum tayininde kullanılacak araç gereç ve çözeltiler hazırlatılır. Yaprak numunesini yakarak numune çözeltisi hazırlatılır. Potasyum çözeltisi serisi hazırlatılır. Alev fotometresi analize hazırlatılır. Alev fotometresinde ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Yaprak numunesinin potasyum miktarı hesaplatılır. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 6 |  | 1. Gübre Numunesi Alma ve Analize Hazırlama 2. Organik Gübre Numunelerini Yakma 3. Gübrelerde Kuru Madde Tayini | Tekniğine uygun gübre numunesi alır ve analize hazırlar. Tekniğine uygun organik gübre numunelerini yakar. Tekniğine uygun gübrelerde kuru madde tayini yapar. Gübre ve gübrelemenin tanımı yaptırılır. Gübreler sınıflandırılır. Gübre numunesi alımında kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Tekniğine uygun olarak organik ve kimyasal gübre numunesi aldırılır. Laboratuvara gelen gübre numunelerinin gerekli kontrolleri ve kayıt işlemleri yaptırılır. Organik gübre numunesi tekniğine uygun olarak kurutturulur. Gübre numuneleri uygun irilikte öğüttürülür. Kimyasal gübrelerle çalışırken oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemler aldırılır. Öğütülmüş gübre numuneleri analiz yapılıncaya kadar muhafaza edeceği kaplara koydurulur. Analize hazırlanmış gübre numunelerinin etiketlemesi yaptırılır. Organik gübre numunelerinin kuru yakma metoduyla yakılmasında kullanılacak araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Organik gübre numunesi kül fırınında yaktırılır. Elde edilen külden numune çözeltisi hazırlatılır. Organik gübre numunelerinin yaş yakma metoduyla yakılmasında kullanılacak araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Organik gübre numunesinin yaş yakma işlemleri yaptırılır. Gübrelerde kurutma yöntemiyle kuru madde tayininde kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Kurutma kapları sabit tartıma getirtilir. Gübre numunesi etüvde kurutturulur. Kurutulan gübre numunesi desikatörde soğutup tartımı yaptırılır. Kimyasal gübrelerde vakumlu kurutma yöntemiyle kuru madde tayininde kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Kimyasal gübre numunesi vakumlu desikatörde kurutturulur. Numunenin kuru madde ve nem miktarı hesaplatılır. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 6 |  | 4. Organik Gübrelerde Yanma Kaybı Tayini 5. Ticari Gübrelerde Serbest Asitlik Tayini | Tekniğine uygun organik gübrelerde yanma kaybı tayini yapar. Tekniğine uygun kimyasal gübrelerde serbest asitlik tayini yapar. Organik gübrelerde yanma kaybı tayininde kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Yakma kapları sabit tartıma getirttirilir. Organik gübre numunesi kül fırınında yaktırılır. Kül edilmiş numune desikatörde soğutulur numunenin tartımı yaptırılır. Organik gübre numunesinin organik madde miktarı hesaplatılır. Kimyasal gübrelerde asitlik tayininde kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Kimyasal gübre numunesi çözdürülür. Numune çözeltisi titrasyon yaptırılır. Kimyasal gübre numunesinin asitlik miktarı hesaplatılır. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 6 |  | 6. Ticari Gübrelerde Elek Analizi 7. Gübrelerde Azot Tayini | 2. Dönem 2. Sınav Tekniğine uygun kimyasal gübrelerde elek analizi yapar. Tekniğine uygun gübrelerde azot tayini yapar. Kimyasal gübrelerde elek analizinde kullanılacak araç gereçler hazırlatılır. Kimyasal gübre numunesi eleme cihazında elettirilir. Tartım yaparak tane irilikleri hesaplatılır. Kimyasal gübrelerde amonyum üre azotu tayininde kullanılacak araç gereç kimyasal ve çözeltiler hazırlatılır. Kimyasal gübre numunesi analize hazırlatılır. Kimyasal gübre numunesini kjeldahl tüpüne aktarıp gerekli kimyasallar ekledikten sonra yakma ünitesine koydurulur. Yaş yakma işlemi tekniğine uygun olarak yaptırılır. Yaş yakma işlemi tamamlanmış tüpler damıtma ünitesine koydurulur. Damıtma işlemi tekniğine uygun olarak yaptırılır. Destilat titrasyon yaptırılır. Gübre numunesinin azot miktarı hesaplatılır. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 6 |  | 8. Gübrelerde Fosfor Tayini 9. Gübrelerde Potasyum Tayini | Tekniğine uygun gübrelerde fosfor tayini yapar. Tekniğine uygun gübrelerde potasyum tayini yapar. Gübrelerde suda çözünebilir fosfor tayininde kullanılacak araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Gübre numunesi çözündürülerek numune çözeltisinin hazırlanması sağlatılır. Numune çözeltisinden yeterli miktarda alarak analiz çözeltisi hazırlatılır. Fosfor çözelti serileri hazırlatılır. Spektrofotometre analize hazır hale getirtilip ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Gübre numunesinin fosfor miktarı hesaplatılır. Gübrelerde suda çözünebilir potasyum tayininde kullanılacak araç gereç ve kimyasallar hazırlatılır. Gübre numunesi çözündürülerek numune çözeltisi hazırlatılır. Potasyum çözelti serileri hazırlatılır. Alev fotometresi analize hazırlatılır. Alev fotometresinde ölçümler yaptırılır. Kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Gübre numunesinin potasyum miktarı hesaplatılır. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 6 |  | Genel Tekrar | Genel Tekrar | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 6 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü