## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 24 |  | MODÜL İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ | 1. Çeşitli BoruKanal ve Sıva Üstü Tesisat Yapabilme. Boru ve Buatları döşenmesinin Yapımı Kanal Döşeme Tesisatları Yapımı Sıva üstü Tesisat Yapımı | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 24 |  | MODÜL ÇAĞIRMA TESİSATLARI | 2. Çeşitli Çağırma Tesisatlarını Yapabilme. Zil Tesisatı Devresi Yapımı Refkontak Devresi Yapımı Numaratör Tesisatı Yaoımı | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 24 |  | MODÜL İÇ AYDINLATMA TESİSATLARI | Çeşitli iç aydınlatma tesisatlarını yapabilme İç Aydınlatma Tesisatı yapımı Merdiven Aydınlatma Tesisatı Yapımı Dekoratif Aydınlatma Tesisatı yapımı Fluoresan Lamba Tesisatı yapımı Nemli Yer Tesisatı yapımı
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EKİM | 24 |  | MODÜL GÜVENLİK TESİSATLARI | Çeşitli iç aydınlatma tesisatlarını yapabilme Hırsız Alarm Tesisatı Yapımı Yangın Alarm Tesisatı Yapımı | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKİM | 24 |  | MODÜL HABERLEŞME BİLDİRİM TESİSATLARI | Çeşitli haberleşme bildirim tesisatalarını yapabilme Apartman Sesli ve Görüntülü Haberleşme Tesisatı yapımı Diyafon Tesisatı Yapımı Televizyon Tesisatı Yapımı Telefon Tesisatı Yapımı | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKİM | 24 |  | MODÜL ZAYI FAKIM TESİSATI ARIZA TESBİTİ VE ONARIMI | Çeşitli zayıf akım tesisatlarının arıza tesbit ve onarımını yapabilme Çağırma Tesisatı Bakım ve Onarımı yapımı Haberleşme Tesisatı Bakım Onarımı yapımı
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKİM | 24 |  | MODÜL AYDINLATMA PROJELERİ | Çeşitli aydınlatma projelerini çizebilme Aydınlatma Projesi çizimi Aydınlatma Tabloları Çizimi
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKİM | 24 |  | MODÜL AYDINLATMA PROJELERİ | Çeşitli aydınlatma projelerini çizebilme Aydınlatma Tabloları Çizimi | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 24 |  | MODÜL KUVVET PROJELERİ | Çeşitli kuvvet projelerini çizebilme Kuvvet Tesisat Projesi Çizimi | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 24 |  | Ara Tatil | Ara Tatil | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 24 |  | MODÜL KUVVET PROJELERİ | Çeşitli kuvvet projelerini çizebilme Kuvvet Tesisat Projesi Çizimi | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 24 |  | MODÜL DIŞ AYDINLATMA PROJELERİ | Çeşitli dış aydınlatma projelerini çizebilme Dış Aydınlatma Projesi Çizimi Kolon Şeması Çizimi Yapımı | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 24 |  | MODÜL TOPRAKLAMA PROJELERİ | Çeşitli topraklama projelerini çizebilme Temel Topraklama Projesi Çizimi Topraklama Projesi Şeması Çizimi | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 24 |  | MODÜL PRİZ TESİSATLARI | Çeşitli priz tesisatlarını yapabilme Priz Tesisatı yapımı Seyyar Kablo Tesisatı yapımı Nemli Yer Priz Tesisatı yapımı Elektrikli Cihaz Bağlantıları yapımı | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 24 |  | MODÜL TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLER | Topraklama işlemini ıugulayabilme Kuvvet tesisatlarını değişik yöntemlerle uygulayabilme Temel Topraklaması Bina içi topraklama Tablo topraklama Topraklama Direncini Ölçme Paratoner Tesisatı Duvar Üzerine Montaj Tavan Üzerine Montaj Beton Kanal İle Montaj Busbar Kanal İle Montaj | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 24 |  | MODÜL KUVVET TESİSLERİNDE MOTOR ve ŞALTER BAĞLANTILARI | Motor ve şalter bağlantılarını yapabilme Asenkron motorlar yapısı ve özellikleri Şalterler yapısı ve özellikleri Motor ve şalter bağlantıları Endüstriyel fiş priz panolar ve bağlantıları | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 24 |  | MODÜL PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA | Panoyu montaja hazırlayabilme Malzeme secimi Yapımı Pano Proje Çizimi Yapımı Pano seçimi ve Montaja Hazırlama seçimi Yapımı
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 24 |  | MODÜL OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ | Çeşitli otomatik kumanda devrelerinin yapabilme Kumanda Devre Şemaları Çizimi Yapımı Asenkron Motorun Devir Yönünü Değiştirme Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Çalıştırılması Asenkron Motorun Zaman Ayarlı Durdurulması | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 24 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 24 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 24 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 24 |  | MODÜL OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ | Çeşitli otomatik kumanda devrelerinin yapabilme Otomatik Yıldız Üçgen Yol verme Yapımı Oto trafosu ile Yol verme Yapımı Dirençle Yol verme Yapımı Dirençle Yol verme Yapımı
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 24 |  | MODÜL PANO MALZEME TESBİT ELEMANLARI VE MONTAJI | Pano malzemelerinin tesbitini ve montajını yapabilme Kablo Kanalları Montajı Yapımı Taşıyıcı Raylar Montajı Yapımı Klemens Montajı
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 24 |  | MODÜL KONTAKTÖRROLEKORUYUCU ELEMANLAR VE MONTAJI | KontaktörRole ve Sigorta montajını yapabime Kontaktör ve Röle Montajı Yapımı Koruma Röleleri Montajı Yapımı Sigortalar Montajı Yapımı
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 24 |  | MODÜL PLC VE MONTAJI | PLC cihazının bağlantısını ve devre çizimlerini yapabilme PLC Cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak PLCli Kontrol Devrelerinin Çizimi ve Montajı | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 24 |  | MODÜL BUTONLARÖLÇÜM CİHAZLARI VE MONTAJI | Buton ve Ölçüm cihazlarının montajını yapabilme Şalterlerin Montajı Yapımı Kumanda Devre Kontrol Elemanları Montajı Yapımı Ölçü Aletleri Montajı Yapımı | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 24 |  | MODÜL KOMPANZASYON CİHAZLARI VE MONTAJI | Kompanzasyon cihazlarının bağlantısını yapabilme Reaktif Güç Kontrol Rölesini Bağlantısının Yapımı Kompanzasyon Pano Bağlantıları Yapımı | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 24 |  | Ara Tatil | Ara Tatil | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 24 |  | MODÜL PANO BARA MONTAJI | Pano bara montajını yapabilme Baraların İşlenmesi ve Montajı Mesnet İzolatörlerinin Montajı | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | NİSAN | 24 |  | MODÜL PANO KABLO MONTAJI | Pano kablo montajını yapabilme Etiketleme Yapımı Kablo Hazırlanması Yapımı | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NİSAN | 24 |  | MODÜL PANO KABLO MONTAJI | Pano kablo montajını yapabilme Kablo Montajı Yapımı Kablo Kodlama Yapımı | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NİSAN | 24 |  | MODÜL PANO TESTLERİ | Pano testlerini yapabilme İzolasyon Testi Yapımı Bara Testi Yapımı Pano Testi Yapımı | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NİSAN | 24 |  | MODÜL PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI | Panonun yerine montajını ve kablo bağlantılarını yapabilme Pano Aydınlatılması Yapımı Pano Havalandırma Yapımı Panonun Yerde sabitlenmesi | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NİSAN | 24 |  | MODÜL PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI | Panonun yerine montajını ve kablo bağlantılarını yapabilme Panoya Kablo ve Bara Bağlantısı Yapımı Pano Topraklaması Panonun Devreye Alınması ve Çalışma Raporu Hazırlama | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 24 |  | MODÜL LOJİK ENTEGRE UYGULAMALARI | Lojik entegrelerle kumanda devreleri kurabilme Lojik entegre seçimi yapmak ve kontrol devresi kurmak Otomatik Kumanda Devrelerini Lojik Devrelerle Kurmak | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 24 |  | MODÜL TEMEL PLC SİSTEMLERİ | PLC yi tanıma giriş çıkış elemanlarını bağlayabilme Yapılacak işe uygun PLC seçmek PLC Cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak PLCli kontrol devrelerinin çizimi | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 24 |  | MODÜL TEMEL PLC SİSTEMLERİ | PLCyi tanıma giriş çıkış elemanlarını bağlayabilme Yapılacak işe uygun PLC seçmek PLC Cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak PLCli kontrol devrelerinin çizimi | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 24 |  | MODÜL PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | PLC de kumanda programları yazabilme PLC için kontrol programı yazılması Yazılımı sisteme yüklemek Program yedeklemek | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZİRAN | 24 |  | MODÜL PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | PLC de kumanda programları yazabilme PLC için kontrol programı yazılması Yazılımı sisteme yüklemek Program yedeklemek | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZİRAN | 24 |  | MODÜL PLC İLE MOTOR KONTROLÜ | PLC ile asenkron motorlara yolverebilme Dijital giriş çıkış modülleri Motorun koruma röleli çalıştırılması Oto trafosu ile çalışma Dahlender motorun çalışması | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZİRAN | 24 |  | MODÜL PLC İLE MOTOR KONTROLÜ | PLC ile asenkron motorlara yolverebilme Şarta bağlı çalışma Süreli periyodik çalışma Bir Asenkron motorun ileri geri λ-Δ dinamik frenlemeli olarak çalıştırılması Dijital modül bağlantılı çalışma DC motorun devir yönü değişimli çalıştırılması Proje | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZİRAN | 24 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü