## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 8 |  | ÖĞRENME BİRİMİ ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ 1. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1.1. Kumanda Devrelerinde Kullanılan Malzemeler 1.2. Kumanda Devre Elemanlarının Çalışma Prensipleri Demokrasinin önemi | Motor kumanda devre elemanlarını seçerek montajını yapar. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 8 |  | 1.3. Kumanda Devre Elemanlarının Sağlamlık Kontrolü 1.4. Kumanda Devrelerinde Kullanılan Semboller | Motor kumanda devre elemanlarını seçerek montajını yapar. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 8 |  | 2. ASENKRON MOTOR KUMANDA DEVRELERİ 2.1. Asenkron Motorlar 2.2. Asenkron Motorların Çalışma Prensipleri 2.3. Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron motor kumanda devrelerini kurar.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 8 |  | 2.4. Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Buton Ve Kontaktör Yardımı Güç Ve Kumanda Devrelerini Sürekli Çalıştırma 2.5. Asenkron Motorlarda Frenleme | Asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 8 |  | 3. İNVERTÖRLER 3.1. İnvertörlerin Yapısı ve Çalışma Prensibi 3.2. İnvertör Devir Ayarı | İnvertör devrelerinin bağlantılarını yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 8 |  | 3.3. İnvertörde Frekans Ayarı 3.4. İnvertörde Akım Gerilim Ölçümleri | İnvertör devrelerinin bağlantılarını yapar.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 8 |  | ÖĞRENME BİRİMİ SOĞUTUCU CİHAZLAR 1. SOĞUTMA KAVRAMI SOĞUTMA SİSTEMİ VE SOĞUTUCULARIN KURULUMU 1.1. Soğutmanın Tanımı 1.2. Temel Kavramlar Atatürkün Cumhuriyetçilik İlkesi | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 8 |  | 1.3. Soğutma Yöntemleri 1.4. Isı Transfer Yöntemleri 1.5. Soğutma Gazı 1.Dönem 1.Sınav | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 8 |  | 1.6. Soğutucu Çeşitleri ve Montajı 1.6.1. Klasik Buzdolaplarının Yapısı Çalışması ve Kurulumu 1.6.2. Derin Donduruculu Dolapların Yapısı Çalışması ve Kurulumu Atatürkün eğitime ve bilime verdiği önem | 1. Dönem 1. Sınav Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 8 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 8 |  | 1.6.3. No-Frost Dolapların Yapısı Çalışması ve Kurulumu 1.6.4. Buz Makinesinin Yapısı Çalışması ve Kurulumu 1.6.5. Şerbetlik ve Su Sebilinin Yapısı Çalışması ve Kurulumu | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 8 |  | 2. SOĞUTUCULARIN YAPILARI ÇALIŞMASI VE PARÇALARI 2.1. KOMPRESÖR EEKOVAT 2.2.1. Kompresörün Tanımı ve Çalışma Prensibi 2.2.2. Kompresörlerin Sınıflandırılması 2.2.3. Kompresörlerin Yapısı ve Çeşitleri 2.2.4. Kompresör Montajı | Soğutucuların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.2. KONDENSER YOĞUNLAŞTIRICI 2.2.1. Kondenserin Tanımı ve Çalışma Prensibi 2.2.2. Kondenserin Yapısı ve Çeşitleri 2.2.3. Kondenser montajı | Soğutucuların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.3. EVAPORATÖR 2.3.1. Evaporatörün Tanımı ve Çalışma Prensibi 2.3.2. Evaporatörlerin Sınıflandırılması 2.3.3. Evaporatörlerin Yapısı ve Çeşitleri 2.3.4. Evaporatör montajı | Soğutucuların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.4. YARDIMCI ELEMANLAR 2.4.1. Drayer Filtre 2.4.2. Kapiler Boru Kılcal Boru 2.4.3. Basınç ve Dönüş Boruları 2.4.4. Defrost Rezistansı 2.4.5. Ara bölme Rezistansı | Soğutucuların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.4.6. Termostat 2.4.7. Termik 2.4.8. Defrost Rezistansı 2.4.9. Ara bölme Rezistansı 2.4.10. Termostat 2.4.11. Termik | Soğutucuların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 8 |  | 3. SOĞUTUCULARIN KURULUM SONRASI TESTLERİ 3.1. Klasik Buzdolaplarının Kurulum Sonrası Testleri 3.2. Derin Donduruculu Dolapların Kurulum Sonrası Testleri 1.Dönem 2.Sınav | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 8 |  | 3.3. No-Frost Dolapların Kurulum Sonrası Testleri 3.4. Buz Makinesinin Kurulum Sonrası Testleri | 1. Dönem 2. Sınav Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 8 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 8 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 8 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 3.4. Buz Makinesinin Kurulum Sonrası Testleri 3.5. Şerbetlik ve Su Sebilinin Kurulum Sonrası Testleri | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4. SOĞUTUCULARIN BAKIM VE ONARIMI 4.1. SOĞUTMA ARIZALARI 4.1.1. Kompresör Arızaları 4.1.1.1. Kompresör arıza çeşitleri 4.1.1.2. Kompresörde arıza tespiti 4.1.1.3. Kompresörün değiştirilmesi | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4.1.2. Kondenser Arızaları 4.1.2.1. Kondenser arıza çeşitleri 4.1.2.2. Kondenserde arıza tespiti 4.1.2.3. Kondenserin değiştirilmesi | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4.1.3. Evaporatör Arızaları 4.1.4. Kapiler Kılcal Boru Arızaları 4.1.5. Basınç ve Dönüş Borusu Arızaları | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 8 |  | 4.2. GAZ ŞARJ VE DEŞARJ İŞLEMLERİ 4.2.1. Gaz Şarj ve Deşarjında Kullanılan Aparatlar 4.2.2. Vakum Yapma 4.2.3. Sistemin Temizlenmesi 4.2.4. Gaz Basma 4.2.5. Kaçak testi yapma 4.2.6. Kaynak İşlemi | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 8 |  | 4.3. ELEKTRİK ARIZALAR 4.3.1. Motor Arızaları 4.3.2. Termik Arızaları 4.3.3. Termostat Arızaları 4.3.4. Rezistans Arızaları 4.3.5. Aydınlatma Arızaları 4.3.6. Kapı Butonu Arızları | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 8 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 8 |  | ÖĞRENME BİRİMİ KLİMALAR 1. KLİMA TANIMI VE KAPASİTE SEÇİMİ 1.1. Klima 1.2. BTU kavramı 1.3. Mekânın BTU hesaplamaları | Klimaların seçimini yapar. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 8 |  | 2. KLİMA ÇEŞİTLERİ VE KLİMALARIN MONTAJI 2.1. Klima Montaj Resimleri 2.2. Klima Elektrik Bağlantı Şemaları 2.3. Klima Gaz Akış Şemaları Atatürkün vatan ve millet sevgisi | Klimaların seçimini yapar. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 8 |  | 2.4. Klima Montajında Kullanılan Malzemeler 2.4.1. Bakır Borular 2.4.2. Bakır Boru İzolasyonu 2.4.3. Ara Bağlantı Kabloları 2.4.4. Drenaj Hortumu 2.Dönem 1.Sınav | 2. Dönem 1. Sınav Klimaların kurulumunu ve montajını yapar. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 8 |  | 2.4.5. Enerji Kablosu 2.4.6. Montaj Kiti 2.4.7. Konsol 2.4.8. Terminal ve Makaronlar | Klimaların kurulumunu ve montajını yapar. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 8 |  | 2.5. Klima Montajı 2.5.1. Montaj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 2.5.2. İç Ünite Montajı 2.5.3. Dış Ünite Montajı 2.5.4. Vakuma Alma İşlemi ve Fazla Gazın Alınması 2.5.5. Enerji Bağlantısı | Klimaların kurulumunu ve montajını yapar. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 8 |  | 3. KLİMALARIN YAPILARI ÇALIŞMASI VE KULLANILAN PARÇALAR 3.1. Klimaların Yapısı ve Çalışma Prensipleri 3.2. Klimaların İç Yapılarını Oluşturan Malzemeler 3.3. İç Ünite 3.4. Dış Ünite Çocuk insan sevgisi ve evrensellik | Klimaların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 3.5. Klimalarda Isıtma ve Soğutma 3.5.1. Klima Cihazlarında Isıtma 3.5.2. Klima Cihazlarında Soğutma 3.5.3. Soğutma Çevriminde Kullanılan Kompresörler | Klimaların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 3.6. HAVA VE HAVA KONTROL SİSTEMLERİ 3.6.1. Hava Hareketi 3.6.2. Filtre Sistemi 3.6.3. Nem alma cihazları | Klimaların yapılarını çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 4. KLİMALARIN KURULUM SONRASI TESTLERİ 4.1. Temel Fonksiyon Testi 4.2. Ses Kontrolü Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Klimaların kurulum sonrası testlerini yapar. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 4.3. Havalandırma Hız kontrolü 4.4. Dış ünite Fan Kontrolü | Klimaların kurulum sonrası testlerini yapar. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 5. KLİMALARIN BAKIM ONARIMI 5.1. Klimalarda Bakım 5.1.1. Bakımda Dikkat Edilecek Hususlar 5.1.2. Temel Fonksiyon Testi 5.1.3. Filtre Kontrolü 2.Dönem 2.Sınav | 2. Dönem 2. Sınav Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 5.2. Klimalarda Elektrik Arızaları 5.2.1. Kart Arızaları 5.2.2. Motor Arızaları 5.2.3. Termik arızası 5.2.4. Sensör arızaları 5.2.5. Besleme Arızaları | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 5.3. Klimalarda Soğutma Arızaları 5.3.1. Kompresör Arızaları 5.3.2. Kondenser Arızaları 5.3.3. Evaporatör Arızaları 5.3.4. Kılcal Boru arızaları 5.3.5. Valf Arızaları | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü