## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 4 |  | Modül PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA VE ELEMAN MONTAJI 1. SİPARİŞE UYGUN PANO SEÇİMİ BAĞLANTI ŞEMASININ ÇİZİMİ 1.1. Elektrik tesisat pano çeşitleri 1.2. Kullanım yerlerine göre pano seçim kriterleri 1.3. Sigorta çeşitleri Demokrasinin önemi | A. TSye göre siparişe uygun pano seçerek teknik ve MESLEKİ resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 4 |  | 1.4. Sigorta seçim kriterleri 1.5. Şalterler 1.6. Şalter çeşitleri 1.7. Şalter seçim kriterleri | A. TSye göre siparişe uygun pano seçerek teknik ve MESLEKİ resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 4 |  | 1.8. Kumanda devre elemanları 1.9. Koruma röleleri 1.10. Pano ölçüm cihazları 1.11. Tesisat panosu kroki çizim yöntemi 1.12. Tesisat panosu eleman bağlantı şema çizimi | A. TSye göre siparişe uygun pano seçerek teknik ve MESLEKİ resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 4 |  | 2. PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 2.1. Pano elemanların iç yerleşim düzeni 2.2. Elektrik panolarında kullanılan raylar 2.3. Pano kesici ve delici aletleri | B. TSye göre proje doğrultusunda ölçülü kesim yaparak panoyu montaja hazırlar. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 4 |  | 3. PANOYA ELEMAN MONTAJI 3.1. Sigortaların montaj kriterleri 3.2. Şalterlerin montaj kriterleri 3.3. Kumanda devre elemanların montaj kriterleri 3.4. Koruma rölelerin montaj kriterleri 3.5. Pano ölçüm cihazların montaj kriterleri | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri TS ve projeye uygun olarak panoya eleman montajı yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 4 |  | 4. PANO İÇ TAŞIYICI MALZEMELERİ 4.1. Elektrik tesisat panolarında kullanılan kablo kanalları 4.2. Kablo kanal ölçüleri 4.3. Pano içi kablo kanalı döşeme yöntemi 4.4. Ray klemensleri | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 4 |  | 4.5. Ray klemens montaj yöntemi 4.6. Mesnet izolatörü 4.7. Mesnet izolatör ölçüleri 4.8. Mesnet izolatör montaj yöntemi Atatürkün Cumhuriyetçilik İlkesi | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 4 |  | 4.9. Elektrik tesisat panolarında kullanılan baralar 4.10. Bara ölçüleri 4.11. Baralarda yalıtım 4.12. Baralara şekil verme yöntemi 4.13. Akım trafosu 4.14. Akım trafosu bağlantı yöntemleri 1.Dönem 1.Sınav | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 4 |  | Modül PANO İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 1.1. Projeye göre etiketleme yöntemleri 1.2. Pano cihazlarını etiketleme yöntemleri 2. KABLOYA PABUÇYÜKSÜK TAKMA 2.1. Kablo soyucuları 2.2. Kablo pabuçları 2.3. Kablo pabuç ölçüleri Atatürkün eğitime ve bilime verdiği önem | 1. Dönem 1. Sınav A. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre proje doğrultusunda pano cihazlarını etiketler. B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre ve kablo kesitine uygun pabuçyüksük kullanarak kabloya pabuçyüksük takar. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 4 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 4 |  | 2.4. Kablo yüksükleri 2.5. Kablo yüksük ölçüleri 2.6. Kablo pabuç takma pensi 2.7. Kabloya pabuç takma yöntemi 2.8. Kabloya yüksük takma yöntemi | B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre ve kablo kesitine uygun pabuçyüksük kullanarak kabloya pabuçyüksük takar. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 4 |  | 3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 3.1. Pano kablolarında numaralandırma 3.2. Kabloya numara verme yöntemi 3.3. Kabloların cihazlara bağlantı yöntemi 4. KABLO BAĞI SPİRAL BAĞLAMA 4.1. Kablo bağı çeşitleri 4.2. Kablo bağı takma yöntemi 4.3. Kablo spirali 4.4. Kablo spiral çeşitleri 4.5. Kablo spirali bağlama yöntemi | C. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre proje doğrultusunda kablo numara ve renklerine dikkat ederek kabloların cihazlara bağlantısını yapar. D. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre kabloları dağılmayacak şekilde kablo bağı ve spiral ile bağlar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 4 |  | 5. PANO AYDINLATMA VE HAVALANDIRMASI 5.1. Switch 5.2. Switch bağlantı yöntemi 5.3. Pano içi aydınlatma 5.4. Pano iç aydınlatma yöntemi 5.5. Pano içi havalandırma 5.6. Pano içi havalandırma yöntemi | E. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre proje doğrultusunda pano aydınlatması ve havalandırması yapar. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 4 |  | Modül KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorun tanımı 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 4 |  | 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 4 |  | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre teknik özelliklerinin uygunluğuna dikkat ederek güç ve kumanda devrelerinin malzemelerini seçerek montaja hazırlar. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 4 |  | Modül ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE ŞEMASINI ÇİZME 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri 1.Dönem 2.Sınav | A. Sistemin güç ve kumanda şemasını teknik ve MESLEKİ resim kurallarına uygun çizer.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 4 |  | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRESİNİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması uygulama aşamaları 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılması uygulama aşamaları 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması uygulama aşamaları 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme uygulaması aşamaları 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması uygulama aşamaları | 1. Dönem 2. Sınav B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj bağlantı tekniğine uygun olarak sistemin kumanda ve güç devresini kurar. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 4 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 4 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 4 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 4 |  | 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması uygulama aşamaları 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğü | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin hatasız çalıştığını kontrol eder.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 4 |  | Modül ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR. 1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şemasına montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak çift devirli asenkron motorların bağlantısını yapar.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 4 |  | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması aşamaları | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre invertör kullanım kılavuzuna göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarını yapar.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 4 |  | 3. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulamalarının aşamaları 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması aşamaları 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motorlara yol verme yöntemlerini uygular. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 4 |  | 4. ASENKRON MOTORA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması aşamaları 4.5. Balatalı frenleme uygulaması aşamaları | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre frenleme süresi ve DC gerilim değerine uygun asenkron motora frenleme sistemini kurar. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 4 |  | 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projeleri montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak şemaya ve kullanım amacına uygun şekilde proje elemanlarını belirlenen yere tekniğine uygun monte eder. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 4 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 4 |  | Modül KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 4 |  | 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu TMŞ baralar kademe sigortaları İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı 1.11. Harmonik 1.2. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler Atatürkün vatan ve millet sevgisi | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 4 |  | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi 2.Dönem 1.Sınav | 2. Dönem 1. Sınav B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 4 |  | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 4 |  | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim PLANI 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 4 |  | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları Çocuk insan sevgisi ve evrensellik | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 4 |  | 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağı 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 4 |  | Modül PLC MONTAJI 1. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA 1.1. PLC 1.2. PLCnin kullanım amacı ve alanları 1.3. PLC parçaları ve yapısı 1.4. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar 1.5. PLC giriş elemanları ve PLC ye bağlantıları 1.6. PLC çıkış elemanları ve PLC ye bağlantıları | A. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlar. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 4 |  | 2. PLCLİ KONTROL SİSTEMLERİNİN MONTAJI 2.1. PLC ye giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.2. PLCçıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.3. PLC montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | B. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLCli kontrol sistemlerinin montajını yapar. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 4 |  | Modül PANO TESTLERİ 1.1. CİHAZ AYARLARINI YAPMA 1.1. Ölçüm cihazları ayarları 1.2. Koruma cihazları ayarları 2. İZOLASYON TESTİ 2.1. İzolasyon 2.2. İzolasyon test cihazları | A. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak cihaz ayarlarını yapar | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 4 |  | 2.3. İzolasyon test cihazlarının ölçüm yöntemleri 3. PANO ÇALIŞMA TESTİ 3.1. Pano elektriksel büyüklük ölçüm cihazları 3.2. Pano mekanik parçalarının kontrol yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | 2. Dönem 2. Sınav B. TS Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek izolasyon testi yapar. C. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano çalışma testi yapar. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 4 |  | Modül PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI 1. PANOYU ZEMİNEDUVARA SABİTLEME 1.1. Mimari plana göre pano montaj yöntemleri 1.2. Panoyu zemine ve duvara sabitleme yöntemleri 1.3. Panoyu Zemineduvara sabitleme malzemeleri 2. PANO GİRİŞ ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 2.1. Projeye göre pano giriş çıkış bağlantı yöntemleri 2.2. Pano giriş çıkış kablo bağlantı malzemeleri | A. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Fen Adamları Yönetmeliğine uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek zemineduvara panoyu sabitler. B. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Fen Adamları Yönetmeliğine uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano giriş çıkış kablo bağlantılarını yapar. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 4 |  | 3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 3.1. Pano topraklama metotları 3.2. Topraklama direnci 4. PANO İŞLETMESAHA TESTİ 4.1. Panoyu devreye alma yöntemleri 4.2. Pano cihaz kontrol yöntemleri 4.3. Pano kontrol raporu | C. TS Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Fen Adamları Yönetmeliğine uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek topraklama bağlantısını yapar. | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 4 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü