## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 3 |  | 1.1. SIHHİ TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN SEMBOLLER 1.1.1. Vitrifiye Sembolleri 1.1.2. Boru Sembolleri | 1. Sıhhi tesisat projesinde kullanılan sembollerin çizimini yapar | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 3 |  | 1.2. BİNANIN VAZİYET VE MİMARİ PLANI 1.2.1. Vaziyet PLANI 1.2.2. Mimari Plan | 2. Binanın vaziyet ve mimari planını açıklar | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 3 |  | 1.3. MİMARİ PROJE ÇİZİMİ 1.3.1. Mimari Projenin Düzenlenmesi | 3. Tesisat projesinde kullanacağı mimari çizimleri yapar.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 3 |  | 1.4. MİMARİ PROJE ÜZERİNE SIHHİ TESİSAT UÇ MALZEMELERİN ÇİZİMİ 1.4.1. Banyo-WC Sıhhi Tesisat Uç Malzemeleri Çizimi 1.4.2. Mutfak Sıhhi Tesisat Uç Malzemeleri Çizimi | 4. Mimari proje üzerine sıhhi tesisat uç malzemelerin çizimini yapar | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 3 |  | 1.5. PROJE ÜZERİNE TEMİZ SU BORU HATLARININ ÇİZİMİ 1.5.1. Soğuk Su Borularının Çizilmesi 1.5.2. Sıcak Su Borularının Çizilmesi | 5. Proje üzerine temiz su boru hatlarının çizimini yapar | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 3 |  | 1.5.3. Su Deposu Tesisatı 1.5.3.1. Kullanma Suyu Deposu Hesabı 1.5.3.2. Hidrofor Hesabı | 5. Proje üzerine temiz su boru hatlarının çizimini yapar
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 3 |  | 2.1. ATIK SU BORU HATLARININ ÇİZİMİ 2.1.1. Bina İçi Atık Su Tesisatı Çizimi | 1. Atık su boru hatlarını çizer.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 3 |  | 2.1.2. Bina Dışı Atık Su Tesisatı Çizimi | 1. Atık su boru hatlarını çizer. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 3 |  | 2.1.3. Yağmur Suyu Tesisatı Çizimi 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA | 1. Dönem 1. Sınav 1. Atık su boru hatlarını çizer. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 3 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 3 |  | 2.2. KOLON ŞEMASI ÇİZİMİ | 2. Kolon şeması çizimini yapar. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 3 |  | 2.3. BORU ÇAPI HESABI 2.3.1. Temiz Su Boru Çapı Hesabı | 3. Boru çapı hesabı yapar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 3 |  | 2.3.1.1. Musluk Birim Esasına Göre Temiz Su Tesisatı Boru Çapı Hesabı 2.3.1.2. Yükleme Birimi Esasına Göre Temiz Su Tesisatı Boru Çapı Hesabı | 3. Boru çapı hesabı yapar. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 3 |  | 2.3.2. Atık Su Boru Çapı Hesabı 2.3.2.1. Sarfiyat Birimi Esasına Göre Atık Su Tesisatı Boru Çapı Hesabı 2.3.2.2. Tahliye Birimi Esasına Göre Atık Su Tesisatı Boru Çapı Hesabı 2.3.3. Yağmur Suyu Boru Çapı Hesabı 2.3.3.1. Yağmur Suyu Hesabı 2.3.3.2. Yağmur Suyu Hesabı TS EN 12056 2.4. SIHHİ TESİSAT PROJE RAPORU | 3. Boru çapı hesabı yapar. 4. Sıhhi tesisat projesi raporu hazırlar. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 3 |  | 3.1. LAVABO DETAY RESMİ | 1. Lavabo detay resmi çizer. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 3 |  | 3.2. EVİYE DETAY RESMİ | 2. Eviye detay resmi çizer. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 3 |  | 3.3. ALATURKA TUVALET TAŞI DETAY RESMİ | 3. Alaturka tuvalet taşı detay resmi çizer.
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 3 |  | 3.4. ALAFRANGA TUVALET TAŞI DETAY RESMİ 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA | 1. Dönem 2. Sınav 4. Alafranga tuvalet taşı detay resmi çizer. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 3 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 3 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 3 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 3 |  | 3.5. DUŞ TEKNESİ VE KÜVET DETAY RESMİ | 5. Duş teknesi ve küvet detay resmi çizer.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 3 |  | 4.1. BİNANIN VAZİYET VE MİMARİ PLANI 4.1.1. Vaziyet PLANI 4.1.2. Mimari Plan | 1. Binanın vaziyet ve mimari planını açıklar.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 3 |  | 4.2. YAPI BİLEŞENLERİNİN ALAN HESABI 4.2.1. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Hesabı 4.2.1.1. Binanın Özgül Isı Kaybı Çizelgesinin Doldurulması 4.2.1.2. YILLIK Isıtma Enerjisi Çizelgesinin Doldurulması 4.2.1.3. Hesabın Standarda Uygunluğunun Saptanması | 2. Yapı bileşenlerinin alanının hesabını yapar.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 3 |  | 4.2.1.4. Yapı Elemanlarından Buhar Geçişinin Tahkiki ve Sınırlandırılması 4.2.1.5. Yapı Elemanlarının Alan Hesabı 4.2.2. Bilgisayar Programı ile TS 825 Hesabı | 2. Yapı bileşenlerinin alanının hesabını yapar. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 3 |  | 4.3. BİNANIN TOPLAM ISI KAYBI HESAB 4.3.1. Isı Kaybı Hesabı Çizelgesinin Doldurulması 4.3.1.1. Yapı Bileşenleri Sütunu 4.3.1.2. Alan Hesabı Sütunu 4.3.1.3. Isı Kaybı Hesabı Sütunu 4.3.1.4. Zamlar Sütunu 4.3.1.5. Toplam Isı İhtiyacı Sütunu 4.3.2. Isı Kaybı Hesabı Çizelgesinin Doldurulmasına Bir Örnek | 3. Toplam bina ısı kaybı hesabı yapar. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 3 |  | 4.4. ISITICI SEÇİMİ 4.4.1. Isıtıcı Çeşitleri 4.4.2. Radyatör ve Donanımı Seçim Çizelgesinin Doldurulması 4.4.2.1. Odanın Hesap Edilen Isı Kaybı Miktarı 4.4.2.2. Radyatörlerin Belirlenmesi 4.4.2.3. Donanımların Belirlenmesi 4.4.3. Düşük Sıcaklıklarda Radyatör Kapasite Hesabı 4.4.4. Radyatörlerin Basınç Kaybı | 4. Isıtıcı seçimi yapar. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 3 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 3 |  | 4.5. ISITMA TESİSATINDA KULLANILAN SEMBOLLER 4.5.1. Isıtıcı Sembolleri 4.5.2. Boruların Sembolleri 4.5.3. Isıtma Cihaz Sembolleri 4.5.4. Emniyet ve Kontrol Eleman Sembolleri | 5. Isıtma tesisatında kullanılan sembollerin çizimini yapar. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 3 |  | 5.1. MİMARİ PROJE ÇİZİMİ 5.1.1. Mimari Projenin Düzenlenmesi | 1. Isıtma tesisatı için mimari proje çizimi yapar. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 3 |  | 5.2. ISITICI ÇİZİMİ 5.2.1. Isı Kaybının Yazılması | 2. Dönem 1. Sınav 2. Isıtıcı çizimini yapar. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 3 |  | 5.2.2. Isıtıcıların Yerleştirilmesi 2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA | 2. Isıtıcı çizimini yapar. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 3 |  | 5.3. ISITMA TESİSATI BORU HATTI ÇİZİMİ 5.3.1. Isıtma Tesisatında Kullanılan Borular | 3. Isıtma tesisatı boru hattı çizimini yapar. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 3 |  | 5.3.2. Isıtma Tesisatı Boru Hatları Çizimi 5.3.3. Kazan Dairesi Yerleşimi | 3. Isıtma tesisatı boru hattı çizimini yapar. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 3 |  | 5.4. KOLON ŞEMASI ÇİZİMİ | 4. Kolon şeması çizimini yapar. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 3 |  | 6.2. KAZAN KAPASİTE HESABI 6.2.1. Kazan Hesabı 6.2.1.1. Kazan Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 6.2.1.2. Kazan Dairesi Havalandırması | 2. Kazan kapasitesi hesabı yapar. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 3 |  | 6.2.2. Baca Hesabı 6.2.4. YILLIK Yakıt Sarfiyatı Hesabı 6.2.5. Yakıt Deposu Hesabı 6.2.6. Yakıt Tankı Serpantini | 2. Kazan kapasitesi hesabı yapar. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 3 |  | 6.3. GENLEŞME TANKI HESABI 6.3.1. Açık Genleşme Deposu Hesabı 6.3.2. Kapalı Genleşme Deposu Hesabı | 3. Genleşme tankı hesabı yapar. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 3 |  | 6.4. SİRKÜLASYON POMPASI HESABI 6.4.1. Sirkülasyon Pompası Debisi 6.4.2. Sirkülasyon Pompası Basıncı 2.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA | 2. Dönem 2. Sınav 4. Sirkülasyon pompası hesabı yapar. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 3 |  | 6.4.3. Denge Kabı 6.4.4. Kollektörler | 4. Sirkülasyon pompası hesabı yapar. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 3 |  | 6.4.5. Eşanjörler 6.4.6. Boyler | 5. Isıtma tesisatı proje raporu hazırlar. | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 3 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü