## Yıllık Plan
HAFTA | AY | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR | SDB | OB
1. Hafta: 08-12 Eylül | EYLÜL | 8 |  | 1. GÜNEŞ SANTRALİ ALANININ HAZIRLANMASI 1.1. SAHA ÖLÇÜMLERİ YAPMA İŞLEMİ 1.1.1. Topraklama 1.1.2. Topraklama Çeşitleri | Güneş santralinin topraklama ölçümünü yapar. | Uluslararası Temiz Hava Günü
2. Hafta: 15-19 Eylül | EYLÜL | 8 |  | 1.1.3. Topraklama Ölçümü 1.1.4. Topraklama Hesabı | Güneş santralinin topraklama ölçümünü yapar. | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü
3. Hafta: 22-26 Eylül | EYLÜL | 8 |  | 1.2. SAHA TOPRAKLAMA AĞI KURMA İŞLEMLERİ 1.2.1. Arazi Tipi Güneş Santrallerinde Topraklama Ağı 1.2.2. Çatı Tipi Güneş Santrallerinde Topraklama Ağı | Saha topraklama ağını kurar.
4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | EYLÜL | 8 |  | 1.3. YER ALTI KABLO SİSTEMİNİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ 1.3.1. DC Yer Altı Kablo Sisteminin Kurulması 1.3.2. AC Yer Altı Kablo Sisteminin Kurulması 1.3.3. Yer Altı Kablo Kanalları 1.3.4. Yer Altı Kablo Kanallarının Yerleşim Yöntemleri | Yer altı kablo sistemini yapar. | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü
5. Hafta: 06-10 Ekim | EKIM | 8 |  | 2. GÜNEŞ ENERJİSİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEMLERİ KURULUMU 2.1. FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE YÖN VE AÇI BELİRLEME İŞLEMLERİ 2.1.1. Dünyada ve Türkiyede Güneş Enerjisi 2.1.2. Fotovoltaik Sistemin Yönünün Belirlenmesi | Pusula ve açı ölçer ile en iyi ışınım alınan yeri belirleme işlemini yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
6. Hafta: 13-17 Ekim | EKIM | 8 |  | 2.2. METAL TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON MONTAJ İŞLEMİ 2.2.1. Metal Taşıyıcılar Konstrüksiyonlar 2.2.2. Metal Taşıyıcıların Uygulama Alanları ve Çeşitleri | Tespit edilen yere temel ankrajı yapılarak belirlenen açıya uygun metal taşıyıcı konstrüksiyon montaj işlemini yapar.
7. Hafta: 20-24 Ekim | EKIM | 8 |  | 2.2.3. Metal Taşıyıcıların Zemine Montajı 2.2.4. Metal Taşıyıcı Konstrüksiyon Sistem Kurulumunun İşlem Basamakları | Tespit edilen yere temel ankrajı yapılarak belirlenen açıya uygun metal taşıyıcı konstrüksiyon montaj işlemini yapar.
8. Hafta: 27-31 Ekim | EKIM | 8 |  | 2.3. PROJEYE UYGUN FOTOVOLTAİK PANELLERİN MONTAJ İŞLEMİ 2.3.1. Fotovoltaik Panel Montajında Kullanılan Aparatlar 1.Dönem 1.Sınav | Metal taşıyıcı konstrüksiyon üzerine belirlenen fotovoltaik panellerin sabitlenmesi işlemini yapar. | Cumhuriyet Bayramı
9. Hafta: 03-07 Kasım | KASIM | 8 |  | 2.3.2. Fotovoltaik Panellerin Montajında İşlem Basamakları | 1. Dönem 1. Sınav Metal taşıyıcı konstrüksiyon üzerine belirlenen fotovoltaik panellerin sabitlenmesi işlemini yapar. | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası
10. Hafta: 10-14 Kasım | KASIM | 8 |  | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü
11. Hafta: 17-21 Kasım | KASIM | 8 |  | 2.4. PROJENİN KABLO BAĞLANTI İŞLEMLERİ 2.4.1. Fotovoltaik Hücreler ve Fotovoltaik Hücrelerin Yapısı 2.4.2. Fotovoltaik Paneller 2.4.3. Fotovoltaik Panel Çeşitleri | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi fotovoltaik panellerinin seriparalel bağlantılarını yapar. | Dünya FELSEFE Günü Dünya Çocuk Hakları Günü
12. Hafta: 24-28 Kasım | KASIM | 8 |  | 2.4.4. Fotovoltaik Panel Etiket ve Katalog Değerleri 2.4.5. Fotovoltaik Panel Bağlantı Konnektörleri 2.4.6. Fotovoltaik Panel Bağlantı Çeşitleri | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi fotovoltaik panellerinin seriparalel bağlantılarını yapar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü
13. Hafta: 01-05 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.4.7. Solar Kablolar ve Kesit Hesabı 2.4.8. Fotovoltaik Panel Kablo Bağlantılarının Yapılması | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi fotovoltaik panellerinin seriparalel bağlantılarını yapar. | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
14. Hafta: 08-12 Aralık | ARALIK | 8 |  | 2.5. FOTOVOLTAİK SİSTEMİN TOPRAKLAMA BAĞLANTISI İŞLEMLERİ 2.5.1. Konstrüksiyon Topraklama Bağlantıları 2.5.2. Fotovoltaik Panellerin Topraklama Bağlantısı | Metal taşıyıcı konstrüksiyon güneş enerjisi fotovoltaik panellerini topraklar ve diğer tüm topraklama işlemlerini yapar. | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
15. Hafta: 15-19 Aralık | ARALIK | 8 |  | 3. GÜNEŞ ENERJİSİ FOTOVOLTAİK SANTRALİNİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MONTAJI 3.1. GÜÇ ÜNİTESİ MONTAJ İŞLEMLERİ 3.1.1. Eviriciler İnverterler 3.1.2. Solar Şarj Kontrol Cihazları Şarj Regülatörleri 3.1.3. Haberleşme web box ve Algılayıcı Sensör Kutusu | Evirici inverter kesici parafudr ve pano topraklama işlemlerini yapar. | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
16. Hafta: 22-26 Aralık | ARALIK | 8 |  | 3.2. TEVZİ AKTARIM PANO MONTAJ İŞLEMLERİ 3.2.1. Baralar 3.2.2. Kesiciler 3.2.3. Parafudrlar | Tevzi panosunun bara kesici ve topraklama bağlantısını yapar. | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası
17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | ARALIK | 8 |  | 3.3. AGOG PANOLARININ MONTAJ İŞLEMLERİ 3.3.1. Mesnet İzolatörleri 3.3.2. Baraların Mesnet İzolatörlerine Bağlantısı 3.3.3. Fotovoltaik Sistem Panolarında Olması Gereken Özellikler 1.Dönem 2.Sınav | Panolara mesnet izolatörlerinin bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapar
18. Hafta: 05-09 Ocak | OCAK | 8 |  | 3.4. GÜÇ KABLOLARINI DÖŞEME İŞLEMLERİ 3.4.1. DC Panolar ile Tevzi Panoları GES Saha Panosu Arası Bağlantı İşlemleri 3.4.2. Tevzi Panoları ile Alçak Gerilim Panosu GES Ana Panosu Arası Bağlantı İşlemleri 3.4.3. Güç Panoları Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar 3.4.4. Güç Panolarında Kullanılan Kabloların Seçimi | 1. Dönem 2. Sınav Tevzi panolar arası geçiş kablolarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapar. | Enerji Tasarrufu Haftası
19. Hafta: 12-16 Ocak | OCAK | 8 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
20. Hafta: 19-23 Ocak | OCAK | 8 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21. Hafta: 26-30 Ocak | OCAK | 8 |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22. Hafta: 02-06 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 3.5. VERİ KABLOLARINI DÖŞEME İŞLEMLERİ 3.6. GÜNEŞ ENERJİSİ FOTOVOLTAİK PANEL GRUBUNU EVİCİRİYE İNVERTER BAĞLAMA İŞLEMLERİ | Üniteler ile tevzi pano arasına projede belirtilen veri kablolarının bağlantısını yapar. Güneş enerjisi fotovoltaik panel grubundan gelen her kabloya etiket yapıştırarak kabloları uygun soketle eviriciye invertere bağlantısını yapar.
23. Hafta: 09-13 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4. ŞEBEKE VE VERİ BAĞLANTISININ KONTROLÜ VE TEST ÜRETİMİ 4.1. ŞEBEKE KONTROLÜ İŞLEMLERİ 4.2. EVİRİCİYİ İNVERTER DEVREYE ALMA İŞLEMİ | Güç kontrol kartını kontrol ederek güç kabinlerini devreye alma işlemini yapar. Eviriciyi inverteri devreye alma işlemini yapar.
24. Hafta: 16-20 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4.3. VERİ BAĞLANTI İŞLEMLERİ 4.3.1. Eviriciyi Devreye Alma İşlemi 4.3.2. Eviricilerin Devreye Alındıktan Sonra İzlenmesi 4.3.3. Eviricilerin Devreye Alınmasından Sonra Bağlı Elemanların Kontrolü | Üniteler arası veri kablolarını döşeme işlemini yapar.
25. Hafta: 23-27 ubat | ŞUBAT | 8 |  | 4.4. GÜÇ VE KONTROL ÜNİTESİNİN GENEL KONTROL İŞLEMLERİ 4.4.1. Veri Kablolarının Etiketlenmesi 4.4.2. Etiketlenen Veri Kablosu Listesinin Panolarda Saklanması | Kesici bağlantı noktalarındaki gerilim ve akımı ölçerek üretilen gücün kontrolünü yapar. | Vergi Haftası Yeşilay Haftası
26. Hafta: 02-06 Mart | MART | 8 |  | 4.5. HAREKETLİ GÜNEŞ ENERJİSİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEMİNİN MEKANİK KONTROL İŞLEMLERİ 4.5.1. Koruma Elemanı Olan Kesici 4.5.2. Kesici Ölçümlerinde Güvenlik Önlemleri | Hareketli sistemdeki rulmanlar bağlantı noktalarındaki kabloları pistonların bağlantı pimleri ve ankraj bağlantı cıvatalarının kontrolünü yapar. | Girişimcilik Haftası
27. Hafta: 09-13 Mart | MART | 8 |  | 4.6. TEST ÜRETİMİ YAPILARAK SİSTEMİN KONTROL İŞLEMLERİ 4.6.1. Hareketli Güneş Takip Sistemi 4.6.2. Hareketli Güneş Takip Sisteminde Karşılaşılan Problemler 4.6.3. Arızalı Malzemenin Onarılması veya Değiştirilmesi 4.6.4. SCADA | Eviricinin inerveterin üretimini ayırıcı ve kesici manevralarını yaparak bu işlemin SCADA üzerinden izleniminin kontrolünü yapar. | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü
28. Hafta: 16-20 Mart | MART | 8 |  | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
29. Hafta: 23-27 Mart | MART | 8 |  | 5. RÜZGÂR TÜRBİNİ KURULUMU 5.1. TÜRBİN DİREĞİ VE GERGİ TELLERİNİN TEMEL İŞLEMLERİ 5.1.1. Rüzgâr Türbinlerinin Çeşitleri | Türbin direğine uygun temeli kazarak betonlama işlemleriyle sabitleme tablasını temele gömme yapar. | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü
30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | MART | 8 |  | 5.1.2. Rüzgâr Türbinlerinin Temeli 5.2. DİREK VE KILAVUZ DİREĞİN MONTAJ İŞLEMLERİ 2.Dönem 1.Sınav | Türbin direği ile kılavuz direğin bağlantısını yapar. | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü
31. Hafta: 06-10 Nisan | NISAN | 8 |  | 5.3. BAĞLANTI ŞEMASINA GÖRE TÜRBİNİ ANA DİREĞE BAĞLAMA İŞLEMİ 5.4. KANATLARI GÖVDE VE KUYRUĞU TÜRBİNE BAĞLAMA İŞLEMİ | 2. Dönem 1. Sınav Türbin kablolarını bağlayarak türbin kafasını direğin başına bağlar. Türbin kanatlarını türbinin burnu ve kuyruğunun bağlantısını yapar. | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü
32. Hafta: 13-17 Nisan | NISAN | 8 |  | 5.5. YILDIRIMDAN KORUMA TOPRAKLAMA FLAŞÖR BAĞLANTI İŞLEMLERİ 5.6. DİREĞİN KALDIRILIP SABİTLENMESİ İŞLEMİ | Rüzgâr türbininin yıldırımdan koruma ve topraklama işlemlerini yapar. Gergi halatlarını bağlayarak direği dikkatli ve kontrollü bir şekilde kaldırma işlemini yapar. | Turizm Haftası
33. Hafta: 20-24 Nisan | NISAN | 8 |  | 6. GÜÇ VE KONTROL ÜNİTESİNİN MONTAJI 6.1. GÜÇ ÜNİTESİNİN MONTAJ İŞLEMLERİ 6.1.1. Kabloların Etiketlenmesi 6.1.2. Kablo Uygunluk Kontrolü 6.1.3 Aküler ve Akülerin Bağlanmasında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri 6.1.4. Akü Bağlantısı Yaparken Oluşabilecek Arklar 6.2. KONTROL ÜNİTESİNİN MONTAJ İŞLEMİ 6.2.1. Projeye Uygun Evirici Yok İse Şarj Düzenleyici Montajı Yapma | Projeye uygun evirici inverter ve akü bağlantısını yapar. Kontrol ünitesinin montajını yapar. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | NISAN | 8 |  | 7. ALICI İLE TÜRBİN ARASINDAKİ BESLEME HATTI KURULUMU 7.1. BESLEME HATTINI ÇEKME İŞLEMİ 7.1.1. Kablo Kanalı Ölçüleri 7.1.2. Kablo Kanallarının Kapatılması ve Güvenlik Önlemleri 7.1.3. Kabloların Kanala Döşenmesi | Türbin direği ile alıcı arasındaki besleme hattı kanalına projeye uygun kabloları yerleştirir. | Kûtül Amâre Zaferi
35. Hafta: 04-08 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 7.2. KABLO KONTROL KLEMENS KUTUSUNU MONTE ETME İŞLEMİ 7.2.1. Klemenslerde Sağlamlık Kontrolü 7.2.2. Klemenslerin Aşınması ve Ark Oluşumu | Projeye uygun klemens montajını yapar. | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
36. Hafta: 11-15 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 8. KÜÇÜK RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN BAKIMI 8.1. RÜZGÂR TÜRBİN DİREĞİNİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİRME VE TÜRBİNDEN AYIRMA İŞLEMİ 8.1.1. Türbin Direğini İndirme İşlemi 8.1.2. Türbin Direğini Ayırma İşlemi | Türbin direğini indirerek türbini direkten ayırır. | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası
37. Hafta: 18-22 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 8.2. RÜZGÂR TÜRBİNİ MEKANİK BAKIM İŞLEMİ 8.2.1 Türbin Döner Kısım Rulmanları Bakımı | Rüzgâr türbininin arızalı parçalarını tespit edip değişmesi gereken parçaları değiştirir. | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
38. Hafta: 25-29 Mayıs | MAYIS | 8 |  | 8.3. RÜZGÂR TÜRBİNİ ELEKTRİK BAKIMI İŞLEMİ | Rüzgâr türbininin elektrik bağlantılarını elle gözle ve ölçü aleti ile kontrol ederek zarar görmüş bağlantıları tamir eder. | Etik Günü İstanbulun Fethi
39. Hafta: 01-05 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 9. HİBRİT GÜNEŞ-RÜZGÂR SİSTEM KURULUMU 9.1. HİBRİT SİSTEMİN ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ YERE KUMANDA PANOSUNU BAĞLAMA İŞLEMİ 9.1.1. Hibrit Enerji Sistemleri 9.1.2. Hibrit Enerji Sistemleri Kumanda Panosu | 2. Dönem 2. Sınav Kumanda panosuna projeye uygun elemanları yerleştirerek bağlantılarını yapar. | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası
40. Hafta: 08-12 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 9.2. KUMANDA PANOSU BESLEME KABLOSUNU BAĞLAMA İŞLEMİ 9.2.1. Hibrit Enerji Sistemleri Kumanda Panosunun Besleme Kablolarını Bağlama 2.Dönem 2.Sınav | Kumanda panosuna besleme kablosunu bağlama işlemini yapar. | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
41. Hafta: 15-19 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | 9.3. GÜNEŞ SEHPASI ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ YERE EVİRİCİ MONTAJ İŞLEMİ 9.4. EVİRİCİ KUMANDA PANOSUNUN MONTAJ İŞLEMİ | Evirici inverter montaj yerini hazırlayarak eviriciyi montaj eder. Kumanda panosu ile evirici inverter arasındaki bağlantıyı yapar. Aküleri projeye uygun yerleştirip seri ve paralel bağlantı işlemlerini yapar. | Etik Günü
42. Hafta: 22-26 Haziran | HAZIRAN | 8 |  | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü