## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Ders | Biyo Sinyal İzleme Ve Takip Cihazlari Atölyesi - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/biyomedikal-cihaz-teknolojileri/1047/biyo-sinyal-izleme-ve-takip-cihazlari-atolyesi-11
Plan No | 1047
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 14 | EEG Cihazı Kurulumu ve Kullanımı / EEG Cihazının Arızaları | EEG'nin yerleşim ve Montajı / EEG Bağlantı, Ayar Ve Sistem Bütünlüğünün Kontrolü / EEG cihazının güç ünitesi ve Junction Box Arızalarını tespit etmek ve giderme / EEG cihazının elektrot ve olası diğer Arızaları | EEG'nin yerleşim ve montajını yapar. EEG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ile fonksiyon testlerini yapar ve kullanır. EEG cihazının güç ünitesi ve junction-box arızalarını giderir. EEG cihazının elektrot ve olası diğer arızalarını giderir. | EEG'nin teknik özellikleri listelenir. EEG aparatlarının montajı yapılır. EEG fonksiyon testi gerçekleştirilir. Simülatör ile EEG işaretleri ölçülür. EEG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yapılır. EEG cihazının blok diyagram üzerinde birimleri sıralanır. EEG Üniteleri kontrol edilir. EEG Güç Ünitesinin çalışması gerçekleştirilir. Güç ünitesindeki olası arızalar sıralanır. Junction-Box ve arızalar tespit eder ve giderir. EEG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizi yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Photic-lamb'(Işıklı Uyaran)ı yerleştirmek Junction-Box bağlantısını yapmak. Elektrotların bağlantısını yapmak EEG'nin montajını yapmak. EEG'nin kurulumunu yapmak. EEG cihazını kullanmak. EEG bağlantıları ve sistem bütünlüğü kontrolünü tarif etmek. EKG(Elektrokardiyografi) elektrotlarının EEG ye güvenli bağlantısını yapmak EKG elektrotlarının EEG ye güvenli bağlandığını kontrol etmek. Cihaz yazılımını gerçekleştirmek. Simülatör ile EEG işaretlerinin ölçümünü gerçekleştirmek. EEG fonksiyon testini yapmak ve cihazı kullanmak EEG ünitelerini monte etmek. Junction-box fonksiyonlarının bağlantısını yapmak. Elektrotların sağlamlık testini yapmak. Blok diyagram üzerinde belirlenen noktaların gerilimlerini ölçmek. EEG işaretlerinin bilgisayar ile analizini yapmak. EEG elekktrot bağlantılarını gerçekleştirmek Photic-Lamb lambasını değiştirmek Uyarıcı Photic-Lamb besleme (inverter) ünitesi arızalarını gidermek EEG cihazının yazıcı kağıdını değiştirmek. EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini doldurmak EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini çıkartıp temizliğini yapmak EEG çekiminden sonra elektrot temizliğini yapmak Photic-Lamb temizliğini yapmak. Photic-Lamb'ı yenisi ile değiştirmek EEG kalibrasyonunu yapmak. | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 14 | EEG Cihazının Arızaları | EEG cihazının elektrot ve olası diğer Arızaları / EEG cihazının bakım ve kalibrasyon | EEG cihazının elektrot ve olası diğer arızalarını giderir. EEG cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapar. | Elektrot ve olası diğer arızalar tespit edilir ve giderilir. EEG elektrot yapıları açıklanır ve incelenir. EEG elektrotlarının bağlantı şekilleri açıklanır ve bağlantılar yapılır. Photic-Lamb yapısı ve arızaları tespit edilir ve giderir. EEG servis el kitabına göre bakımı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EEG ünitelerini monte etmek. Junction-box fonksiyonlarının bağlantısını yapmak. Elektrotların sağlamlık testini yapmak. Blok diyagram üzerinde belirlenen noktaların gerilimlerini ölçmek. EEG işaretlerinin bilgisayar ile analizini yapmak. EEG elekktrot bağlantılarını gerçekleştirmek Photic-Lamb lambasını değiştirmek Uyarıcı Photic-Lamb besleme (inverter) ünitesi arızalarını gidermek EEG cihazının yazıcı kağıdını değiştirmek. EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini doldurmak EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini çıkartıp temizliğini yapmak EEG çekiminden sonra elektrot temizliğini yapmak Photic-Lamb temizliğini yapmak. Photic-Lamb'ı yenisi ile değiştirmek EEG kalibrasyonunu yapmak.
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 14 | EEG Cihazının Arızaları / Efor EKG Cihazı ve Arızaları | EEG cihazının bakım ve kalibrasyon / Efor EKG sistemi mekanik aksamları,çalışması, kontrolü ve arıza tespiti | EEG cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapar. Efor EKG cihazı sisteminin mekanik aksamlarını, çalışmasını, kontrolünü ve arıza tespitini yapar. | EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesinin doldurulmasını gerçekleştirir. Yazıcının mürekkep haznesi çıkarılır ve temizlenir. Yazıcı kaleminin teknik özellikleri açıklanır ve incelenir. EEG cihazı periyodik bakımı yapılır. EEG kalibrasyonu yapılır. Efor EKG cihazının yapısı incelenir ve çalışma prensibi kontrol edilir. Efor EKG cihazının mekanizmalarının bakımı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EEG ünitelerini monte etmek. Junction-box fonksiyonlarının bağlantısını yapmak. Elektrotların sağlamlık testini yapmak. Blok diyagram üzerinde belirlenen noktaların gerilimlerini ölçmek. EEG işaretlerinin bilgisayar ile analizini yapmak. EEG elekktrot bağlantılarını gerçekleştirmek Photic-Lamb lambasını değiştirmek Uyarıcı Photic-Lamb besleme (inverter) ünitesi arızalarını gidermek EEG cihazının yazıcı kağıdını değiştirmek. EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini doldurmak EEG cihazının yazıcı mürekkep haznesini çıkartıp temizliğini yapmak EEG çekiminden sonra elektrot temizliğini yapmak Photic-Lamb temizliğini yapmak. Photic-Lamb'ı yenisi ile değiştirmek EEG kalibrasyonunu yapmak. Efor EKG sistemi mekanik aksamları, çalışma mekanizmaların bakımı ve Elektronik kontrol ve konsolların tespitini yapmak | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 14 | Efor EKG Cihazı ve Arızaları / Holter Cihazı ve Arızaları | Efor EKG sistemi mekanik aksamları,çalışması, kontrolü ve arıza tespiti / Holter cihazının bakımı ve arızaları | Efor EKG cihazı sisteminin mekanik aksamlarını, çalışmasını, kontrolünü ve arıza tespitini yapar. Holter cihazı sistem özelliklerini ve ölçme sistemlerini ayırt eder. | Efor EKG cihazının arıza tespiti yapılır ve giderilir. Efor EKG cihazının kullanımı gerçekleştirir. Holter cihazının mekanizmaların bakımı yapılır. Holter cihazının arıza tespiti yapılır ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Efor EKG sistemi mekanik aksamları, çalışma mekanizmaların bakımı ve Elektronik kontrol ve konsolların tespitini yapmak Holter ünitelerini kurmak Holter ünitelerinin bakımını yapmak Ölçme işlemi yaparak muhtemel arızaları tespit etmek | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 14 | Holter Cihazı ve Arızaları | Holter cihazının bakımı ve arızaları | Holter cihazı sistem özelliklerini ve ölçme sistemlerini ayırt eder. | Holter cihazı bakımı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Holter ünitelerini kurmak Holter ünitelerinin bakımını yapmak Ölçme işlemi yaparak muhtemel arızaları tespit etmek | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 14 | Holter Cihazı ve Arızaları / EMG-ENG Cihazı Kurulumu ve Kullanımı | Bilgisayar kaydı ve yazılım desteği aparatları / Kas-Sinir (EMG-ENG) sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini / EMG-ENG'nin yerleşim ve montajı | Holter cihazı bilgisayar kaydını açıklar. Kas-sinir sinyal izleyicileri ve ölçme sistemlerini ayırt eder. EMG (ENG)'nin yerleşim ve montajını yaparak kullanıma hazır hale getirir. | Holter bilgisayar kaydı gerçekleştirilir. EMG işaretlerini ölçer. ENG işaretlerinin ölçer. EMG cihazının nakli yapılarak ve yerleştirilir. EMG-ENG'nin teknik özellikleri açıklanır ve incelenir. EMG-ENG'nin aparatları sıralanır. EMG-ENG kurulumu ve montajı yapılır. Fiziki ortamın EMG-ENG cihazlarına etkisi açıklanır ve kontrol edilir. EMG-ENG cihazlarının kurulum alanı özellikleri ve güvenli nakil işlemleri gerçekleştirilir. EMG-ENG montajı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Holter ünitelerini kurmak Holter ünitelerinin bakımını yapmak Ölçme işlemi yaparak muhtemel arızaları tespit etmek EMG işaretinin ölçümlerini yapmak ENG işaretinin ölçümlerini yapmak. EMG-ENG nin aparatlarını takmak. EMG-ENG kurulumu ve montajını yapmak. EMG-ENG cihazlarının kurulum alanı özellikleri ve güvenli nakil işlemlerini gerçekleştirmek EMG-ENG cihazlarının elektriksel güvenliği ve topraklamasını yapmak. EMG-ENG cihazını kullanmak. EMG-ENG bağlantılarını ve sistem bütünlüğü kontrolünü gerçekleştirmek. Enerji kablosunu bağlamak. Harici cihaz bağlantısını gerçekleştirmek. Elektrot bağlantısını gerçekleştirmek. Fiziksel-Elektriksel uyarıcı bağlantısını gerçekleştirmek Yazılımı kullanmak EMG-ENG fonksiyon testini gerçekleştirmek.
7 | 26-30 Ekim | 14 | EMG-ENG Cihazı Kurulumu ve Kullanımı / EMG-ENG Cihazı Arızaları | EMG-ENG'nin yerleşim ve montajı / EMG-ENG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğünün kontrolü ve kullanımı / EMG Cihazı besleme ünitesi arızaları | EMG (ENG)'nin yerleşim ve montajını yaparak kullanıma hazır hale getirir. EMG-ENG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü ve fonksiyon testlerini yapar ve kullanır. EMG cihazı besleme ünitesi arızalarını giderir. | EMG-ENG cihazlarının elektriksel güvenlik ve topraklama kontrolü yapılır. EMG-ENG cihazı kaçak akım kontrolü yapılır. Enerji kablosu ve sistemin güç bağlantısı yapılır. Harici cihaz bağlantısı yapılır. Elektrot bağlantısı yapılır. Fiziksel-Elektriksel uyarıcı bağlantısı yapılır. Yazılımına ait özellikler kontrol edilir.. EMG-ENG fonksiyon testi yapılır. EMG-ENG simülatörü kullanır. EMG-ENG üniteleri sıralanır. EMG-ENG güç-besleme ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir. İzoleli güç kaynağı yapısı ve çalışması izah edilir. Junction- Box ve arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EMG işaretinin ölçümlerini yapmak ENG işaretinin ölçümlerini yapmak. EMG-ENG nin aparatlarını takmak. EMG-ENG kurulumu ve montajını yapmak. EMG-ENG cihazlarının kurulum alanı özellikleri ve güvenli nakil işlemlerini gerçekleştirmek EMG-ENG cihazlarının elektriksel güvenliği ve topraklamasını yapmak. EMG-ENG cihazını kullanmak. EMG-ENG bağlantılarını ve sistem bütünlüğü kontrolünü gerçekleştirmek. Enerji kablosunu bağlamak. Harici cihaz bağlantısını gerçekleştirmek. Elektrot bağlantısını gerçekleştirmek. Fiziksel-Elektriksel uyarıcı bağlantısını gerçekleştirmek Yazılımı kullanmak EMG-ENG fonksiyon testini gerçekleştirmek. EMG(ENG) cihazı besleme ünitesi devre şeması üzerinde gerilim ölçme noktalarında gerilim ölçümü yapmak İzoleli güç kaynağı uygulaması yapmak EMG-ENG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizini yapmak Elektrotların sağlamlık kontrolünü yapmak EMG-ENG elektrotlarının bağlantılarını gerçekleştirmek. EMG arızalarını tespit etmek EMG arızalarını gidermek EMG-ENG servis el kitabı bakım talimatlarını uygulamak. EMG-ENG cihazları periyodik bakımını yapmak. EMG-ENG kalibrasyonunu yapmak. | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 14 | EMG-ENG Cihazı Arızaları | EMG-ENG cihazlarının elektrot ve olası diğer arızaları | EMG-ENG cihazlarının elektrot ve olası diğer arızalarını giderir. | EMG-ENG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizi yapılır. EMG karakteristiği açıklanır. Elektrot ve olası diğer arızaları tespit edilir ve giderilir. EMG arızaları ve giderme yöntemleri açıklanır ve arızaları giderilir.. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EMG(ENG) cihazı besleme ünitesi devre şeması üzerinde gerilim ölçme noktalarında gerilim ölçümü yapmak İzoleli güç kaynağı uygulaması yapmak EMG-ENG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizini yapmak Elektrotların sağlamlık kontrolünü yapmak EMG-ENG elektrotlarının bağlantılarını gerçekleştirmek. EMG arızalarını tespit etmek EMG arızalarını gidermek EMG-ENG servis el kitabı bakım talimatlarını uygulamak. EMG-ENG cihazları periyodik bakımını yapmak. EMG-ENG kalibrasyonunu yapmak. | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 14 | EMG-ENG Cihazı Arızaları / EKT(Elektrokonvülsif) Cihazı Arızaları | EMG-ENG cihazlarının bakım ve kalibrasyonu / EKT (Elektrokonvülsif) cihazı ölçümleri / EKT (Elektrokonvülsif) cihazı besleme katı arızaları | EMG-ENG cihazlarının bakım ve kalibrasyonunu yapar. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı ölçümlerini yapar. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı besleme katı arızalarını giderir. | EMG-ENG servis el kitabı bakım talimatları açıklanır ve bakımı yapılır. EMG-ENG cihazları periyodik bakımı yapılır. EMG-ENG kalibrasyonu yapılır. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı mekanik aksamları açıklanır. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı kurulumunu yapar. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı şekli ve yapısı anlatılır. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı mekanizmalarının bakımı yapılır. EKT Cihazı besleme katı arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EMG(ENG) cihazı besleme ünitesi devre şeması üzerinde gerilim ölçme noktalarında gerilim ölçümü yapmak İzoleli güç kaynağı uygulaması yapmak EMG-ENG işaretlerinin bilgisayar yardımıyla analizini yapmak Elektrotların sağlamlık kontrolünü yapmak EMG-ENG elektrotlarının bağlantılarını gerçekleştirmek. EMG arızalarını tespit etmek EMG arızalarını gidermek EMG-ENG servis el kitabı bakım talimatlarını uygulamak. EMG-ENG cihazları periyodik bakımını yapmak. EMG-ENG kalibrasyonunu yapmak. EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındaki ölçümleri yapmak EKT (Elektrokonvülsif) cihazı besleme katı arızalarını tespit etmek EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındakini rastgele arızalarla tespit etmek | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 14 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 14 | EKT(Elektrokonvülsif) Cihazı Arızaları / Uyku Bozukluğu Teşhis Cihazları | EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındaki rastgele arızalar / Uyku bozuklukları Cihazlarının(PSG-Polisomnografi Cihazı) kurulumu ve ölçüm yöntemleri / Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının (PSG-Polisomnografi Cihazı) arızaları | EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındaki rastgele arızaları giderir. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirerek ölçüm yöntemlerini ayırt eder. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının arızalarını giderir. | EKT cihazı rastgele arızalarının tespiti açıklanır ve arıza giderilir. EKT Besleme-güç ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir. Ana PCB, LCD ünitesi ve diğer ünite arızaları sıralanır. EKT Fonksiyon testleri ve ayarları yapılır. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirilir. Uyku bozuklukları teşhis cihazları çalışması ve özellikleri incelenir Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının(PSG-Polisomnografi Cihazı) kullanım alanları ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındaki ölçümleri yapmak EKT (Elektrokonvülsif) cihazı besleme katı arızalarını tespit etmek EKT (Elektrokonvülsif) cihazı aparatlarındakini rastgele arızalarla tespit etmek Uyku bozuklukları teşhis yöntemlerini ayırt etmek. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirmek Uyku bozuklukları teşhis cihazlarını kullanmak Güç ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak Kontrol ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak. Kontrol ünitesini yenisi ile değiştirmek. PC bağlantı arızalarını gidermek. Arıza bilgi formu düzenlemek. Servis el kitabında ki bakım talimatlarını uygulamak Ömürlü elemanların değişimini gerçekleştirmek Cihaz kalibrasyonu gerçekleştirmek. Fonksiyon testlerini gerçekleştirmek. Kalibrasyon sertifikası hazırlamak ve cihazı kullanmak. | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 14 | Uyku Bozukluğu Teşhis Cihazları | Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının (PSG-Polisomnografi Cihazı) arızaları | Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının arızalarını giderir. | Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının olası arızaları tespit edilir ve giderilir. Yazılımdan kaynaklanan hataları sıralanır ve hatalar giderilir. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgiler listelenir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Uyku bozuklukları teşhis yöntemlerini ayırt etmek. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirmek Uyku bozuklukları teşhis cihazlarını kullanmak Güç ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak Kontrol ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak. Kontrol ünitesini yenisi ile değiştirmek. PC bağlantı arızalarını gidermek. Arıza bilgi formu düzenlemek. Servis el kitabında ki bakım talimatlarını uygulamak Ömürlü elemanların değişimini gerçekleştirmek Cihaz kalibrasyonu gerçekleştirmek. Fonksiyon testlerini gerçekleştirmek. Kalibrasyon sertifikası hazırlamak ve cihazı kullanmak. | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 14 | Uyku Bozukluğu Teşhis Cihazları / Nörolojik-Psikolojik Bozuklukları Teşhis Cihazları | Uyku Bozuklukları teşhis cihazlarının(PSG-Polisomnografi Cihazı) bakımı ve kalibrasyonunu / Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulumu ve ölçüm yöntemleri / Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızaları | Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının bakımını ve kalibrasyonunu yapar ve cihazı kullanır Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulum ölçüm yöntemlerini ayırt eder. Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızalarını giderir. | Servis el kitabına göre bakım yapılır. Uyku bozuklukları tedavi cihazı kalibrasyonları yapılır. Kalibrasyon sertifikası düzenlenir. Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların kurulumunu yapar. Cihaza ait ölçme parametreleri kontrol edilir. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi edici manyetik simülatör cihazı ve arızaları tespit edilir ve giderilir. Manyetik simülatör cihazı kullanım alanları açıklanır. Manyetik simülatör cihazı çeşitleri açıklanır. Manyetik simülatör cihazı teknik özellikleri izah edilir. Manyetik simülatör cihazı aparatları açıklanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Uyku bozuklukları teşhis yöntemlerini ayırt etmek. Uyku bozuklukları teşhis cihazlarının kurulumunu gerçekleştirmek Uyku bozuklukları teşhis cihazlarını kullanmak Güç ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak Kontrol ünitesinde ölçüm yaparak arıza tespitinde bulunmak. Kontrol ünitesini yenisi ile değiştirmek. PC bağlantı arızalarını gidermek. Arıza bilgi formu düzenlemek. Servis el kitabında ki bakım talimatlarını uygulamak Ömürlü elemanların değişimini gerçekleştirmek Cihaz kalibrasyonu gerçekleştirmek. Fonksiyon testlerini gerçekleştirmek. Kalibrasyon sertifikası hazırlamak ve cihazı kullanmak. Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis yöntemlerini ayırt etmek Nörolojik-psikolojik bozuklukları ölçme düzeneklerini açıklamak İstenen cihazı seçmek Cihaza ait ölçme parametrelerini ayarlamak. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi edici EKT cihazı ve arızalarını tamir etmek. EKT( Elektro Konvulsif Terapi)) cihazı kullanım alanını düzenlemek. EKT Besleme-güç ünitesi ve arızalarını arızalarını gidermek Ana PCB, LCD ünitesi ve diğer ünite arızalarını arıza gidermek. EKT Fonksiyon testleri ve ayarlarını yapmak. Nörolojik-Psikolojik bozuklukları tedavi edici manyetik simülatör cihazı ve arızalarını tamir eder. Manyetik simülatör cihazı kullanım alanlarını düzenlemek. Manyetik simülatör cihazı aparatlarını ayırt etmek. Manyetik simülatör cihazı besleme-güç ünitesi ve arızalarını gidermek Manyetik simülatör cihazı fonksiyon testlerini ve ayarlarını yapmak Ömürlü elemanların değişimini gerçekleştirmek Simulator İle kalibrasyonu gerçekleştirmek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek. | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 14 | Nörolojik-Psikolojik Bozuklukları Teşhis Cihazları / EKG’yi Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızaları / Nörolojik-Psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların bakımı ve kalibrasyonu ve kullanımı / 1. EKG’nin dış birimlerinin kontrolün / 2. EKG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü | Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların arızalarını giderir. Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis edici cihazların bakımını ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. EKG’nin dış birimlerinin kontrolünü yapar. EKG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolünü yapar. | Manyetik simülatör cihazı besleme-güç ünitesi ve arızaları tespit edilir ve giderilir Manyetik simülatör cihazı fonksiyon testleri ve ayarları yapılır. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi cihazlarının bakım ve kalibrasyonu yapılır. Ömürlü elemanlar kontrol edilir. Simulator İle Kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgiler listelenir ve cihaz kullanılır. EKG cihazının dış birimler kontrol edilir. EKG cihazında kullanılan aparatlar kontrol edilir. Hasta kablolarının kullanır. Kablo sembolleri ve renklerini açıklar. EKG harici ekipmanları kontrol edilir. EKG harici elemanlarının bağlantı şekilleri ve iletişim yöntemlerini gerçekleştirir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Nörolojik-psikolojik bozuklukları teşhis yöntemlerini ayırt etmek Nörolojik-psikolojik bozuklukları ölçme düzeneklerini açıklamak İstenen cihazı seçmek Cihaza ait ölçme parametrelerini ayarlamak. Nörolojik-psikolojik bozuklukları tedavi edici EKT cihazı ve arızalarını tamir etmek. EKT( Elektro Konvulsif Terapi)) cihazı kullanım alanını düzenlemek. EKT Besleme-güç ünitesi ve arızalarını arızalarını gidermek Ana PCB, LCD ünitesi ve diğer ünite arızalarını arıza gidermek. EKT Fonksiyon testleri ve ayarlarını yapmak. Nörolojik-Psikolojik bozuklukları tedavi edici manyetik simülatör cihazı ve arızalarını tamir eder. Manyetik simülatör cihazı kullanım alanlarını düzenlemek. Manyetik simülatör cihazı aparatlarını ayırt etmek. Manyetik simülatör cihazı besleme-güç ünitesi ve arızalarını gidermek Manyetik simülatör cihazı fonksiyon testlerini ve ayarlarını yapmak Ömürlü elemanların değişimini gerçekleştirmek Simulator İle kalibrasyonu gerçekleştirmek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek. | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 14 | EKG’yi Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı / EKG Montajı | 3. EKG’nin fonksiyonel testi ve kalibrasyonu ve kullanımı / EKG cihazının nakli ve kurulumu / EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yapmak. | EKG’nin fonksiyonel testini ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. EKG cihazının naklini ve kurulumunu yapar. EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yaparak gerekli tedbirleri alır. | EKG fonksiyon testi yapılır Manuel ve otomatik fonksiyon kontrolü yapılır. EKG simülatörü ile fonksiyon kontrolü açıklanır ve gerçekleştirilir. EKG cihazlarında kalibrasyonu yapılan parametreler açıklanır ve kalibrasyon yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. EKG cihazının aparatları kontrol edilir. EKG cihazlarının kurulumunu yapar. Teslim tutanağı hazırlanır.. EKG Cihazı çalıştırır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Cihazının bulunacağı ortamın nem, sıcaklık ve manyetik gürültüsü ölçülerek montaja uygun olan yer tespitini yapmak EKG cihazını dengeleyerek taşıma sehpasına vidaları ile sabitlemek. EKG cihazının aparatlarının montajını yapmak. EKG cihazını çalıştırarak test etmek Teslim tutanağı düzenlemek Eş potansiyelli topraklama yapmak. AC gücü keserek DC pil voltajı ile cihazın çalışmasını test etmek. Batarya şarj ünitesini kullanarak bataryayı şarj etmek. Batarya değişimini yapmak EKG cihazı ile simülatör arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek. EKG simülatöründen çeşitli parametreleri ayarlayarak değişimleri EKG cihazında görüntülemek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek.
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 14 | EKG Montajı / EKG LCD Ekran, Elektrot ve Rastgele Arızaları | EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yapmak. / EKG yazıcısı / 1. EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızaları | EKG cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yaparak gerekli tedbirleri alır. EKG yazıcısını çalıştırır. EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızalarını giderir. | EKG Cihazlarında kaçak akım kontrolü yapılır. Eş potansiyel topraklama kontrolü yapılır. EKG yazıcısında kağıt değişimi yapılır ve test çıktısı alınır. LCD ekran sürücü devresinin arızaları tespit edilir ve giderilir.. EKG lead ve soket arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Cihazının bulunacağı ortamın nem, sıcaklık ve manyetik gürültüsü ölçülerek montaja uygun olan yer tespitini yapmak EKG cihazını dengeleyerek taşıma sehpasına vidaları ile sabitlemek. EKG cihazının aparatlarının montajını yapmak. EKG cihazını çalıştırarak test etmek Teslim tutanağı düzenlemek Eş potansiyelli topraklama yapmak. AC gücü keserek DC pil voltajı ile cihazın çalışmasını test etmek. Batarya şarj ünitesini kullanarak bataryayı şarj etmek. Batarya değişimini yapmak EKG cihazı ile simülatör arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek. EKG simülatöründen çeşitli parametreleri ayarlayarak değişimleri EKG cihazında görüntülemek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek. ● LCD ekranın besleme gerilimini ölçerek kontrol etmek. ● defa LCD ekran kablo ve soketlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. ● Hasta kablolarını AVOmetre ile ölçerek sağlamlık kontrollerini yapmak. ● LCD ekran sürücü devresi üzerinde arıza tespitinde bulunmak. ● Arızalı LCD ekranı yenisi ile değiştirmek ● Arızalı soketi yenisi ile değiştirmek ● Arıza bilgi formu düzenler. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek.
17 | 04-08 Ocak | 14 | EKG LCD Ekran, Elektrot ve Rastgele Arızaları | 2. EKG cihazı elektrot ve rastgele arızaları | EKG cihazı elektrot ve rastgele arızalarını giderir. | EKG cihazında kullanılan elektrotların arızaları tespit edilir ve giderilir. EKG genel arıza çeşitleri tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | ● LCD ekranın besleme gerilimini ölçerek kontrol etmek. ● defa LCD ekran kablo ve soketlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. ● Hasta kablolarını AVOmetre ile ölçerek sağlamlık kontrollerini yapmak. ● LCD ekran sürücü devresi üzerinde arıza tespitinde bulunmak. ● Arızalı LCD ekranı yenisi ile değiştirmek ● Arızalı soketi yenisi ile değiştirmek ● Arıza bilgi formu düzenler. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek. | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 14 | EKG LCD Ekran, Elektrot ve Rastgele Arızaları / EKG'yi Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı | 2. EKG cihazı elektrot ve rastgele arızaları / EKG'nin dış birimlerinin kontrolün / EKG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü | EKG cihazı elektrot ve rastgele arızalarını giderir. EKG'nin dış birimlerinin kontrolünü yapar. EKG bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolünü yapar. | EKG ölçüm hataları tespit edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG cihazının dış birimler kontrol edilir. EKG cihazında kullanılan aparatlar kontrol edilir. Hasta kablolarının kullanır. Kablo sembolleri ve renklerini açıklar. EKG harici ekipmanları kontrol edilir. EKG harici elemanlarının bağlantı şekilleri ve iletişim yöntemlerini gerçekleştirir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | ● LCD ekranın besleme gerilimini ölçerek kontrol etmek. ● defa LCD ekran kablo ve soketlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. ● Hasta kablolarını AVOmetre ile ölçerek sağlamlık kontrollerini yapmak. ● LCD ekran sürücü devresi üzerinde arıza tespitinde bulunmak. ● Arızalı LCD ekranı yenisi ile değiştirmek ● Arızalı soketi yenisi ile değiştirmek ● Arıza bilgi formu düzenler. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek. ● EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. ● EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. ● EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. ● Arıza bilgi formu düzenlemek. Ölçüm yaparak elektrotları kontrol etmek. Tuşların sağlamlığının fiziksel kontrolünü yapmak. Bataryanın sağlamlık kontrolünü yapmak Emme (vakum) elektrot lastiklerinin sağlamlıklarını kontrol etmek Hasta kablosunun bağlantısını yapmak. Harici ekipmanların bağlantılarını yapmak. EKG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yapmak Zamana göre doğru kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. EKG cihazı ile simülatör arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek. EKG simülatöründen çeşitli parametreleri ayarlayarak değişimleri EKG cihazında görüntülemek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak
19 | 18-22 Ocak | 14 | EKG'yi Kullanıma Hazırlama ve Kullanımı / EKG Besleme, Sinyal İşleme ve Diğer Ünite Arızaları | EKG'nin fonksiyonel testi ve kalibrasyonu ve kullanımı / 1. EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızaları / 2. Elektrokardiyografi ölçüm düzenekleri / 3. EKG sinyal yükselteç katı arızaları ve diğer ünite arızaları | EKG'nin fonksiyonel testini ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızalarını giderir. Kalp-dolaşım sisteminin özellikleri ve elektrokardiyografi ölçüm düzeneklerini ayırt eder. EKG sinyal yükselteç katı ve diğer ünite arızalarını giderir. | EKG fonksiyon testi yapılır Manuel ve otomatik fonksiyon kontrolü yapılır. EKG simülatörü ile fonksiyon kontrolü açıklanır ve gerçekleştirilir. EKG cihazlarında kalibrasyonu yapılan parametreler açıklanır ve kalibrasyon yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Güç ünitesinin birimlerinin kontrolü yapılır ve arızaları giderilir Simetrik gerilim kontrolü yapılır ve arızalar giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG işaretlerinin parametrelerini ayırt eder. Kalp sinyallerini algılama metotları açıklanır. EKG iç yapısında ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. EKG cihazı yükselteç katındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Sağ bacak sürücü devresi ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Mikroişlemcili EKG düzeni kurulur. Arıza bilgi formu hazırlanır.. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ölçüm yaparak elektrotları kontrol etmek. Tuşların sağlamlığının fiziksel kontrolünü yapmak. Bataryanın sağlamlık kontrolünü yapmak Emme (vakum) elektrot lastiklerinin sağlamlıklarını kontrol etmek Hasta kablosunun bağlantısını yapmak. Harici ekipmanların bağlantılarını yapmak. EKG gövdesinde elektrik kaçağı kontrolü yapmak Zamana göre doğru kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. EKG cihazı ile simülatör arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek. EKG simülatöründen çeşitli parametreleri ayarlayarak değişimleri EKG cihazında görüntülemek. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak ● Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek ● Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını AVOmetre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. ● Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. ● Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. ● Simetrik gerilim oluşturarak gerekli ölçümleri yapmak. ● Arızalı aküyü yenisi ile değiştirmek. ● Akü şarj ünitesini kontrol etmek. ● Arıza bilgi formu hazırlamak. ● EKG işaretini çizip, parametreleri şekil üzerinde belirtmek. ● Kalp sinyallerinin ölçüm düzeneklerini ayırt etmek. ● Yükselteç katındaki elemanların sağlamlık kontrolünü yapmak ● Elektronik kart üzerinde iletkenlik kontrolü yapmak ● Arızalı elemanı yenisi ile değiştirmek ● Sinyal yükselteç katını yenisi ile değiştirmek ● Arıza bilgi formu hazırlamak
20 | 25-29 Ocak | 14 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 14 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 14 | EKG LCD Ekran, Elektrot ve Rastgele Arızaları | EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızaları / EKG cihazı elektrot ve rastgele arızaları | EKG cihazı LCD ekran lead ve soket arızalarını giderir. EKG cihazı elektrot ve rastgele arızalarını giderir. | LCD ekran sürücü devresinin arızaları tespit edilir ve giderilir.. EKG lead ve soket arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG cihazında kullanılan elektrotların arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | LCD ekranın besleme gerilimini ölçerek kontrol etmek. LCD ekran kablo ve soketlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Hasta kablolarını AVOmetre ile ölçerek sağlamlık kontrollerini yapmak. LCD ekran sürücü devresi üzerinde arıza tespitinde bulunmak. Arızalı LCD ekranı yenisi ile değiştirmek Arızalı soketi yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu düzenler. EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. Arıza bilgi formu düzenlemek.
23 | 15-19 Şubat | 14 | EKG LCD Ekran, Elektrot ve Rastgele Arızaları / EKG Bakımı ve Yazıcı Arızaları | EKG cihazı elektrot ve rastgele arızaları / 1. EKG yazıcı arızaları | EKG cihazı elektrot ve rastgele arızalarını giderir. EKG yazıcı arızalarını giderir. | EKG genel arıza çeşitleri tespit edilir ve giderilir. EKG ölçüm hataları tespit edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG yazıcı mekaniği ve çalışma arızasını giderir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | LCD ekranın besleme gerilimini ölçerek kontrol etmek. LCD ekran kablo ve soketlerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Hasta kablolarını AVOmetre ile ölçerek sağlamlık kontrollerini yapmak. LCD ekran sürücü devresi üzerinde arıza tespitinde bulunmak. Arızalı LCD ekranı yenisi ile değiştirmek Arızalı soketi yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu düzenler. EKG elektrotlarının sağlamlık kontrolü yapmak. EKG simülatörü ile elektrot kontrolü yapmak. EKG cihazında test noktalarını ölçerek arıza tespitinde bulunmak. Arıza bilgi formu düzenlemek. ● Termal yazıcı kafasını değiştirmek. ● Galvanometreli yazıcı kalem ucunu değiştirmek. ● EKG yazıcı motorunu değiştirmek ● DC motorun sağlamlık kontrolünü yapar. ● DC motoru yenisi ile değiştirir. ● Arıza bilgi formu hazırlar ● EKG elektrotlarının temizliği yapmak. ● Bakım formunda bulunan talimatları uygulamak. ● EKG cihazının periyodik bakım cetveline bakarak bakım tarihlerini belirlemek.
24 | 22-26 Şubat | 14 | EKG Bakımı ve Yazıcı Arızaları | 2. EKG bakımı | EKG bakımını yapar. | EKG bakımı yapılır. EKG temizliği yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | ● Termal yazıcı kafasını değiştirmek. ● Galvanometreli yazıcı kalem ucunu değiştirmek. ● EKG yazıcı motorunu değiştirmek ● DC motorun sağlamlık kontrolünü yapar. ● DC motoru yenisi ile değiştirir. ● Arıza bilgi formu hazırlar ● EKG elektrotlarının temizliği yapmak. ● Bakım formunda bulunan talimatları uygulamak. ● EKG cihazının periyodik bakım cetveline bakarak bakım tarihlerini belirlemek. | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 14 | EKG Bakımı ve Yazıcı Arızaları / EKG Besleme, Sinyal İşleme ve Diğer Ünite Arızaları | 2. EKG bakımı / EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızaları / Elektrokardiyografi ölçüm düzenekleri | EKG bakımını yapar. EKG cihazı AC ve DC besleme ünitelerinin arızalarını giderir. Kalp-dolaşım sisteminin özellikleri ve elektrokardiyografi ölçüm düzeneklerini ayırt eder. | Bakım çizelgesi hazırlanır. Güç ünitesinin birimlerinin kontrolü yapılır ve arızaları giderilir Simetrik gerilim kontrolü yapılır ve arızalar giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG işaretlerinin parametrelerini ayırt eder. Kalp sinyallerini algılama metotları açıklanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | ● Termal yazıcı kafasını değiştirmek. ● Galvanometreli yazıcı kalem ucunu değiştirmek. ● EKG yazıcı motorunu değiştirmek ● DC motorun sağlamlık kontrolünü yapar. ● DC motoru yenisi ile değiştirir. ● Arıza bilgi formu hazırlar ● EKG elektrotlarının temizliği yapmak. ● Bakım formunda bulunan talimatları uygulamak. ● EKG cihazının periyodik bakım cetveline bakarak bakım tarihlerini belirlemek. Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını AVOmetre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. Simetrik gerilim oluşturarak gerekli ölçümleri yapmak. Arızalı aküyü yenisi ile değiştirmek. Akü şarj ünitesini kontrol etmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. EKG işaretini çizip, parametreleri şekil üzerinde belirtmek. Kalp sinyallerinin ölçüm düzeneklerini ayırt etmek. Yükselteç katındaki elemanların sağlamlık kontrolünü yapmak Elektronik kart üzerinde iletkenlik kontrolü yapmak Arızalı elemanı yenisi ile değiştirmek Sinyal yükselteç katını yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 14 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 14 | EKG Besleme, Sinyal İşleme ve Diğer Ünite Arızaları / EKG Bakımı ve Yazıcı Arızaları | EKG sinyal yükselteç katı arızaları ve diğer ünite arızaları / EKG yazıcı arızaları / EKG bakımı | EKG sinyal yükselteç katı ve diğer ünite arızalarını giderir. EKG yazıcı arızalarını giderir. EKG bakımını yapar. | EKG iç yapısında ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. EKG cihazı yükselteç katındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Sağ bacak sürücü devresi ve blok diyagramındaki arızalar tespit edilir ve giderilir. Mikroişlemcili EKG düzeni kurulur. Arıza bilgi formu hazırlanır.. EKG yazıcı mekaniği ve çalışma arızasını giderir. Arıza bilgi formu hazırlanır. EKG bakımı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını AVOmetre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. Simetrik gerilim oluşturarak gerekli ölçümleri yapmak. Arızalı aküyü yenisi ile değiştirmek. Akü şarj ünitesini kontrol etmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. EKG işaretini çizip, parametreleri şekil üzerinde belirtmek. Kalp sinyallerinin ölçüm düzeneklerini ayırt etmek. Yükselteç katındaki elemanların sağlamlık kontrolünü yapmak Elektronik kart üzerinde iletkenlik kontrolü yapmak Arızalı elemanı yenisi ile değiştirmek Sinyal yükselteç katını yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak Termal yazıcı kafasını değiştirmek. Galvanometreli yazıcı kalem ucunu değiştirmek. EKG yazıcı motorunu değiştirmek DC motorun sağlamlık kontrolünü yapar. DC motoru yenisi ile değiştirir. Arıza bilgi formu hazırlar EKG elektrotlarının temizliği yapmak. Bakım formunda bulunan talimatları uygulamak. EKG cihazının periyodik bakım cetveline bakarak bakım tarihlerini belirlemek. | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 14 | EKG Bakımı ve Yazıcı Arızaları | EKG bakımı | EKG bakımını yapar. | EKG temizliği yapılır. Bakım çizelgesi hazırlanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Termal yazıcı kafasını değiştirmek. Galvanometreli yazıcı kalem ucunu değiştirmek. EKG yazıcı motorunu değiştirmek DC motorun sağlamlık kontrolünü yapar. DC motoru yenisi ile değiştirir. Arıza bilgi formu hazırlar EKG elektrotlarının temizliği yapmak. Bakım formunda bulunan talimatları uygulamak. EKG cihazının periyodik bakım cetveline bakarak bakım tarihlerini belirlemek. | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 14 | EKG İşaretlerini Değerlendiren Diğer Düzenlerin Arızaları | Kardiyotakometre çalışma sistemi / Fetal EKG arızaları | Kardiyotakometre çalışma sistemini ayırt eder. Fetal EKG arızalarını giderir. | Kardiyotakometrenin yapısı incelenir. Fetal Monitör Kurulumu gerçekleştirilir. Fetal Monitör Elektriksel Güvenlik kontrolü yapılır. Fetal monitör blok yapısı kontrol edilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Farklı kardiyotakometre düzenlerini ayırt etmek Farklı kardiyotakometre düzenleri ile ölçümler yapmak Bakım ve onarım formunu doldurmak Fetal Monitör-EKG elektrotlarını cihaza bağlayarak elektrot arıza tespiti yapmak. Fonksiyon testi yapmak Ölçme işlemi yaparak muhtemel arızaları tespit etmek. Muhtemel arızaları gidermek. Arıza bilgi formu hazırlamak | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 14 | EKG İşaretlerini Değerlendiren Diğer Düzenlerin Arızaları / HBM Kurulumu ve Kullanımı | Fetal EKG arızaları / HBM ile takip edilen parametreler ve özellikleri / HBM ün yerleşim ve montajı | Fetal EKG arızalarını giderir. HBM ile takip edilen parametreleri ve özelliklerini ayırt eder. HBM'nin yerleşim ve montajını yapar. | Kablolu fetal monitör transduser arızaları tespit edilir ve giderilir. Kablosuz fetal transduser arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. HBM ile parametreler takip edilir HBM ile takip edilen parametrelerin ölçüm yöntemleri incelenir. HBM'nin elektriksel özellikleri kontrol edilir. HBM'nin montajı gerçekleştirilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Farklı kardiyotakometre düzenlerini ayırt etmek Farklı kardiyotakometre düzenleri ile ölçümler yapmak Bakım ve onarım formunu doldurmak Fetal Monitör-EKG elektrotlarını cihaza bağlayarak elektrot arıza tespiti yapmak. Fonksiyon testi yapmak Ölçme işlemi yaparak muhtemel arızaları tespit etmek. Muhtemel arızaları gidermek. Arıza bilgi formu hazırlamak HBM ile takip edilen parametreleri ayırt etmek NIBP ölçümü yapmak EKG ölçümü yapmak Oksijen saturasyonu ölçümü yapmak Vücut ısısı ölçümü yapmak HBM'ün kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol etmek. Cihazdaki etikete bakarak cihaza uygun beslemeyi yapmak HBM askısını hasta yatağı başucuna, duvara ya da tavana monte etmek Teslim tutanağı hazırlamak. Yalıtım devrelerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Sızıntı akımlarına karşı elektriksel güvenlik önlemlerini almak Sistem bütünlüğü kontrolü ve ayarlarını açıklamak Hasta simülatörü yardımı ile fonksiyon testi yapmak ve kullanmak | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 14 | HBM Kurulumu ve Kullanımı | HBM ün yerleşim ve montajı / HBM elektriksel güvenlik testleri | HBM'nin yerleşim ve montajını yapar. HBM elektriksel güvenlik testlerini yaparak gerekli tedbirleri alır. | HBM'nin aparatlarının montajı yapılır. Teslim tutanağı hazırlanır. HBM'ye enerji uygulanır. HBM akım kaçağı kontrolü yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | HBM ile takip edilen parametreleri ayırt etmek NIBP ölçümü yapmak EKG ölçümü yapmak Oksijen saturasyonu ölçümü yapmak Vücut ısısı ölçümü yapmak HBM'ün kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol etmek. Cihazdaki etikete bakarak cihaza uygun beslemeyi yapmak HBM askısını hasta yatağı başucuna, duvara ya da tavana monte etmek Teslim tutanağı hazırlamak. Yalıtım devrelerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Sızıntı akımlarına karşı elektriksel güvenlik önlemlerini almak Sistem bütünlüğü kontrolü ve ayarlarını açıklamak Hasta simülatörü yardımı ile fonksiyon testi yapmak ve kullanmak | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 14 | HBM Kurulumu ve Kullanımı / HBM Giriş Çıkış Üniteleri Arızaları | HBM elektriksel güvenlik testleri / HBM bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrol ile fonksiyon testleri ve kullanımı / HBM besleme-güç ünitesi arızaları / HBM ekran-görüntü arızaları | HBM elektriksel güvenlik testlerini yaparak gerekli tedbirleri alır. HBM bağlantı, ayar ve sistem bütünlüğü kontrolü ile fonksiyon testlerini yapar ve kullanır. HBM besleme-güç ünitesi arızalarını giderir. HBM ekran-görüntü arızalarını giderir. | Eş potansiyelli topraklama kontrolü yapılır. Hasta ve diğer kablo bağlantıları yapılır. HBM fonksiyon testi yapılır. HBM ayarları gerçekleştirilir ve cihaz kullanılır. HBM'nin besleme ünitesinin arızaları tespit edilir ve giderilir. Besleme devresi birimlerinin çıkış sinyalleri takip edilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Ekran ve görüntü ayarları yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | HBM ile takip edilen parametreleri ayırt etmek NIBP ölçümü yapmak EKG ölçümü yapmak Oksijen saturasyonu ölçümü yapmak Vücut ısısı ölçümü yapmak HBM'ün kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol etmek. Cihazdaki etikete bakarak cihaza uygun beslemeyi yapmak HBM askısını hasta yatağı başucuna, duvara ya da tavana monte etmek Teslim tutanağı hazırlamak. Yalıtım devrelerinin sağlamlık kontrolünü yapmak. Sızıntı akımlarına karşı elektriksel güvenlik önlemlerini almak Sistem bütünlüğü kontrolü ve ayarlarını açıklamak Hasta simülatörü yardımı ile fonksiyon testi yapmak ve kullanmak Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek. Besleme devresi birimlerinin çıkış sinyallerini çizmek Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını avometre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. HBM'de kullanılan ışık kaynaklarının sağlamlık kontrollerini yapmak Devre şemasından takip ederek arıza tespitinde bulunmak. Arızalı TFT'yi yenisi ile değiştirir. Görüntü için gerekli ekran ayarlarını yapmak Arıza bilgi formu hazırlamak. Yazıcı sarf malzemelerini değiştirmek Arızalı yazıcı modülünü yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak HBM kayıt ünitesinin devre şemasına bakılarak arıza tespiti yapmak. Arızalı kart yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 14 | HBM Giriş Çıkış Üniteleri Arızaları | HBM ekran-görüntü arızaları / HBM yazıcı arızaların | HBM ekran-görüntü arızalarını giderir. HBM yazıcı arızalarını giderir. | Olası görüntü arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Cihazlara özel dâhili yazıcı üniteler arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek. Besleme devresi birimlerinin çıkış sinyallerini çizmek Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını avometre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. HBM'de kullanılan ışık kaynaklarının sağlamlık kontrollerini yapmak Devre şemasından takip ederek arıza tespitinde bulunmak. Arızalı TFT'yi yenisi ile değiştirir. Görüntü için gerekli ekran ayarlarını yapmak Arıza bilgi formu hazırlamak. Yazıcı sarf malzemelerini değiştirmek Arızalı yazıcı modülünü yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak HBM kayıt ünitesinin devre şemasına bakılarak arıza tespiti yapmak. Arızalı kart yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak
34 | 03-07 Mayıs | 14 | HBM Giriş Çıkış Üniteleri Arızaları | HBM yazıcı arızaların / HBM kayıt üniteleri arızaları | HBM yazıcı arızalarını giderir. HBM kayıt üniteleri arızalarını giderir. | Arıza bilgi formu hazırlanır. HBM kayıt ünitesinin arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Besleme kartı üzerindeki birimleri ayırt etmek. Besleme devresi birimlerinin çıkış sinyallerini çizmek Besleme kartı üzerindeki birimlerin çıkışlarını avometre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak. Besleme kartı üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirmek. Besleme kartını yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. HBM'de kullanılan ışık kaynaklarının sağlamlık kontrollerini yapmak Devre şemasından takip ederek arıza tespitinde bulunmak. Arızalı TFT'yi yenisi ile değiştirir. Görüntü için gerekli ekran ayarlarını yapmak Arıza bilgi formu hazırlamak. Yazıcı sarf malzemelerini değiştirmek Arızalı yazıcı modülünü yenisi ile değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak HBM kayıt ünitesinin devre şemasına bakılarak arıza tespiti yapmak. Arızalı kart yenisi ile değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 14 | HBM Bakımı ve Onarımı | HBM sistem arızaları / HBM anahtar, soket ve sensör arızaları | HBM sistem arızalarını giderir. HBM anahtar, soket ve sensör arızalarını giderir. | HBM'ün ünite ve birim arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. HBM'de kullanılan sensör arızaları tespit edilir ve giderilir. HBM'de kullanılan soket arızaları tespit edilir ve giderilir. HBM'nin hata kodları ve nedenler tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Pnömatik ünite üzerinde bulunan NIBP ölçüm modülü ve CO2 ölçüm modülünün sağlamlık kontrollerini yapmak. Arızalı pompa ve DC motoru yenisi ile değiştirmek. Pnömatik üniteye işlem sinyalleri gönderen elektronik kartın sağlamlık kontrollerini yapmak. Anakart üzerindeki elemanları avometre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak Anakart üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirir. Arıza bilgi formu hazırlamak HBM'de kullanılan sensörleri listelemek. HBM'de kullanılan sensörlerin görev ve yapılarını açıklamak. HBM'de kullanılan soketleri sıralamak. HBM'ün hata kodlarını ve nedenlerini açıklamak. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listelemek. HBM'ün verdiği hata kodlarına göre arıza tespiti yapmak Arızalı elemanları yenisi ile değiştirmek. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak Uygun temizlik maddelerini kullanarak cihazın ve aksesuarlarının sterilizasyonunu sağlamak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak Kalibrasyon sertifikası düzenlemek | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 14 | HBM Bakımı ve Onarımı / Solunum Ölçüm Cihazları | HBM bakım ve kalibrasyonu / Solunum sistemi özellikleri ve ölçme sistemleri / Spirometre kurulumu / Spirometre arızaları | HBM bakım ve kalibrasyonunu yapar. Solunum sistemi özellikleri ve ölçme sistemlerini ayırt eder. Spirometre kurulumunu yapar. Spirometre arızalarını giderir. | Bakım yapılır. Cihaz temizliği yapılır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyon yapılır. CO2 kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Solunum ölçme yöntemleri ayırt edilir. Spirometrenin montajını gerçekleştirilir. Teslim tutanağı hazırlanır. Spirometrenin parçaları listelenir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Pnömatik ünite üzerinde bulunan NIBP ölçüm modülü ve CO2 ölçüm modülünün sağlamlık kontrollerini yapmak. Arızalı pompa ve DC motoru yenisi ile değiştirmek. Pnömatik üniteye işlem sinyalleri gönderen elektronik kartın sağlamlık kontrollerini yapmak. Anakart üzerindeki elemanları avometre ile ölçerek, arıza tespitinde bulunmak Anakart üzerindeki bozuk elektronik elemanları yenisi ile değiştirir. Arıza bilgi formu hazırlamak HBM'de kullanılan sensörleri listelemek. HBM'de kullanılan sensörlerin görev ve yapılarını açıklamak. HBM'de kullanılan soketleri sıralamak. HBM'ün hata kodlarını ve nedenlerini açıklamak. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listelemek. HBM'ün verdiği hata kodlarına göre arıza tespiti yapmak Arızalı elemanları yenisi ile değiştirmek. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak Uygun temizlik maddelerini kullanarak cihazın ve aksesuarlarının sterilizasyonunu sağlamak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak Kalibrasyon sertifikası düzenlemek Solunum sistemindeki birimleri ayırt edecek Solunum ölçme yöntemlerine göre uygun cihaz seçimi yapmak. Spirometrenin kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol edecek. Fiziki tespit sonucunda uygun yere spirometrenin montajını yapmak. Teslim tutanağı hazırlamak. Spirometrenin devre şemasını takip ederek ana kartta arıza takibi yapmak LCD ekran ve tuş takımını tespit ederek değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak Fonksiyon testi yaparak cihazı çalıştırmak. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak. | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 14 | Solunum Ölçüm Cihazları | Spirometre arızaları / Spirometre bakım ve kalibrasyonu ve kullanımı | Spirometre arızalarını giderir. Spirometre bakım ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. | Spirometrenin tipik arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyon yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Solunum sistemindeki birimleri ayırt edecek Solunum ölçme yöntemlerine göre uygun cihaz seçimi yapmak. Spirometrenin kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol edecek. Fiziki tespit sonucunda uygun yere spirometrenin montajını yapmak. Teslim tutanağı hazırlamak. Spirometrenin devre şemasını takip ederek ana kartta arıza takibi yapmak LCD ekran ve tuş takımını tespit ederek değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak Fonksiyon testi yaparak cihazı çalıştırmak. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak.
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 14 | Solunum Ölçüm Cihazları / Timpanometri Cihazı Arızaları | Spirometre bakım ve kalibrasyonu ve kullanımı / Timpanometri cihazı ölçümleri | Spirometre bakım ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. Timpanometri cihazı ölçümlerini yapar. | Fonksiyon testi yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Cihaz kullanılır. Timpanometri cihazı ölçümlerini yapar. Timpanometri cihazının mekanizmalarının bakımı yapılır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Solunum sistemindeki birimleri ayırt edecek Solunum ölçme yöntemlerine göre uygun cihaz seçimi yapmak. Spirometrenin kurulacağı ortamın fiziki özelliklerini kontrol edecek. Fiziki tespit sonucunda uygun yere spirometrenin montajını yapmak. Teslim tutanağı hazırlamak. Spirometrenin devre şemasını takip ederek ana kartta arıza takibi yapmak LCD ekran ve tuş takımını tespit ederek değiştirmek. Arıza bilgi formu hazırlamak. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak Fonksiyon testi yaparak cihazı çalıştırmak. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak. Timpanometri cihazının aparatlarındaki ölçümleri yapmak Timpanometri cihazı tespit etmek Timpanometri cihazının rastgele arızalarla tespit etmek ve arıza gidermek
39 | 07-11 Haziran | 14 | Timpanometri Cihazı Arızaları | Timpanometri cihazının besleme katı arızaları | Timpanometri cihazının besleme katı arızalarını giderir. | Timpanometri cihazının arıza tespiti yapılır. Timpanometri cihazının besleme katı arızaları tespit edilir ve giderilir. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Timpanometri cihazının aparatlarındaki ölçümleri yapmak Timpanometri cihazı tespit etmek Timpanometri cihazının rastgele arızalarla tespit etmek ve arıza gidermek
40 | 14-18 Haziran | 14 | Timpanometri Cihazı Arızaları / Odyometri Cihazlarının Bakımı ve Onarımı | Timpanometri cihazının rastgele arızalar / İşitme sistemi özellikleri ve ölçme sistemleri. / Odyometri kurulumu / Odyometri arızaları / Odyometri cihazının bakım ve kalibrasyonu ve kullanımı | Timpanometri cihazının rastgele arızalarını giderir. İşitme sistemi özelliklerini ve ölçme sistemlerini ayırt eder. Odyometri kurulumunu yapar. Odyometri arızalarını giderir. Odyometri cihazının bakım ve kalibrasyonunu yapar ve kullanır. | Timpanometri cihazının rastgele arızaları tespit edilir ve giderilir. Arıza bilgi formu hazırlanır. Odyolojik inceleme yapılır. Odyometri kurulumu yapar. Odyometrik testlerin uygulanma yöntemleri gerçekleştirilir. Teslim tutanağı hazırlanır. Odyometri cihazının parçaları listelenir. Odyometrinin tipik arızaları tespit edilir ve giderilir. Cihaz bakımı yapılır. Bakım çizelgesi hazırlanır. Kalibrasyonun gerekliliği ve çeşitler açıklanır. Fonksiyon testi yapılır. Kalibrasyon sertifikası hazırlanır. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Ortam: Sınıf ortamı, hastane ortamı, biyo sinyal izleme cihazları atölyesi Donanım:Etkileşimli tahta/projeksiyon-bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, vücut atlasları, anatomi ile ilgili bilgisayar programları/uygulamaları, iskelet modeli,biyo sinyal ölçme cihazları, analizörleri ve kalibratörleri, biyo sinyal izleme cihazları deney setleri. | Timpanometri cihazının aparatlarındaki ölçümleri yapmak Timpanometri cihazı tespit etmek Timpanometri cihazının rastgele arızalarla tespit etmek ve arıza gidermek İşitme sistemindeki birimleri ayırt etme Odyolojik inceleme yöntemlerine göre uygun odyometrik cihaz seçimi yapmak. Odyometrik testlerin uygulanma yöntemlerini göz önünde bulundurarak uygun ortam oluşturmak. Cihazdaki etikete bakarak cihaza uygun beslemeyi yapmak. Teslim tutanağı hazırlamak. Odyometrinin devre şemasını takip ederek ana kartta arıza takibi yapmak. Arızalı parçaları tespit ederek değiştirmek Arıza bilgi formu hazırlamak Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapmak. Yıllık bakım çizelgesi düzenlemek. Cihaz kalibrasyonu yapmak. Fonksiyon testi yaparak cihazı çalıştırmak. Kalibrasyon sertifikası düzenlemek ve cihazı kullanmak.
41 | 21-25 Haziran | 14 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  | → Etkinlik Haftası