## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Kumanda Ve Kontrol Atölyesi - 10
Sınıf | 10. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/282/kumanda-ve-kontrol-atolyesi-10
Plan No | 282
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 8 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda Devre Elemanları | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | 3 fazlı Asenkron motorların yapısı ve çeşitleri açıklanır. 1 fazlı Asenkron motorların yapısı ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama Asenkron motor klemensini üçgen bağlama Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırma Asenkron motoru ideal kesik çalıştırma Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırma Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirme Paket şalterle devir yönü değiştirme Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırma Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırma Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 8 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda Devre Elemanları | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | Kumanda ve güç devrelerinin malzemeleri açıklanır. Kumanda devrelerinde kullanılan kablolar ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama Asenkron motor klemensini üçgen bağlama Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırma Asenkron motoru ideal kesik çalıştırma Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırma Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirme Paket şalterle devir yönü değiştirme Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırma Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırma Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 8 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devresi Sembollerinin Çizimi | Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembol normları açıklanır. Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembollerin çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama Asenkron motor klemensini üçgen bağlama Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırma Asenkron motoru ideal kesik çalıştırma Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırma Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirme Paket şalterle devir yönü değiştirme Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırma Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırma Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 8 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinin özellikleri kullanım alanlarıyla açıklanır. Kumanda ve güç devresinin çizim yöntemleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama Asenkron motor klemensini üçgen bağlama Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırma Asenkron motoru ideal kesik çalıştırma Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırma Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirme Paket şalterle devir yönü değiştirme Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırma Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırma Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 8 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devreleri | Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre kurmada dikkat edilecek hususlar açıklanır. Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre yaptırılır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motor etiket bilgilerini açıklamak Asenkron motor klemensini yıldız bağlama Asenkron motor klemensini üçgen bağlama Kontaktörün sağlamlık kontrolü ve açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Aşırı akım rölesinin açık kapalı ve faz uçlarının ölçü aleti ile tespiti Zaman rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Motor koruma rölesinin açık ve kapalı kontaklarının ölçü aleti ile tespiti Kumanda kablo seçimini kataloglardan yapmak Kumanda ve güç devre elemanlarının sembollerini çizmek Örnek kumanda ve güç devresini normlara göre çizmek Asenkron motoru kesik çalıştırma Asenkron motoru ideal kesik çalıştırma Asenkron motoru bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru birden çok kumanda merkezinden bir yönde sürekli çalıştırma Asenkron motoru paket şalter ile çalıştırma Asenkron motoru elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme Asenkron motoru butonsal (mekanik) kilitlemeli devir yönü değiştirme Paket şalterle devir yönü değiştirme Asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma Asenkron motoru, hareket sınırlamalı (sınır anahtarı) çalıştırma Asenkron motoru motor koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru faz sırası rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru gerilim koruma rölesi ile çalıştırma Asenkron motoru sağ sol rölesi ile çalıştırma Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun çalıştırılması Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun ileri geri çalıştırılması | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 8 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlarda Kalkınma ve Etkileri / Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Asenkron motorların güçlerine göre ilk kalkış anının etkisi açıklanır. Asenkron motorlarda ilk kalkış akımının şebekeye etkileri çalışma şeklinde açıklanır ve motora etkileri örneklendirilir. Asenkron motorlarda kalkış akımının azaltılması yöntemleri sıralanır. Asenkron motorlara yol vermenin önemi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması
7 | 26-30 Ekim | 8 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri sıralanır. Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi açıklanır. Asenkron motorlara sürücüler ile yol verme devresi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 8 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarı | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. | Frekans ile asenkron motor devir sayısı değişimi örneklerle hesaplar. Asenkron motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri sıralanır. İnvertörlerin özellikleri açıklanır. İnvertörlerin bağlantıları açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 8 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarı / Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | Asenkron motorları invertörlerle devir ayarı değiştirme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorların özellikleri ve kullanım alanları açıklanır. Çift devirli asenkron motorların klemensi ve bağlantı şekilleri görsellerle açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 8 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 8 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | Çift devirli asenkron motor çalıştırılması devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda yol verme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda devir yönü değiştirme devresi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 8 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Frenleme Sistemleri / Balatalı Frenleme Sistemleri / Dinamik Frenleme Sistemleri | Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme ile durdurur. Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme ile durdurur. | Frenlemenin önemi ve kullanım alanı açıklanır. Frenleme sisteminde kullanılan malzemeler ve montaj teknikleri açıklanır. Balatalı frenleme devreleri açıklanır. Dinamik frenleme sisteminin özellikleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 8 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Dinamik Frenleme Sistemleri | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme ile durdurur. | Frenleme gerilim ve akımının doğru hesapladığı kontrol edilmelidir. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı açıklanır. Dinamik frenleme devreleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 8 | Pnömatik Sistemler | Pnömatik Devre Elemanları ve Özellikleri / Pnömatik Devrelerin Bilgisayarla Simülasyonu | Pnömatik sistemlerin devre elemanlarını kullanıma hazırlar. Pnömatik devrelerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. | Pnömatik sistemlerde kullanılan malzeme özellikleri açıklanır. Pnömatik devre sembolleri ve şemalarının çizimi açıklanır. Yapılacak işe uygun pnömatik devre şemasının çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin direkt kontrolü Tek etkili silindirin dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin direkt kontrolü Çift etkili silindirin dolaylı kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin AKIŞ KISMA VALFİ ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile tek çevrim kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile sürekli çevrim kontrolü Çift etkili silindirin mühürleme devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman geciktirme valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin basınç ayar valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin mafsal makara valfi sinyal çakışmasının önlenmesi Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde VE VALFİ kullanılması Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde BASINÇ AYAR VALFİ kullanılması | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 8 | Pnömatik Sistemler | Pnömatik Devrelerin Bilgisayarla Simülasyonu / Pnömatik Devre Kurulumu | Pnömatik devrelerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. Pnömatik sistem kurulumunu yapar. | Simülasyon programında pnömatik devre şemalarının çizimi açıklanır. Pnömatik devre şemalarını okuyarak devre kurulumu açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin direkt kontrolü Tek etkili silindirin dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin direkt kontrolü Çift etkili silindirin dolaylı kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin AKIŞ KISMA VALFİ ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile tek çevrim kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile sürekli çevrim kontrolü Çift etkili silindirin mühürleme devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman geciktirme valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin basınç ayar valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin mafsal makara valfi sinyal çakışmasının önlenmesi Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde VE VALFİ kullanılması Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde BASINÇ AYAR VALFİ kullanılması
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 8 | Pnömatik Sistemler | Pnömatik Devre Kurulumu | Pnömatik sistem kurulumunu yapar. | Tüm pnömatik devre elemanlarının montaj ve bağlantı teknikleri açıklanır. Pnömatik devre kurulum teknikleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin direkt kontrolü Tek etkili silindirin dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin direkt kontrolü Çift etkili silindirin dolaylı kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin AKIŞ KISMA VALFİ ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile tek çevrim kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile sürekli çevrim kontrolü Çift etkili silindirin mühürleme devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman geciktirme valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin basınç ayar valfi ile kontrolü Çift etkili silindirin mafsal makara valfi sinyal çakışmasının önlenmesi Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde VE VALFİ kullanılması Çift etkili silindirin sinyal çakışmasının mafsal makara valfi ile önlenmesinde BASINÇ AYAR VALFİ kullanılması
17 | 04-08 Ocak | 8 | Elektropnömatik Sistemler | Elektropnömatik Sistemin Devre Elemanları / Elektropnömatik Devrelerin Bilgisayarla Simülasyonu | Elektropnömatik sistemlerin devre elemanlarını kullanıma hazırlar. Elektropnömatik devrelerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. | Elektropnömatik devre elemanlarını seçimi açıklanır. Elektropnömatik devre sembolleri ve şemalarının çizimi açıklanır. Yapılacak işe uygun Elektropnömatik devre şemasının çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektropnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin VE mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin VEYA mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin lojik HAYIR (İŞARET TERSLENMESİ) ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-1- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman rölesi ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-0- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin İMPULS (Bellek) ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile kontrolü Çift etkili silindirin endüktif sensör (Temassız Sınır Anahtarı) ile kontrolü İki silindir kontrolü (A+B+A-B-) | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 8 | Elektropnömatik Sistemler | Elektropnömatik Devrelerin Bilgisayarla Simülasyonu / Elektropnömatik Devre Kurulumu | Elektropnömatik devrelerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. Elektropnömatik sistemleri kurar. | Simülasyon programında Elektropnömatik devre şemalarının çizimi açıklanır. Elektropnömatik devre şemalarını okunarak devre kurulumu açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektropnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin VE mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin VEYA mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin lojik HAYIR (İŞARET TERSLENMESİ) ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-1- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman rölesi ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-0- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin İMPULS (Bellek) ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile kontrolü Çift etkili silindirin endüktif sensör (Temassız Sınır Anahtarı) ile kontrolü İki silindir kontrolü (A+B+A-B-)
19 | 18-22 Ocak | 8 | Elektropnömatik Sistemler | Elektropnömatik Devre Kurulumu | Elektropnömatik sistemleri kurar. | Tüm elektropnömatik devre elemanlarının montaj ve bağlantı teknikleri açıklanır. Elektropnömatik devre kurulum teknikleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Elektropnömatik devre elemanları sembolleri çizimi Tek etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile doğrudan kontrolü Çift etkili silindirin 5/2 selenoid valf ile dolaylı kontrolü Çift etkili silindirin VE mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin VEYA mantığı ile kontrolü Çift etkili silindirin lojik HAYIR (İŞARET TERSLENMESİ) ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-1- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin zaman rölesi ile kontrolü Çift etkili silindirin Baskın-0- bellek devresi ile kontrolü Çift etkili silindirin İMPULS (Bellek) ile kontrolü Çift etkili silindirin sınır anahtarı ile kontrolü Çift etkili silindirin endüktif sensör (Temassız Sınır Anahtarı) ile kontrolü İki silindir kontrolü (A+B+A-B-)
20 | 25-29 Ocak | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 8 | Hidrolik Sistemler | Hidrolik Sistemin Devre Elemanları / Hidrolik Sistem Devre Tasarımı | Hidrolik sistem devre elemanlarını kullanıma hazırlar. Hidrolik sistemlerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. | Hidrolik devre elemanlarının yapılacak işe uygun olarak seçimi açıklanır. Hidrolik devre elemanlarının kullanıma hazırlanması açıklanır. Hidrolik devre sembolleri ve şemalarının çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin kontrolü Çift etkili silindirin kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü
23 | 15-19 Şubat | 8 | Hidrolik Sistemler | Hidrolik Sistem Devre Tasarımı / Hidrolik Sistem Kurulumu | Hidrolik sistemlerin bilgisayarla simülasyonunu yapar. Hidrolik sistemlerini kurar. | Yapılacak işe uygun hidrolik devre şemasının çizimi açıklanır. Simülasyon programında hidrolik devre şemalarının çizimi açıklanır. Hidrolik devre şemalarını okuyarak devre kurulumu açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin kontrolü Çift etkili silindirin kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü
24 | 22-26 Şubat | 8 | Hidrolik Sistemler | Hidrolik Sistem Kurulumu | Hidrolik sistemlerini kurar. | Tüm Hidrolik devre elemanlarının montaj ve bağlantı teknikleri açıklanır. Hidrolik devre kurulum teknikleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin kontrolü Çift etkili silindirin kontrolü Tek etkili silindirin (VE) mantığı ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) mantığı ile kontrolü | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 8 | Elektrohidrolik Sistemler | Elektrohidrolik Sistemin Devre Elemanları / Elektrohidrolik Sistem Devre Tasarımı | Elektrohidrolik sistemlerin devre elemanlarını kullanıma hazırlar. Elektrohidrolik sistemin bilgisayarla simülasyonunu yapar. | Elektrohidrolik devre elemanlarının yapılacak işe uygun olarak seçimi açıklanır. Elektrohidrolik devre elemanlarının kullanıma hazırlanması açıklanır. Elektrohidrolik devre sembolleri ve şemalarının çizimi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin 4/2 hidrolik valf ile kontrolü Tek etkili silindirin (VE) valfi ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) valfi ile kontrolü Hidromotorun 4/3 açık merkez valf ile kontrolü | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 8 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 8 | Elektrohidrolik Sistemler | Elektrohidrolik Sistem Devre Tasarımı / Elektrohidrolik Sistem Kurulumu | Elektrohidrolik sistemin bilgisayarla simülasyonunu yapar. Elektrohidrolik sistemlerini kurar. | Yapılacak işe uygun Elektrohidrolik devre şemasının çizimi açıklanır. Simülasyon programında Elektrohidrolik devre şemalarının çizimi açıklanır. Elektrohidrolik devre şemalarını okuyarak devre kurulumu açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin 4/2 hidrolik valf ile kontrolü Tek etkili silindirin (VE) valfi ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) valfi ile kontrolü Hidromotorun 4/3 açık merkez valf ile kontrolü | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 8 | Elektrohidrolik Sistemler | Elektrohidrolik Sistem Kurulumu | Elektrohidrolik sistemlerini kurar. | Tüm elektrohidrolik devre elemanlarının montaj ve bağlantı teknikleri açıklanır. Elektrohidrolik devre kurulum teknikleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Hidrolik devre elemanları sembollerinin çizimi Tek etkili silindirin 4/2 hidrolik valf ile kontrolü Tek etkili silindirin (VE) valfi ile kontrolü Tek etkili silindirin (VEYA) valfi ile kontrolü Hidromotorun 4/3 açık merkez valf ile kontrolü | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 8 | Kumanda Panoları ve Montajı | Pano İçi kablo kanalları ve rayların ölçülendirilmesi kesilmesi / Pano içi kablo kanalları ve rayların montajı / Pano kapağı üzerine sinyal lambalarının montajı | Pano içi kablo kanallarını ve raylarını keser. Pano içi kablo kanallarını ve rayların montajını yapar. Sinyal lambalarının montajını yapar. | Pano krokisine göre kanal ve rayların ölçülendirilmesi açıklanır. Ölçüye göre kanal ve rayların kesilmesi açıklanır. Pano içerisinde kullanılan montaj ekipmanları açıklanır. Kanal ve rayların pano içerisine montajı açıklanır. Sinyal lambaları için pano kapağının ölçülerek işaretlenmesi ve delinmesi açıklanır. Sinyal lambalarının elektrik devresi bağlantısı açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda panosu kablo kanalları ve sigorta raylarının kesilmesi ve panoya montajı Kablolara yüzük ve pabuç sıkma Kablolara numaratör ile numara verme Panoya sinyal lambası montajı yapma Kaçak akım rölesi, sigortalar ve kontaktörlerin montaj ve bağlantıları ile numaralandırılması Panoya cihazların kablo bağlantılarını yapma Pano test ölçümlerini yapma Değişik kumanda devrelerinin pano içerisinde toplanması | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 8 | Kumanda Panoları ve Montajı | Kaçak akım röleleri, giriş sigortası ve linye sigortalarının montajı / Kontaktör ve aşırı akım rölelerinin montaj ve bağlantıları / Kabloya pabuç/yüksük ve kablo numaratörü takma | Kaçak akım rölesinin ve sigortaların montajını yapar. Kontaktörün ve aşırı akım rölesinin montajını yapar. Kablolara pabuç ve yüksük çakma ile numaralandırma işlemlerini yapar. | Sigortaların pano krokisinde gösterildiği şekliyle montaj yapılması açıklanır. Sigorta sayısına ve faz grubu uyumuna dikkat ederek sigorta barasının kesilmesi ve montajı açıklanır. Aşırı akım rölesinin akım sigorta rayına montajı ve akım ayarı açıklanır. Kablo pabucu ve yüzük çeşitleri ve kullanımında dikkat edilecek hususlara açıklanır. Kablo yüzük ve pabuç pensi kullanımı açıklanır. Projeye veya krokiye göre cihazlara numara verilmesi açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda panosu kablo kanalları ve sigorta raylarının kesilmesi ve panoya montajı Kablolara yüzük ve pabuç sıkma Kablolara numaratör ile numara verme Panoya sinyal lambası montajı yapma Kaçak akım rölesi, sigortalar ve kontaktörlerin montaj ve bağlantıları ile numaralandırılması Panoya cihazların kablo bağlantılarını yapma Pano test ölçümlerini yapma Değişik kumanda devrelerinin pano içerisinde toplanması | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 8 | Kumanda Panoları ve Montajı | Kabloya pabuç/yüksük ve kablo numaratörü takma / Kabloların cihazlara bağlantısı / Kablo bağı, spiral bağlama / Panoyu test etme | Kablolara pabuç ve yüksük çakma ile numaralandırma işlemlerini yapar. Kabloların cihazlara bağlantısını yapar. Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. Pano testlerini yapar. | Kablo yüzük ve pabuçlarının pense ile sıkılması açıklanır. Kabloların cihazlara ve klemensleri sıkılırken gerekli tork ile sıkılmasının önemi açıklanır. Kabloların kablo bağı ve spiral ile pano içi kablo bağlantıların düzenli hale getirilmesi açıklanır. Gövdeye kaçak ve fazlar arası kısa devre ölçümleri açıklanır. Meğer veya izolasyon cihazı ile izolasyon ölçümlerinin yapılması açıklanır ve yaptırılır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda panosu kablo kanalları ve sigorta raylarının kesilmesi ve panoya montajı Kablolara yüzük ve pabuç sıkma Kablolara numaratör ile numara verme Panoya sinyal lambası montajı yapma Kaçak akım rölesi, sigortalar ve kontaktörlerin montaj ve bağlantıları ile numaralandırılması Panoya cihazların kablo bağlantılarını yapma Pano test ölçümlerini yapma Değişik kumanda devrelerinin pano içerisinde toplanması | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 8 | Endüstriyel Sayaçlar | Sayaç endekslerinin okunması ve değerlendirilmesi / Üç fazlı sayaç bağlantısı / Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantısı | Sayaç endekslerini okur. Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar. | Sayaç endeks değerleri anlamları ve sayaç üzerinden okunması açıklanır. Optik port ile ve uzaktan sayaç okuma yöntemleri açıklanır. Üç fazlı aktif sayaç özellikleri açıklanır. Üç fazlı aktif sayaç bağlantısı yaptırılır. Kombi sayaç özellikleri açıklanır. Direk kombi sayaç bağlantısı açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Sayaç endekslerini okuma ve endekslerden ceza oranı hesaplama Üç fazlı aktif sayaç bağlantısını yapma Üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısını yapma Akım trafoları ile X/5 kombine sayaç bağlantılarını test klemensleri kullanarak yapmak | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 8 | Endüstriyel Sayaçlar | X/5 kombine sayaç bağlantısı | X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. | X5 kombi sayaç bağlantısında kullanılan malzemeler açıklanır. X5 kombi sayaç akım uçlarının bağlantısı açıklanır. X5 kombi sayaç gerilim uçlarının bağlantısı açıklanır. Akım trafolarının sekonder uçlarının köprülenmesi ve topraklanması açıklanır. X5 kombi sayaç bağlantısında enerji vermeden ve verdikten sonra yapılması gereken kontroller açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Sayaç endekslerini okuma ve endekslerden ceza oranı hesaplama Üç fazlı aktif sayaç bağlantısını yapma Üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısını yapma Akım trafoları ile X/5 kombine sayaç bağlantılarını test klemensleri kullanarak yapmak
34 | 03-07 Mayıs | 8 | Dağıtım Panoları | Dağıtım pano krokisi çizimi / Dağıtım panosu malzemeleri / Dağıtım panosu mesnet izolatörü ve baraların delinerek montajı / Pano içi kablo kanalları ve rayların ölçülendirilmesi kesilmesi ve montajı / Termik manyetik şalter montajı / Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölelerinin ve kolon sigortalarının montajı | Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baraların montajını yapar. Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. Termik manyetik şalterin montajını yapar. Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. | Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisi çiziminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. Örnek dağıtım panosu bağlantı krokisi (TSE/IEC) standartlarına uygun olarak yaptırılır. Dağıtım panosu malzemeleri seçiminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. Dağıtım panosu baraların montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. Dağıtım panosu baralarının gövdeye kaçak kontrolü açıklanır. Pano içi kanal ve rayların ölçülerinin alınması ve kesilmesi açıklanır. Pano içi sabitleme işleminde kullanılan vida ve aksesuarların açıklanır. Pano içerisine kanal ve rayların montajı açıklanır. Termik manyetik şalter yapısı ve kullanım yerleri açıklanır. Termik manyetik şalter akım değerinin belirlenmesi açıklanır. Termik Manyetik Şalterin montaj ve kablo bağlantısı açıklanır. Kaçak akım rölesi yapısı çalışması ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 8 | Dağıtım Panoları | Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölelerinin ve kolon sigortalarının montajı / Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantısı / Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarının yapılması / Pano kapağı üzerine sinyal lambalarının montajı | Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. Parafudr ve parafudr sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. Sinyal lambalarının montajını ve bağlantılarını yapar. | Raya yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajı açıklanır. Sigorta barası montajı ve kablo bağlantıları açıklanır. Panolarda parafudr tesisatı kullanım amacı ve kullanılan ekipmanlar açıklanır. Parafudr topraklamasının amacı ve standartları açıklanır ve kullanılan ekipmanın özellikleri açıklanır. Alçak gerilim pano içi parafudr tesisatı yaptırılır. Baralara ve kablo bağlantılarında kablo pabucu kullanımı açıklanır. Somunlu cıvata kullanımı, alyen anahtar kullanımı ile montaj yapılan kablolarda teknik açıklanır. Kablo numaralandırma standardı ve işlemi açıklanır. Tüm bağlantı noktalarında yaşanabilecek gevşek irtibat sorunları ve neden olduğu sorunlar açıklanır. Sinyal lambası montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. Sinyal lambası montaj ve elektrik devresi bağlantısı yaptırılır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 8 | Kompanzasyon Panoları | Kompanzasyon Sistemi Hesaplamaları / Kompanzasyon Panosu Malzemeleri / Kompanzasyon Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı / Kondansatör Kademe Bağlantısı | Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. | Kompanzasyon sistemi hesaplarının hali hazırda yürürlükte olan Aktif/Reaktif/Kapasitif sınır değerlerine göre açıklanır. Kompanzasyon sistemi toplam kondansatör gücü hesabı açıklanır. Güce göre TMŞ seçimi açıklanır. Kompanzasyon sistemi TMŞ, sigorta, Kontaktör, iletkenlerin sahip olması gereken özellik ve standartlar açıklanır. Bara ve izolatörlerin montaj ve kablo bağlantıları açıklanır. Gövdeye kaçak kontrolü yapımı açıklanır. Kondansatör kademelerinin güç dağıtımı açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak, Regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 8 | Kompanzasyon Panoları | Kondansatör Kademe Bağlantısı / Kompanzasyon Panolarına Reaktör Bağlanması | Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. | Kondansatörler gücüne göre kontaktör ve koruma sigortası ve iletken akım değerleri tespiti açıklanır. Kondansatörlerin topraklama bağlantıları açıklanır. Kompanzasyon sisteminde kullanılan reaktörlerin görevi ve yapısı açıklanır. Reaktör değerinin nasıl tespit edildiği hesaplanır. Reaktörün elektriksel bağlantısı açıklanır. Reaktör topraklamalarının ve ısı kontrol termostatlarının bağlantısı açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak, Regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 8 | Kompanzasyon Panoları | Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Montajı, Akım Trafoları ile Bağlantıları ve Röle Ayarları / Kombi Sayaç Endekslerinden Sistemin Ceza Oranı Hesabı / Kompanzasyon Panolarının Havalandırılması ve Aydınlatılması | Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. | Reaktif gün kontrol rölesine ait akım trafolarının bağlantı noktası ve bağlantısı açıklanır. Röle ölçü trafolarının S2/l uçlarının topraklamalarının yapıldığı kontrol edilmelidir. Reaktif güç kontrol rölesi ayarları açıklanır ve yaptırılır. Hali hazırda yürürlükte bulunan ceza oranlarına göre alınan tüketim değerlerinden sistemin ceza oranı hesaplanır. Havalandırma sisteminde kullanılan fan termostat ve bunlara ait ayarlar açıklanır. Havalandırma sisteminde bulunan malzemelerin montaj ve elektriksel bağlantısı açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak, Regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi Reaktif güç kontrol rölesi (Regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak
39 | 07-11 Haziran | 8 | Trafo Üniteleri | Kesicilerin Özellikleri ve Bakımı / Kesici Manevraları / Ayırıcıların Özellikleri ve Bakım Onarımları / Ayırıcı Manevraları / Parafudrların Montajı ve Bakımı | Kesicilerin bakımını yapar. Kesici manevralarını yapar. Ayırıcıların bakım ve onarımını yapar. Ayırıcı manevralarını yapar. Parafudrların montaj ve bağlantılarını yapar. | Yürürlükte bulunan MYD şartnameleri açıklanır. Manevra redresörlerinin görev ve çeşitleri açıklanır. Kesicilerin çeşitleri yapısı ve çalışması açıklanır. Kesicilerde aranan özellikler açıklanır. Kesicilerde montaj aşamaları açıklanır. Kesicilerde bakım işlemleri açıklanır. Kesicileri devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri açıklanır. Ayırıcıların yapısı ve çalışması açıklanır. Ayırıcıların çeşitleri açıklanır. Ayırıcılarda aranan özellikler açıklanır. Ayırıcılarda montaj aşamaları sıralanır. Ayırıcılarda bakım onarım işlemleri sıralanır. Ayırıcıları devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri açıklanır. İletim hatlardaki gerilimlerin yükselme nedenleri açıklanır. Parafudurların yapısı ve çalışması açıklanır. Parafudur çeşitleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kesici montajını yapmak Kesiciyi devreye almak ve devreden (manevra) çıkarmak Ayırıcı montajını yapmak Ayırıcıyı açma – kapama (manevra) işlemleri yapmak Parafudrların montaj ve topraklama bağlantısını yapmak YG sigorta demontaj ve montajını yapmak Trafo sargıları bağlantı (λ-Δ-zigzag) deneylerini yapmak Dağıtım trafosundan yağ numunesi alarak kontrolünü yapmak Dağıtım trafoları kablo buşinglerinin kontrol ve bakımını yapmak
40 | 14-18 Haziran | 8 | Trafo Üniteleri | Parafudrların Montajı ve Bakımı / YG Sigortalar ve Montajı / Dağıtım Trafoları ve Bakım Onarımları | Parafudrların montaj ve bağlantılarını yapar. YG sigortaların montaj ve bağlantılarını yapar. Dağıtım trafoların bakım ve onarımını yapar. | Parafudurların kullanıldığı yerler sıralanır. Parafudur montaj işlemleri açıklanır. Yüksek gerilimde (YG) aşırı akımın oluşma nedenleri sıralanır. YG sigortaların yapısı ve çalışması açıklanır. YG sigorta seçim kriterleri açıklanır. YG sigortaların standartları açıklanır. YG sigortaların montaj ve demontaj işlemleri açıklanır. Dağıtım trafolarının yapısı ve çalışması açıklanır. Yürürlükte bulunan MYD şartnameleri açıklanır. Dağıtım trafolarının çeşitleri sıralanır. Dağıtım trafolarının etiket değerleri incelenir. Dağıtım trafolarının sargı dirençlerinin ölçüm aşamaları sıralanır. Dağıtım trafolarda verim hesabı açıklanır. Dağıtım trafosu ve donanımlarının bağlantıları şekillerle açıklanır. Dağıtım trafolarının bakım onarım işlemleri açıklanır. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Ortam: Kumanda Atölyesi ve Bilgisayar Laboratuvarı Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, asenkron motor, invertörler, kumanda koruma röleleri, hidrolik-pnömatik devre elemanları, trafo ünitesi, dağıtım panoları, kompanzasyon panosu, kompanzasyon kondansatörleri, el aletleri, ölçü aletleri, çeşitli kumanda kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kesici montajını yapmak Kesiciyi devreye almak ve devreden (manevra) çıkarmak Ayırıcı montajını yapmak Ayırıcıyı açma – kapama (manevra) işlemleri yapmak Parafudrların montaj ve topraklama bağlantısını yapmak YG sigorta demontaj ve montajını yapmak Trafo sargıları bağlantı (λ-Δ-zigzag) deneylerini yapmak Dağıtım trafosundan yağ numunesi alarak kontrolünü yapmak Dağıtım trafoları kablo buşinglerinin kontrol ve bakımını yapmak
41 | 21-25 Haziran | 8 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası