## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Otomasyon Atölyesi - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/293/otomasyon-atolyesi-11
Plan No | 293
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 8 | Endüstriyel Sensörler | Endüstriyel Sensörler | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini açıklar. | Sensörlerin kullanıldıkları yerler açıklanır. Sensörlerin tipleri (NPN-PNP) bağlantı şekli ile açıklanır. Sensörlerin çeşitleri (2, 3 veya 4 kablolu) bağlantıları ile açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 8 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Dijital çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. Endüktif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Kapasitif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 8 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Manyetik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Optik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Renk sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 8 | Endüstriyel Sensörler | Dijital Çıkışlı Sensörler / Analog Çıkışlı Sensörler | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Enkoderlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Analog çıkışlı sensörlerin özellikleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 8 | Endüstriyel Sensörler | Analog Çıkışlı Sensörler | Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Sıcaklık sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Basınç sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Mesafe (ultrasonik ve lazer) sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 8 | Endüstriyel Sensörler | Analog Çıkışlı Sensörler / Sinyal Çeviriciler | Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. Sinyal çeviriciler ile devre uygulamaları yapar. | Seviye sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları açıklanır. Sinyal çeviricilerin yapısı açıklanır. Sinyal çeviricilerin çeşitleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması
7 | 26-30 Ekim | 8 | Endüstriyel Sensörler | Sinyal Çeviriciler | Sinyal çeviriciler ile devre uygulamaları yapar. | Sinyal çeviricilerin kullanım alanları sıralanır. Sinyal çeviricilerin röleli sistemlere göre avantajları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | NPN-PNP sensör bağlantısı uygulaması Endüktif sensör uygulaması Kapasitif sensör uygulaması Manyetik sensör uygulaması Optik sensör uygulaması Renk sensör uygulaması Enkoder uygulaması Sıcaklık sensörü uygulaması Basınç sensörü uygulaması Mesafe (ultrasonik) sensörü uygulaması Mesafe (lazer) sensörü uygulaması Bir sensörün çıkış sinyalinin sinyal çevirici ile çevrilmesi uygulaması | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 8 | Temel PLC İşlemleri | PLC Özellikleri | PLC'nin özelliklerini açıklar. | PLC'nin tanımı yapılır. PLC yapısı ve çalışması açıklanır. PLC kullanım alanları sıralanır. PLC giriş ve çıkış adreslemeleri açıklanır. PLC programının yürütülmesi açıklanır. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar sıralanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | AC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak DC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek PLC çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine çizmek PLC giriş ve çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek Verilen şemaya ve adreslere göre giriş elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak PLC'ye dijital ve analog modül bağlantılarını yapmak | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 8 | Temel PLC İşlemleri | PLC Giriş Elemanları / PLC Çıkış Elemanları | PLC'nin giriş elemanlarını seçer. PLC'nin çıkış elemanlarını seçer. | PLC'nin giriş elemanları sıralanır. Butonların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Anahtarların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Şalterlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Sensörlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. PLC'nin çıkış elemanları sıralanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | AC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak DC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek PLC çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine çizmek PLC giriş ve çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek Verilen şemaya ve adreslere göre giriş elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak PLC'ye dijital ve analog modül bağlantılarını yapmak | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 8 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 8 | Temel PLC İşlemleri | PLC Çıkış Elemanları | PLC'nin çıkış elemanlarını seçer. | Sinyal lambaların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Selenoid valflerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Rölelerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Kontaktörlerin özellikleri ve bağlantıları açıklanır. Motorların özellikleri ve bağlantıları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | AC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak DC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek PLC çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine çizmek PLC giriş ve çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek Verilen şemaya ve adreslere göre giriş elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak PLC'ye dijital ve analog modül bağlantılarını yapmak | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 8 | Temel PLC İşlemleri | PLC Giriş ve Çıkış Bağlantıları / PLC Donanımları ve Seçimi | PLC'nin giriş ve çıkış bağlantılarını yapar. PLC donanımlarını ve ekipmanlarını seçer. | PLC devre sembollerinin çizimi açıklanır. PLC besleme bağlantısının çizimi açıklanır. PLC giriş eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. PLC çıkış eleman ve bağlantılarının çizimi açıklanır. PLC giriş ve çıkış bağlantıları açıklanır. PLC dijital modülleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | AC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak DC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek PLC çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine çizmek PLC giriş ve çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek Verilen şemaya ve adreslere göre giriş elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak PLC'ye dijital ve analog modül bağlantılarını yapmak | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 8 | Temel PLC İşlemleri | PLC Donanımları ve Seçimi | PLC donanımlarını ve ekipmanlarını seçer. | PLC analog modülleri açıklanır. PLC enerji cihaz modülleri açıklanır. PLC haberleşme modülleri açıklanır. PLC kablo ve ekipmanları açıklanır. Katalogdan PLC seçim işlemi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | AC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak DC beslemeli bir PLC'nin besleme bağlantılarını yapmak PLC giriş elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek PLC çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine çizmek PLC giriş ve çıkış elemanlarını PLC klemens yapısına ve adreslerine göre çizmek Verilen şemaya ve adreslere göre giriş elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak Verilen şemaya ve adreslere göre giriş ve çıkış elemanlarını PLC ye bağlamak PLC'ye dijital ve analog modül bağlantılarını yapmak | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 8 | PLC Programlama | PLC Programlama Mantığı ve Yazılım Dili / Temel Editör İşlemleri | PLC programlama mantığını ve yazılım dilini açıklar. PLC programlama editörünü kullanır. | PLC program işleme mantığı açıklanır. PLC program yazılım dilleri açıklanır. PLC programlamada hafıza alanları ve adreslemeleri açıklanır. PLC programlama yazılımının kurulumu açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 8 | PLC Programlama | Temel Editör İşlemleri | PLC programlama editörünü kullanır. | PLC programlama yazılımı menüleri ve araç çubukları açıklanır. PLC programlama yazılımı pençelerinin özellikleri kullanımı ile açıklanır. PLC programlama yazılımda PLC tipi seçimi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 8 | PLC Programlama | Temel Editör İşlemleri | PLC programlama editörünü kullanır. | PLC programlama yazılımında kullanılan program komutları sıralanır. PLC programlama yazılımında donanım ayarları açıklanır. PLC ile PC haberleşmesi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
17 | 04-08 Ocak | 8 | PLC Programlama | Temel Editör İşlemleri / PLC Dijital İşlemleri | PLC programlama editörünü kullanır. PLC ile dijital işlemleri yapar. | PC'den PLC'ye program yüklenmesi açıklanır. PLC'den PC'ye program aktarılması (yedeklenmesi) açıklanır. Komutların program alanına yerleştirilmesi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 8 | PLC Programlama | PLC Dijital İşlemleri | PLC ile dijital işlemleri yapar. | Komutlarda adres yazım işlemleri açıklanır. Komutlarda etiketleme işlemleri açıklanır. Bit lojik komutları örneklerle açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
19 | 18-22 Ocak | 8 | PLC Programlama | PLC Dijital İşlemleri | PLC ile dijital işlemleri yapar. | Zamanlayıcı komutları örneklerle açıklanır. Sayıcı komutları örneklerle açıklanır. Karşılaştırıcı komutları örneklerle açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
20 | 25-29 Ocak | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 8 | PLC Programlama | PLC Dijital İşlemleri | PLC ile dijital işlemleri yapar. | Mantıksal komutları örneklerle açıklanır. Veri taşıma komutları örneklerle açıklanır. Veri kaydırma komutları örneklerle açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
23 | 15-19 Şubat | 8 | PLC Programlama | PLC Dijital İşlemleri | PLC ile dijital işlemleri yapar. | Veri döndürme komutları örneklerle açıklanır. Dönüştürme komutlar örneklerle açıklanır. Matematiksel komutlar örneklerle açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak
24 | 22-26 Şubat | 8 | PLC Programlama | PLC Analog İşlemleri | PLC ile analog işlemleri yapar. | Editörde analog modül ekleme ve donanım ayar yapma işlemleri açıklanır. Analog giriş adreslemeleri, sinyal türleri (akım-gerilim), sinyal işleme, dijital karşılıkları ve komutları açıklanır. Analog çıkış adreslemeleri, sinyal türleri (akım-gerilim), sinyal işleme, dijital karşılıkları ve komutları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Yeni bir PLC projesi oluşturarak donanım ayarlarını yapmak Giriş çıkış etiketleme listesini oluşturmak ve PC-PLC haberleşme ayarlarını yaparak PLC ye yükleme yapmak PLC ile bit lojik komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile zamanlayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile sayıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile karşılaştırıcı komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile mantıksal komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri taşıma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri döndürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile veri kaydırma komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile dönüştürme komutları ile ilgili uygulama yapmak PLC ile matematiksel komutları ile ilgili uygulama yapmak Ortam sıcaklığına göre uygun sayıda motor çalıştırma Basınca bağlı olarak kompresör kontrol uygulaması yapmak İstenilen uzunlukta ürün oluşturma/kesme uygulaması yapmak Kazan sıvı seviyesine göre pompa kontrol uygulaması yapmak Zamana bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak Ortam sıcaklığına bağlı olarak motor hız kontrolü uygulaması yapmak | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 8 | Frekans İnvertörleri | Frekans İnvertörlerin Özellikleri | Frekans invertörlerinin özelliklerini açıklar. | Frekans invertörlerin özellikleri açıklanır. Frekans invertörlerin kullanım amaçları açıklanır. Frekans invertörlerin kullanıldığı yerler açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini keypad üzerinden çalıştırma Frekans invertörü ve PLC ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor rampalama uygulaması yapmak | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 8 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 8 | Frekans İnvertörleri | Frekans İnvertörlerin Özellikleri / Frekans İnvertörlerin Bağlantıları ve Ayarları | Frekans invertörlerinin özelliklerini açıklar. Frekans invertörlerinin bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Frekans invertörlerin çeşitleri açıklanır. Frekans invertörlerin bağlantıları açıklanır. Frekans invertörlerin temel parametre ayarları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini keypad üzerinden çalıştırma Frekans invertörü ve PLC ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor rampalama uygulaması yapmak | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 8 | Frekans İnvertörleri | PLC ile Frekans İnvertörlerin kontrolü | PLC ile frekans invertörlerinin kontrolünü yapar. | PLC programı yazılır. PLC bağlantısını yapar. PLC ile frekans invertörü kontrolü için gerekli parametre ayarları yapılır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Frekans invertörlerini keypad üzerinden çalıştırma Frekans invertörü ve PLC ile motor hız kontrol uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor yön değiştirme uygulaması yapmak Frekans invertörü ve PLC ile motor rampalama uygulaması yapmak | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Özellikleri | Operatör panellerini açıklar. | Operatör panelin yapısı açıklanır. Operatör panelin çalışması açıklanır. Operatör panelin çeşitleri açıklanır. Operatör panelin kullanım alanları açıklanır. Operatör panelin montajı ve besleme bağlantısı açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Operatör paneli programlamada kullanılacak temel editör yazılımın kurulumu açıklanır. Program editörün menüleri ve araç çubukları açıklanır. Editör üzerinde yeni bir proje oluşturma işlemi açıklanır. Editör üzerinde ekran ayarı açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Editör üzerinde sayfa dizayn işlemleri açıklanır. Editör ekranında display oluşturma işlemleri açıklanır. Editör ekranında grafik ve yazı oluşturma işlemleri açıklanır. Editör ekranında buton ve sinyal lamba objeleri oluşturma işlemleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Editör ekranında animasyon oluşturma işlemleri açıklanır. Editör ekranında fonksiyon tuşu oluşturma işlemleri açıklanır. Editör ekranında görsel veri işlemleri açıklanır. Editörde veri gönderme işlemleri açıklanır. Birden çok sayfa arasında geçiş işlemleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Programlama editöründe donanım ayarları ve işlemleri açıklanır. PC-operatör paneli-PLC haberleştirme işlemi açıklanır. Editör ekranında ekran ekleme, ayarları değiştirme ve isim değiştirme işlemleri açıklanır. Editör yazılımda ekranlar arası geçiş ayarları açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek
34 | 03-07 Mayıs | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Operatör paneli ile PLC kontrolü için PLC'deki programda adreslerin düzenlenmesi açıklanır. Editör ekranında buton oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri açıklanır. Editör ekranında giriş/çıkış alanları oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri açıklanır. Editör ekranında bar grafiği oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 8 | Operatör Panelleri | Operatör Panellerin Temel Editör İşlemleri / Operatör Panellerin Programlanması | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. Operatör paneli programlar. | Editör ekranında fonksiyon tuşları ayarlama işlemleri açıklanır. Operatör panel ile diğer cihazlarla bağlantıları ve ayarları açıklanır. Programın panele yüklenmesi açıklanır. Panel üzerinden PLC'yi kontrol edilmesi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Operatör panelinin besleme ve haberleşme bağlantılarını yapmak Operatör panelinde ayarları yaparak bir proje oluşturmak Operatör panelinde birden fazla ekran oluşturmak ve ekranlar arası geçiş yapmak Operatör panelinde bir buton ile PLC'deki çıkış kontrol uygulaması yapmak Operatör panelinde butonlar ile PLC'deki çıkışları kontrol etmek ve çıkışları görsel olarak izlemek Zaman rölesindeki aktif zamanı operatör panelinden sayısal olarak takip etmek Sayıcı değerlerini operatör panelinde sayısal olarak takip etmek Sıcaklık, basınç, kazan seviyesi gibi analog değerleri operatör panelinde görsel ve sayısal olarak takip etmek Operatör panelinden tuş takımı veya slider ile PLC hafıza alanındaki veri değerini değiştirme Motor hızını operatör panelinde sayısal ve görsel takip etmek Fonksiyon tuşlarına görev atamak Operatör panele yazılım yüklemek yükü programı çekmek ve yazılımı arşivlemek | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 8 | Step Motorun PLC ile Kontrolü | Step Motorların Özellikleri | Step motorları açıklar. | Step motorların yapısı açıklanır. Step motorların çalışması açıklanır. Step motorların çeşitleri açıklanır. Step motorların kullanım alanları açıklanır. Step motorların sürme teknikleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 8 | Step Motorun PLC ile Kontrolü | Step Motorların Özellikleri / Step Motorların Bağlantıları ve Ayarları / Step Motorların PLC ile Kontrol İşlemleri | Step motorları açıklar. Step motorların bağlantılarını ve ayarlarını yapar. Step motorların PLC ile kontrol işlemlerini yapar. | Step motor sürücü devrelerinin yapısı ve çalışması açıklanır. Step motor kablo bağlantıları açıklanır. Step motorun temel parametre ayarları açıklanır. Limit switch kullanımı ve önemi açıklanır. Home pozisyonu ve önemi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 8 | Step Motorun PLC ile Kontrolü | Step Motorların PLC ile Kontrol İşlemleri | Step motorların PLC ile kontrol işlemlerini yapar. | Step motoru kontrol edecek PLC'nin özellikleri açıklanır. Step motor kontrolünde kullanılacak PLC komutları açıklanır. Step motor için PLC kontrol programının yazılımı açıklanır. PLC ile step motor kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Step motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Step motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak PLC ile step motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak
39 | 07-11 Haziran | 8 | Servo Motorun PLC ile Kontrolü | Servo Motorların Özellikleri | Servo motorların özelliklerini açıklar. | Servo motorun yapısı açıklanır. Servo motorun çeşitleri açıklanır. Servo motorun kullanıldığı yerler açıklanır. Servo motor sürücülerin teknik özellikleri açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Servo motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Servo motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak PLC ile servo motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak
40 | 14-18 Haziran | 8 | Servo Motorun PLC ile Kontrolü | Servo Motorların Bağlantıları ve Ayarları / Servo Motorların PLC ile Kontrol İşlemleri | Servo motorların bağlantılarını ve ayarlarını yapar. Servo motorların PLC ile kontrol işlemlerini yapar. | Servo motor kablo bağlantıları açıklanır. Servo motor temel parametre ayarları açıklanır. Limit switch kullanımı ve önemi açıklanır. Home pozisyonu ve önemi açıklanır. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Ortam: PLC Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC dijital ve analog modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, step motorlar, servo motorlar, frekans invertörleri, bağlantı kabloları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Servo motorun besleme ve haberleşme kablolarının bağlantılarını yapmak Servo motorun temel parametre ayarlarını yapmak Limit switch ve home pozisyonu sensörlerinin kablo bağlantılarını yapmak PLC ile servo motorun pozisyon ve hız kontrol uygulamalarını yapmak
41 | 21-25 Haziran | 8 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası