## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Pano Atölyesi - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/294/pano-atolyesi-11
Plan No | 294
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 9 | Panoyu Montaja Hazırlama | Pano Krokisi Çizimi / Pano İçi Kablo Kanalları ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı | Pano iç yerleşim ve bağlantılarının krokisini çizer. Pano içi kanalların ve raylarının montajını yapar. | Pano içi yerleşim şemalarının çiziminde kullanılan semboller açıklanır. Pano içi yerleşim şemalarının (TSE/IEC) ye göre çizimini açıklanır. Pano içinde kullanılan kanal ve rayların özellikleri açıklanır. Kanal ve rayların ölçülendirilmesi ve kesilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 20 kW kurulu gücü olan 3 fazlı panonun montaj krokisini çizimi Pano içi kablo kanalların ve raylarının kesilmesi ve montajı Pano ray klemenslerinin ve modüler enerji dağıtım baralarının montajı Pano kapağına sinyal lambalarının montajı Kaçak akım rölesi ve sigortaların raylara montajı | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 9 | Panoyu Montaja Hazırlama | Pano İçi Kablo Kanalları ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı / Ray Klemensleri ve Besleme Dağıtım Baralarının Montajı | Pano içi kanalların ve raylarının montajını yapar. Pano içi yardımcı bağlantı elemanlarının montajını yapar. | Kanal ve rayların pano içerisine montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. Pano içi yardımcı eleman çeşitleri açıklanır. Pano içi yardımcı eleman montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 20 kW kurulu gücü olan 3 fazlı panonun montaj krokisini çizimi Pano içi kablo kanalların ve raylarının kesilmesi ve montajı Pano ray klemenslerinin ve modüler enerji dağıtım baralarının montajı Pano kapağına sinyal lambalarının montajı Kaçak akım rölesi ve sigortaların raylara montajı
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 9 | Panoyu Montaja Hazırlama | Pano Kapağı Üzerine Sinyal Lambalarının Montajı / Kaçak Akım Röleleri, Giriş Sigortası ve Linye Sigortalarının Montajı | Sinyal lambalarının montajını yapar. Kaçak akım rölesinin ve sigortaların montajını yapar. | Sinyal lambası için pano kapağının delinmesi açıklanır. Sinyal lambasının elektriksel devresi ve bağlantısı açıklanır. Sigortaların şemaya uygun olarak sigorta rayına takılması açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 20 kW kurulu gücü olan 3 fazlı panonun montaj krokisini çizimi Pano içi kablo kanalların ve raylarının kesilmesi ve montajı Pano ray klemenslerinin ve modüler enerji dağıtım baralarının montajı Pano kapağına sinyal lambalarının montajı Kaçak akım rölesi ve sigortaların raylara montajı | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 9 | Panoyu Montaja Hazırlama | Kaçak Akım Röleleri, Giriş Sigortası ve Linye Sigortalarının Montajı | Kaçak akım rölesinin ve sigortaların montajını yapar. | Sigorta barası çeşitleri açıklanır. Sigorta barasının kesilmesi ve takılması açıklanır. Sigortalar ile sıra klemensler arası kablajın yapılması açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 20 kW kurulu gücü olan 3 fazlı panonun montaj krokisini çizimi Pano içi kablo kanalların ve raylarının kesilmesi ve montajı Pano ray klemenslerinin ve modüler enerji dağıtım baralarının montajı Pano kapağına sinyal lambalarının montajı Kaçak akım rölesi ve sigortaların raylara montajı | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 9 | Pano İçi Bağlantılar | Pano Cihazlarını Etiketleme / Kabloya Pabuç/Yüksük ve Kablo Numaratörü Takma | Pano iç ve dış etiketlemelerini yapar. Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar. | Sigorta, kesici ve diğer pano elemanlarının etiketlenmesi açıklanır. Kablo yüzük ve pabuç çeşitleri ve seçimi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano içi sigorta ve diğer cihazların etiketlenmesi Kablolara yüzük ve pabuç sıkılması ve kabloların numaralandırılması Kabloların cihazlara bağlanması Kablo bağı ve kablo spirali kullanarak pano içi kabloların düzenlenmesi | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 9 | Pano İçi Bağlantılar | Kabloya Pabuç/Yüksük ve Kablo Numaratörü Takma | Kablolara pabuç ve yüksük çakma ve numaralandırma işlemlerini yapar. | Kablolara yüzük ve pabuç çakılırken dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. Kablolara şemaya göre kablo numaratörü takma işlemi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano içi sigorta ve diğer cihazların etiketlenmesi Kablolara yüzük ve pabuç sıkılması ve kabloların numaralandırılması Kabloların cihazlara bağlanması Kablo bağı ve kablo spirali kullanarak pano içi kabloların düzenlenmesi
7 | 26-30 Ekim | 9 | Pano İçi Bağlantılar | Kabloların Cihazlara Bağlantısı / Kablo Bağı ve Spiral Bağlama | Kabloların cihazlara bağlantısını yapar. Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. | Cihazlara kablo bağlantısı yapılırken dikkat edilecek huşular açıklanır. Kablo bağı ve spiral çeşitleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano içi sigorta ve diğer cihazların etiketlenmesi Kablolara yüzük ve pabuç sıkılması ve kabloların numaralandırılması Kabloların cihazlara bağlanması Kablo bağı ve kablo spirali kullanarak pano içi kabloların düzenlenmesi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 9 | Pano İçi Bağlantılar | Kablo Bağı ve Spiral Bağlama | Kabloları kablo bağı ve spiral ile düzenler. | Kabloların kablo bağı ve spiral ile pano içi kablo bağlantıların düzenli hale getirilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano içi sigorta ve diğer cihazların etiketlenmesi Kablolara yüzük ve pabuç sıkılması ve kabloların numaralandırılması Kabloların cihazlara bağlanması Kablo bağı ve kablo spirali kullanarak pano içi kabloların düzenlenmesi | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 9 | Kumanda Devre Elemanları | Asenkron Motorlar ve Etiket Bilgileri / Asenkron Motor Klemens Bağlantıları / Kontaktör Seçimi ve Bağlantısı | Asenkron motorun yapısını ve etiket bilgilerini açıklar. Asenkron motor klemens bağlantılarını yapar. Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. | 3 fazlı Asenkron motorun yapısı açıklanır. 1 fazlı Asenkron motorun yapısı açıklanır. Asenkron motorların etiket bilgileri açıklanır. Asenkron motor klemensi açıklanır. Asenkron motorlarsa yıldız bağlantı açıklanır. Asenkron motorlarda üçgen bağlantı açıklanır. Kontaktör ve yapısı açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Etiket bilgilerine göre asenkron motorun klemens bağlantısının yapılması Seçimi yapılan kontaktörün bobin ucunun enerjilendirilerek kontaktör kontağına bağlanacak bir sinyal lambasının yakılması Aşırı akım rölesi kapalı kontağı üzerinden kontaktör bobini bağlantısının yapılması Bir zaman rölesi ile kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması Motor koruma rölesi kontağı ile bir kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması 3 fazlı 0-1 paket şalter ile asenkron motorun çalıştırılması | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 9 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 9 | Kumanda Devre Elemanları | Kontaktör Seçimi ve Bağlantısı / Aşırı Akım Rölesi ve Bağlantısı / Zaman Röleleri ve Bağlantıları | Kontaktör seçimini ve bağlantılarını yapar. Aşırı akım rölesi bağlantılarını yapar. Zaman rölesi bağlantılarını yapar. | Kontaktörde bobin ucu, ana kontak ve yardımcı kontak uçlarının tespiti açıklanır. Motor kumanda devrelerine kontaktör seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. Kontaktör güç ve kumanda bağlantıları açıklanır. Aşırı akım rölesi akım rölesi ve yapısı açıklanır. Asenkron motorlar için aşırı akım rölesi seçiminde dikkat edilecek hususlar açıklanır. Aşırı akım rölesi güç ve kumanda devre bağlantısı açıklanır. Zaman rölesi, yapısı ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Etiket bilgilerine göre asenkron motorun klemens bağlantısının yapılması Seçimi yapılan kontaktörün bobin ucunun enerjilendirilerek kontaktör kontağına bağlanacak bir sinyal lambasının yakılması Aşırı akım rölesi kapalı kontağı üzerinden kontaktör bobini bağlantısının yapılması Bir zaman rölesi ile kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması Motor koruma rölesi kontağı ile bir kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması 3 fazlı 0-1 paket şalter ile asenkron motorun çalıştırılması | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 9 | Kumanda Devre Elemanları | Zaman Röleleri ve Bağlantıları / Koruma Röleleri ve Bağlantıları / Paket Şalter ve Bağlantıları | Zaman rölesi bağlantılarını yapar. Koruma rölelerinin bağlantılarını yapar. Paket şalterlerin bağlantılarını yapar. | Zaman rölesi bağlantısı açıklanır. Gerilim koruma rölesi ve bağlantısı açıklanır. Motor koruma rölesi ve bağlantısı açıklanır. Faz sırası rölesi ve bağlantısı açıklanır. Paket şalter yapısı ve çeşitleri açıklanır. Paket şalterin kullanıldığı yerler açıklanır. Paket şalterin bağlantısı açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Etiket bilgilerine göre asenkron motorun klemens bağlantısının yapılması Seçimi yapılan kontaktörün bobin ucunun enerjilendirilerek kontaktör kontağına bağlanacak bir sinyal lambasının yakılması Aşırı akım rölesi kapalı kontağı üzerinden kontaktör bobini bağlantısının yapılması Bir zaman rölesi ile kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması Motor koruma rölesi kontağı ile bir kontaktörün devreye alınması veya devreden çıkarılması 3 fazlı 0-1 paket şalter ile asenkron motorun çalıştırılması | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda Devre Elemanları | Kumanda devre elemanlarını açıklar. | Kumanda devre elemanlarının (buton, sinyal lambası, sigorta, sınır anahtarı) yapısı çeşitleri ve bağlantıları açıklanır. Kumanda devrelerinde kullanılan kablolar ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devresi sembollerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devrelerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun start stop ile aşırı akım rölesi kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma şalteri kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırma devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma röleleri ile pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun faz sırası rölesi pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devre Sembolleri Çizimi | Kumanda ve güç devresi sembollerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembol normları açıklanır. Kumanda ve güç devresinde kullanılan sembollerin çizimi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devresi sembollerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devrelerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun start stop ile aşırı akım rölesi kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma şalteri kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırma devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma röleleri ile pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun faz sırası rölesi pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. | Kumanda ve güç devresinin özellikleri kullanım alanlarıyla açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devresi sembollerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devrelerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun start stop ile aşırı akım rölesi kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma şalteri kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırma devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma röleleri ile pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun faz sırası rölesi pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devreleri Çizimi / Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları | Kumanda ve güç devrelerinin çizimini yapar. Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Kumanda ve güç devresinin çizim yöntemleri açıklanır. Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre kurmada dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devresi sembollerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devrelerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun start stop ile aşırı akım rölesi kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma şalteri kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırma devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma röleleri ile pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun faz sırası rölesi pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması
17 | 04-08 Ocak | 9 | Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | Kumanda ve Güç Devre Uygulamaları | Kumanda ve güç devrelerini kurar. | Kumanda ve güç devrelerinin bağlantısı şemaya göre yaptırılır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devresi sembollerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun değişik çalışma şekillerine ait kumanda ve güç devrelerinin çizilmesi 3 fazlı asenkron motorun start stop ile aşırı akım rölesi kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma şalteri kullanılarak pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırma devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun motor koruma röleleri ile pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 3 fazlı asenkron motorun faz sırası rölesi pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması 1 fazlı asenkron motorun devir yönü değişimi kumanda devresinin pano içerisinde montajının yapılarak çalıştırılması | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlarda Kalkınma ve Etkileri / Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Asenkron motorların kalkınmasını ve etkilerini açıklar. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. | Asenkron motorların güçlerine göre ilk kalkış anının etkisi açıklanır. Asenkron motorlarda ilk kalkış akımının şebekeye etkileri çalışma şeklinde açıklanır ve motora etkileri örneklendirilir. Asenkron motorlarda kalkış akımının azaltılması yöntemleri sıralanır. Asenkron motorlara yol vermenin önemi açıklanır. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri sıralanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması
19 | 18-22 Ocak | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri / AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarı | Asenkron motorlara yol verme yöntemleri uygulamalarını yapar. AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. | Asenkron motorlara yıldız-üçgen yol verme devresi açıklanır. Asenkron motorlara sürücüler ile yol verme devresi açıklanır. Frekans ile asenkron motor devir sayısı değişimi örneklerle hesaplar. Asenkron motorların devir sayısı değiştirme yöntemleri sıralanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması
20 | 25-29 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | AC Motor Sürücüleri ile Devir Ayarı / Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | AC motor sürücüleri ile devir ayarını yapar. Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | İnvertörlerin özellikleri açıklanır. İnvertörlerin bağlantıları açıklanır. Asenkron motorları invertörlerle devir ayarı değiştirme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorların özellikleri ve kullanım alanları açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması
23 | 15-19 Şubat | 9 | Asenkron Motorlara Yol Verme Teknikleri | Çift Devirli Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri | Çift devirli asenkron motorlara yol verme uygulamasını yapar. | Çift devirli asenkron motorların klemensi ve bağlantı şekilleri görsellerle açıklanır. Çift devirli asenkron motor çalıştırılması devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda yol verme devresi açıklanır. Çift devirli asenkron motorlarda devir yönü değiştirme devresi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Asenkron motora yıldız üçgen yol verme Yıldız üçgen röle ile üç fazlı asenkron motora yol verme Yıldız/üçgen paket şalterle yol verme İnvertörde keypad kullanarak asenkron motorun çalıştırılması İnvertöre buton bağlantısı yaparak Asenkron motorun I/O çalıştırılması Çift devirli (dahlender) asenkron motorun çalıştırılması Çift devirli (dahlender) motorun devir yönü değişimi Paket şalterle dahlender motorun çalıştırılması
24 | 22-26 Şubat | 9 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Frenleme Sistemleri / Balatalı Frenleme Sistemleri / Dinamik Frenleme Sistemleri | Frenleme sisteminin özelliklerini açıklar. Üç fazlı asenkron motora balatalı frenleme sistemlerini kurar. Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. | Frenlemenin önemi ve kullanım alanı açıklanır. Frenleme sisteminde kullanılan malzemeler ve montaj teknikleri açıklanır. Balatalı frenleme devreleri açıklanır. Dinamik frenleme sisteminin özellikleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 9 | Asenkron Motorlarda Frenleme | Dinamik Frenleme Sistemleri | Üç fazlı asenkron motora dinamik frenleme sistemlerini kurar. | Frenleme gerilim ve akımının doğru hesapladığı kontrol edilmelidir. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı açıklanır. Dinamik frenleme devreleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Üç fazlı asenkron motoru balatalı frenleme ile durdurulması Üç fazlı asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulması Üç fazlı ileri geri çalışan asenkron motorun dinamik frenleme ile durdurulması | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 9 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 9 | Endüstriyel Sayaçlar ve Montajı | Sayaç Endekslerinin Okunması / Sayaç Endekslerinin Değerlendirilmesi / Üç Fazlı Sayaç Bağlantısı | Sayaç endekslerini okur. Sayaç endekslerini değerlendirir. Üç fazlı sayaç bağlantısını yapar. | Sayaç endeks değerleri anlamları ve sayaç üzerinden okunması açıklanır. Optik port ile ve uzaktan sayaç okuma yöntemleri açıklanır. Okunan endekslerdeki tüketim gece gündüz puvant yükteki miktarının değerlendirilmesi açıklanır. Aylık ve yıllık ortalama tüketim değerlerinin bulunması açıklanır. Üç fazlı aktif sayaç özellikleri açıklanır. Üç fazlı aktif sayaç bağlantısı yaptırılır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı sayaç bağlantısı Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısı Verilen güce uygun akım transformatörü seçme Akım transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Akım transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Akım trafolarının topraklama bağlantılarını yapma Gerilim transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Gerilim transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Gerilim transformatörlerinde topraklama yapmak ve primer ve sekonder devrelerine sigorta bağlama Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı X/5 kombine sayaç bağlantısı | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 9 | Endüstriyel Sayaçlar ve Montajı | Üç Fazlı Direkt Kombine Sayaç Bağlantısı / Akım ve Gerilim Transformatörlerinin Özellikleri / Akım ve Gerilim Transformatörlerinin Bağlantıları ve Bakım Onarımları | Üç fazlı direkt kombine sayaç bağlantılarını yapar. Akım ve gerilim trafosunun yapısını ve çeşitlerini açıklar. Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. | Kombi sayaç özellikleri açıklanır. Direkt kombi sayaç bağlantısı açıklanır. Akım trafosu ve yapısı açıklanır. Gerilim trafosu ve yapısı açıklanır. Akım trafolarının bağlantısı, bakımı ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı sayaç bağlantısı Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısı Verilen güce uygun akım transformatörü seçme Akım transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Akım transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Akım trafolarının topraklama bağlantılarını yapma Gerilim transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Gerilim transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Gerilim transformatörlerinde topraklama yapmak ve primer ve sekonder devrelerine sigorta bağlama Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı X/5 kombine sayaç bağlantısı | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 9 | Endüstriyel Sayaçlar ve Montajı | Akım ve Gerilim Transformatörlerinin Bağlantıları ve Bakım Onarımları / Akım ve gerilim Transformatörlerinin Seçimi ve Montajı / Akım ve Gerilim Transformatörlerinde Arıza Tespiti | Akım ve gerilim transformatörlerinin bağlantısında, bakımında ve onarımında dikkat edilecek hususları açıklar. Akım ve gerilim transformatörlerinin seçimini, montajını ve bağlantısını yapar. Akım ve gerilim transformatörlerinde arıza tespiti yapar. | Gerilim trafolarının bağlantısı, bakımı ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar açıklanır. Yüke ya da alıcı gücüne göre akım trafosu dönüştürme hesabının yapılması açıklanır. Akım ve gerilim trafolarının baralara montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. Akım ve gerilim transformatörlerinin montaj ve bağlantıları yaptırılır. Akım transformatörlerinde arıza tespiti açıklanır. Gerilim transformatörlerinde arıza tespiti açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı sayaç bağlantısı Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısı Verilen güce uygun akım transformatörü seçme Akım transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Akım transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Akım trafolarının topraklama bağlantılarını yapma Gerilim transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Gerilim transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Gerilim transformatörlerinde topraklama yapmak ve primer ve sekonder devrelerine sigorta bağlama Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı X/5 kombine sayaç bağlantısı | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 9 | Endüstriyel Sayaçlar ve Montajı | X/5 Kombine Sayaç Bağlantısı | X5 kombine sayaç bağlantılarını yapar. | X5 kombi sayaç bağlantısında kullanılan malzemeler açıklanır. X5 kombi sayaç akım uçlarının bağlantısı açıklanır. X5 kombi sayaç gerilim uçlarının bağlantısı açıklanır. Akım trafolarının sekonder uçlarının köprülenmesi ve topraklanması açıklanır. X5 kombi sayaç bağlantısında enerji vermeden ve verdikten sonra yapılması gereken kontroller açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı sayaç bağlantısı Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı direk kombine sayaç bağlantısı Verilen güce uygun akım transformatörü seçme Akım transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Akım transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Akım trafolarının topraklama bağlantılarını yapma Gerilim transformatörlerinin ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapma Gerilim transformatörlerinin ölçüm devrelerine bağlanması Gerilim transformatörlerinde topraklama yapmak ve primer ve sekonder devrelerine sigorta bağlama Pano sayaç bölmesi üzerinde üç fazlı X/5 kombine sayaç bağlantısı | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 9 | Dağıtım Panoları | Dağıtım Pano Krokisi Çizimi / Dağıtım Panosu Malzemeleri / Dağıtım Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı / Pano İçi Kablo Kanallarının ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı | Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisini çizer. Dağıtım panosu malzemelerinin seçimini yapar. Dağıtım panosu mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. | Dağıtım panosu iç yerleşim ve bağlantı krokisi çiziminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. Örnek dağıtım panosu bağlantı krokisi (TSE/IEC) standartlarına uygun olarak yaptırılır. Dağıtım panosu malzemeleri seçiminde dikkat edilmesi gereken huşular açıklanır. Dağıtım panosu baraların montajında dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanır. Dağıtım panosu baralarının gövdeye kaçak kontrolü açıklanır. Pano içi kanal ve rayların ölçülerinin alınması ve kesilmesi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 9 | Dağıtım Panoları | Pano İçi Kablo Kanallarının ve Rayların Ölçülendirilmesi, Kesilmesi ve Montajı / Termik Manyetik Şalter Montajı / Yangın Koruma Eşikli Kaçak Akım Koruma Rölelerinin ve Kolon Sigortalarının Montajı | Pano içi kanalların ve rayların montajını yapar. Termik manyetik şalterin montajını yapar. Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. | Pano içi sabitleme işleminde kullanılan vida ve aksesuarların açıklanır. Pano içerisine kanal ve rayların montajı açıklanır. Termik manyetik şalter yapısı ve kullanım yerleri açıklanır. Termik manyetik şalter akım değerinin belirlenmesi açıklanır. Termik manyetik şalterin montaj ve kablo bağlantısı açıklanır. Kaçak akım rölesi yapısı çalışması ve çeşitleri açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 9 | Dağıtım Panoları | Yangın Koruma Eşikli Kaçak Akım Koruma Rölelerinin ve Kolon Sigortalarının Montajı / Parafudr ve Parafudr Sigortalarının Montajı ve Bağlantısı / Dağıtım Panosu İçi Kablo Bağlantıları | Yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajını yapar. Parafudr ve parafudr sigortalarının montajını ve bağlantısını yapar. Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. | Raya yangın koruma eşikli kaçak akım koruma rölesinin ve kolon sigortalarının montajı açıklanır. Sigorta barası montajı ve kablo bağlantıları açıklanır. Panolarda parafudr tesisatı kullanım amacı ve kullanılan ekipmanlar açıklanır. Parafudr topraklamasının amacı ve standartları açıklanır ve kullanılan ekipmanın özellikleri açıklanır. Alçak gerilim pano içi parafudr tesisatı yaptırılır. Baralara ve kablo bağlantılarında kablo pabucu kullanımı açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı
34 | 03-07 Mayıs | 9 | Dağıtım Panoları | Dağıtım Panosu İçi Kablo Bağlantıları / Pano Kapağına Sinyal Lambalarının Montajı | Dağıtım panosu içinin kablo bağlantılarını yapar. Sinyal lambalarının montajını ve bağlantılarını yapar. | Somunlu cıvata kullanımı, alyen anahtar kullanımı ile montaj yapılan kablolarda teknik açıklanır. Kablo numaralandırma standardı ve işlemi açıklanır. Tüm bağlantı noktalarında yaşanabilecek gevşek irtibat sorunları ve neden olduğu sorunlar açıklanır. Sinyal lambası montajında dikkat edilecek hususlar açıklanır. Sinyal lambası montaj ve elektrik devresi bağlantısı yaptırılır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | 5 kolon hat çıkışlı dağıtım pano krokisinin çizimi Mesnet izolatörleri ve baraların montajı Pano içi kanal ve sigorta raylarının montajı Termik manyetik şalter montajı Yangın koruma rölesi ve kolon sigortalarının montajı Parafudr ve parafudr sigortalarının montaj ve bağlantılarını yapma Dağıtım panosu içi kablo bağlantılarını yapma Pano kapağı üzerine sinyal lambaları montaj ve bağlantısı | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 9 | Kompanzasyon Panoları | Kompanzasyon Sistemi Hesaplamaları / Kompanzasyon Panosu Malzemeleri / Kompanzasyon Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı | Kompanzasyon sisteminin hesaplamalarını yapar. Kompanzasyon panosunun malzemelerini seçer. Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. | Kompanzasyon sistemi hesaplarının hali hazırda yürürlükte olan aktif/reaktif/kapasitif sınır değerlerine göre açıklanır. Kompanzasyon sistemi toplam kondansatör gücü hesabı açıklanır. Güce göre TMŞ seçimi açıklanır. Kompanzasyon sistemi TMŞ, sigorta, Kontaktör, iletkenlerin sahip olması gereken özellik ve standartlar açıklanır. Bara ve izolatörlerin montaj ve kablo bağlantıları açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 9 | Kompanzasyon Panoları | Kompanzasyon Panosu Mesnet İzolatörü ve Baraların Montajı / Kondansatör Kademe Bağlantısı / Kompanzasyon Panolarına Reaktör Bağlanması | Kompanzasyon panosuna mesnet izolatörünün ve baralarının montajını yapar. Kondansatör kademeleri elemanlarının montajını ve bağlantılarını yapar. Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. | Gövdeye kaçak kontrolü yapımı açıklanır. Kondansatör kademelerinin güç dağıtımı açıklanır. Kondansatörler gücüne göre kontaktör ve koruma sigortası ve iletken akım değerleri tespiti açıklanır. Kondansatörlerin topraklama bağlantıları açıklanır. Kompanzasyon sisteminde kullanılan reaktörlerin görevi ve yapısı açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 9 | Kompanzasyon Panoları | Kompanzasyon Panolarına Reaktör Bağlanması / Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Montajı, Akım Trafoları ile Bağlantıları ve Röle Ayarları | Reaktörlü kompanzasyon panolarında reaktör bağlantısını yapar. Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Reaktör değerinin nasıl tespit edildiği hesaplanır. Reaktörün elektriksel bağlantısı açıklanır. Reaktör topraklamalarının ve ısı kontrol termostatlarının bağlantısı açıklanır. Reaktif gün kontrol rölesine ait akım trafolarının bağlantı noktası ve bağlantısı açıklanır. Röle ölçü trafolarının S2/l uçlarının topraklamalarının yapıldığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 9 | Kompanzasyon Panoları | Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Montajı, Akım Trafoları ile Bağlantıları ve Röle Ayarları / Kombi Sayaç Endekslerinden Sistemin Ceza Oranı Hesabı / Kompanzasyon Panolarının Havalandırılması ve Aydınlatılması | Reaktif güç kontrol rölesinin ve akım trafolarının montajını, bağlantılarını ve ayarlarını yapar. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. Kompanzasyon panolarının havalandırılmasını ve aydınlatılmasını yapar. | Reaktif güç kontrol rölesi ayarları açıklanır ve yaptırılır. Hali hazırda yürürlükte bulunan ceza oranlarına göre alınan tüketim değerlerinden sistemin ceza oranı hesaplanır. Havalandırma sisteminde kullanılan fan termostat ve bunlara ait ayarlar açıklanır. Havalandırma sisteminde bulunan malzemelerin montaj ve elektriksel bağlantısı açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kompanzasyon hesabı yapmak ve kondansatör kademelerini güç değerlerini tespit etmek 3 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak Reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarları yapmak 7 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yaparak regler ayarlarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapmak 12 kademeli kompanzasyon sistemi reaktif güç kontrol rölesi (regler) ayarlarını yapmak ve sistemi devreye almak Kompanzasyon sistemine kompanzasyon reaktörü bağlamak, röle üzerinde ayarlarını yapmak Kompanzasyon sistemini çalıştırarak, sayaç endeks değerlerini değerlendirmek Kompanzasyon panosu havalandırma ve aydınlatma sistemini yapmak
39 | 07-11 Haziran | 9 | Pano Testleri | Pano İzolasyon Testleri / Pano Çalışma Testleri | Panonun izolasyon testini yapar. Panonun çalışması ile ilgili enerji vererek gerekli testlerini yapar. | İzolasyon testinde kullanılan ölçü aleti özellikleri ve kullanımı açıklanır. Pano izolasyon testi yapılmadan önce yapılacak işlemler açıklanır. Ölçü aleti bağlantısı ve yapılacak ölçüm çeşitleri açıklanır ve standartlara uygun olarak yaptırılır. Pano içerisinde yer alan cihaz ve teçhizatın besleme gerilim uçları kablo renk ve numaralandırma sisteminden kontrolü açıklanır. Enerji verilen panoda faz-faz, faz nötr arası gerilimler ölçülerek hata kontrolü açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Panonun meğer veya izolasyon test cihazı ile yalıtkanlık test ölçümlerinin yapılması Fazlar arası kısa devre ölçümlerinin yapılması Panoya enerji verilerek çalışmanın kontrol edilmesi
40 | 14-18 Haziran | 9 | Panoyu Devreye Alma | Panoyu Zemine/Duvara Sabitleme / Pano Giriş ve Çıkış Kablo Bağlantıları / Pano Topraklama Bağlantısı / Pano Arıza ve Bakım Kartları / Pano Üretim Bilgileri Ekipman Listesini Çıkarma ve Arşivleme | Panoyu zemine/duvara sabitler. Pano giriş ve çıkış kablo bağlantılarını yapar. Pano topraklama bağlantısını yapar. Pano arıza ve bakım kartını işler. Pano üretim bilgileri ekipman listesini arşivler. | Su terazisi kullanımı açıklanır. Teraziye alarak zemine ve duvara panoyu sabitleme açıklanır. Pano giriş çıkış uçlarının bağlantısında dikkat edilecek hususlar sıralanır. Elektrik tesisleri topraklamalar yönetmeliğine uygun pano topraklamasının yapımı açıklanır ve yaptırılır. Pano arıza ve bakım kartı hazırlanması ve doldurulmasında bilgilerin güncel ve hatasız işlenmesinin önemi açıklanır. Pano üretim bilgileri ve ekipman listesindeki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulmasının önemi açıklanır. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Ortam: Pano Atölyesi Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, pano, asenkron motor, kumanda devre elemanları, endüstriyel sayaçlar, kompanzasyon pano malzemeleri, ölçü aletleri, meğer, kâğıt ve kalem. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji panosunun teraziye alınarak duvara montajı Panonun giriş ve çıkış kablo bağlantılarının ve toprak hattının yapılması Örnek bir pano bakım kartının doldurulması Pano üretim ve donanım bilgileri formunun doldurulması ve arşivlenmesi
41 | 21-25 Haziran | 9 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası