## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Ders | Soğutucular Ve Klimalar - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi/295/sogutucular-ve-klimalar-11
Plan No | 295
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik | Süreç Bileşenleri
1 | 14-18 Eylül | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | Kumanda Devre Elemanları | Motor kumanda devre elemanlarını seçerek montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | Kumanda Devre Elemanları | Motor kumanda devre elemanlarını seçerek montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | Asenkron Motor Kumanda Devreleri | Asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | Asenkron Motor Kumanda Devreleri | Asenkron motor kumanda devrelerini kurar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | İnvertörler | İnvertör devrelerinin bağlantılarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 8 | Elektrik Kumanda Devreleri | İnvertörler | İnvertör devrelerinin bağlantılarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kumanda devre elemanlarının sağlamlıklarını ölçü aleti ile ölçerek kontrol etmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini sürekli çalışma uygulaması yapmak Üç fazlı asenkron motor için, buton ve kontaktör yardımı güç ve kumanda devrelerini çizmek Zaman röleli otomatik kumanda devresi uygulamak İnvertör uygulamaları yapmak İnvertörde devir ayarını yapmak İnvertörde frekans ayarını yapmak İnvertörde akım gerilim ölçümlerini yapmak
7 | 26-30 Ekim | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutma Kavramı, Soğutma Sistemi ve Soğutucuların Kurulumu | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutma Kavramı, Soğutma Sistemi ve Soğutucuların Kurulumu | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutma Kavramı, Soğutma Sistemi ve Soğutucuların Kurulumu | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 8 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü | 1. Dönem Ara Tatili
11 | 23-27 Kasım | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutma Kavramı, Soğutma Sistemi ve Soğutucuların Kurulumu | Soğutucu cihazlarının kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Yapıları, Çalışması ve Parçaları | Soğutucuların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Yapıları, Çalışması ve Parçaları | Soğutucuların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Yapıları, Çalışması ve Parçaları | Soğutucuların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Yapıları, Çalışması ve Parçaları | Soğutucuların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Kurulum Sonrası Testleri | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
17 | 04-08 Ocak | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Kurulum Sonrası Testleri | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Kurulum Sonrası Testleri | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
19 | 18-22 Ocak | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Kurulum Sonrası Testleri | Soğutucuların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
20 | 25-29 Ocak | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | [5 empty] | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | [5 empty] | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
23 | 15-19 Şubat | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme
24 | 22-26 Şubat | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 8 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü | 2. Dönem Ara Tatili
27 | 15-19 Mart | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 8 | Soğutucu Cihazlar | Soğutucuların Bakım ve Onarımı | Soğutucuların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Soğutma sistemini açıklamak Soğutucu cihazların kurulumunu yapmak Soğutucu cihazların kurulum sonrası testini yapmak Soğutucu cihazların kapı içi butonu, iç aydınlatma lambası, termostat, kompresör devrelerinin bağlantılarını yapmak Kompresörler, sağlamlık ölçümlerini yapmak Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumu yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Yardımcı elemanların ölçümlerini yapma Soğutucu bölüm NTC sensör ölçümlerini yapma Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kondanser fanı, ölçümlerini ve mekanik kontrollerini yapma Kompresör uçlarını ölçü aleti kullanarak bularak sağlamlık kontrolünü yapma Kompresör ölçme ve değiştirme Yoğuşturucu (kondanser) soğutucu gaz kaçak kontrolünü yapma Buharlaştırıcı (evaporatör), içindeki sensör kontrolünü yapma Ara bölme ısıtıcı direnci ölçme ve değiştirme Termostat değiştirme Evaporatör sensörleri (dondurucu bölüm NTC sensörü, Evap içi NTC sensörü değiştirme Evap ısı sigortası (termal sigorta) değiştirme Soğutucu bölüm NTC sensörü, ölçümü ve değiştirme Step motorlu veya bulp uçlu damperli klepe termostat ölçme ve değiştirme İç aydınlatma lambaları, Kapı içi butonları, kondanser fanı, ölçme ve değiştirme Kompresör üzerinden vakumlama ve gaz dolumunu yapma Buz makinelerinde, kompresör, zaman saati, sensörler, ısıtıcı direnç, termik ölçümleri değiştirme | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 8 | Klimalar | Klima Tanımı ve Kapasite Seçimi | Klimaların seçimini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 8 | Klimalar | Klima Tanımı ve Kapasite Seçimi | Klimaların seçimini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 8 | Klimalar | Klima Çeşitleri ve Klimaların Montajı | Klimaların kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 8 | Klimalar | Klima Çeşitleri ve Klimaların Montajı | Klimaların kurulumunu ve montajını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 8 | Klimalar | Klimaların Yapıları, Çalışması ve Kullanılan Parçalar | Klimaların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma
34 | 03-07 Mayıs | 8 | Klimalar | Klimaların Yapıları, Çalışması ve Kullanılan Parçalar | Klimaların yapılarını, çalışmasını ve parçalarını açıklar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 8 | Klimalar | Klimaların Kurulum Sonrası Testleri | Klimaların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 8 | Klimalar | Klimaların Kurulum Sonrası Testleri | Klimaların kurulum sonrası testlerini yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 8 | Klimalar | Klimaların Bakım Onarımı | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 8 | Klimalar | Klimaların Bakım Onarımı | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma
39 | 07-11 Haziran | 8 | Klimalar | Klimaların Bakım Onarımı | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma
40 | 14-18 Haziran | 8 | Klimalar | Klimaların Bakım Onarımı | Klimaların bakımlarını ve onarımlarını yapar. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Ortam: Kumanda Atölyesi, Soğutucular ve Klimalar Atölyesi Donanım: Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, kumanda devre elemanları, buzdolapları, derin dondurucular, buz makineleri, su sebilleri, klimalar, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, kullanım kılavuzları. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Klima seçim kriterlerini belirler ve yapısına uygun klima seçimini yapma Montaj yerini belirleyerek montaj yapma Klimaların kurulum sonrası testini yapma İç ve dış ünitelerin yerlerine montajını yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji besleme ve haberleşme kablolarının çekilmesini yapma İç ve dış üniteler arası bakır boruların (basınç, dönüş) uygun ölçülere göre montajını yapma Bakır boruların izolasyonunu yapma Sistemin vakumlanması ve sisteme gaz yükleme işlemini yapma Soğutma ve ısıtma kontrolünü yapma Split klima üzerinde, basınç ve dönüş borularının rekorlarla bağlanmasını yapma Gerekli kablo bağlantılarının yapma Klima üzerinde kapakların sökülmesi ve takılmasını yapma Split klima üzerinde vakumlama ve gaz basma işlemini yapma Split klimaya enerji verip, gerekli gaz kaçak kontrollerinin yapma İnvertör klimalarda, soğutma ve ısıtma testini yapma Filtre bakımını ve iç ünite dezenfeksiyonunu yapma İç ve dış üniteler için uygun enerji ve haberleşme kablolarını bağlar Kompresör ölçümü ve değiştirme Gaz vakumlama ve basma işlerini yapma Yoğuşturucu (kondanser) ve buharlaştırıcı (evaporatör) gaz kaçağı kontrolünü yapma Defrost sensörü, kondanser fanı, evap sensörü, ortam sensörü, evap fanı değişimlerini yapma Filtre (driyer) değişimi yapma Genleşme valfi değişimi yapma Dört yollu valfi değişimi yapma İnvertör klima dış ünitesinde sürücü kart ve güç kartı değişimi yapma İç ünite kontrol kartı değişimi yapma
41 | 21-25 Haziran | 8 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası