## Yıllık Plan
Ders Grubu | MESEM Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Mesem)
Ders | Endüstriyel Elektrik Sistemleri - 12
Sınıf | 12. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi-mesem/330/endustriyel-elektrik-sistemleri-12
Plan No | 330
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Etkinlik | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Süreç Bileşenleri
1 | 14-18 Eylül | 2 | Modül: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ 1. KESİCİLERİN BAKIM ONARIMI 1.1. Kesici görevleri 1.2. Kesici çeşitleri 1.3. Kesici yapı ve bölümleri 1.4. Kesicilerde aranan özellikler Demokrasinin önemi | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre kesicilerin bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ 1. KESİCİLERİN BAKIM ONARIMI 1.1. Kesici görevleri 1.2. Kesici çeşitleri 1.3. Kesici yapı ve bölümleri 1.4. Kesicilerde aranan özellikler Demokrasinin önemi | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 2 | 1.5. Kesici etiket bilgileri 1.6. Kesici kullanım yerleri 1.7. Kesici montaj aşamaları 1.8. Kesiciyi devreye alma ve çıkarma işlem sırası 1.9. Kesici bakım onarım işlemleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre kesicilerin bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 1.5. Kesici etiket bilgileri 1.6. Kesici kullanım yerleri 1.7. Kesici montaj aşamaları 1.8. Kesiciyi devreye alma ve çıkarma işlem sırası 1.9. Kesici bakım onarım işlemleri
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 2 | 2. AYIRICILARIN BAKIM ONARIMI 2.1. Ayırıcı görevleri 2.2. Ayırıcı yapı ve bölümleri 2.3. Ayırıcı çeşitleri 2.4. Ayırıcı etiket değerleri 2.5. Ayırıcı montaj aşamaları 2.6. Ayırıcı açma kapama işlem sırası 2.7. Ayırıcı bakım onarım işlemleri | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre ayırıcıların bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. AYIRICILARIN BAKIM ONARIMI 2.1. Ayırıcı görevleri 2.2. Ayırıcı yapı ve bölümleri 2.3. Ayırıcı çeşitleri 2.4. Ayırıcı etiket değerleri 2.5. Ayırıcı montaj aşamaları 2.6. Ayırıcı açma kapama işlem sırası 2.7. Ayırıcı bakım onarım işlemleri | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 2 | 3. PARAFUDURLARIN MONTAJI 3.1. İletim hatlarındaki gerilimin yükselme nedenleri 3.2. Parafudurun görev ve yapısı 3.3. Parafudurun çeşitleri 3.4. Parafudurun kullanım yerleri 3.5. Parafudur montaj işlemleri | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre parafudurların montajını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. PARAFUDURLARIN MONTAJI 3.1. İletim hatlarındaki gerilimin yükselme nedenleri 3.2. Parafudurun görev ve yapısı 3.3. Parafudurun çeşitleri 3.4. Parafudurun kullanım yerleri 3.5. Parafudur montaj işlemleri | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 2 | 4. SİGORTALARIN MONTAJI 4.1. Yüksek gerilimde aşırı akımın oluşma nedenleri 4.2. Yüksek gerilim sigortalarının yapısı ve görevleri 4.3. Yüksek gerilim sigortalarının çeşitleri ve özellikleri 4.4. Yüksek gerilim sigortalarının kullanım yerleri 4.5. Yüksek gerilim sigorta standartları 4.6. Yüksek gerilim sigortasının takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre sigortaların montajını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4. SİGORTALARIN MONTAJI 4.1. Yüksek gerilimde aşırı akımın oluşma nedenleri 4.2. Yüksek gerilim sigortalarının yapısı ve görevleri 4.3. Yüksek gerilim sigortalarının çeşitleri ve özellikleri 4.4. Yüksek gerilim sigortalarının kullanım yerleri 4.5. Yüksek gerilim sigorta standartları 4.6. Yüksek gerilim sigortasının takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 2 | 5. GÜÇ TRAFOSU BAKIM ONARIMI 5.1. Güç transformatörlerinin yapısı 5.2. Güç transformatörlerinin çalışma prensibi 5.3. Güç transformatörlerinin çeşitleri 5.4. Güç transformatörlerinin etiket değerleri | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre güç trafosu bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 5. GÜÇ TRAFOSU BAKIM ONARIMI 5.1. Güç transformatörlerinin yapısı 5.2. Güç transformatörlerinin çalışma prensibi 5.3. Güç transformatörlerinin çeşitleri 5.4. Güç transformatörlerinin etiket değerleri
7 | 26-30 Ekim | 2 | 5.5. Güç transformatörlerinin sargı dirençlerinin ölçümü 5.6. Güç transformatörlerinde regülasyon ve verimi 5.7. Güç transformatörleri ve donanımlarının bağlantıları 5.8. Güç transformatörlerinin bakım işlemleri Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak elektrik kuvvetli akım tesisleri Yönetmeliği’ne göre güç trafosu bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 5.5. Güç transformatörlerinin sargı dirençlerinin ölçümü 5.6. Güç transformatörlerinde regülasyon ve verimi 5.7. Güç transformatörleri ve donanımlarının bağlantıları 5.8. Güç transformatörlerinin bakım işlemleri Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 2 | Modül: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR 1. GÜÇ ÖLÇÜMÜ 1.1. Üç fazlı sistem bağlantı şekilleri 1.2. Güç çeşitleri 1.3. Üç fazlı watmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.Dönem 1.Sınav | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR 1. GÜÇ ÖLÇÜMÜ 1.1. Üç fazlı sistem bağlantı şekilleri 1.2. Güç çeşitleri 1.3. Üç fazlı watmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.Dönem 1.Sınav | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 2 | 1.4. Üç fazlı varmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.5. Güç birimleri ile ast ve üst kat dönüşümleri 1.6. Üç fazlı sistemde aktif reaktif görünür güç ölçümleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 1.4. Üç fazlı varmetrenin akım trafolu bağlantısı 1.5. Güç birimleri ile ast ve üst kat dönüşümleri 1.6. Üç fazlı sistemde aktif reaktif görünür güç ölçümleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 2 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
11 | 23-27 Kasım | 2 | 2. GÜÇ KATSAYISINI ÖLÇÜMÜ 2.1. Elektrik devrelerinde güç katsayısı 2.2. CosØ metre bağlantısı 2.3. Güç katsayısının ölçümü 2.4. Üç fazlı sistemde akım, gerilim ve güç katsayısının ölçümü 2.5. Üç fazlı sistemde akım, gerilim, güç katsayısını kullanarak aktif, reaktif, görünür güç hesapları | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç katsayısının ölçümünü hatasız yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. GÜÇ KATSAYISINI ÖLÇÜMÜ 2.1. Elektrik devrelerinde güç katsayısı 2.2. CosØ metre bağlantısı 2.3. Güç katsayısının ölçümü 2.4. Üç fazlı sistemde akım, gerilim ve güç katsayısının ölçümü 2.5. Üç fazlı sistemde akım, gerilim, güç katsayısını kullanarak aktif, reaktif, görünür güç hesapları | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 2 | 3. ENDÜSTRİYEL SAYAÇ VE X5 KOMBİ SAYAÇLARIN BAĞLANTILARI 3.1. Elektrik işi tanımı 3.2. Elektrik sayaçlarının görevi 3.3. Elektrik tarife çeşitleri 3.4. Sayaç çeşitleri 3.5. Akım, gerilim klemenslerinin görevi | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kullanım kılavuzu bağlantı şemasına uygun şekilde endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçlarının bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. ENDÜSTRİYEL SAYAÇ VE X5 KOMBİ SAYAÇLARIN BAĞLANTILARI 3.1. Elektrik işi tanımı 3.2. Elektrik sayaçlarının görevi 3.3. Elektrik tarife çeşitleri 3.4. Sayaç çeşitleri 3.5. Akım, gerilim klemenslerinin görevi | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 2 | 3.6. Sayaç bağlantılarında kullanılacak iletken kesit ve renk çeşitleri 3.7. Akım trafolu indüksiyon sayaçların bağlantı uygulama aşamaları 3.8. Kombine( kombi x5) sayaç özellikleri 3.9. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantı şemasının çizimi 3.10. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımı işlem sırası 3.11. Kombine( kombi x5) sayaç endeks değerlerinin anlamları | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kullanım kılavuzu bağlantı şemasına uygun şekilde endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçlarının bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3.6. Sayaç bağlantılarında kullanılacak iletken kesit ve renk çeşitleri 3.7. Akım trafolu indüksiyon sayaçların bağlantı uygulama aşamaları 3.8. Kombine( kombi x5) sayaç özellikleri 3.9. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantı şemasının çizimi 3.10. Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımı işlem sırası 3.11. Kombine( kombi x5) sayaç endeks değerlerinin anlamları | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 2 | Modül: DAĞITIM PANOLARI 1. ÖLÇÜM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 1.1. Ölçüm panosunun görevleri 1.2. Ölçüm panolarının özellikleri 1.3. Ölçüm pano malzemelerinin özellikleri 1.4. Ölçüm pano malzemelerinin montaj şekilleri 1.5. Ölçüm panolarının yerine montajı yapım aşamaları | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda tekniğine uygun olarak ölçüm pano malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: DAĞITIM PANOLARI 1. ÖLÇÜM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 1.1. Ölçüm panosunun görevleri 1.2. Ölçüm panolarının özellikleri 1.3. Ölçüm pano malzemelerinin özellikleri 1.4. Ölçüm pano malzemelerinin montaj şekilleri 1.5. Ölçüm panolarının yerine montajı yapım aşamaları | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 2 | 2. ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 2.1. Alçak gerilim dağıtım panosu görevleri 2.2. Alçak gerilim dağıtım panosu boyut ve özellikleri 2.3. Alçak gerilim dağıtım panosu bağlantı şemaları 2.4. Alçak gerilim dağıtım panosu malzemelerinin özellik montaj ve bağlantılarının yapım aşamaları | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANO MALZEMELERİNİN MONTAJI 2.1. Alçak gerilim dağıtım panosu görevleri 2.2. Alçak gerilim dağıtım panosu boyut ve özellikleri 2.3. Alçak gerilim dağıtım panosu bağlantı şemaları 2.4. Alçak gerilim dağıtım panosu malzemelerinin özellik montaj ve bağlantılarının yapım aşamaları
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 2 | 3. KOMPANZASYON PANO VE MALZEMELERİNİN MONTAJI 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu bağlantı şeması 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerini ve özellikleri 3.5. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj aşamaları | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. KOMPANZASYON PANO VE MALZEMELERİNİN MONTAJI 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu bağlantı şeması 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerini ve özellikleri 3.5. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj aşamaları
17 | 04-08 Ocak | 2 | 4. OG MODÜLER HÜCRE SİSTEMLERİNİN (BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİNİN) BAKIMI 4.1. OG modüler giriş ve çıkış hücrelerin görev ve işlevleri 4.2. OG modüler giriş ve çıkış hücre isteminde kullanılan malzemeler ile bunların özellikleri 4.3. OG modüler ölçüm hücrelerinin görev ve işlevleri 4.4. OG modüler ölçüm hücrelerinde kullanılan malzemeleri ile bunların özellikleri 1.Dönem 2.Sınav | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4. OG MODÜLER HÜCRE SİSTEMLERİNİN (BİNA TİPİ TRAFO MERKEZİNİN) BAKIMI 4.1. OG modüler giriş ve çıkış hücrelerin görev ve işlevleri 4.2. OG modüler giriş ve çıkış hücre isteminde kullanılan malzemeler ile bunların özellikleri 4.3. OG modüler ölçüm hücrelerinin görev ve işlevleri 4.4. OG modüler ölçüm hücrelerinde kullanılan malzemeleri ile bunların özellikleri 1.Dönem 2.Sınav | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 2 | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine görekompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları
19 | 18-22 Ocak | 2 | 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine görekompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı
20 | 25-29 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 2 | 1.11. Harmonik 1.12. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncalar 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine görekompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 1.11. Harmonik 1.12. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncalar 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler
23 | 15-19 Şubat | 2 | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi
24 | 22-26 Şubat | 2 | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 2 | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 2 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
27 | 15-19 Mart | 2 | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 2 | 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarları | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarları | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 2 | 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA. 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | E. Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA. 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 2 | Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ 1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI 1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri 1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri 1.3. Topraklama direnç çeşitleri 1.4. Potansiyel dengelemesi 1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri 2.Dönem 1.Sınav | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ 1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI 1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri 1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri 1.3. Topraklama direnç çeşitleri 1.4. Potansiyel dengelemesi 1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri 2.Dönem 1.Sınav | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 2 | 1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi 1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri 1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları 1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası 1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi 1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri 1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları 1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası 1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 2 | 2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ 2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri 2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar 2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri 2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar 2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina içi topraklama sistemini, tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ 2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri 2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar 2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri 2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar 2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 2 | 3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI 3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti 3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar 3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi 3.4. Tablo ve pano topraklaması Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, dağıtım tablo ve panolarının topraklamasını, tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI 3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti 3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar 3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi 3.4. Tablo ve pano topraklaması Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik
34 | 03-07 Mayıs | 2 | 4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 4.1. Meger cihazı görev ve işlevi 4.2. Meger cihazı bağlantısı 4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası 4.4. Meger cihazı ile Topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkandık direncinimeger kullanım tekniğine uygun hatasız ölçer. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 4.1. Meger cihazı görev ve işlevi 4.2. Meger cihazı bağlantısı 4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası 4.4. Meger cihazı ile Topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 2 | 5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ 5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri 5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler 5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri 5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak aktif paratoner tesisatı teknik şartnamesine göre binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ 5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri 5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler 5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri 5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 2 | Modül: KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI 1. KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1.1. Kuvvet tesisatı tanımı ve yapım yerleri 1.2. Kuvvet tesisatlarında kullanılan kablo özelikleri 1.3. Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri 1.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine ve işletme şartlarına uygun şekilde kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini tespit eder. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | Modül: KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI 1. KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1.1. Kuvvet tesisatı tanımı ve yapım yerleri 1.2. Kuvvet tesisatlarında kullanılan kablo özelikleri 1.3. Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri 1.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 2 | 2. KUVVET TESİSATI BAĞLANTILARI 2.1. Kuvvet tesisatı pano bağlantı şemaları 2.2. Kuvvet tesisatı panolarına tesisat kablolarının bağlantısı 2.3. Kuvvet tesisatı kablo bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan fişlerin işlev ve görevleri 2.5. Kuvvet tesisatı fişlerinin yapısı ve özellikleri 2.6. Fişlerin kabloya bağlantısı 2.7. Kuvvet tesisatlarında kullanılan prizlerin işlev ve görevleri 2.8. Kuvvet tesisatı prizlerin yapısı ve özellikleri 2.9. Prizlerin yerlerine montaj ve bağlantıları | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 2. KUVVET TESİSATI BAĞLANTILARI 2.1. Kuvvet tesisatı pano bağlantı şemaları 2.2. Kuvvet tesisatı panolarına tesisat kablolarının bağlantısı 2.3. Kuvvet tesisatı kablo bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Kuvvet tesisatlarında kullanılan fişlerin işlev ve görevleri 2.5. Kuvvet tesisatı fişlerinin yapısı ve özellikleri 2.6. Fişlerin kabloya bağlantısı 2.7. Kuvvet tesisatlarında kullanılan prizlerin işlev ve görevleri 2.8. Kuvvet tesisatı prizlerin yapısı ve özellikleri 2.9. Prizlerin yerlerine montaj ve bağlantıları
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 2 | 3. MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI 3.1. Alternatif akım motorlarının tanımı ve işlevleri 3.2. Alternatif akım motorlarının kullanım yerleri 3.3. Alternatif akım motorlarının yapısı ve çeşitleri 3.4. Alternatif akım motorlarının etiket değerleri 3.5. Alternatif akım motorlarının klemens bağlantıları 3.6. Alternatif akım motorlarının kumandasında kullanılan şalter çeşitleri 3.7. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantıları 3.8. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 3.9. Motor tezgâhlarının topraklama bağlantıları 2.Dönem 2.Sınav | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde motor ve şalter bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 3. MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI 3.1. Alternatif akım motorlarının tanımı ve işlevleri 3.2. Alternatif akım motorlarının kullanım yerleri 3.3. Alternatif akım motorlarının yapısı ve çeşitleri 3.4. Alternatif akım motorlarının etiket değerleri 3.5. Alternatif akım motorlarının klemens bağlantıları 3.6. Alternatif akım motorlarının kumandasında kullanılan şalter çeşitleri 3.7. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantıları 3.8. Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 3.9. Motor tezgâhlarının topraklama bağlantıları 2.Dönem 2.Sınav
39 | 07-11 Haziran | 2 | 4. KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI 4.1. Stroboskobik (göz yanılması) olayının tanımı oluş nedenleri ve önlenme yöntemleri 4.2. Atölye iç aydınlatma armatürleri tanımı ve görevleri 4.3. Atölye iç aydınlatma armatürleri yapısı, çeşitleri ve bağlantı şekilleri 4.4. Atölye iç aydınlatma armatür kontrol elemanları (anahtar sigorta bus-bar sistemlerine ait anahtarlar) kullanımı 4.5. Atölye aydınlatması yapımında işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisi aydınlatmasını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 4. KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI 4.1. Stroboskobik (göz yanılması) olayının tanımı oluş nedenleri ve önlenme yöntemleri 4.2. Atölye iç aydınlatma armatürleri tanımı ve görevleri 4.3. Atölye iç aydınlatma armatürleri yapısı, çeşitleri ve bağlantı şekilleri 4.4. Atölye iç aydınlatma armatür kontrol elemanları (anahtar sigorta bus-bar sistemlerine ait anahtarlar) kullanımı 4.5. Atölye aydınlatması yapımında işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar
40 | 14-18 Haziran | 2 | 5. KUVVET TESİSİ BAKIM VE ONARIMI 5.1. Makine ve cihazların özellikleri 5.2. Makine ve cihazların çalışma sistemleri 5.3. İşletme iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 5.4. Kuvvet tesisatları arıza tespiti yöntemleri 5.5. Kuvvet tesis kablo ve kanallarının onarımı 5.6. Kuvvet tesis panolarının onarımı 5.7. Motor şalterlerinin onarımı 5.8. Kuvvet tesisleri aydınlatmasının onarımı 5.9. Topraklama sisteminin onarımı | E. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kuvvet tesisi bakım ve onarımını yapar. | Anlatım, araştırma, gösteri, örnek olay, soru-cevap, uygulama, bireysel öğretim, beyin fırtınası | 5. KUVVET TESİSİ BAKIM VE ONARIMI 5.1. Makine ve cihazların özellikleri 5.2. Makine ve cihazların çalışma sistemleri 5.3. İşletme iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 5.4. Kuvvet tesisatları arıza tespiti yöntemleri 5.5. Kuvvet tesis kablo ve kanallarının onarımı 5.6. Kuvvet tesis panolarının onarımı 5.7. Motor şalterlerinin onarımı 5.8. Kuvvet tesisleri aydınlatmasının onarımı 5.9. Topraklama sisteminin onarımı
41 | 21-25 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  | → Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası