## Yıllık Plan
Ders Grubu | MESEM Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Mesem)
Ders | Pano Tasarımı Ve Montajı - 11
Sınıf | 11. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi-mesem/336/pano-tasarimi-ve-montaji-11
Plan No | 336
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Etkinlik | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Süreç Bileşenleri
1 | 14-18 Eylül | 4 | Modül: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA VE ELEMAN MONTAJI 1. SİPARİŞE UYGUN PANO SEÇİMİ, BAĞLANTI ŞEMASININ ÇİZİMİ 1.1. Elektrik tesisat pano çeşitleri 1.2. Kullanım yerlerine göre pano seçim kriterleri 1.3. Sigorta çeşitleri Demokrasinin önemi | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA VE ELEMAN MONTAJI 1. SİPARİŞE UYGUN PANO SEÇİMİ, BAĞLANTI ŞEMASININ ÇİZİMİ 1.1. Elektrik tesisat pano çeşitleri 1.2. Kullanım yerlerine göre pano seçim kriterleri 1.3. Sigorta çeşitleri Demokrasinin önemi | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 4 | 1.4. Sigorta seçim kriterleri 1.5. Şalterler 1.6. Şalter çeşitleri 1.7. Şalter seçim kriterleri | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.4. Sigorta seçim kriterleri 1.5. Şalterler 1.6. Şalter çeşitleri 1.7. Şalter seçim kriterleri
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 4 | 1.8. Kumanda devre elemanları 1.9. Koruma röleleri 1.10. Pano ölçüm cihazları 1.11. Tesisat panosu kroki çizim yöntemi 1.12. Tesisat panosu eleman bağlantı şema çizimi | A. TS’ye göre siparişe uygun pano seçerek, teknik ve meslek resim kurallarına göre bağlantı şemasını çizer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.8. Kumanda devre elemanları 1.9. Koruma röleleri 1.10. Pano ölçüm cihazları 1.11. Tesisat panosu kroki çizim yöntemi 1.12. Tesisat panosu eleman bağlantı şema çizimi | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 4 | 2. PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 2.1. Pano elemanların iç yerleşim düzeni 2.2. Elektrik panolarında kullanılan raylar 2.3. Pano kesici ve delici aletleri | B. TS’ye göre, proje doğrultusunda, ölçülü kesim yaparak panoyu montaja hazırlar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. PANOYU MONTAJA HAZIRLAMA 2.1. Pano elemanların iç yerleşim düzeni 2.2. Elektrik panolarında kullanılan raylar 2.3. Pano kesici ve delici aletleri | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 4 | 3. PANOYA ELEMAN MONTAJI 3.1. Sigortaların montaj kriterleri 3.2. Şalterlerin montaj kriterleri 3.3. Kumanda devre elemanların montaj kriterleri 3.4. Koruma rölelerin montaj kriterleri 3.5. Pano ölçüm cihazların montaj kriterleri | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve projeye uygun olarak panoya eleman montajı yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. PANOYA ELEMAN MONTAJI 3.1. Sigortaların montaj kriterleri 3.2. Şalterlerin montaj kriterleri 3.3. Kumanda devre elemanların montaj kriterleri 3.4. Koruma rölelerin montaj kriterleri 3.5. Pano ölçüm cihazların montaj kriterleri | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 4 | 4. PANO İÇ TAŞIYICI MALZEMELERİ 4.1. Elektrik tesisat panolarında kullanılan kablo kanalları 4.2. Kablo kanal ölçüleri 4.3. Pano içi kablo kanalı döşeme yöntemi 4.4. Ray klemensleri | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. PANO İÇ TAŞIYICI MALZEMELERİ 4.1. Elektrik tesisat panolarında kullanılan kablo kanalları 4.2. Kablo kanal ölçüleri 4.3. Pano içi kablo kanalı döşeme yöntemi 4.4. Ray klemensleri
7 | 26-30 Ekim | 4 | 4.5. Ray klemens montaj yöntemi 4.6. Mesnet izolatörü 4.7. Mesnet izolatör ölçüleri 4.8. Mesnet izolatör montaj yöntemi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4.5. Ray klemens montaj yöntemi 4.6. Mesnet izolatörü 4.7. Mesnet izolatör ölçüleri 4.8. Mesnet izolatör montaj yöntemi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 4 | 4.9. Elektrik tesisat panolarında kullanılan baralar 4.10. Bara ölçüleri 4.11. Baralarda yalıtım 4.12. Baralara şekil verme yöntemi 4.13. Akım trafosu 4.14. Akım trafosu bağlantı yöntemleri 1.Dönem 1.Sınav | D. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, TS ve proje doğrultusunda uygun araç gereç ve malzeme kullanarak panoya iç taşıyıcı malzemelerin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4.9. Elektrik tesisat panolarında kullanılan baralar 4.10. Bara ölçüleri 4.11. Baralarda yalıtım 4.12. Baralara şekil verme yöntemi 4.13. Akım trafosu 4.14. Akım trafosu bağlantı yöntemleri 1.Dönem 1.Sınav | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 4 | Modül: PANO İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 1.1. Projeye göre etiketleme yöntemleri 1.2. Pano cihazlarını etiketleme yöntemleri 2. KABLOYA PABUÇ/YÜKSÜK TAKMA 2.1. Kablo soyucuları 2.2. Kablo pabuçları 2.3. Kablo pabuç ölçüleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | A. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda pano cihazlarını etiketler. B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ve kablo kesitine uygun pabuç/yüksük kullanarak kabloya pabuç/yüksük takar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: PANO İÇİ KABLO BAĞLANTILARI 1. PANO CİHAZLARINI ETİKETLEME 1.1. Projeye göre etiketleme yöntemleri 1.2. Pano cihazlarını etiketleme yöntemleri 2. KABLOYA PABUÇ/YÜKSÜK TAKMA 2.1. Kablo soyucuları 2.2. Kablo pabuçları 2.3. Kablo pabuç ölçüleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 4 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
11 | 23-27 Kasım | 4 | 2.4. Kablo yüksükleri 2.5. Kablo yüksük ölçüleri 2.6. Kablo pabuç takma pensi 2.7. Kabloya pabuç takma yöntemi 2.8. Kabloya yüksük takma yöntemi | B. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ve kablo kesitine uygun pabuç/yüksük kullanarak kabloya pabuç/yüksük takar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.4. Kablo yüksükleri 2.5. Kablo yüksük ölçüleri 2.6. Kablo pabuç takma pensi 2.7. Kabloya pabuç takma yöntemi 2.8. Kabloya yüksük takma yöntemi | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 4 | 3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 3.1. Pano kablolarında numaralandırma 3.2. Kabloya numara verme yöntemi 3.3. Kabloların cihazlara bağlantı yöntemi 4. KABLO BAĞI, SPİRAL BAĞLAMA 4.1. Kablo bağı çeşitleri 4.2. Kablo bağı takma yöntemi 4.3. Kablo spirali 4.4. Kablo spiral çeşitleri 4.5. Kablo spirali bağlama yöntemi | C. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, kablo numara ve renklerine dikkat ederek kabloların cihazlara bağlantısını yapar. D. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kabloları, dağılmayacak şekilde kablo bağı ve spiral ile bağlar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. KABLOLARIN CİHAZLARA BAĞLANTISI 3.1. Pano kablolarında numaralandırma 3.2. Kabloya numara verme yöntemi 3.3. Kabloların cihazlara bağlantı yöntemi 4. KABLO BAĞI, SPİRAL BAĞLAMA 4.1. Kablo bağı çeşitleri 4.2. Kablo bağı takma yöntemi 4.3. Kablo spirali 4.4. Kablo spiral çeşitleri 4.5. Kablo spirali bağlama yöntemi | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 4 | 5. PANO AYDINLATMA VE HAVALANDIRMASI 5.1. Switch 5.2. Switch bağlantı yöntemi 5.3. Pano içi aydınlatma 5.4. Pano iç aydınlatma yöntemi 5.5. Pano içi havalandırma 5.6. Pano içi havalandırma yöntemi | E. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda pano aydınlatması ve havalandırması yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 5. PANO AYDINLATMA VE HAVALANDIRMASI 5.1. Switch 5.2. Switch bağlantı yöntemi 5.3. Pano içi aydınlatma 5.4. Pano iç aydınlatma yöntemi 5.5. Pano içi havalandırma 5.6. Pano içi havalandırma yöntemi | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 4 | Modül: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorun tanımı 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: KUMANDA DEVRE ELEMANLARI 1. ASENKRON MOTORLAR 1.1. Asenkron motorun tanımı 1.2. Asenkron motorun kullanım alanları 1.3. Asenkron motorların yapısı 1.4. Asenkron motorların çeşitleri | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 4 | 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı | A. Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.5. Asenkron motorların çalışma prensibi 1.6. Asenkron motorların teknik özellikleri 1.7. Asenkron motorların etiket bilgileri 1.8. Asenkron motorların bağlantı şekilleri 1.9. Asenkron motor kataloglarının kullanımı
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 4 | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre teknik özelliklerinin uygunluğuna dikkat ederek güç ve kumanda devrelerinin malzemelerini seçerek montaja hazırlar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE MALZEMELERİ 2.1. Kumanda elemanlarının çeşitleri 2.2. Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususlar 2.3. Koruma rölelerinin kullanım amacı 2.4. Koruma rölelerinin çeşitleri 2.5. Koruma rölelerinin bağlantıları 2.6. Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususlar
17 | 04-08 Ocak | 4 | Modül: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE ŞEMASINI ÇİZME 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri 1.Dönem 2.Sınav | A. Sistemin güç ve kumanda şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun çizer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ 1. GÜÇ VE KUMANDA DEVRE ŞEMASINI ÇİZME 1.1. Güç ve kumanda devresi 1.2. Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak semboller 1.3. Kumanda devrelerinin çizimi 1.4. Güç devrelerinin çizimi 1.5. Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimleri 1.Dönem 2.Sınav | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 4 | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRESİNİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması uygulama aşamaları 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılması uygulama aşamaları 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması uygulama aşamaları 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme uygulaması aşamaları 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması uygulama aşamaları | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak sistemin kumanda ve güç devresini kurar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. GÜÇ VE KUMANDA DEVRESİNİ KURMA 2.1. Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.2. Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususlar 2.3. Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması uygulama aşamaları 2.4. Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılması uygulama aşamaları 2.5. Asenkron paket şalter ile çalıştırılması uygulama aşamaları 2.6. Asenkron motorun devir yönü değiştirme uygulaması aşamaları 2.7. Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması uygulama aşamaları
19 | 18-22 Ocak | 4 | 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması uygulama aşamaları 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğü | C. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin hatasız çalıştığını kontrol eder. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.8. Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.9. Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılma uygulaması aşamaları 2.10. Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması uygulama aşamaları 3. SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL ETME 3.1. Sistem bağlantı kontrol yöntemleri 3.2. Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolü 3.3. Sistemin hareket bütünlüğü
20 | 25-29 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 4 | Modül: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR. 1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şemasına, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak çift devirli asenkron motorların bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME 1. ÇİFT DEVİRLİ ASENKRON MOTORLAR. 1. Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemleri 1.2. Çift devirli asenkron motorun tanımı 1.3. Çift devirli asenkron motorun kullanım alanları 1.4. Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibi 1.5. Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekilleri 1.6. Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamaları
23 | 15-19 Şubat | 4 | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması aşamaları | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, invertör kullanım kılavuzuna göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DEĞİŞTİREREK DEVİR AYARI 2.1. Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimi 2.2. İnvertör tanımı 2.3. İnvertör yapısı 2.4. İnvertör çeşitleri 2.5. İnvertör bağlantısı 2.6. İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması aşamaları
24 | 22-26 Şubat | 4 | 3. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulamalarının aşamaları 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması aşamaları 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motorlara yol verme yöntemlerini uygular. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. ASENKRON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ 3.1. Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisi 3.2. Asenkron motorlara yol verme yöntemleri 3.3. Yıldız üçgen yol verme şeması çizimi 3.4. Yıldız üçgen yol verme uygulamalarının aşamaları 3.5. Oto trafosu ile yol verme uygulaması aşamaları 3.6. Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 4 | 4. ASENKRON MOTORA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması aşamaları 4.5. Balatalı frenleme uygulaması aşamaları | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, frenleme süresi ve DC gerilim değerine uygun asenkron motora frenleme sistemini kurar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. ASENKRON MOTORA FRENLEME SİSTEMİ KURMA 4.1. Frenlemenin önemi 4.2. Frenlemenin çeşitleri 4.3. Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj teknikleri 4.4. Ani durdurma frenleme uygulaması aşamaları 4.5. Balatalı frenleme uygulaması aşamaları | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 4 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
27 | 15-19 Mart | 4 | 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projeleri montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak şemaya ve kullanım amacına uygun şekilde proje elemanlarını belirlenen yere tekniğine uygun monte eder. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4.6. Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilim hesabı 4.7. Dinamik frenleme uygulaması 5. PROJE ELEMANLARININ MONTAJI 5.1. Değişik işlemler için hazırlanmış projeleri montajında dikkat edilecek hususlar 5.2. Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususlar | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 4 | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: KOMPANZASYON SİSTEMİ 1. KOMPANZASYON SİSTEMİ HESAPLAMALARI 1.1. Kompanzasyonun önemi 1.2. Reaktif güç tüketicileri 1.3. Düşük güç katsayısının sakıncaları 1.4. Güç katsayısının yükseltilmesinin önemi 1.5. Kompanzasyonun yararları 1.6. Kompanzasyon çeşitleri 1.7. Kompanzasyon hesabı yapımı aşamaları | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 4 | 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı 1.11. Harmonik 1.2. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | A. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.8. Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabı 1.9. Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabı 1.10. Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabı 1.11. Harmonik 1.2. Harmonik meydana getiren alıcılar 1.13. Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları 1.14. Harmoniğe karşı alınacak önlemler Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 4 | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi 2.Dönem 1.Sınav | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. KONDANSATÖR KADEMELERİNİN BAĞLANTISI 2.1. Kondansatörlerin görevi 2.2. Kondansatör çeşitleri 2.3. Güç kondansatörlerinin yapısı 2.4. Güç kondansatörlerinin özelliği 2.5. Kondansatör deşarj direncinin görevi 2.Dönem 1.Sınav | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 4 | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | B. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.6. Kondansatör montaj yerleri 2.7. Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemleri 2.8. Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırası 2.9. Kondansatör koruma yöntemleri 2.10. Kondansatör çalışma testi işlem basamakları 2.11. Kondansatörlerin soğutulmasının önemi | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 4 | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | C. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. KOMPANZASYON PANOSU MALZEMELERİ 3.1. Kompanzasyon panosunun görevi 3.2. Kompanzasyon panosu malzemelerinin özellikleri 3.3. Kompanzasyon panosu yerleşim planı 3.4. Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırası 3.5. Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamakları 3.6. Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemi 3.7. Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekler | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 4 | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesi’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTI VE AYARLARI 4.1. Kompanzasyonda kademe seçiminin önemi 4.2. Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncaları 4.3. Endüktif ve kapasitif sınır değerleri 4.4. Reaktif güç kontrol rölesinin görevi 4.5. Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibi 4.6. Reaktif güç kontrol rölesi çeşitleri 4.7. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemaları Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik
34 | 03-07 Mayıs | 4 | 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağı 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı | D. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, Kompanzasyon Panosu Genel Teknik Şartnamesi’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4.8. Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırası 4.9. Reaktif güç kontrol rölesi bağlantıları 4.10. Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağı 5. KOMBİ SAYAÇ ENDEKSLERİNDEN SİSTEMİN CEZA ORANINI HESAPLAMA 5.1. Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranları 5.2. Kombi sayaç endeksleri 5.3. Ceza oranlarını hesaplayan formüller 5.4. Sistemin ceza oranı hesabı | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 4 | Modül: PLC MONTAJI 1. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA 1.1. PLC 1.2. PLC’nin kullanım amacı ve alanları 1.3. PLC parçaları ve yapısı 1.4. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar 1.5. PLC giriş elemanları ve PLC’ ye bağlantıları 1.6. PLC çıkış elemanları ve PLC’ ye bağlantıları | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: PLC MONTAJI 1. PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA 1.1. PLC 1.2. PLC’nin kullanım amacı ve alanları 1.3. PLC parçaları ve yapısı 1.4. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar 1.5. PLC giriş elemanları ve PLC’ ye bağlantıları 1.6. PLC çıkış elemanları ve PLC’ ye bağlantıları | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 4 | 2. PLC’Lİ KONTROL SİSTEMLERİNİN MONTAJI 2.1. PLC' ye giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.2. PLC'çıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.3. PLC montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre PLC’li kontrol sistemlerinin montajını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. PLC’Lİ KONTROL SİSTEMLERİNİN MONTAJI 2.1. PLC' ye giriş elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.2. PLC'çıkış elemanlarının besleme ve PLC bağlantılarının çizimi 2.3. PLC montajı Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 4 | Modül: PANO TESTLERİ 1.1. CİHAZ AYARLARINI YAPMA 1.1. Ölçüm cihazları ayarları 1.2. Koruma cihazları ayarları 2. İZOLASYON TESTİ 2.1. İzolasyon 2.2. İzolasyon test cihazları | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak cihaz ayarlarını yapar | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: PANO TESTLERİ 1.1. CİHAZ AYARLARINI YAPMA 1.1. Ölçüm cihazları ayarları 1.2. Koruma cihazları ayarları 2. İZOLASYON TESTİ 2.1. İzolasyon 2.2. İzolasyon test cihazları
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 4 | 2.3. İzolasyon test cihazlarının ölçüm yöntemleri 3. PANO ÇALIŞMA TESTİ 3.1. Pano elektriksel büyüklük ölçüm cihazları 3.2. Pano mekanik parçalarının kontrol yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | B. TS, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek izolasyon testi yapar. C. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano çalışma testi yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.3. İzolasyon test cihazlarının ölçüm yöntemleri 3. PANO ÇALIŞMA TESTİ 3.1. Pano elektriksel büyüklük ölçüm cihazları 3.2. Pano mekanik parçalarının kontrol yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav
39 | 07-11 Haziran | 4 | Modül: PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI 1. PANOYU ZEMİNE/DUVARA SABİTLEME 1.1. Mimari plana göre pano montaj yöntemleri 1.2. Panoyu zemine ve duvara sabitleme yöntemleri 1.3. Panoyu Zemine/duvara sabitleme malzemeleri 2. PANO GİRİŞ ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 2.1. Projeye göre pano giriş çıkış bağlantı yöntemleri 2.2. Pano giriş çıkış kablo bağlantı malzemeleri | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek zemine/duvara panoyu sabitler. B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek pano giriş çıkış kablo bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: PANONUN YERİNE MONTAJI VE KABLO BAĞLANTILARI 1. PANOYU ZEMİNE/DUVARA SABİTLEME 1.1. Mimari plana göre pano montaj yöntemleri 1.2. Panoyu zemine ve duvara sabitleme yöntemleri 1.3. Panoyu Zemine/duvara sabitleme malzemeleri 2. PANO GİRİŞ ÇIKIŞ KABLO BAĞLANTILARI 2.1. Projeye göre pano giriş çıkış bağlantı yöntemleri 2.2. Pano giriş çıkış kablo bağlantı malzemeleri
40 | 14-18 Haziran | 4 | 3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 3.1. Pano topraklama metotları 3.2. Topraklama direnci 4. PANO İŞLETME/SAHA TESTİ 4.1. Panoyu devreye alma yöntemleri 4.2. Pano cihaz kontrol yöntemleri 4.3. Pano kontrol raporu | C. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Fen Adamları Yönetmeliği’ne uygun ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek topraklama bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. PANO TOPRAKLAMA BAĞLANTISI 3.1. Pano topraklama metotları 3.2. Topraklama direnci 4. PANO İŞLETME/SAHA TESTİ 4.1. Panoyu devreye alma yöntemleri 4.2. Pano cihaz kontrol yöntemleri 4.3. Pano kontrol raporu
41 | 21-25 Haziran | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  | → Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası