## Yıllık Plan
Ders Grubu | MESEM Dersleri
Branş/Alan | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Mesem)
Ders | Yapı Elektrik Ve Kuvvet Tesisleri - 12
Sınıf | 12. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/elektrik-elektronik-teknolojisi-mesem/341/yapi-elektrik-ve-kuvvet-tesisleri-12
Plan No | 341
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Etkinlik | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Süreç Bileşenleri
1 | 14-18 Eylül | 2 | Modül: BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ 1.HAVAİ HAT İLE ENERJİ GİRİŞİ 1.1.Havai Enerji Hatları 1.1.1.Havai enerji hat donanımları ve özellikleri 1.1.2.Havai enerji hat iletkenlerinin çekilmesi 1.2.Havai Hat İle Yapı Enerji Girişi Yapımı 1.2.1.Dam direği ile enerji girişi Demokrasinin önemi | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek havai hat ile enerji girişi yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: BİNA ENERJİ GİRİŞ SİSTEMLERİ 1.HAVAİ HAT İLE ENERJİ GİRİŞİ 1.1.Havai Enerji Hatları 1.1.1.Havai enerji hat donanımları ve özellikleri 1.1.2.Havai enerji hat iletkenlerinin çekilmesi 1.2.Havai Hat İle Yapı Enerji Girişi Yapımı 1.2.1.Dam direği ile enerji girişi Demokrasinin önemi | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 2 | 1.2.2.Duvardan açık konsol ile enerji girişi 1.2.3.Duvardan buat ile enerji girişi 1.3.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 1.4.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | A. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek havai hat ile enerji girişi yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.2.2.Duvardan açık konsol ile enerji girişi 1.2.3.Duvardan buat ile enerji girişi 1.3.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 1.4.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 2 | 2.YER ALTI HATTI İLE ENERJİ GİRİŞİ 2.1.Enerji Kabloları ve Özellikleri 2.2.Kabloların Yeraltından Döşenmesinin Nedenleri 2.3.Yer Altı Kablosu Çekilmesi Yöntemi | B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek uygun araç gereçlerle yer altı kablosu ile enerji girişi yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.YER ALTI HATTI İLE ENERJİ GİRİŞİ 2.1.Enerji Kabloları ve Özellikleri 2.2.Kabloların Yeraltından Döşenmesinin Nedenleri 2.3.Yer Altı Kablosu Çekilmesi Yöntemi | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 2 | 2.4.Yer Altı Hattı İle Yapı Enerji Girişi Yöntemi 2.4.1.Yapı bağlantı kutusu (ana kofre) 2.4.2.Yer altı hattından enerji girişi yapımı 2.5.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 2.5.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği | B. TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek uygun araç gereçlerle yer altı kablosu ile enerji girişi yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.4.Yer Altı Hattı İle Yapı Enerji Girişi Yöntemi 2.4.1.Yapı bağlantı kutusu (ana kofre) 2.4.2.Yer altı hattından enerji girişi yapımı 2.5.Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 2.5.Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 2 | Modül: DAĞITIM TABLOLARI 1.ŞANTİYE TABLOSU 1.1.Dağıtım Tabloları 1.1.1.Dağıtım tabloları teknik şartnamesi 1.1.2.Yapım tipleri 1.1.3.Yapıldıkları malzemeye göre çeşitleri ve özellikleri 1.1.4.Kullanış amaçlarına göre çeşitleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda şantiye tablosunun montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: DAĞITIM TABLOLARI 1.ŞANTİYE TABLOSU 1.1.Dağıtım Tabloları 1.1.1.Dağıtım tabloları teknik şartnamesi 1.1.2.Yapım tipleri 1.1.3.Yapıldıkları malzemeye göre çeşitleri ve özellikleri 1.1.4.Kullanış amaçlarına göre çeşitleri | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 2 | 1.2.Şantiye Tablosu 1.2.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 1.2.2.Özellikleri 1.2.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman) 1.2.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 1.2.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 1.2.6.Kuvvetli akım yönetmeliği | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda şantiye tablosunun montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.2.Şantiye Tablosu 1.2.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 1.2.2.Özellikleri 1.2.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman) 1.2.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 1.2.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 1.2.6.Kuvvetli akım yönetmeliği
7 | 26-30 Ekim | 2 | 2.SAYAÇ TABLOSU 2.1.Sayaç Tablosu 2.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 2.1.2.Özellikleri 2.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda ana dağıtım tablosunun (sayaç tablo) montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.SAYAÇ TABLOSU 2.1.Sayaç Tablosu 2.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 2.1.2.Özellikleri 2.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 2 | 2.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 2.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 2.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği 1.Dönem 1.Sınav | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak teknik şartname doğrultusunda ana dağıtım tablosunun (sayaç tablo) montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 2.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 2.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği 1.Dönem 1.Sınav | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 2 | 3.KAT DAĞITIM TABLOSU 3.1.Kat(Tali)Dağıtım Tablosu 3.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 3.1.2.Özellikleri 3.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman) Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kat dağıtım tablosunun (tali tablo) montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3.KAT DAĞITIM TABLOSU 3.1.Kat(Tali)Dağıtım Tablosu 3.1.1.Tanımı ve görevi, kullanıldığı yerler 3.1.2.Özellikleri 3.1.3.Tabloda kullanılan araç ve gereçler(eleman) Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 2 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
11 | 23-27 Kasım | 2 | 3.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 3.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 3.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği 3.1.7.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kat dağıtım tablosunun (tali tablo) montajı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3.1.4.Tablo malzemeleri montajı ve bağlantıları 3.1.5.Tablonun yerine montajı ve bağlantıları 3.1.6.Kuvvetli akım yönetmeliği 3.1.7.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 2 | Modül: YAPI TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1. İÇ AYDINLATMA TESİSATI 1.1. İç aydınlatma tesisatı 1.2. İç aydınlatma tesisatı malzemeleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: YAPI TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1. İÇ AYDINLATMA TESİSATI 1.1. İç aydınlatma tesisatı 1.2. İç aydınlatma tesisatı malzemeleri | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 2 | 1.3. Dekoratif iç aydınlatma malzemeleri 1.4. İç aydınlatma tesisatı kablo çekme yöntemi | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.3. Dekoratif iç aydınlatma malzemeleri 1.4. İç aydınlatma tesisatı kablo çekme yöntemi | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 2 | 1.5. İç aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri 1.6. Merdiven aydınlatma tesisatları 1.7. Merdiven aydınlatma tesisatı uygulamaları | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda, buat, anahtar, duy, armatür bağlantılarına özen göstererek iç aydınlatma tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.5. İç aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri 1.6. Merdiven aydınlatma tesisatları 1.7. Merdiven aydınlatma tesisatı uygulamaları | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 2 | 2. PRİZ TESİSATI 2.1. Priz tesisatı 2.2. Priz tesisatı malzemeleri | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda priz tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. PRİZ TESİSATI 2.1. Priz tesisatı 2.2. Priz tesisatı malzemeleri
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 2 | 2.3. Priz tesisatı kablo çekme yöntemin 2.4. Priz tesisatı bağlantı yöntemleri | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda priz tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.3. Priz tesisatı kablo çekme yöntemin 2.4. Priz tesisatı bağlantı yöntemleri
17 | 04-08 Ocak | 2 | 3. NEMLİ YER TESİSATI 3.1. Nemli yer aydınlatma tesisatı 3.2. Nemli yer aydınlatma tesisatı malzemeleri 3.3. Nemli yer aydınlatma tesisatının hesaplamaları 3.4. Nemli yer aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri 1.Dönem 2.Sınav | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda nemli yer malzemesi kullanarak nemli yer tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. NEMLİ YER TESİSATI 3.1. Nemli yer aydınlatma tesisatı 3.2. Nemli yer aydınlatma tesisatı malzemeleri 3.3. Nemli yer aydınlatma tesisatının hesaplamaları 3.4. Nemli yer aydınlatma tesisatı bağlantı yöntemleri 1.Dönem 2.Sınav | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 2 | 4. DIŞ AYDINLATMA TESİSATI 4.1. Dış aydınlatma çeşitleri 4.2. Dış aydınlatmada kullanılan armatürler | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda dış aydınlatma tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. DIŞ AYDINLATMA TESİSATI 4.1. Dış aydınlatma çeşitleri 4.2. Dış aydınlatmada kullanılan armatürler
19 | 18-22 Ocak | 2 | 4.3. Dış aydınlatma armatür bağlantıları 4.4. Dış aydınlatma tesisatı çekme yöntemleri 4.5. Dış aydınlatma tesisatı uygulaması | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda dış aydınlatma tesisatını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4.3. Dış aydınlatma armatür bağlantıları 4.4. Dış aydınlatma tesisatı çekme yöntemleri 4.5. Dış aydınlatma tesisatı uygulaması
20 | 25-29 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |  | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 2 | Modül: KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1. SIVA ÜSTÜ KUVVET TESİSATI 1.1.Kuvvet Tesisatı 1.1.1.Tanımı 1.1.2.Yapım yerleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ 1. SIVA ÜSTÜ KUVVET TESİSATI 1.1.Kuvvet Tesisatı 1.1.1.Tanımı 1.1.2.Yapım yerleri
23 | 15-19 Şubat | 2 | 1.2.Kuvvet Tesisatının Sıva Üzerinden Yapımı 1.2.1. Duvardan döşeme çeşitleri ve yapım gereçleri özellikleri 1.2.2.Kuvvet tesisatında kullanılan kablo özellikleri | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.2.Kuvvet Tesisatının Sıva Üzerinden Yapımı 1.2.1. Duvardan döşeme çeşitleri ve yapım gereçleri özellikleri 1.2.2.Kuvvet tesisatında kullanılan kablo özellikleri
24 | 22-26 Şubat | 2 | 1.2.3. Kuvvet tesisatının kroşelerle yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar 1.2.4.Kuvvet tesisatının kanal ile yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar 1.2.5.Kuvvet tesisatının konsollarla yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak proje doğrultusunda sıva üstü kuvvet tesisatı döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.2.3. Kuvvet tesisatının kroşelerle yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar 1.2.4.Kuvvet tesisatının kanal ile yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar 1.2.5.Kuvvet tesisatının konsollarla yapımı işlem sırası ve dikkat edilecek hususlar | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 2 | 2. YER ALTI KUVVET TESİSATI 2.1.Beton Kanal Ve Özellikleri 2.1.1.Standart boyutları 2.1.2.Kanal kapağı 2.1.3.Kanaldaki konsollar | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını yer altından beton kanal içinde döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. YER ALTI KUVVET TESİSATI 2.1.Beton Kanal Ve Özellikleri 2.1.1.Standart boyutları 2.1.2.Kanal kapağı 2.1.3.Kanaldaki konsollar | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 2 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
27 | 15-19 Mart | 2 | 2.2.Kuvvet Tesisatının Beton Kanaldan Yapımı 2.2.1.İşlem sırası 2.2.2.Dikkat edilecek hususlar | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını yer altından beton kanal içinde döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2.2.Kuvvet Tesisatının Beton Kanaldan Yapımı 2.2.1.İşlem sırası 2.2.2.Dikkat edilecek hususlar | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 2 | 3. BUSBAR KANAL TESİSATI 3.1.Busbar Kanal Ve Özellikleri 3.1.1.Tanımı 3.1.2.Avantajları | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. BUSBAR KANAL TESİSATI 3.1.Busbar Kanal Ve Özellikleri 3.1.1.Tanımı 3.1.2.Avantajları | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 2 | 3.1.3.Kullanım yerleri 3.1.4.Yapım gereçleri 3.1.5.Standart boyutları 3.1.6.Akım taşıma kapasiteleri 3.1.7.Kullanıldığı yerlere göre çeşitleri Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3.1.3.Kullanım yerleri 3.1.4.Yapım gereçleri 3.1.5.Standart boyutları 3.1.6.Akım taşıma kapasiteleri 3.1.7.Kullanıldığı yerlere göre çeşitleri Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 2 | 3.2.Kuvvet Tesisatının Busbar Kanal İle Yapımı 3.2.1.İşlem sırası 3.2.2.Dikkat edilecek hususlar 2.Dönem 1.Sınav | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve teknik şartnameye uygun olarak kuvvet tesisatını Busbar kanal enerji dağıtım sistemiyle döşer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3.2.Kuvvet Tesisatının Busbar Kanal İle Yapımı 3.2.1.İşlem sırası 3.2.2.Dikkat edilecek hususlar 2.Dönem 1.Sınav | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 2 | 4. ŞALTER MOTOR BAĞLANTILARI 1.1.Asenkron Motorlar 1.1.1.Asenkron motorların yapıları ve parçaları 1.1.2.Asenkron motor çeşitleri | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Motor, şalter akım değer katalog bilgilerine göre şalter seçerek şalterlerin motorlara bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. ŞALTER MOTOR BAĞLANTILARI 1.1.Asenkron Motorlar 1.1.1.Asenkron motorların yapıları ve parçaları 1.1.2.Asenkron motor çeşitleri | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 2 | 1.2.Şalterler 1.2.1.Şalter çeşitleri 1.2.2.Şalter bağlantıları | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Motor, şalter akım değer katalog bilgilerine göre şalter seçerek şalterlerin motorlara bağlantısını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 1.2.Şalterler 1.2.1.Şalter çeşitleri 1.2.2.Şalter bağlantıları | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 2 | 5. KUVVET TESİSATI FİŞ, PRİZ BAĞLANTILARI 5.1.Endüstriyel Fiş Ve Prizler 5.1.1.Fiş ve prizlerin görevleri 5.1.2.Fiş ve prizlerin yapı özellikleri 5.1.3.Fiş ve priz çeşitleri 5.1.4.Endüstriyel fiş prizlerin montaj ve bağlantıları Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 5. KUVVET TESİSATI FİŞ, PRİZ BAĞLANTILARI 5.1.Endüstriyel Fiş Ve Prizler 5.1.1.Fiş ve prizlerin görevleri 5.1.2.Fiş ve prizlerin yapı özellikleri 5.1.3.Fiş ve priz çeşitleri 5.1.4.Endüstriyel fiş prizlerin montaj ve bağlantıları Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik
34 | 03-07 Mayıs | 2 | 5.2.Kuvvet Dağıtım Tabloları (Panoları) 5.2.1.Tablo çeşitleri 5.2.2.Kombinasyon tabloları (pano kutu) 5.2.3.Kuvvet panolarına kablo bağlantıları yapılması | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kuvvet tesisatı fiş, priz bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 5.2.Kuvvet Dağıtım Tabloları (Panoları) 5.2.1.Tablo çeşitleri 5.2.2.Kombinasyon tabloları (pano kutu) 5.2.3.Kuvvet panolarına kablo bağlantıları yapılması | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 2 | 6. ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA 6.1. Atölye iç aydınlatma malzemeleri 6.2. Atölye içi aydınlatma malzeme bağlantıları 6.3. Stroboskopik(göz yanılması) olayı 6.4. Atölye içi tesisat çekme yöntemi | F. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda TS, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre proje doğrultusunda uygun malzemeler kullanarak endüstriyel aydınlatma tesisatı ve bağlantılarını yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 6. ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA 6.1. Atölye iç aydınlatma malzemeleri 6.2. Atölye içi aydınlatma malzeme bağlantıları 6.3. Stroboskopik(göz yanılması) olayı 6.4. Atölye içi tesisat çekme yöntemi | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 2 | Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ 1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI 1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri 1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri 1.3. Topraklama direnç çeşitleri 1.4. Potansiyel dengelemesi 1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri 1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi 1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri 1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları 1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası 1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | A. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | Modül: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ 1. BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI 1.1. Topraklama tanımı ve çeşitleri 1.2. Topraklama elemanları ve özellikleri 1.3. Topraklama direnç çeşitleri 1.4. Potansiyel dengelemesi 1.5. Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekilleri 1.6. Temel topraklaması tanım ve işlevi 1.7. Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özellikleri 1.8. Gem tozu, kullanımı ve avantajları 1.9. Temel topraklaması yapım işlem sırası 1.10. Temel topraklamasında dikkat edilecek hususlar Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 2 | 2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ 2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri 2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar 2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri 2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar 2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası | B. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina içi topraklama sistemini, tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 2. BİNA İÇİ TOPRAKLAMA SİSTEMİ 2.1. Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitleri 2.2. Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar 2.3. Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususlar 2.4. Toprak elektrotu işlev ve özellikleri 2.5. Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususlar 2.6. Bina içi topraklama yapım işlem sırası
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 2 | 3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI 3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti 3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar 3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi 2.Dönem 2.Sınav | C. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, dağıtım tablo ve panolarının topraklamasını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 3. DAĞITIM TABLO VE PANOLARININ TOPRAKLAMASI 3.1. Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesiti 3.2. Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususlar 3.3. Tablo ve pano topraklama işlemi 2.Dönem 2.Sınav
39 | 07-11 Haziran | 2 | 4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 4.1. Meger cihazı görev ve işlevi 4.2. Meger cihazı bağlantısı 4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası 4.4. Meger cihazı ile topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri | D. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini, meger kullanım tekniğine uygun hatasız ölçer. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 4. ELEKTRİK TESİSİNİN TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİN ÖLÇÜMÜ 4.1. Meger cihazı görev ve işlevi 4.2. Meger cihazı bağlantısı 4.3. Meger ile topraklama ölçümü işlem sırası 4.4. Meger cihazı ile topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususlar 4.5. Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerleri
40 | 14-18 Haziran | 3 | 5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ 5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri 5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler 5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri 5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları | E. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda aktif paratoner tesisatı teknik şartnamesine göre binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar. | Anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney | 5. BİNALARIN PARATONER SİSTEMİ 5.1. Paratoner tesisi işlevi ve görevleri 5.2. Paratoner tesisatının yapıldığı yerler 5.3. Paratoner tesisatı çeşitleri 5.4. Paratoner sistemi montaj ve bağlantıları
41 | 21-25 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  | → Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası