## Yıllık Plan
Ders Grubu | Meslek Dersleri
Branş/Alan | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ders | Atölye(Yet) - 10
Sınıf | 10. Sınıf
Yıl | 2026-2027
Sistem | Eski Sistem
Durum | Açık
Kaynak | https://defterdoldur.com/plandetay/yenilenebilir-enerji-teknolojileri/506/atolyeyet-10
Plan No | 506
Hafta | Ders Tarihi | Ders Saati | Ünite/Tema/Öğrenme Alanı | Konu (İçerik Çerçevesi) | Öğrenme Çıktısı (Kazanımlar) | Süreç Bileşenleri | Ortam ve Donanım | Öğretim Teknikleri | Ölçme | Temrin Listesi | Etkinlik
1 | 14-18 Eylül | 8 | Güneş Santral Alanının Hazırlanması | Saha Ölçümleri Yapma İşlemi | Güneş santralinin topraklama ölçümünü yapar. | 2 ayrı referans noktası belirleyerek her noktada sahanın kot farkının ölçülmesi sağlanmalıdır. Belirlenen sahaya en uygun yerlere topraklama yapılması gerekliliği üzerinde durulmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali kurulacak alanı belirlemek Sahada topraklama yapılacak alanlara kazık çakmak Sahadaki topraklama noktalarında topraklama direncini ölçmek Sahanın ortalama toprak direncini hesaplamak Toprak direncine göre ızgara yapmak Topraklama hattı bağlantılarını yapmak Yer altı kablo kanal borularını ve kablolarını döşemek Yer altı kablo kanalı betonlama işlemlerini yapmak | → İlköğretim Haftası, Öğrenciler Günü
2 | 21-25 Eylül | 8 | Güneş Santral Alanının Hazırlanması | Saha Topraklama Ağı Kurma İşlemleri | Saha topraklama ağını kurar. | Topraklamanın önemi ve topraklama yapılmadığında oluşabilecek sorunlardan bahsedilmelidir. Belirlenen noktalara yapılacak ızgaralar mümkünse okulda hazırlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali kurulacak alanı belirlemek Sahada topraklama yapılacak alanlara kazık çakmak Sahadaki topraklama noktalarında topraklama direncini ölçmek Sahanın ortalama toprak direncini hesaplamak Toprak direncine göre ızgara yapmak Topraklama hattı bağlantılarını yapmak Yer altı kablo kanal borularını ve kablolarını döşemek Yer altı kablo kanalı betonlama işlemlerini yapmak
3 | 28 Eylül-02 Ekim | 8 | Güneş Santral Alanının Hazırlanması | Saha Topraklama Ağı Kurma İşlemleri | Saha topraklama ağını kurar. | Sahadaki tüm topraklama noktalarını işaretleyerek topraklama direncinin ölçülmesi sağlanmalıdır. Topraklama noktaları bir proje şeklinde ölçülü bir şekilde çizdirilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali kurulacak alanı belirlemek Sahada topraklama yapılacak alanlara kazık çakmak Sahadaki topraklama noktalarında topraklama direncini ölçmek Sahanın ortalama toprak direncini hesaplamak Toprak direncine göre ızgara yapmak Topraklama hattı bağlantılarını yapmak Yer altı kablo kanal borularını ve kablolarını döşemek Yer altı kablo kanalı betonlama işlemlerini yapmak | → Dünya Okul Sütü Günü, Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
4 | 05-09 Ekim | 8 | Güneş Santral Alanının Hazırlanması | Yer Altı Kablo Sistemini Hazırlama İşlemleri | Yer altı kablo sistemini yapar. | Yer altı kablolarının nereye geleceği ve nasıl yapılacağı öğrenciler ile birlikte planlanmalıdır. Yer altı kablo döşemesi yapılan yerlere yer altı kablo uyarı şeridi çekilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Güneş enerjisi (fotovoltaik) santrali kurulacak alanı belirlemek Sahada topraklama yapılacak alanlara kazık çakmak Sahadaki topraklama noktalarında topraklama direncini ölçmek Sahanın ortalama toprak direncini hesaplamak Toprak direncine göre ızgara yapmak Topraklama hattı bağlantılarını yapmak Yer altı kablo kanal borularını ve kablolarını döşemek Yer altı kablo kanalı betonlama işlemlerini yapmak | → Dünya Çocuk Günü
5 | 12-16 Ekim | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Fotovoltaik sistem yön ve açı belirleme işlemleri | Pusula ve açı ölçer ile en iyi ışınım alınan yeri belirleme işlemini yapar. | Panellerin güneye bakacak şekilde projenin planlanmasına dikkat edilmelidir. Bölgeye uygun ışınım açısını tespit ederken yakın bölgede kurulan fotovoltaik santrallerdeki panellerin açılarıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü
6 | 19-23 Ekim | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Metal taşıyıcı(konstrüksiyon) montajı işlemi | Tespit edilen yere temel ankrajı yapılarak belirlenen açıya uygun metal taşıyıcı (konstrüksiyon) montaj işlemini yapar. | Beton ile güney yönünün 90 derecede olup olmadığına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek
7 | 26-30 Ekim | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Projeye uygun fotovoltaik panellerin montaj işlemleri | Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) üzerine belirlenen fotovoltaik panellerin sabitlenmesi işlemini yapar. | Konstrüksiyon üzerine gelen panellerin dizilimine dikkat edilmelidir. Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerinde sabitlendiğinden emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası
8 | 02-06 Kasım | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Projenin kablo bağlantı işlemleri | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerinin seri,paralel bağlantılarını yapar. | Fotovoltaik panellerin bağlantısını yaparken seri bağlantılarla gerilim yükseleceğinden ara verme durumlarında güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Kızılay Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
9 | 09-13 Kasım | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Projenin kablo bağlantı işlemleri | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerinin seri,paralel bağlantılarını yapar. | Fotovoltaik panellerin bağlantısının projeye ve kullanılacak eviriciye (invertere) uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Paralel bağlantısı yapılan fotovoltaik panellerin birbiri üzerinden akım geçirmemesine dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Atatürk Haftası, Atatürk'ü Anma Günü, Afet Eğitimi Hazırlık Günü
10 | 16-20 Kasım | 8 | Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Çocuk Hakları Günü
11 | 23-27 Kasım | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Projenin kablo bağlantı işlemleri | Projeye uygun şekilde güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerinin seri,paralel bağlantılarını yapar. | Bağlantı yapılırken panellerin yapılarını bozabilecek bir kısa devre olmamasına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
12 | 30 Kasım-04 Aralık | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Fotovoltaik sistemin topraklama bağlantısı işlemleri | Metal taşıyıcı (konstrüksiyon), güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerini topraklar ve diğer tüm topraklama işlemlerini yapar. | Tüm topraklamaların birbirine bağlı olduğundan emin olunmalıdır. Topraklama dirençleri dikkatli bir şekilde ölçülmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → Dünya Engelliler Günü
13 | 07-11 Aralık | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Panel Sistemleri Kurulumu | Fotovoltaik sistemin topraklama bağlantısı işlemleri | Metal taşıyıcı (konstrüksiyon), güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerini topraklar ve diğer tüm topraklama işlemlerini yapar. | Uygun topraklama direnci sağlanamadığı takdirde topraklama işlemi baştan yapılmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Kurulum yapılacak santral gücüne göre malzemeleri belirleyerek proje oluşturmak Kurulacak santral için uygun ışınım açısını belirlemek Belirlenen güneş enerjisi (fotovoltaik) santral sahasının betonlama işlemlerini yapmak Belirlenen yere metal taşıyıcının (konstrüksiyon) montajını yapmak Fotovoltaik panellerin konstrüksiyon üzerine montajını yapmak Fotovoltaik panellerin kablolarına uygun konnektörleri bağlamak Projeye uygun şekilde fotovoltaik panellerin seri, paralel bağlantı gruplaması yapmak Projeye uygun şekilde kablo kanallarının montajını yapmak Metal taşıyıcı (konstrüksiyon) topraklama bağlantısını yapmak Fotovoltaik panellerin topraklama bağlantısını yapmak Topraklama ünitesini saha topraklamasına bağlamak Sahanın ve fotovoltaik panellerin topraklama direncini ölçerek kontrol etmek | → İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
14 | 14-18 Aralık | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | Güç ünitesi montaj işlemleri | Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklama işlemlerini yapar. | Bağlanacak eviricinin (inverterin) gücünün dikkatli bir şekilde hesaplandığına bakılmalıdır. Eviricinin (inverterin) kumanda panosunun kablo bağlantılarına dikkat edilmelidir. Eviriciye (invertere) yapılan bağlantıların sağlamlığı kontrol edilmelidir. Evirici (inverter) kumanda panosunun her türlü hava şartına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak | → Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
15 | 21-25 Aralık | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | Tevzi(aktarım) pano montaj işlemleri | Tevzi panosunun bara, kesici ve topraklama bağlantısını yapar. | Bağlantı yapılmadan önce hatta enerji olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tevzi panolarına numara vererek bağlantıların kontrolü sağlanmalıdır. Bara bağlantılarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak
16 | 28 Aralık-01 Ocak | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | Tevzi(aktarım) pano montaj işlemleri / AG/OG panolarının montaj işlemleri | Tevzi panosunun bara, kesici ve topraklama bağlantısını yapar. Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapar. | Kesicinin sisteme göre uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Yapılan bağlantılardaki kabloların gevşek olmadığı kontrol edilmelidir. Mesnet izolatörleri bağlantısı kontrol edilmelidir. Bara bağlantılarında gevşek bir bağlantı olmadığından emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak
17 | 04-08 Ocak | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | AG/OG panolarının montaj işlemleri / Güç kablolarını döşeme işlemleri | Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapar. Tevzi panolar arası geçiş kablolarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapar. | Topraklama bağlantısı kontrol edilmelidir. Güç kablolarının bağlantıları kontrol edilmelidir. Güç kablolarının kesitleri ölçülerek kontrol edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak | → Enerji Tasarrufu Haftası
18 | 11-15 Ocak | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | Veri kablolarını döşeme işlemleri / Güneş enerjisi (fotovoltaik) panel grubunu eviciriye(inverter) bağlama işlemleri | Üniteler ile tevzi pano arasına projede belirtilen veri kablolarının bağlantısını yapar. Güneş enerjisi (fotovoltaik) panel grubundan gelen her kabloya etiket yapıştırarak kabloları uygun soketle eviriciye (invertere) bağlantısını yapar. | Veri kablolarının testlerinin yapılmasına dikkat edilmelidir. Doğru veri kablosunun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Panellerin bağlantısı yapılmadan önce voltmetre ile enerji gelip gelmediği kontrol edilmelidir. Panellerin bağlantısı yapılırken oluşabilecek arklara karşı önlem alınmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak
19 | 18-22 Ocak | 8 | Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Santralinin Elektrik-Elektronik Montajı Yapımı | Güneş enerjisi (fotovoltaik) panel grubunu eviciriye(inverter) bağlama işlemleri | Güneş enerjisi (fotovoltaik) panel grubundan gelen her kabloya etiket yapıştırarak kabloları uygun soketle eviriciye (invertere) bağlantısını yapar. | Paneller bağlanırken oluşacak arklardan sistemin zarar görmemesi için önlemler alınmalıdır. Panellerin projeye uygun bağlantısının yapılmasına dikkat edilmelidir. Yanlış bağlantı yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek var ise kablolamanın yeniden yapılması sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Belirlenen sahaya evirici (inverter) montajı yapmak Fotovoltaik panel grubundan gelen gruplandırılmış kabloları uygun soketle evirici ile (invertere) bağlantılarını yapmak Evirici (inverter), kesici, parafudr ve pano topraklamalarını yapmak Projede var ise akü grubu bağlantılarını yapmak Projede var ise şarj regülatörü montaj ve bağlantısını yapmak Haberleşme kutusu (web box) ve algılayıcı kutusu (sensor box) montajlarını yapmak Panolara mesnet izolatörlerinin, bağlantı baralarının montajını ve topraklama bağlantısını yapmak Tevzi panolar arası geçiş bağlantılarını ve tevzi pano ile AG panosu arasındaki bağlantıları yapmak Üniteler ile tevzi panoları arasına projede belirtilen özellikteki veri kablolarının bağlantılarını yapmak
20 | 25-29 Ocak | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
21 | 01-05 Şubat | 8 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
22 | 08-12 Şubat | 8 | Şebeke ve Veri Bağlantısının Kontrolü ve Test Üretimi | Şebeke kontrolü işlemleri / Eviriciyi(inverter) devreye alma işlemi | Güç kontrol kartını kontrol ederek güç kabinlerini devreye alma işlemini yapar. Eviriciyi (inverteri) devreye alma işlemini yapar. | Güç kontrol kartı kontrol edilmeli herhangi bir toz vb. var ise temizlenerek işlem yapılmalıdır. Güç kabinleri devreye alındığı ilk anlarda izlenerek herhangi bir olumsuz durum yaşanıp yaşanmadığı kontrol edilmelidir. Eviriciyi devreye almadan önce tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji santrali güç kontrolü yapmak Depolama ünitelerinin (akü grubu) kontrolünü yapmak Evirici (inverter) ayarlarını ve arızalarını kontrol etmek Eviriciyi test ederek devreye almak Kesici bağlantı noktalarındaki ölçümleri yaparak gücü kontrol etmek Sistemin mekanik bağlantılarını kontrol etmek Evirici (inverter) verilerini SCADA üzerinden izlemek ve kontrol etmek
23 | 15-19 Şubat | 8 | Şebeke ve Veri Bağlantısının Kontrolü ve Test Üretimi | Eviriciyi(inverter) devreye alma işlemi / Veri bağlantı işlemleri | Eviriciyi (inverteri) devreye alma işlemini yapar. Üniteler arası veri kablolarını döşeme işlemini yapar. | Eviriciyi devreye aldıktan sonraki ilk anlarda izlenmeli ve oluşabilecek arızaların ilk andaki izlenimle belirli olacağı unutulmamalıdır. Evirici devreye alındıktan sonra bağlı bulunan elemanlar kontrol edilmelidir. Veri kablolarına etiket verildiğinden emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji santrali güç kontrolü yapmak Depolama ünitelerinin (akü grubu) kontrolünü yapmak Evirici (inverter) ayarlarını ve arızalarını kontrol etmek Eviriciyi test ederek devreye almak Kesici bağlantı noktalarındaki ölçümleri yaparak gücü kontrol etmek Sistemin mekanik bağlantılarını kontrol etmek Evirici (inverter) verilerini SCADA üzerinden izlemek ve kontrol etmek
24 | 22-26 Şubat | 8 | Şebeke ve Veri Bağlantısının Kontrolü ve Test Üretimi | Veri bağlantı işlemleri / Güç ve kontrol ünitesinin genel kontrol işlemleri | Üniteler arası veri kablolarını döşeme işlemini yapar. Kesici bağlantı noktalarındaki gerilim ve akımı ölçerek üretilen gücün kontrolünü yapar. | Etiketlenen veri kablolarının bilgisi bir kağıda yazılarak bir nüshası panoda bir nüshası saklanmak üzere ilgili kişilere verilmelidir. Kesici de ölçüm yaparken yüksek güç barındıran bir koruma elamanı olduğu unutulmamalıdır. Kesicinin ölçümleri yapılmadan önce tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji santrali güç kontrolü yapmak Depolama ünitelerinin (akü grubu) kontrolünü yapmak Evirici (inverter) ayarlarını ve arızalarını kontrol etmek Eviriciyi test ederek devreye almak Kesici bağlantı noktalarındaki ölçümleri yaparak gücü kontrol etmek Sistemin mekanik bağlantılarını kontrol etmek Evirici (inverter) verilerini SCADA üzerinden izlemek ve kontrol etmek | → Vergi Haftası
25 | 01-05 Mart | 8 | Şebeke ve Veri Bağlantısının Kontrolü ve Test Üretimi | Güç ve kontrol ünitesinin genel kontrol işlemleri / Hareketli güneş enerjisi (fotovoltaik) panel sisteminin mekanik kontrol işlemleri | Kesici bağlantı noktalarındaki gerilim ve akımı ölçerek üretilen gücün kontrolünü yapar. Hareketli sistemdeki rulmanlar, bağlantı noktalarındaki kabloları, pistonların bağlantı pimleri ve ankraj bağlantı cıvatalarının kontrolünü yapar. | Kesici ölçümü yapılırken bağlantıları gevşetmemek ya da zarar vermemek gerektiği unutulmamalıdır. Kontrolü yapılan elemanların arızalı olanları yenisiyle değiştirilmelidir. Kontrol edilirken bazı elemanların arızalanmadığı fakat aşınıma uğramış olduğu gözlenirse onunla ilgili gerekli önlemlerin ileride daha büyük bir aksaklığa yol açmaması için acilen alınmasına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji santrali güç kontrolü yapmak Depolama ünitelerinin (akü grubu) kontrolünü yapmak Evirici (inverter) ayarlarını ve arızalarını kontrol etmek Eviriciyi test ederek devreye almak Kesici bağlantı noktalarındaki ölçümleri yaparak gücü kontrol etmek Sistemin mekanik bağlantılarını kontrol etmek Evirici (inverter) verilerini SCADA üzerinden izlemek ve kontrol etmek | → Yeşilay Haftası - Deprem Haftası
26 | 08-12 Mart | 8 | Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  |  |  |  | → Dünya Kadınlar Günü, Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
27 | 15-19 Mart | 8 | Şebeke ve Veri Bağlantısının Kontrolü ve Test Üretimi | Test üretimini yaparak sistemin kontrol işlemleri | Eviricinin (inerveterin) üretimini, ayırıcı ve kesici manevralarını yaparak bu işlemin SCADA üzerinden izleniminin kontrolünü yapar. | Evirici üretimi scada üzerinden kontrol edilmelidir. Scada üzerinden ayırıcı ve kesici manevraları izlenmelidir. Yapılan izlemelerde malzemelerde ya da sensörlerde herhangi bir problem var ise tespit edilerek düzeltilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Enerji santrali güç kontrolü yapmak Depolama ünitelerinin (akü grubu) kontrolünü yapmak Evirici (inverter) ayarlarını ve arızalarını kontrol etmek Eviriciyi test ederek devreye almak Kesici bağlantı noktalarındaki ölçümleri yaparak gücü kontrol etmek Sistemin mekanik bağlantılarını kontrol etmek Evirici (inverter) verilerini SCADA üzerinden izlemek ve kontrol etmek | → 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Yaşlılara Saygı Haftası
28 | 22-26 Mart | 8 | Rüzgâr Türbini Kurulumu | Türbin direği ve gergi tellerinin temel işlemleri | Türbin direğine uygun temeli kazarak betonlama işlemleriyle sabitleme tablasını temele gömme yapar. | Türbin direği çukuru hesabının projede kullanılacak direğe uygun olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Türbin direğinin çukurunu kazarken tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. Türbin temeline beton atılmadan önce tüm hazırlıkların yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Türbin temel betonu atılırken sürekli su terazisi ile temel kontrolü yapılmalıdır. Temel betonu tam olarak donmadan türbini dikme işlemi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Türbin dikme işlemi aynı hafta içerisinde yapılacak ise betona hızlı dondurucu eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Gerekli değilse betona hızlı dondurucu eklenmemesine özen gösterilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Rüzgâr türbin temeli yapmak Projeye uygun gergi tellerini hesaplamak ve çukurlarını açmak Kılavuz direğini tirfora bağlamak Kanat bağlantılarını yapmak Türbin burnu ve kuyruğun bağlantısını yapmak Türbinin direğe montajını yapmak Yıldırımdan koruma elemanının montajını yapmak Rüzgâr türbini topraklamasını yapmak Gergi tellerinin bağlantısını yapmak Tirforla direği kaldırmak | → Yaşlılara Saygı Haftası, Orman Haftası, Dünya Su Günü, Dünya Meteoroloji Günü
29 | 29 Mart-02 Nisan | 8 | Rüzgâr Türbini Kurulumu | Direk ve kılavuz direğin montaj işlemleri / Bağlantı şemasına göre türbini ana direğe bağlama işlemi | Türbin direği ile kılavuz direğin bağlantısını yapar. Türbin kablolarını bağlayarak türbin kafasını direğin başına bağlar. | Kılavuz direğin tam ve sağlam bir şekilde türbin direğine bağlandığından emin olunmalıdır. Kılavuz direkten geçen halat hesaplanmalıdır. Kılavuz direği tirfora bağlama yöntemlerinden en uygun olanı seçilmelidir. Kılavuz direk kaldırılmadan önce tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. Türbin kablolarının bağlantıların yapılmadan önce türbin direği içerisinden geçirilmesi unutulmamalıdır. Türbin kablolarını ana direğe bağlarken kırılma ya da bozulma olmamasına dikkat edilmelidir. Türbine bağlanan kabloların türbin döndüğünde zarar görüp görmediği kontrol edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Rüzgâr türbin temeli yapmak Projeye uygun gergi tellerini hesaplamak ve çukurlarını açmak Kılavuz direğini tirfora bağlamak Kanat bağlantılarını yapmak Türbin burnu ve kuyruğun bağlantısını yapmak Türbinin direğe montajını yapmak Yıldırımdan koruma elemanının montajını yapmak Rüzgâr türbini topraklamasını yapmak Gergi tellerinin bağlantısını yapmak Tirforla direği kaldırmak | → Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası
30 | 05-09 Nisan | 8 | Rüzgâr Türbini Kurulumu | Bağlantı şemasına göre türbini ana direğe bağlama işlemi / Kanatları, gövde ve kuyruğu türbine bağlama işlemi / Yıldırımdan koruma, topraklama, flaşör bağlantı işlemleri | Türbin kablolarını bağlayarak türbin kafasını direğin başına bağlar. Türbin kanatlarını, türbinin burnu ve kuyruğunun bağlantısını yapar. Rüzgâr türbininin yıldırımdan koruma ve topraklama işlemlerini yapar. | Türbini ana direğe bağladıktan sonra cıvataların sıkılığı kontrol edilmelidir. Türbin kanatlarının bağlantıları kontrol edilmelidir. El ile döndürme yapılarak kanatların bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmelidir. Türbinde en çabuk yıpranan malzemenin kanatlar olduğu unutulmamalıdır. Türbin kuyruğu yekpare değil ise bağlantısının sağlamlığı kontrol edilmelidir. Türbin kuyruğunun doğru rüzgâr yönüne döndürme yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Yıldırımdan koruma elemanının montajının uygun yere yapıldığından emin olunmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Rüzgâr türbin temeli yapmak Projeye uygun gergi tellerini hesaplamak ve çukurlarını açmak Kılavuz direğini tirfora bağlamak Kanat bağlantılarını yapmak Türbin burnu ve kuyruğun bağlantısını yapmak Türbinin direğe montajını yapmak Yıldırımdan koruma elemanının montajını yapmak Rüzgâr türbini topraklamasını yapmak Gergi tellerinin bağlantısını yapmak Tirforla direği kaldırmak | → Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günü
31 | 12-16 Nisan | 8 | Rüzgâr Türbini Kurulumu | Yıldırımdan koruma, topraklama, flaşör bağlantı işlemleri / Direğin kaldırılıp sabitlenmesi işlemi | Rüzgâr türbininin yıldırımdan koruma ve topraklama işlemlerini yapar. Gergi halatlarını bağlayarak direği dikkatli ve kontrollü bir şekilde kaldırma işlemini yapar. | Topraklama işleminin doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla toprak direnci ölçülmelidir. Toprak direnci uygun değilse topraklama işlemi tekrardan gözden geçirilmelidir. Gergi halatlarının boşluklarının alındığından emin olunmalıdır. Direk kaldırılmadan önce tüm iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin alındığından emin olunmalıdır. Direk kaldırılmadan önce gergi tellerinin bağlantıları kontrol edilmelidir. Direk kaldırılırken işlemlerin adım adım kontrollü bir şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Direk kaldırılırken tirforun başında bulunan kişiler hariç herkes türbin etki alanı dışından izleme yapabilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Rüzgâr türbin temeli yapmak Projeye uygun gergi tellerini hesaplamak ve çukurlarını açmak Kılavuz direğini tirfora bağlamak Kanat bağlantılarını yapmak Türbin burnu ve kuyruğun bağlantısını yapmak Türbinin direğe montajını yapmak Yıldırımdan koruma elemanının montajını yapmak Rüzgâr türbini topraklamasını yapmak Gergi tellerinin bağlantısını yapmak Tirforla direği kaldırmak | → Turizm Haftası
32 | 19-23 Nisan | 8 | Güç ve Kontrol Ünitesinin Montajı | Güç ünitesinin montajı işlemleri / Kontrol ünitesinin montajı işlemi | Projeye uygun evirici (inverter) ve akü bağlantısını yapar. Kontrol ünitesinin montajını yapar. | Evirici bağlantısı yaparken kablolara etiket verildiğinden emin olunmalıdır. Evirici bağlantısını yapmadan önce kabloların uygunluğu kontrol edilmelidir. Akü bağlantısı yapılmadan önce tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Akü bağlantısı yapılırken oluşabilecek arklara dikkat edilmelidir. Projeye uygun şekilde evirici var ise evirici yok ise şarj düzenleyici bağlantısı yaptırılabilir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Akü şarj düzenleyicisinin bağlantısını yapmak Akü bağlantısını yapmak Kontrol ünitesinin montajını yapmak Evirici (inverter) bağlantısı yapmak | → Turizm Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
33 | 26-30 Nisan | 8 | Alıcı ile Türbin Arasındaki Besleme Hattı Kurulumu | Besleme hattını çekme işlemi | Türbin direği ile alıcı arasındaki besleme hattı kanalına projeye uygun kabloları yerleştirir. | Açılan hatta kapatırken güvenlik şeridi çekilmelidir. Kablo kanalları ve kablolar dikkatli bir şekilde döşenmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Alıcı ile türbin arasındaki bağlantıları yapmak Hat çekilen kanalı kapatmak Klemens kutusu ve projeye uygun klemensin kutuya montajını yapmak Besleme iletken uçlarına uygun pabuç montajını yapmak Besleme iletkenlerinin uygun klemenslere bağlantısını yapmak
34 | 03-07 Mayıs | 8 | Alıcı ile Türbin Arasındaki Besleme Hattı Kurulumu | Kablo kontrol klemens kutusunu monte etme işlemi | Projeye uygun klemens montajını yapar. | Klemens bağlantılarının sağlamlığı kontrol edilmelidir. Klemenslerin aşınmamış ya da ark oluşturmayacak şekilde olmasına özen gösterilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Alıcı ile türbin arasındaki bağlantıları yapmak Hat çekilen kanalı kapatmak Klemens kutusu ve projeye uygun klemensin kutuya montajını yapmak Besleme iletken uçlarına uygun pabuç montajını yapmak Besleme iletkenlerinin uygun klemenslere bağlantısını yapmak | → Trafik ve İlkyardım Haftası
35 | 10-14 Mayıs | 8 | Küçük Rüzgâr Türbinlerinin Bakımı | Rüzgâr türbin direğini güvenli bir şekilde indirme ve türbinden ayırma işlemi | Türbin direğini indirerek türbini direkten ayırır. | Türbini indirmeye başlamadan önce tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. Türbin indirilmeden önce tirforun başındaki kişi haricindeki herkes türbin etki alanından uzakta olduğundan emin olunmalıdır. Türbin indirilmeye başlandığında gergi tellerinin ankrajdan bağlantılarının gevşetildiğinden emin olunmalıdır. Türbin indirilirken gergi telleri de adım adım izlenmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Türbin direğini bakım için tirforla indirmek Rüzgâr türbini mekanik parçalarını bakım yapacak şekilde ayırmak Türbinin mekanik parçalarının aşınım, arıza durumlarının tespitini ve onarımını yapmak Rüzgâr türbini elektrik bağlantılarını sökerek ölçü aleti ile kontrolünü yapmak Zarar görmüş kablo bağlantılarının tamirini yapmak Türbinin tüm bağlantılarını yaparak yeniden kaldırmak | → Engelliler Haftası
36 | 17-21 Mayıs | 8 | Küçük Rüzgâr Türbinlerinin Bakımı | Rüzgâr türbin direğini güvenli bir şekilde indirme ve türbinden ayırma işlemi | Türbin direğini indirerek türbini direkten ayırır. | Türbin indirilirken hızlı hareket edilmemeli adım adım yapılmalıdır. Türbin indirme işlemi tam olarak bittiğinden emin olunmadan türbine yaklaşılmamalıdır. Türbin tam olarak indirildiğinde öncelikle öğretmenin sahayı kontrol etmesine dikkat edilmelidir. Türbini direkten ayırırken türbini taşıyan mekanik elemandan ayrılacağı unutulmamalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Türbin direğini bakım için tirforla indirmek Rüzgâr türbini mekanik parçalarını bakım yapacak şekilde ayırmak Türbinin mekanik parçalarının aşınım, arıza durumlarının tespitini ve onarımını yapmak Rüzgâr türbini elektrik bağlantılarını sökerek ölçü aleti ile kontrolünü yapmak Zarar görmüş kablo bağlantılarının tamirini yapmak Türbinin tüm bağlantılarını yaparak yeniden kaldırmak | → Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
37 | 24-28 Mayıs | 8 | Küçük Rüzgâr Türbinlerinin Bakımı | Rüzgâr türbini mekanik bakım işlemi / Rüzgâr türbini elektrik bakımı işlemi | Rüzgâr türbininin arızalı parçalarını tespit edip değişmesi gereken parçaları değiştirir. Rüzgâr türbininin elektrik bağlantılarını elle, gözle ve ölçü aleti ile kontrol ederek zarar görmüş bağlantıları tamir eder. | Mekanik parçaların aşınıma uğrayanları kısa zamanda bozulacak durumda ise değiştirilmesine dikkat edilmelidir. Türbinin elektrik bağlantılarını kontrol etmeden önce türbinin dönmeyeceği bir ortamda bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bakım yapılmadan önce hatta enerjinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Türbin direğini bakım için tirforla indirmek Rüzgâr türbini mekanik parçalarını bakım yapacak şekilde ayırmak Türbinin mekanik parçalarının aşınım, arıza durumlarının tespitini ve onarımını yapmak Rüzgâr türbini elektrik bağlantılarını sökerek ölçü aleti ile kontrolünü yapmak Zarar görmüş kablo bağlantılarının tamirini yapmak Türbinin tüm bağlantılarını yaparak yeniden kaldırmak
38 | 31 Mayıs-04 Haziran | 8 | Hibrit(Güneş-Rüzgâr) Sistem Kurulumu | Hibrit sistemin üzerinde belirlenmiş yere kumanda panosunu bağlama işlemi / Kumanda panosu besleme kablosunu bağlama işlemi / Güneş sehpası üzerinde belirlenmiş yere evirici montaj işlemi | Kumanda panosuna projeye uygun elemanları yerleştirerek bağlantılarını yapar. Kumanda panosuna besleme kablosunu bağlama işlemini yapar. Evirici (inverter) montaj yerini hazırlayarak eviriciyi montaj eder. | Panoya yerleştirilen elemanların proje uygunluğu kontrol edilmelidir. Panoya yerleştirilen elemanların sağlamlığı kontrol edilmelidir. Panoya bağlantı kablosu yapılırken enerji olmadığından emin olunmalıdır. Evirici montajını yapmadan önce yerin projeye uygunluğu kontrol edilmelidir. Evirici montajının yapıldığı yerin sıcaklığına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Projeye uygun kumanda panosunu belirleyerek panoya elemanları yerleştirip gerekli bağlantıları yapmak Kumanda panosuna besleme kablosunun bağlantısını yapmak Evirici (inverter) montaj ve bağlantılarını yapmak Kumanda panosu ile evirici (inverter) arasındaki bağlantıyı yapmak Akülerin projede belirtilen yerlerine yerleştirilmek Akülerin seri ve paralel bağlantılarını yapmak Aküleri test ederek devreye almak
39 | 07-11 Haziran | 8 | Hibrit(Güneş-Rüzgâr) Sistem Kurulumu | Güneş sehpası üzerinde belirlenmiş yere evirici montaj işlemi / Evirici kumanda panosunun montaj işlemi | Evirici (inverter) montaj yerini hazırlayarak eviriciyi montaj eder. Kumanda panosu ile evirici (inverter) arasındaki bağlantıyı yapar. | Eviricinin yüksek sıcaklıklarda fotovoltaik paneller enerji üretse dahi kendini kapatarak enerji üretmeyeceği ya da aküleri beslemeyeceği göz önünde bulundurularak yer seçimi yapıldığından emin olunmalıdır. Evirici yerinin sorumlu kişilerin müdahale edebileceği yerler de olması gerektiği unutulmamalıdır. Eviriciye yapılan bağlantıların tam ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Bağlantıların gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Projeye uygun kumanda panosunu belirleyerek panoya elemanları yerleştirip gerekli bağlantıları yapmak Kumanda panosuna besleme kablosunun bağlantısını yapmak Evirici (inverter) montaj ve bağlantılarını yapmak Kumanda panosu ile evirici (inverter) arasındaki bağlantıyı yapmak Akülerin projede belirtilen yerlerine yerleştirilmek Akülerin seri ve paralel bağlantılarını yapmak Aküleri test ederek devreye almak
40 | 14-18 Haziran | 8 | Hibrit(Güneş-Rüzgâr) Sistem Kurulumu | Evirici kumanda panosunun montaj işlemi / Akü sistemini kurma işlemi | Kumanda panosu ile evirici (inverter) arasındaki bağlantıyı yapar. Aküleri projeye uygun yerleştirip seri ve paralel bağlantı işlemlerini yapar. | Bağlantıların etiketli olmasına dikkat edilmelidir. Bağlantılar yapılırken ark meydana gelebileceği ve buna göre önlem alınması gerekliliği unutulmamalıdır. Akülerin bağlantısını yaparken birbiri üzerine yük oluşturmaması bunun için akülerin aynı doluluk ve özellikte olduğuna dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Akülerin bağlantısı yapılırken ark meydana gelebileceği ve buna göre önlem alınması gerekliliği unutulmamalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Ortam: Santral Kurulumu Atölyesi, Mekanik Atölyesi, Açık Alanlar Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, görsel, bölge haritaları, fotovoltaik panel, evirici (inverter), şarj regülatörü,metal taşıyıcı (konstrüksiyon), küçük rüzgâr türbin, direk kaldırma aparatı (tirfor) ve iş güvenliği ekipmanları sağlanmalıdır. | Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları sağlanabilir. | Projeye uygun kumanda panosunu belirleyerek panoya elemanları yerleştirip gerekli bağlantıları yapmak Kumanda panosuna besleme kablosunun bağlantısını yapmak Evirici (inverter) montaj ve bağlantılarını yapmak Kumanda panosu ile evirici (inverter) arasındaki bağlantıyı yapmak Akülerin projede belirtilen yerlerine yerleştirilmek Akülerin seri ve paralel bağlantılarını yapmak Aküleri test ederek devreye almak
41 | 21-25 Haziran | 8 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |  |  | → Etkinlik Haftası